SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

Priekšnieka p.i.

Tatjana Trocka

2018. gada 04. septembrī.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

**2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/90**

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets: "Dušas krēsla ar plato atzveltni iegāde personām ar kustību traucējumiem"

4. Līguma izpildes vieta.

Ieslodzījuma vietu pārvalde Stabu iela 86, Rīga, LV – 1009.

5. Līguma izpildes termiņš.

1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

**6.** **Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.**

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

**7. Apmaksas nosacījumi.**

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

**8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.**

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums **ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu,** kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

**9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:**

Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

**10. Prasības pretendentiem.**

10.1. finanšu piedāvājums;

10.2. atbilstošas valsts institūcijas izdotas atļaujas (licences) kopija vai cits dokuments, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību preču tirdzniecības jomā, kas apstiprina šā apakšpunkta prasības;;

10.3. jāiesniedz **dokuments** vai **citi pierādījumi**, kas apliecina, kā piegādātai precei ir 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu garantijas laiks;

10.4. jāiesniedz **apliecinājums**, ka pretendents darbojas norādītājā preču tirdzniecības jomā un pēdējo 2 (divu) gadu (2017. un 2016. gada) laikā pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām vai valsts pārvaldes iestādēm. Par iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros tika piegādātas iepirkuma priekšmetam atbilstošas preces vismaz Tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomā;

10.3. tehniskais piedāvājums;

**11. Piedāvājuma iesniegšana:**

**11.1.**Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv);

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290122, 67290345).

**11.2.**Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2018. gada 11.septembrim, plkst. 11.00** (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/90)

Informatīvajam paziņojumam

**Tehniskā specifikācija**

**"Dušas krēsla ar plato atzveltni iegāde personām ar kustību traucējumiem"**

Dušas krēsla kāju gumijas uzmavas ir speciāli veidotas tā, lai krēsls būtu stabils un neslīdētu ar pulverveida pārklājumu (graudains, neslīdošs saskarē ar ūdens virsmu). Sēdeklis ir pārklāts ar neslīdošu virsmu, kas sniedz papildus drošību. Sēdeklis izgatavots no cietas plastmasas. Sēdekļa panelī un atzveltnē ir daži caurumi, lai novadītu ūdeni un mazinātu slīdes negadījumus, krēsliem ir roku balsti, kas piedāvā papildus drošību un komfortu. Krēsliem nav sakausētu šuvju, kas samazina korozijas risku un nerūsējošā tērauda stiprinājumi (skrūves).Precei ir jābūt jaunai un nelietotai.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dušas krēsla materiāla prasības:  1) caurule (6061),28.6 mm (1,25 mm biezs) + 25.4 mm (1,25 mm biezs)  2) sēdeklis: HDPE  3) pēdas padomi: gumijas kājām pretslīdes |

**Dušas krēsla izmērs ne mazāk par**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dušas krēsla tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvātā krēsla izmērs** |
| Maksimālā slodze (vismaz), kg | 135 |  |
| Kopējais augstums, cm | 88-100 |  |
| Kopējais platums, cm | 53 |  |
| Kopējais garums, cm | 55 |  |
| Sēdekļa augstums, cm | 36-46 |  |
| Sēdekļa platums, cm | 51 |  |
| Sēdekļa dziļums, cm | 51 |  |

Atļaujama izmēru atkāpšanas no norādītājiem izmēriem + 10 %

Pasūtītājs plāno iegādāties 15 (piecpadsmit) krēslus. Vienā piegādē tiks iegādāti 13 (trīspadsmit) krēsli. Atlikušo krēslu piegāde tiks organizēta saskaņojot ar Pasūtītāju pēc nepieciešamības.

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/90)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Dušas krēsla ar plato atzveltni iegāde personām ar kustību traucējumiem" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/90) informatīvo paziņojumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus par šādām cenām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Nepieciešamais daudzums | **Vienas vienības cena , EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa** | **Līgumcena\*,** EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) |
| "Dušas krēsla ar plato atzveltni iegāde personām ar kustību traucējumiem" | 15 |  |  |

*\**Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi, izņemot PVN un izdevumi, tajā skaitā. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, tajā skaitā saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.:** |  |
| **Juridiskā adrese:** |  |
| **Konta Nr., bankas rekvizīti:** |  |
| **Tālr./ Fax:** |  |
| **e-pasta adrese:** |  |
| **Kontaktpersonas**  **vārds, uzvārds** |  |
| **telefona numurs:** |  |
| **Informācija par personu, kura paraksta līgumu (vārds, uzvārds, amats)** |  |

**Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Paraksts, zīmogs:** |  |