SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece

ģenerāle

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ilona Spure

2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Paziņojuma publicēšanas datums 2018.gada \_\_.augustā

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165

**2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80.**

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās.

1. Līguma izpildes vieta.
   1. Pakalpojuma sniegšanas vietas:
2. Brasas cietums, Laktas 4, Rīga, LV-1013;
3. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418 un 18.novembra iela 66A, Daugavpils, LV-5401;
4. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;
5. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;
6. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202;
7. Liepājas cietums, Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401;
8. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009;
9. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
   1. **Iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās**:
10. Pakalpojumu sniegšana Rīgas Centrālcietumā, Iļģuciema cietumā un Brasas cietumā;
11. Pakalpojumu sniegšana Valmieras cietumā;
12. Pakalpojumu sniegšana Jēkabpils cietumā un Daugavgrīvas cietumā;
13. Pakalpojumu sniegšana Liepājas cietumā;
14. Pakalpojumu sniegšana Jelgavas cietumā.

Līgums ir informatīvā paziņojuma neatņemama sastāvdaļa (5.pielikums).

5. Līguma izpildes termiņš.

2 (divi) kalendāra mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

**6.** **Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.**

Tehniskā specifikācija noteikta informatīvā paziņojuma 1.pielikumā.

**7. Apmaksas nosacījumi.**

Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinās ar izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas un atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

**8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.**

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums **ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez PVN),** kas atbilst informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

1. **Finanšu piedāvājuma noformēšana:**
   1. **Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kurā norāda:**
   2. Apsekošanas pakalpojuma **cena, izteikta EUR, bez PVN,** (turpmāk – Līgumcena);
   3. Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, t.sk. Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu.

**10. Prasības pretendentiem.**

10.1. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. finanšu piedāvājums **saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2.pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu**;
2. pieteikums – saskaņā ar informatīvā paziņojuma 3.pielikuma formu;
3. **apliecinājums** un/vai (sertifikāts, licence) vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu;
4. **apliecinājums**, ka Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam atbilstošu ventilācijas sistēmu apsekošana juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm, kurā norādīts pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona un tās kontakti, pakalpojuma sniegšanas periods un līgumsumma. Pretendents, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk kā 3 (trīs) kalendāros gadus, iesniedz apliecinājums tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet vidējam gada apgrozījumam jābūt vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā);
5. **apliecinājums** atbilstoši informatīvā paziņojuma 4.pielikumam.

**10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:**

1. elektroniski – [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv);
2. pa faksu – 67278697;
3. pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;
4. personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290183).

**10.3.** Piedāvājums jāiesniedz **ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14. augustam, plkst.11.00** (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

Kontaktpersonas: Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis, tālr.: 67290299, , e–pasta adrese [gints.bogdanovs@ievp.gov.lv](mailto:gints.bogdanovs@ievp.gov.lv);

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/80)

informatīvajam paziņojumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**"Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās"**

1. **Pakalpojuma sniegšanas vietas:**
   1. Brasas cietums, Laktas iela 4, Rīga, LV-1013;
   2. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418 un 18.novembra iela 66A, Daugavpils, LV-5401;
   3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;
   4. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;
   5. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202;
   6. Liepājas cietums, Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401;
   7. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009;
   8. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
2. **Paklpojuma mērķis:**
   1. Veikt mehāniskās ventilācijas sistēmu tehnisko pārbaudi, novērtējot mehāniskās ventilācijas sistēmu ražības rādītāju, atbilstību 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvam LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"":

2.1.1. Max. gaisa kustības ātrums darba zonā,(m/s);

2.1.1.1. apkurei;

2.1.1.2. dzesēšanai.

2.1.2. Āra gaisa apmaiņa telpā (m3/stundā)

* 1. Salīdzināt mehāniskās ventilācijas sistēmu tehniskos projektus ar faktisko sistēmu izbūvi. Fiksēt neatbilstības;
  2. Veikt mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu;
  3. Sagatavot rakstisku atskaiti par katru ieslodzījuma vietas ventilācijas sistēmu tehnisko stāvokli, nepieciešamo remontu un darbu izmaksām;
  4. Par mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa un tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām katrā ieslodzījuma vietā;
  5. Ventilācijas sistēmu tehnisko stāvokli pārbauda neatkarīgi no tehniskā projekta esamības un satura.

Par informāciju ventilācijas sistēmām ieslodzījuma vietās

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | | **Ventilācijas iekārtu saraksts: \*** | | | **Skaits (gab.)** |
| 1. **Brasas cietums** | | | | | |
| 1.1. | | Virtuve | | PN-1 - „Lemmens” HR flat 1600 | 1 |
| N-2, N-3, N-4 - Kanāla ventilators EL500E401 – 2 gab. RUCK ventilatoren; Kanāla ventilators KD 25041 – Systemair | 3 |
| P-2, P-3, P-4 - Elektriskais gaisa sildītājs – EKS 800x500/45 Komfovent – 2 gab. Elektriskais gaisa sildītājs – EKS 400x200/12 Komfovent | 3 |
| 1.2. | | 1.korpuss | | N-1 - SystemairType MUB 042 500 DV-A2 | 1 |
| P-1 - SystemairType LCS 100 LX 4-L1AB-1/2 | 1 |
| Kanāla ventilators D=200 mm | 3 |
| 1.3. | | 2.korpuss | | SystemairType: KT-60-30-4 | 2 |
| Kanāla ventilators D=150 mm | 1 |
| 1.4. | | 3.korpuss | | Systemair Type: RS 40-20L TW | 2 |
| Centrbēdzes ventilators, dzinējs 3f | 2 |
| Kanāla veida ventilators TIPO VENT -125L | 1 |
| 1.5. | | Īslaicīgās satikšanās telpas | | Aksiālais (ass) ventilators D=300mm, type W4E250 | 1 |
| 1.6. | | Ilgstošās satikšanās telpas | | Aksiālais ventilators, dzinējs 3f | 1 |
| 1.7. | | Ieslodzīto pārmeklēšanas telpa | | Aksiālais ventilators D 500mm | 1 |
| 1.8. | | Dezinfekcijas telpa | | Kanāla veida ventilators AKM 125 EUROPLAST | 1 |
| 1.9. | | Galdniecība | | Aksiālais ventilators D 450mm, dzinējs 3f | 2 |
| 1.10. | | Tualete darba zonā | | Noplūdes kanāla veida ventilators D=200mm | 1 |
| 1.11 | | Mehāniskais cehs | | Aksiālais ventilators D 450mm, dzinējs 3f | 1 |
| 1.12. | | Metināšanas cehs | | Noplūdes aksiālais ventilators | 1 |
| 1.13. | | Darbinieku dušas telpa | | Noplūdes kanāla veida ventilators D=150mm | 1 |
| 1.14. | | Veļas mazgātava | | Kanāla ventilators D=400mm | 1 |
| 1.15. | | Produktu noliktava | | Centrbēdzes ventilators, D=800mm, dzinējs 3f | 2 |
| Aksiāla veida ventilators, D=400mm, dzinējs 3f | 1 |
| Centrbēdzes ventilators D=400 mm | 1 |
| Centrbēdzes ventilators D=700 mm | 1 |
| 1.16. | | Šūšanas darbnīca | | Gaisa apstrādes agregāts S&P type CADR DI 18AH MONO DP 25F7 | 1 |
| 1.17. | | Apsardzes daļa | | Kanāla ventilators | 2 |
| Kanāla veida ventilators OSTBERG CK-160C 0,1 kW | 1 |
| 1. **Rīgas Centrālcietums** | | | | | |
| 2.1. | | Katlu māja | | Katlu ieplūšanas ventilācijas iekārta ELLOWTHERM GVPF 180/MCE (TL) | 1 |
| Katlu ieplūšanas ventilācijas iekārta ELLOWTHERM GVPF 250/MCE (TL) | 1 |
| Katlu ieplūšanas ventilācijas iekārta ELLOWTHERM GVPF 250/MCE (TL) | 1 |
| Telpu izplūdes ventilācija HCBT/6–830/H | 2 |
| Telpu izplūdes ventilācija (metināšanas galds ) CK–160B | 1 |
| 2.2. | | Pārtikas bloks | | Virtuve-ventilācijas kamera Nr.4, Nr.14 – OSTBERG RF280 FKR | 2 |
| Virtuve-ventilācijas kamera Nr.1 – RFT 315 CKR | 1 |
| Elektriskā plīts– ventilācijas kamera Nr.1, Nr.2 – bez markas (kanāla) | 2 |
| Gāzes plīts Nr.1 – bez markas (kanāla) | 1 |
| Vārāmie katli KD400 (kanāla) | 1 |
| Vārāmie katli TD6000 (kanāla) | 1 |
| Pagrabā–VP2–VEAB PGV 1000-500-3 | 1 |
| Pagrabā–VP3–VEAB PGV 800-500-3 | 1 |
| Pagrabā–VP1–VEAB PGV 1000-500-3 | 1 |
| 2.3. | | Skola | | Metināšanas klase – KLIMAVENT ZE UFO 4 M/N 2D | 1 |
| Griestu ventilācija bez markas | 1 |
| 2.4. | | Saimnieciskā apkalpe | | Tualete – CK160B | 1 |
| Atslēdznieki – CK 160B | 1 |
| 2.5. | | Komplektēšanas nodaļa | | N-1 | 1 |
| 2.6. | | 1.korpuss 1. stāvs | | 75-78xt Ieplūdes АИР 112 M4Y3 55kW  Duša, kanāla, izplūdes – VEAB CV315-60-3M | 1 |
| 1.korpuss 2. stāvs | | 38-40xt Ieplūdes AM112 M4Y3 55kW | 1 |
| 1.korpuss 3. stāvs | | Medicīnas daļa. Ventilācijas kamera  BP315-1.0 Y2 1350  B- Ц–75-5 AY3 1400  CK-160B  CK-160B | 5 |
| 1.korpuss 5 stāvs | | 13xt-117xt Izplūdes ventilācija–ASNCHROME 3PH AE 132 71,5kW  62 64xt Izplūdes ventilācija Nr.1– AM112 M4Y3 55 kW  Izplūdes ventilācija Nr.2– AMX90 33 kW | 3 |
| 2.7. | | 3.korpuss | | 12.postenis–SOLLER AND POLLAU 3 fāzu kanāla 600mm | 1 |
| 13-18postenis – SISTEMEIR centralizēta ventilācijas sistēma  Ventilatori 2.gab. 3fāzu kanāla 750mm  SIA „VALIS” telpas 1 izplūdes ventilācija 3 fāzu  Saimnieciskās apkalpes cehs 1 fāzu izplūdes ventilācija, kanāla 700mm | 5 |
| 2.8. | | 5.korpuss | | Mācību Centrs, virtuve– 1 kanāla ventilācija, 3 fāzu 750,, SOLLER AND POLLAU  Pirts-3fāzu 550mm kanāla  Veikals 1 fāzu kanāla 300mm  Otrais štābs, duša- SOLLAR AND POLLAU, kanāla 1 fāzu 500mm | 4 |
| 2.9. | | Komplektēšanas nodaļa | | 1.stāva kanāla D – 200 | 1 |
| 2.10. | | 2.korpuss | | 2.korpusa ēka – RQ 25 – 4D kanāla | 3 |
| 2.11. | | 4.korpuss | | 4.korpusa jumtā – D – 200, D – 315 kanāla | 2 |
| 4.korpusa 2.stāvā FW -42, kanāla | 2 |
| 4.korpusa bēniņi DF – 80, kanāla | 1 |
| 4.korpusa 3.stāvā 3F, kanāla | 1 |
| 4.korpusa 4.stāvā, kanāla | 1 |
| 4.korpusa 2.stāvā, MKF A – 800/X – 500, kanāla | 1 |
| 4.korpusa cokolstāva WED – 250L, kanāla | 1 |
| 1. **Daugavgrīvas cietums**    1. **Daugavpils nodaļa** | | | | | |
| 3.1. | | Režīma ēka 1.stāvs | | N-Kanāla ventilators D160 | 2 |
| Režīma ēka 2.stāvs | | N-Kanāla ventilators D160 | 2 |
| Režīma ēka 3.stāvs | | N-1 TVEC 1800 Silence-.CAWALL Range CA 200W | 2 |
| Režīma ēka 4.stāvs | | N-1 TVEC 1800 Silence-.CAWALL Range CA 200W | 2 |
| 3.2. | | 2.korpuss | | P-1 KSK 400+LM 230 | 1 |
| P-2 KSK315+LM 230 | 1 |
| N-1-RSKR-Z-400 | 1 |
| N-2-LDC-315 | 1 |
| 3.3. | | 3.korpuss | | PN-1 Gaisa apstrādes agregāts (Salda Riss 4000 2GE) | 1 |
| 3.4. | | 4.korpuss, datoru klase | | P-1 Flaktwoods eQ-008 (Systemair) | 1 |
| * 1. **Grīvas nodaļa** | | | | | |
| 3.5. | | Kokapstrādes mācību klase | | P-1 Ota TLP 200/3000 Salda  P-1 eQ008 (Flakt Woods)  P-2, P-3 Veka 2000/ 27 W-L1 (Salda)  N-1 CF 35T (Kokavent)  N-2, N-3 TKHN 560833 (Ortberd) | 7 |
| 3.6. | | Virtuves telpas | | N-1 Ventilācijas kanāli 1-6 Ø400cm,Ø 200\*700cm,Ø 200cm,Ø 250cm | 4 |
| 3.7. | | Ēdnīca | | N-1 Ventilācijas kanāli Nr. 1-6  200\*700, Ø400, Ø200,Ø 250 | 1 |
| 3.8. | | Medicīniskā daļa | | P-1 Ventilācijas kanāli Nr. 1-12 | 1 |
| 3.9. | | Dārzeņu glabātuve | | P-1 600\*350, N-1 Ø400, 250\*150cm, 400\*250cm, 200\*150cm | 1 |
| 3.10. | | 5.korpuss | | PN1 Domekt-R-200-L, N1,N2,N3,N4- ICM 200 Silent | 5 |
| 3.11. | | Metināšanas klase | | PN-1- Salda Rirs 3500 HE EKO 3.0 | 1 |
| PN1-KLIMAVENT ZE UFO 4 M/N 2D | 1 |
| 1. **Iļģuciema cietums** | | | | | |
| 4.1. | | Ēdnīcas un sadzīves telpu korpuss Nr.009 | | P-1 - CK 200A | 1 |
| P-2 - RKC 250 C1 | 1 |
| P-3, P-4 - RP 60-30/28-4D | 2 |
| N-1 - CK 160 C | 1 |
| N-2 - CK 250 C | 1 |
| N-3 - RP 70-40/35-6D | 1 |
| N-4, N-6 - XP 100T | 2 |
| N-5 - CK 100A | 1 |
| 4.2. | | Izmeklēšanas nodaļas 2. korpuss | | P-1 - CK 200B | 1 |
| N-1 - TFEQ 400-4 | 1 |
| N-2 - CK 200B | 1 |
| 1. **Jelgavas cietums** | | | | | |
| 5.1. | | Īslaicīgas satikšanas telpa | | PN - Komfovent REGO 700 (rekuperators) | 1 |
| 5.2. | | Soda izolators | | Jumta ventilators BK-3 (N1) | 1 |
| 5.3. | | 1.korpuss | | PN - Kombinētā ventilācijas sistēma VBW BS-3B15/50/l (rekuperators) | 1 |
| 5.4. | | Virtuve | | PN-1 Flakt-Woods 5,400 m3/h KD 315 L1 Sistemair. | 1 |
| N2, N3 - KBR 355D 2/KIE2 | 2 |
| 5.5. | | Pirts | | P-1 Kalorifers FRIKO | 1 |
| N-1 ventilators Vortice | 1 |
| 5.6. | | 4.korpuss | | P -1 VR 3,15-10y-2 | 1 |
| P-2 vent.VR-40-1,0y-2 | 1 |
| N - 1,2,4,6.Vent. | 4 |
| 5.7. | | Galvenais ražošanas korpuss | | PN-1. VSS L=5370/4970m3/st. | 1 |
| N-1 TD-500/160 L-400m3/st. | 1 |
| 1. **Jēkabpils cietums** | | | | | |
| 6.1. | | Ēka „Soda izolators” | | N-1 - KD 500 M1, Ražīgums 3370 m3/st, 1,4 KW, 1x220 V, ar regulējamu ātrumu. | 1 |
| 6.2. | | Ēka „Kazarma ar ēdnīcu” | | N-1, N-2, N-3 - Westellux TW 6510 WH | 3 |
| 1. **Liepājas cietums** | | | | | |
| 7.1. | | Ieslodzījuma korpusi un bēniņi | | P-1- 15200 m3/st. | 1 |
| N-1 - 4580 m3/st. | 1 |
| 7.2. | | Ēdināšanas bloks | | P-1 - „Systemair”, 4160 m3/st. | 1 |
| N-1 - „Systemair”, 4600 m3/st. | 1 |
| N-2 - „Systemair”, 4560 m3/st. | 1 |
| 1. **Valmieras cietums** | | | | | |
| 8.1. | | Ēdnīcas ēka, ēdnīca | | PN - Airwell PR 120 | 1 |
| Ēdnīcas ēka, medpunkts | | PN - Airwell PR 020 | 1 |
| 8.2. | | Arodapmācības ēka, metālapstrāde | | PN - CADB-DI 30 | 1 |
| Arodapmācības ēka, kokapstrāde | | PN - CADB-DI 30 | 2 |
| 8.3. | Izmeklēšanas izolatora korpuss | | Ventilācijās rekuperācijas mašīna - VENTUS VTS | | 1 |
| Ventilācijās rekuperācijas mašīna - KOMFOVENT VERSO | | 2 |
| Chiller-CYGNIS TECH | | 1 |
| Kondicionieris- ALPIC AIR | | 8 |
| Kondicionieris- YORK | | 11 |
| 8.4. | Administratīva ēka  2.Postenis | | Kondicionieris- SPLIT AIR ASH-12 | | 1 |

\* iekārtu precizēšana atbilstošajā objektā.

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/80)

Informatīvajam paziņojumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80)

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80) informatīvo paziņojumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprina, ka veiks mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu un tīrīšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām par šādām cenām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojums | Cena EUR\* (bez PVN**)** | Cena\* EUR (ar PVN) (informācijai) |
| Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojums iepirkuma 1.daļā |  |  |
| Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojums 2.daļā |  |  |
| Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojums 3.daļā |  |  |
| Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojums 4.daļā |  |  |
| Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojums 5.daļā |  |  |

*\*)* Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

**Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/80)

Informatīvajam paziņojumam

**Pieteikums dalībai**

Iepirkumā "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** |  |
| Adrese: |  |
| Reģ. Nr.: |  |
| Banka : |  |
| Bankas kods: |  |
| Bankas konta Nr.: |  |
| Kontaktpersona līguma  izpildē : |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |

1. Apliecinām dalību iepirkumā "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80).
2. Apliecinājums un/vai (sertifikāts, licence) vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu, pievienots piedāvājuma \_\_\_lp.
3. Apliecinājums, ka Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam atbilstošu ventilācijas sistēmu apsekošanā juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm, kurā norādīts pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona un tās kontakti, pakalpojuma sniegšanas periods un līgumsumma, pievienots piedāvājuma\_\_ lp.

*((Pretendents, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk kā 3 (trīs) kalendāros gadus, iesniedz apliecinājums tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet vidējam gada apgrozījumam jābūt vismaz piedāvātās daļas vai kopējās līgumcenas apmērā, ja piedāvājums iesniegts par vairākām daļas)).*

1. Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem un apliecinām gatavību sniegt Pakalpojumus saskaņā ar informatīvā paziņojuma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
2. Apliecinām, ka komercsabiedrība atbilst **mikro, mazā vai vidējā** uzņēmuma statusam (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr.776 ["Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam"](http://likumi.lv/ta/id/271191-kartiba-kada-komercsabiedribas-deklare-savu-atbilstibu-mazas-sikas-un-videjas-komercsabiedribas-statusam)**). *Atbilstošo pasvītrot.***
3. Piekrītam pretendenta personāla datu izmantošanai iepirkuma "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" Nr. IeVP  2018/80, pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai.

**Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

4.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/80)

Informatīvajam paziņojumam

**Apliecinājums**

Iepirkumā "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/80).

Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

5.1.Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

5.1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

5.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

5.3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

5.3.1. Krimināllikums;

5.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

5.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

5.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

5.4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

5.5. Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

5.5. Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

5.6. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

5.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/80)

Informatīvajam paziņojumam

**Līgums Nr.1/16/2018/\_\_\_\_\_**

Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanas un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās pakalpojumiem

Rīgā, 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela  89,  Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kas rīkojas pamatojoties uz \_\_\_\_\_, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās"pakalpojumi,iepirkuma identifikācijasNr. IeVP 2018/80 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma veic "Mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošana un tīrīšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās" pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Iepirkumam iesniegtā piedāvājuma pielikumiem "Tehniskā specifikācija" un "Finanšu piedāvājums", kas noformēti kā Līguma pielikums "Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums" (turpmāk – Pielikums), un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 (divi) kalendāra mēnešus, t.i. **līdz 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējas saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.

**2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

2.1. **Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība:**

2.1.1.Izpildītājs apņemas sniegt Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu Līguma noteiktajā termiņā.

2.1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu kvalitatīvi, ar saviem resursiem un materiāltehniskiem līdzekļiem. Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums, kas izpildīts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Pakalpojuma izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojuma sniegšanas nozarē.

2.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniegt Pasūtītājam un Pasūtītāja struktūrvienībai saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniegs Pakalpojumu, un veikt grozījumus sarakstā ja nepieciešams atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

2.1.4. Saskaņot ar Pasūtītāju darbinieku sarakstu, kuri sniegs Pakalpojumu, kā arī konkrētu Pakalpojuma sniegšanas laiku.

2.1.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu, ievērošanu.

2.1.6. Par līgumsaistību nepilnīgu izpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

2.1.7. Ja Līguma darbības laikā Pakalpojuma izpilde ir saistīta ar trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu, tad Izpildītājs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un/vai atļaujas minēto intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanai.

2.1.8. Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt vides tīrību, cilvēku veselībai nekaitīgus un drošus apstākļus.

2.1.9. Par saviem līdzekļiem novērst Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētās neatbilstības un/vai trūkumus.

2.1.10. Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumu, kā arī ja nenovērš Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus, tad tas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma (izrakstītā rēķina par līgumsodu), maksā Pasūtītājam līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

**2.2. Pasūtītāja pienākumi, tiesības un atbildība:**

2.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojot to ar attiecīgajiem iebildumiem, ja ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka Pakalpojums ir izpildīts neatbilstoši Līguma noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

2.2.3. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītāja darbiniekiem, kuri sniedz Pakalpojumu un ir norādīti abpusēji saskaņotā darbinieku sarakstā, iekļūt un atrasties Pakalpojuma izpildes vietā abpusēji saskaņotā laikā

2.2.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, tas informē, Līguma noteiktajā kārtībā, Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām un Izpildītājs apņemas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

2.2.4. Par Līguma 4.4.punktā noteiktā Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

2.2.5.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līgumā norādītajā kārtībā.

**3. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA**

3.1. Izpildītājs nodrošina Līguma saistību izpildi, saskaņā ar Līguma Pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju, ņemot vērā Pasūtītāja sniegto informāciju.

3.2. Izpildītājs iesniedz rakstisku atskaiti par katras ieslodzījuma vietas ventilācijas sistēmas tehnisko stāvokli un nepieciešamo remontu un darbu izmaksām;

3.4. Pasūtītāja Līguma 10.3.apakšpunktā norādītai atbildīgajai personai ir tiesības pēc veiktā Pakalpojuma neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma un Ministru kabineta noteikumiem, 5 (piecu) darbdienu laikā iesniedzot rakstveida pretenziju par konstatētajām neatbilstībām un/vai trūkumiem. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā no pretenzijas saņemšanas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus uz sava rēķina un atlīdzināt visus Pasūtītājam šai sakarā radušos zaudējumus, kā arī pildīt uzliktās Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējuma sankcijas, ja iestājas nokavējums.

3.5.Pakalpojums ir uzskatāms par izpildītu ar Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi.

3.6.Izpildītājs vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

* + 1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;
    2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā:
    3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).
  1. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.6. apakšpunktā norādītās prasības.
  2. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.6. apakšpunktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.
  3. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot derīgu vienu no šādiem dokumentiem:
     1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);
     2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);
     3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

3.10. Līguma 3.4.apakšpunktā minētajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās neatbilstības, kā arī to novēršanas kartību un termiņus.

3.11. Pakalpojuma izpildes termiņš netiks pagarināts, izņemot Līguma 5.nodaļā noteiktajā nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā.

**4. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

4 Izpildītājs sniedz pakalpojumu par Līguma Pielikumā norādītajām cenām. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu un ar Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamiem līdzekļiem, palīgmateriāliem, mehānismiem, transportu, instrumentiem un citiem saistītiem izdevumiem ir \_\_\_\_EUR (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) \_\_\_\_\_EUR (summa vārdiem), un Līgumcena (bez PVN) ir \_\_\_\_\_EUR (summa vārdiem).

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam par faktiski sniegto Pakalpojumu pēc Līguma 3.3.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un iesniedz to Līguma 10.3.punktā noradītai Pasūtītāja kontaktpersonai.

4.3. Puses piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

4.4. Pasūtītājs veic Pakalpojuma apmaksu 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.

4.5. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, Pasūtītāja struktūrvienību, kurā sniegts Pakalpojums, Pakalpojuma cenu, PVN likmi un kopējo apmaksājamo summu. Izpildītājs izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem pamatojoties uz savstarpēji parakstītajiem nodošanas – pieņemšanas aktiem par atbilstošo periodu.

4.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.

**5. KVALITĀTE**

5.1. Ar Līguma prasībām atbilstošu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams Pakalpojums, kas atbilst Līguma un Pielikuma noteikumiem.

5.2. Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums, kas sniegts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojuma sniegšanas nozarē.

**6. NEPĀRVARAMA VARA**

6.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, eksplozija, zemestrīce, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

6.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi var pamatot ar attiecīgu valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegtu dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

**7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA**

7.1.Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, atbilstoši Līguma noteikumiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

7.2.1. ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu neatbilstoši Līguma nosacījumiem;

7.2.2. ja Līguma izbeigšanas pamatojums ir Pakalpojuma nekvalitatīva sniegšana.

7.3. Pirms Līguma izbeigšanas, pamatojoties uz Līguma 7.2.2.apakšpunktu, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti.

7.4. Līguma 7.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 7.2.1. un 7.2.2.apakšpunktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā 2.2.12.apakšpunktā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus.

7.5. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski iepriekš brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

**8. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA**

8.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

8.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

8.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

8.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

8.5. Neskatoties uz Līguma 8.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

8.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

**9. STRĪDUS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

9.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

**10. PAPILDUS NOTEIKUMI**

* 1. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras puses rakstiskas piekrišanas.

10.2. No Pasūtītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

10.3. No Izpildītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par rēķinu iesniegšanu, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

* 1. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
  2. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 10.4.punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
     1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
     2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
  3. Izpildītājs drīkst veiktapakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.
  4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
  5. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:
     1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;
     2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;
     3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā, kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:
        1. Krimināllikuma;
        2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa;
        3. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1.pielikuma;
        4. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5.pielikuma.
     4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.
  6. Līguma 10.8.punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistoši arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.
  7. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Pakalpojuma sniegšana un Preces piegādāšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika Pakalpojuma sniegšanas un Preces piegādāšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā.
  8. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.
  9. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos faksa sūtījumus) ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā.
  10. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
  11. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.
  12. Līgums sastādīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_) lapām ar Pielikumu uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām, divos identiskos eksemplāros, un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.  Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka:  Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

**Pielikums**

2018.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam 1/16/2018/\_\_\_\_\_\_

**Finanšu un tehniskais piedāvājums**