SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

Ilona Spure

2018. gada 28. martā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

**2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/29**

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets: Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās. CPV kods: 33190000-8, [51400000-6](http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/7642/clasif/main/).

4. Līguma izpildes vieta:

4.1. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā, Olainē, LV-2114;

4.2. Brasas cietums, Laktas iela 2/4, Rīga, LV-1013

4.3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;

4.4. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;

4.5. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418.

5. Līguma izpildes termiņš.

2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma projekts Informatīvā paziņojuma 4. pielikums.

**6.** **Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.**

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

**7. Apmaksas nosacījumi.**

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, atbilstoši Informatīvā paziņojuma 3. pielikumā norādītajai kārtībai, pārskaitot to uz izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

**8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.**

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums **ar viszemāko līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu,** kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

**9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:**

* Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu.
* Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

**10. Prasības pretendentiem.**

10.1. **Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz sekojoši dokumenti:**

10.1.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2.pielikumu;

10.1.2. **apliecinājums**, ka Pretendents darbojas Nolikuma 1.3.punktā norādītajā Preču tirdzniecības un apkalpošanas jomā, un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm. Par iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds preču piegādes un apkalpošanas apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā noradīto apjomu;

10.1.3. apstiprinošu dokumentu apliecinātās kopijas, ka pretendentam ir tiesības veikt **tehniskās drošības pārbaudi** atbilstoši **Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”;**

10.1.4.Pretendentam jāiesniedz **atsauksmes** (vai citi pierādījumi par to, ka preču piegāde un apkalpošana ir veikta kvalitatīvi un pabeigta noteiktajā termiņā) no Nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto preču un pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

10.1.5. **apliecinājums** par to, ka viņa rīcībā ir sertifikāts, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību CE marķējumam un ISO sertifikāts, ja to paredz Eiropas Savienības direktīvas, vai šo **sertifikātu apliecinātās kopijas;**

10.1.6. **apliecinājums**, ka Pretendents Preču garantijas laikā nodrošinās bezmaksas piegādāto un uzstādīto Preču apkalpošanu un avārijas gadījumā ieradīsies 24 stundu laikā pēc izsaukuma Preču remontdarbu veikšanai;

10.1.7. **apliecinājums**, ka pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam ir tiesības veikt komercdarbību Preču tirdzniecības jomā atbilstoši Iepirkuma priekšmetam;

10.1.8. **apliecinājums**, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniegs līguma nodrošinājumu bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par summu 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma kopējās summas. Līguma nodrošinājuma obligāti nosacījumi:

10.1.8.1. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

10.1.8.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam pretendenta iemaksāto līguma nodrošinājuma summu / summas daļu, ja pretendents nepilda līguma saistības (t.sk. garantijas saistības).

10.1.9. **apliecinājums**, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam.

**10.2.** Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski, parakstīto ar drošu elektronisko parakstu – [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv);

2) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

3) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096, 67290122).

**10.3.** Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2018. gada 5.aprīlim, plkst.14.00** (pēc vietējā laika)**.** Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, nodokļu maksātāja kods);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

**Kontaktpersonas:** Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis 67290318, e-pasta adrese: [maksims.laskovs@ievp.gov.lv](mailto:maksims.laskovs@ievp.gov.lv).

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Medicīnas daļas vadītāja Irēna Rimša, tālr.: 67290230, 27801789, e-pasta adrese: [irena.rimsa@ievp.gov.lv](mailto:irena.rimsa@ievp.gov.lv)

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/29)

Informatīvajam paziņojumam

**Tehniskā specifikācija**

**Izpildītājs veic baktericīdo lampu piegādi un uzstādīšanu ieslodzījuma vietām šādā secībā:**

**1 - Olaines cietumam (Latvijas Cietuma slimnīcai) 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža;**

**2 – Iļģuciema cietumam 2 (divu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža;**

**3 – Brasas cietumam 2 (divu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža;**

**4 – Jelgavas cietumam 2 (divu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža;**

**5 – Daugavgrīvas cietumam 2 (divu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.**

1. **Olaines cietumam (Latvijas Cietuma slimnīcai) baktericīdās lampas slēgta tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) - 9 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **9.gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 195 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 50-90 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 20-35 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV(uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

1. **Brasas cietumam: 3 gab.** 
   1. **baktericīdās lampas tiešā starojuma tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 2 gab.**

Baktericīdās lampas Tiešas iedarbības, to darbības laikā aizliegta cilvēku klātbūtne, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **2 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Lampas iedarbības zona | 15-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**2.2. baktericīdās lampas tiešā starojuma tipa pārnēsājamas (ar statīvu) – 1 gab.**

Baktericīdās lampas tiešas iedarbības, to darbības laikā aizliegta cilvēku klātbūtne, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **1 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Lampas iedarbības zona | 10 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| pārnēsājama | ar statīvu |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**3. Iļģuciema cietumam: 7 gab.**

**3.1. baktericīdās lampas slēgta tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 2 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **2 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 130 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 25-50 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 10-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |
|  |  |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**3.2. baktericīdās lampas tiešā starojuma tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 4 gab.**

Baktericīdās lampas Tiešas iedarbības, to darbības laikā aizliegta cilvēku klātbūtne, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **4 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Lampas iedarbības zona | 15-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |
|  |  |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**3.3. baktericīdās lampas slēgta tipa** **pārnēsājamas (ar statīvu) – 1 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **1 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 130 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 25-50 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 10-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas maiņu | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| pārnēsājama | ar statīvu |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**4.Jelgavas cietumam: 3 gab.**

**4.1. baktericīdās lampas slēgta tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 2 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **2 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 130 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 25-50 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 10-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**4.2. baktericīdā lampa slēgta tipa pārnēsājama(ar statīvu) – 1 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa- netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **1 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 130 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 25-50 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 10-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas maiņu | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| pārnēsājama | ar statīvu |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss.

**5. Daugavgrīvas cietumam:** **3 gab.**

**5.1.** **Baktericīdās lampas slēgta tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 2 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **2 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 130 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 25-50 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 10-20 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV (uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

**5.2. Baktericīdās lampas slēgta tipa stacionāras (stiprināmas pie sienas vai pie griestiem) – 1 gab.**

Baktericīdās lampas (slēgta tipa - netiešas iedarbības baktericīdās lampas), kas paredzētas izmantošanai cilvēku klātbūtnē, kas aprīkotas ar iekšējo darba laika skaitītāju un signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts** | **1 gab.** |
| Strāvas padeve | 230 V, 50 Hz |
| starojums | UV-C |
| Starojuma viļņu garuma diapazons | Min.250nm - max.270nm |
| UV-C lampas darbības ilgums | Min.8000h |
| Ventilatora kapacitāte ne mazāk | 195 m3/h |
| Dezinficējamās telpas kubatūra | 50-90 m3 |
| Lampas iedarbības zona | 20-35 m2 |
| Aizsardzības klase (pret elektrošoku) | I |
| Korpusa tips | Min. IP20 |
| Ierīces tips | B |
| iekšējo darba laika skaitītājs ar signāla padeve par nepieciešamību lampas nomaiņai | ir |
| Baktericīdas lampas tehniskas drošības pārbaudē | TUV(uzlīme, akts vai protokols) |
| stiprināma | pie sienas vai pie griestiem |
| Atbilstība standartiem (pievienot dokumentu) | CE un ISO sertifikāti |

Baktericīdās lampas piegāde, uzstādīšana, instalēšana ar atsevišķu slēdzēju, palaišana un nodošana ekspluatācijā un tehniskās drošības pārbaude saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Personāla apmācība.

Garantija 2 gadi. Garantijas laikā apkalpošana, ierodoties pēc izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana / serviss

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/29)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| **Tālr./ Fax:** |  |
| **e-pasta adrese:** |  |
| **Kontaktpersonas**  **vārds, uzvārds** |  |
| **telefona numurs:** |  |
| **e-pasta adrese:** |  |

Mūsu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums |  | Cena par vienu preces vienību EUR (bez PVN**)** | Preces vienību skaits | Cena EUR (ar PVN) (informācijai) |
|  | |  | 1. | 2. | 3.=1.+.2 |
| 1. | Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) | 1. |  | 9 gab. |  |
| 2. | Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Brasas cietumā | 2.1. |  | 2 gab. |  |
| 2.2. |  | 1 gab. |  |
| 3. | Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Iļģuciema cietumā | 3.1. |  | 2 gab. |  |
| 3.2. |  | 4 gab. |  |
| 3.3. |  | 1 gab. |  |
| 4. | Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Jelgavas cietumā | 4.1. |  | 2 gab. |  |
| 4.2. |  | 1 gab. |  |
| 5. | Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Daugavgrīvas cietumā | 5.1. |  | 2 gab. |  |
| 5.2. |  | 1 gab. |  |
| Kopējā līgumcena\* (izvēles kritērijs): | | | | |  |

\*Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi, t.sk. Preču piegādeslīdz ieslodzījuma vietām, izkraušanas, uzstādīšana, instalēšana, palaišana un nodošana ekspluatācijā, kā arī tehniskās drošības pārbaudes, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”,veikšanas izmaksas**.**

**Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Paraksts, zīmogs:** |  |

3.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/29)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/29) Nolikumam

Apliecinājums

(*Vieta*), (*Datums*) (*Dok. Nr.*)

Ar šo, (*pretendenta nosaukums*),reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Izpildītājs), apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/29) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (*Vārds, Uzvārds*)

z.v

4.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/29)

nolikumam

**Līgums Nr.\_\_\_\_\_ (projekts)**

**„Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās”**

Rīgā 2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_, juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_ personā, \_\_\_\_\_ rīkojas, pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās”, iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/29 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvo gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets un darbības termiņš**

1.1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda Pārdevējam piederošas baktericīdās lampas (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Pārdevēja Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu, kas noformēts kā Līguma Pielikums (turpmāk – Pielikums), un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pārdevējs veic Preces uzstādīšanu, instalēšanu, nodošanu ekspluatācijā, tehniskās drošības pārbaudi un personāla apmācību.

1.2. Pircējam ir tiesības samazināt Līguma Pielikumā minēto Preces daudzumu un Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā nopirktu un apmaksātu Preci Līguma Pielikumā noteiktajā piegādes daudzumā.

1.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. No Līguma izrietošas attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības.

**2. Pušu pienākumi un tiesības**

2.1. **Pārdevējs apņemas**:

2.1.1. piegādāt Preci Pircējam ar savu transportu par saviem līdzekļiem, atbilstoši Preces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumiem;

2.1.2. nodrošināt Precei nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Preces cena tiek samazināta Līguma 2.2.2. apakšpunkta noteiktajā kārtībā;

2.1.3. piegādājot Pircējam Preci, noformēt un nodrošināt nepieciešamos pavaddokumentus (pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus u.c.);

2.1.4. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Preces piegādi un kvalitāti;

2.1.5. garantēt Preces daudzuma un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;

2.1.6. nodot Pircējam Preci saskaņā ar pavaddokumentiem, uzstādīt un veikt Pircēja personāla instruēšanu;

2.1.7. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus;

2.1.8. nodrošināt, ka Pārdevēja pārstāvji ir informēti par nepieciešamību, ierodoties ieslodzījuma vietā, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi);

2.1.9. nodrošināt Precei garantijas apkalpošanas laiku 24 mēneši no uzstādīšanas brīža.

2.1.10. Preces garantijas laikā nodrošināt bezmaksas apkalpošanu, ierodoties pēc Pircēja izsaukuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā remontdarbu veikšanai.

2.2. **Pārdevējs ir tiesīgs**:

2.2.1. vienpusējā kārtā lauzt Līgumu pirms termiņa, atbilstoši līguma noteikumiem.

2.2.2. jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās Preces cenas vienojoties par to ar Pircēju.

2.3. **Pircējs**:

2.3.1. koordinē Preces pasūtīšanu un pieņemšanu no Pārdevēja;

2.3.2. garantē piegādātās Preces apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.3.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Preci, informējot par to rakstveidā Pārdevēju.

2.3.4. ir tiesīgs slēgt ar Pārdevēju vienošanos par jautājumiem, kas skar Preces piegādi, pieņemšanu un norēķinu kārtību, kas nav pretrunā ar Līgumā noteikto.

**3. Preces piegāde un pieņemšana**

3.1. Pārdevējs ar savu transportu piegādā un uzstāda Preci ieslodzījuma vietās.

3.2. Pārdevējs Preci piegādā pa daļām katrā ieslodzījuma vietā saskaņā ar Līguma un Līguma Pielikuma nosacījumiem.

3.3. Pārdevējs Preces piegādes laiku katrai piegādes reizei saskaņo ar Līguma 8.1.punktā minēto par Līguma izpildi atbildīgo personu.

3.4. Preces kvalitātei jāatbilst tās kvalitāti apliecinošiem dokumentiem.

3.5. Katrā Preču piegādes gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam preču pavadzīmes rēķinu (turpmāk – Pavadzīme) kopā ar Preces kvalitāti apliecinošiem dokumentiem (apliecības, sertifikāti u.tml.).

3.6. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Līguma 8.1.punktā norādītā persona, parakstot Pavadzīmi.

3.7. Par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem sortimenta, daudzuma un/vai kvalitātes trūkumiem un defektiem tiek noformēts akts, kuru paraksta Pircēja un Pārdevēja pārstāvji.

3.8. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 3.7. punktā minēto trūkumu novēršanu, kā arī nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.7.punktā minētā akta noformēšanas.

3.9. Ja 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā pēc Preces pieņemšanas Pircējs konstatē Preces trūkumus un defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Preci, vai rodas cita veida iebildumi par Preces atbilstību Līguma un Līguma Pielikuma noteikumiem, Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevēju veikt garantijas apkalpošanu, t.i. novērst Preču trūkumus vai defektus un nodrošināt Preču darbības atbilstību sākotnējam stāvoklim.

3.10. Ja Pircējs pieprasījis Pārdevējam Līguma 3.9.punktā minētos pakalpojumus noteiktajā kārtībā, Pārdevējs veic Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci un/vai novērš trūkumus un defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

3.11. Ja Pārdevējs atsakās veikt Līguma 3.9.punktā minētās darbības, Pircējs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.

3.12. Ja Līguma 3.11.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis nekvalitatīvas un/vai Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces piegādi vai kvalitatīvi nav novērsis Preču trūkumus (nav veicis kvalitatīvu garantijas apkalpošanu), Pārdevējs atlīdzina Pircējam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvas un Līguma 1.pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

3.13. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē Pavadzīmē Preces pieņemšanas brīdī.

3.14. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri piegādās Preces, norādot šādu informāciju:

3.14.1. darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav persona koda, jānorāda dzimšanas dati);

3.14.2. izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumu un valsts reģistrācijas numuru;

3.14.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav persona koda, jānorāda dzimšanas dati);

3.15. Nepieciešamības gadījumā Pārdevējs aktualizē informāciju par Pārdevēja darbiniekiem, kuri veic Preces piegādi.

3.16. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt atbilstoši ieslodzījuma vietas darba laikam (no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00), ar aprēķinu, ka transportlīdzeklim, ar kuru veikta Preces piegāde, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā veiks kontroli, kas aizņem noteiktu laika periodu.

**4. Līgumcena un norēķinu kārtība**

4.1. Līgumcena, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis), par Līguma 1.1.punktā noteikto Preci ir līdz ir \_\_\_\_\_EUR *(summa vārdiem).*

4.2. Pircējs par saņemto Preci norēķinās ar Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pavadzīmes parakstīšanas dienas, pārskaitot Pavadzīmē norādīto summu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā.

4.3. Puses piemēro Nodokli saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

**5. Pušu atbildība**

5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda Līguma saistības, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, bet Pārdevējs samaksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līgumcenas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1.punktā noteiktās plānotās Līguma kopējas summas un Pircējam jau piegādātā Preču daudzuma kopējās summas.

5.2. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 2.1.10.apakšpunktā un 3.10.punktā noteikto ierašanās laiku, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 100 EUR (viens simts *euro* un nulle *euro* centi) apmērā par katru neievērošanas gadījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja izrakstītā rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas.

5.3. Pārdevējs Līguma 3.3.punktā Preces piegādes termiņa neievērošanas gadījumā maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.4. Ja Pircējs neievēro Līguma 4.2.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pārdevējam ir tiesības aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Preces pavadzīmē norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.5. Par Līguma 3.8., 3.10. un 3.12.punktā minēto termiņa nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

5.6. Ja Līguma 3.8., 3.10. un 3.12. punktā minētais Preces apmaiņas termiņš nokavēts vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot Pārdevējam paziņojumu par Līguma laušanu un norādot Līguma laušanas termiņu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līgumsoda apmaksu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas kopējās summas.

5.7. Pircējam radītos zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina pilnā apjomā.

**6. Nepārvarama vara**

6.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, eksplozija, avārija, plūdi, zemestrīce un citi stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

6.2. Ja Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

**7. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana**

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līguma noteikumos, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

7.5. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otro Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

7.6. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.

**8. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:**

8.1. No Pircēja puses:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ieslodzījuma vieta** | **Vārds, uzvārds:** | **Tālruņa Nr.**  **Faksa Nr.** | **E-pasta adrese:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pircēja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, par Preces pieņemšanu un Pavadzīmes parakstīšanu.

8.2. No Pārdevēja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pircēja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, par Preces nodošanu un Pavadzīmes parakstīšanu.

**9. Citi noteikumi**

9.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.

9.2. Pārdevēja darbiniekiem, kuri veic Preces Piegādi, ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzradot derīgu personas apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), pagaidu dokumentu (atgriešanas apliecību vai pagaidu ceļošanas dokumentu), ceļošanas dokumentu ar noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos aktos, vai uzturēšanas atļauju.

9.3. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez citu Pušu rakstiskas piekrišanas.

9.4. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

9.5. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

9.6. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām ar Pielikumu uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**10. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircējs: | Pārdevējs: |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu ielā 89 Rīga,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.  Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |