# SASKAŅOTS

# Ieslodzījuma vietu pārvaldes

# priekšnieka p.i. pulkvedis

# Māris Stivrenieks

# 2018. gada 16. martā

# INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/26

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets: Arhitekta pakalpojumi mācību centra korpusa meta un atklātā cietuma korpusa meta izstrādei. CPV kods: 71220000-6.

4. Līguma izpildes vieta.

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā, Olainē, LV-2114.

5. Līguma izpildes termiņš.

2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, atbilstoši Informatīvā paziņojuma 3. pielikumā norādītajai kārtībai, pārskaitot to uz izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

- Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu.

- Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

10. Prasības pretendentiem.

10.1. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

10.1.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2.pielikumu;

10.1.2. apliecinājums, ka pretendentam pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas iekārtas un legāla (licencēta) programmatūra meta izstrādei;

10.1.3. apliecinājums, ka pretendentam ir arhitekta prakse.

10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096, 67290122).

10.3. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018. gada 20. marta plkst.16.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, nodokļu maksātāja kods);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

Kontaktpersonas: Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis 67290318, e-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/26)

Informatīvajam paziņojumam

Tehniskā specifikācija

Tehniskais uzdevums

- Objekti:

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs;

  - Atklātā cietuma korpuss.

- Teritorijas dati meta izstrādei: atbilstoši zemes gabala robežu plānam.

- Projekta uzdevums: izstrādāt Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izveides metu un Atklātā cietuma korpusa izveides metu.

- Objekta atrašanas vietā: Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114.

- Izpildītajam jāizstrādā objekta „Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs” un objekta "Atklātā cietuma korpuss" mets sekojošā sastāvā:

5.1. Skaidrojošais apraksts, kurā ietverts:

5.1.1. Arhitektoniski telpiskā risinājuma koncepcijas apraksts;

5.2.2. Ģenerālā plāna risinājumi;

5.2.3. Teritorijas izmantošanas, risinājumu apraksts;

5.2.4. Būvkonstrukciju principiālo risinājumu apraksts;

5.2.5. ugunsdrošības principiālo risinājumu apraksts un energoefektivitātes risinājums;

5.2.6. Jāuzrāda apbūvi raksturojošie tehniski ekonomiskie rādītāji: ēku virszemes stāvu platība un apjoms, apbūves laukums, stāvu skaits, telpu lietderīgā platība, koplietošanas telpu platība (atsevišķi izdalot tehnisko telpu platību).

6. Ekās paredzēt vides pieejamības risinājumus personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7. Veidojot ēku telpu plānojumu, ir jāizveido visas koplietošanas un tehniskās telpas, kuras ir nepieciešamas normatīvajiem aktiem atbilstošas ēkas darbības un apsaimniekošanas nodrošināšanai. Plānojumam ir jābūt racionālam, funkcionālam un ergonomiskam.

8. Grafiskais materiāls, kurā ietverts:

8.1. Objekta novietnes plāns mērogā (M 1/500), ietverot iebrauktuves/izbrauktuves teritorijā;

8.2. Ēkas stāvu plāni ar telpu vai grupu eksplikāciju (M 1/200);

8.3. Detalizētas no publiskās ārtelpas redzamās fasādes mērogā 1:200, ar norādītiem apdares materiāliem (M 1/200);

8.4. Pārējo fasāžu shematiski rasējumi mērogā (M 1/200);

8.5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm (M 1/200);

8.6. Vizualizācijas no norādītajiem skatupunktiem

8.7. Vismaz viena 3D vizualizācija.

8.8. Telpu grafiskajiem un materiāliem klāt ir jābūt telpu aprakstam, kurā ir jāiekļauj:

8.8.1. Visu telpu saraksts;

8.8.2. Katrai telpai sarakstā ir jābūt unikāla numuram, kurš atbilst telpas numuram grafiskajos materiālos;

8.8.3. Katras telpas nosaukums un tās funkcijas norāde;

8.8.4. Katras telpas platība kvadrātmetros. Papildus jānorāda ēkas kopējā platība kvadrātmetros.

9. Saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto plānotās ēkas ir III grupas ēkas.

10. Izpildītājs, izstrādājot metu, var pielietot Pasūtītāja iepriekš veikto ģeoloģisko izpēti Olaines cietuma teritorijā.

11. Darbi veicami atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Pasūtītājs izvēlās no izpildītāja piedāvātiem variantiem vienu meta projektu.

Olaines cietuma atklātās nodaļa

Telpu programma

1) Atklātā cietuma nodaļa 2 ēkas - katrā ēkā 72 notiesātie, kopā 144

| Atklātā cietuma nodaļa 72 notiesātajiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Divvietīgas kameras 35 x 12 kv.m. | m² | 420 |  |  |
| Divvietīga kamera ar vides pieejamību (1. stāvā) | m² | 18 |  |  |
| Virtuve, ēdamzāle, brīvā laika telpa 3x100m² | m² | 300 |  | Lietderīgi izmantojamā platība pie kamerām. Virtuves inventārs, galdi, krēsli, televizors. |
| Dušas telpa, tualete 3x20m² | m² | 60 |  |  |
| Saimnieciskā telpa dzīvojamajā nodaļā 3x15m² | m² | 45 |  | Veļas mašīna, žāvētava, gludināšanas galds |
| Uzrauga telpa +tualete | m² | 20 |  |  |
| Vājstrāvas telpa | m² | 10 |  |  |
| Ģērbtuve un dušas telpa personālam | m² | 18 |  |  |
| Kabineti darbiniekiem 3x12m² | m² | 36 |  |  |
| Apmeklētāju pieņemšanas telpa | m² | 12 |  |  |
| Psihologa kabinets | m² | 15 |  |  |
| Sociālā darbinieka (vienā ēkā)/Uzraudzības daļas inspektora (otrā ēkā) kabinets | m² | 15 |  |  |
| Tualete, telpu uzkopšanas līdzekļi | m² | 10 |  |  |
| Veļas noliktava | m² | 35 |  | Plaukti |
| Bērnu rotaļu istaba pie īslaicīgās satikšanās telpas | m² | 20 |  | Viena uz abām ēkām |
| Īslaicīgās satikšanās telpa | m² | 50 |  | Viena uz abām ēkām |
| Pārmeklēšanas telpa | m² | 10 |  |  |
| Telpa grupu nodarbībām | m² | 60 |  |  |
| Kamera pārvietošanai uz daļēji slēgtā cietuma nodaļu | m² | 12 |  | Ar sanitāro mezglu. |
| Soda izolators | m² | 12 |  | Ar sanitāro mezglu. |
| Sporta zāle | m² | 40 |  | (fitnesa telpa, velotrenažieris, skriešanas trenažieris) |
| Kapela | m² | 40 |  | Viena telpa uz diviem korpusiem (piemēram vienā korpusā grāmatu krātuve, tad otrā korpusā kapela) |
| Videokonferences telpa | m² | 15 |  | Videokonferences telpu paredzam tikai vienā korpusā. Otrā korpusā izmantosim šo telpu citām vajadzībām. |
| Bibliotēka, lasītava ar datoru | m² | 50 |  | Darba vieta, plaukti, galds, krēsli, dators. |
| Telpa darba drēbēm | m² | 25 |  | Skapji, soli |
| Kopā | m² | 1,288 |  |  |
| KOPĀ DIVĀM ĒKĀM | m² | 2,506 |  |  |
| Ēka ieslodzīto nodarbinātībai (siltināts angārs) | m² | 500 |  | Ēkai jāparedz elektropieslēgums, ūdensvads un apkure, pieslēgums kanalizācijas tīkliem. Angāram jābūt transformējamam mazākās telpās |
| KOPĀ |  | 500 |  |  |
| Aptuvenās izmaksas vienai ēkai |  | 1674400 |  |  |
| Kopā abām ēkām |  | 3257800 |  |  |
| 2) citi nepieciešamie darbi |  |  |  |  |
| Apzaļumota teritorija ar sporta inventāru un rotaļu laukumu bērniem, kas ieradušies uz satikšanos | m² |  | 10000 | Bērnu rotaļu laukums + āra vingrošanas trenažieri. Teritorijas labiekārtošana. |
| Siltumnīca | m² |  | 25 |  |
| Žogs apkārt atklātās nodaļas korpusiem. | m |  | 400 | Žoga izbūves aptuvenās izmaksas 20 eur uz 1 metru |
| Smēķētava (viegla konstrukcija, līdzīgi autobusa pieturai) | m² |  | 20 | Pie katra korpusa pa vienai (viegla konstrukcija, līdzīgi autobusa pieturai) 2x10 kv.m. |
| Lietus un fekālās kanalizācijas izbūve | m |  | 500 | Aptuvenās izmaksas 140 eiro metrā. 500x140=70000 |
| Piebraucamo ceļu izbūve | m |  | 500 | 500 metri garums x 2,5 platums = 1250 kv.m. ceļa. Cena par kv.m. aptuveni 15 eur. |
| 3) Demontāžas darbi: |  |  |  |  |
| 3 ēku demontāža | m² | 782 |  | Nojaukto ēku vietā jāizbūvē angārs ieslodzīto nodarbinātībai. |
| KOPĀ | m² | 782 |  |  |

| Telpu programma Mācību centram Olaines cietumā |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 studenti, 25 studenti grupā. Rekomendējamas divstāvu ēkas |  |  |  |  |
| Telpas konferenču un lielu pasākumu organizēšanai |  |  |  |  |
| Lielā zāle. Nav transformējama. Amfiteātra tipa, lai nodrošinātu labāku pārskatamību. Zāle ir aprīkota ar kabīnēm tulku izvietošanai. Zālē ir jāparedz viss nepieciešamais aprīkojums konferenču organizēšanai un vadīšanai (projektors, ekrāns, apskaņošanai nepieciešamā aparatūra - mikrofoni, skaļruņi, kā arī sinhronai tulkošanai nepieciešamo sistēmu ar austiņām un iespēju nodrošināt sinhronu tulkošanu vismaz divās valodās. Interaktīvā tāfele nepieciešama gan konferencēm, gan lielu grupu nodarbībām) | m² | 250 |  | Zāles ietilpība ir 160 - 200 vietas, paredzams, ka telpā var ievietot tulkošanas kabīni diviem tulkiem, telpa aprīkota ar mulitfunkcionālu aprīkojumu, stacionāru (projektors, ekrāns, interaktīvā tāfele. Saskaņā ar LBN 208-15 "Publiskas būves" 73. punktu: Zāles, kuras projektē konferencēm, semināriem un līdzīgiem pasākumiem, katram dalībniekam paredz vismaz 1,2 kv.m. platību. (200x1,2=240 kv.m.) |
| Lielās zāles priekštelpa. Paredzēta konferenču dalībnieku reģistrēšanai, tehniskā aprīkojuma izsniegšanai (austiņas sinhronai tulkošanai). Iespēja kafijas paužu organizēšanai | m² | 60 |  | Gan konferenču zālē, gan visā mācību centrā ir jāparedz ventilācijas sistēma ar gaisa kondicionēšanas iespēju. |
| Recepcijas galds. Vieta, kur reģistrējas mācību centra apmeklētāji. Tiek izsniegtas apmeklētāju caurlaides. | m² | 10 |  | Administrators, kas vienlaikus ir dežurants un pieskata garderobi. |
| Garderobe - virsdrēbēm (t.sk. konferenču gadījumiem) | m² | 40 |  |  |
| Tualetes telpas pie lielās zāles. 2x10 kv.m. | m² | 20 |  |  |
| Kopā: |  | 380 |  |  |
| Mācību telpas, kas paredzētas mācību procesa nodrošināšanai |  |  |  |  |
| 4 grupu nodarbību telpas. 4x70 kv.m. transformējamas mazākās telpās pēc nepieciešamības. | m² | 280 |  | Telpas paredzētas, lai katrā no tām var mācīties 20 - 30 cilvēki (pieņemams, ka vienā grupā ir 25 cilvēki) |
| Praktisko nodarbību telpas (mācību kameras) kopā 3 gab.: 1) 2x12 kv.m. - telpas plānojums atbilstoši jauno infrastruktūru risinājumam; 2) 1x24 kv.m. - telpas plānojums atbilstoši vecās infrastruktūras risinājumam. | m² | 48 |  |  |
| Telpa cīņas paņēmienu apmācībai pie praktisko nodarbību telpām (kamerām), speciālā aprīkojuma izvietošanas telpa (vairogi, ķiveres un citi spec. līdzekļi) | m² | 40 |  | Pie kamerām ir jāparedz grīdas segums, kas ļauj trenēties speciālajiem cīņas paņemieniem. |
| Ģerbtuves, dušas telpas un tualetes pie praktisko nodarbību telpām (mācību kamerām). Dušas 2x10 kv.m., ģērbtuves 2x20 kv.m. un tualetes 2x5 kv.m. | m² | 70 |  |  |
| Datorklase 15 studentiem + pasniedzējs. 15x3m²=45m²+5m²=50m² | m² | 50 |  |  |
| Tualetes sieviešu /vīriešu 4 x10 m² | m² | 40 |  | Pēc LBN 208-15; 5.4. sadaļas uz 160-200 cilvēkiem vajag 8 podus sieviešu tualetē un 8 podus vīriešu tualetē un pa 4 izlietnēm katrā tualetē. Divas sieviešu tualetes ar 4 podiem un 2 izlietnēm katrā un divas vīriešu ar 4 podiem un 2 izlietnēm katrā. Vienai tualetes kabīnei, saskaņā ar LBN ir jābūt ne mazākai par 1,35 kv.m. tad viena tualetes telpa sanāk 4x1,35 + vieta izlietnēm un staigāšanai. Ja kopējā tualetes telpas platība ir 10 kv.m. tad 5,4 kv.m. aizņem kabīnes un 4,6 kv.m. paliek izlietnēm un staigāšanai. Tad mums ir jāparedz 4 tualetes telpas pa 10 kv.m. |
| Atpūtas stūrītis gaitenī, 2x20 kv.m. Katrā stāvā pa vienam | m² | 40 |  | Vieta kur paēst pātraukumos starp nodarbībām |
| Kopā | m² | 568 |  |  |
| Citas telpas |  |  |  |  |
| Grāmatu krātuve ar lasītavu un datoriem (6 darba vietas); | m² | 120 |  |  |
| Muzejs ar divām ekspozīciju telpām. 2x60 kv.m | m² | 120 |  | Vienā telpā tiks izvietota muzeja patstāvīgā ekspozīcija, bet otrā varēs izvietot mainīgo ekspozīju atbilstoši nepieciešamībai. |
| Telpa muzeja eksponātu uzglabāšanai. | m² | 20 |  |  |
| Saimniecības telpa, katrā stāvā viena. Minimālie izmēri 1x2 metri | m² | 4 |  | Tīrīšanas piederumu noliktava un inventāra novietne |
| Vājstrāvas telpa | m² | 10 |  |  |
| Elektrosadales telpa | m² | 10 |  |  |
| Autotransporta nojume un autostāvvieta |  |  |  |  |
| Autostāvvieta un velonovietne |  |  | 500 | Stāvvieta paredzēta 25 automašīnam un velonovietne 20 velosipēdiem |
| Kopā |  | 784 |  |  |
| Mācību centra administrācijas un pasniedzēju telpas |  |  |  |  |
| Darba kabinets | m² | 20 |  | Centra priekšnieks |
| Darba kabinets | m² | 15 |  | Daļas vadītājs |
| Darba kabinets | m² | 15 |  | Daļas vadītājs |
| Darba kabinets | m² | 12 |  | Informātikas pasniedzējs |
| Darba kabinets | m² | 20 |  | Metodiķis/ Lietvedis |
| Darba kabinets | m² | 20 |  | Pētnieki (divas darba vietas) |
| Darba kabinets | m² | 60 |  | Apvienotā darba platība (open space) ar individuālo darba vietu norobežojumiem. Paredzēti programmu vadītājiem un lektoriem. |
| Dokumentu, kancelejas u.c. glabāšanas telpa | m² | 14 |  |  |
| Atpūtas stūrītis | m² | 20 |  | Pasniedzējiem atsevišķi no apmācāmiem. |
| Tualetes | m² | 15 |  | Pasniedzējiem atsevišķi no apmācāmiem 3x5 kv.m. (ar vides pieejamību) |
| Kopā |  | 211 |  |  |
| Dienesta viesnīca |  |  |  |  |
| 40 vienvietīgie numuri 15 kv.m., no tiem 3 kv.m. sanitārajam mezglam (duša un tualete); | m² | 600 |  | Numuriņos paredzams interneta pieslēgums iespējai patstāvīgam mācību darbam. |
| Virtuves 2x40 kv.m. | m² | 80 |  | Telpas paredzētas patstāvīgai ēdiena pagatavošanai un produktu uzglabāšanai. |
| Kopā |  | 680 |  |  |
| Sporta komplekss |  |  |  |  |
| Tuvcīņas zāle | m² | 100 |  | Tuvcīņas zāli būtu lietderīgi izvietot pie praktsiko nodarbītu telpām (mācību kamerām), lai nav jāparedz atsevišķa ģerbtuve, tualete un duša. |
| Trenažieru zāle | m² | 70 |  |  |
| Elektorniskā šautuve | m² | 200 |  | 20x10 metri. Pamatā pistolēm tiek izmantots attālums 15 metri līdz mērķim. Mācību šautuves galvenais mērķis sniegt apmācāmiem praktiskās iemaņas darbam ar ieroci. Praktiskās ieskaites plānots kārtot citās šautuvēs. |
| Sporta laukums | m² |  | 7,500 | (Standarta stadiona izmēri ir aptuveni 130 x 57 metri) |
| Kopā |  | 7,870 |  |  |
| Telpu kopējā platība | m² | 2,493 |  |  |
| Ārpus telpu platība | m² | 8,000 |  |  |
| Kopā viss mācību komplekss: | m² | 10,493 |  |  |

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2018/26)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| ##### Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| ##### Adrese: |  |
| ##### Bankas rekvizīti: |  |
| # Tālr./ Fax: |  |
| # e-pasta adrese: |  |
| # Kontaktpersonas # vārds, uzvārds |  |
| # telefona numurs: |  |
| # e-pasta adrese: |  |

Mūsu piedāvājums ir:

| Pakalpojums | Cena EUR (bez PVN) | Cena EUR (ar PVN) (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| # Arhitekta pakalpojumi mācību centra korpusa meta un atklātā cietuma korpusa meta izstrādei |  |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats: |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs: |  |