SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

Ilona Spure

2019. gada 14. augustā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/92

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi Rīgas Centrālcietumā un Daugavgrīvas cietumā.

4. Līguma izpildes vieta:

4.1. Rīgas Centrālcietums,  Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009;

4.2. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV – 5418.

5. Līguma izpildes termiņš.

1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN)) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

9.1.  pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par Iepirkuma priekšmetu;

9.2. piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums), kurā jānorāda:

9.2.1. Stacionāro rentgena diagnostikas iekārtu tehnisko apkopju, veicamo remonta darbu, konfigurēšanas un funkcionālās darbības pārbaudes, līgumcena izteikta EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN);

9.2.2. līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, t.sk. saistīti ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīta ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu līguma projektā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru pretendenta vārdā izsniegt.

10. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti.

10.1 Prasības pretendentam:

10.1.1. pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

10.1.2. pretendentam ir iekārtas ražotāja autorizācija Informatīvā paziņojuma noteikto pakalpojumu sniegšanai (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt šādu autorizāciju);

10.1.3. pretendenta tehniskajam personālam ir nepieciešamās zināšanas darbā ar attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā minēto iekārtu;

10.1.4. pretendentam ir radiācijas drošības centra izsniegta speciāla atļauja (licence) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

10.2. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

10.2.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar informatīvā paziņojuma 2. pielikumu;

10.2.2. pretendenta apliecinājums (un apliecinājumā minēto faktu dokumentālie pierādījumi kopiju veidā) par to, ka pretendents ir reģistrēts un/vai sertificēts un viņam ir tiesības sniegt Iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus;

10.2.3. ražotāja autorizācijas vēstules kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt Iepirkumā minētās iekārtas profilaktiskās apkopes un remontu (nosacījums nav attiecināms, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt šādu autorizāciju);

10.2.4. Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā pretendenta tehniskā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti - iepirkuma minēto iekārtu ražotāja izsniegta apmācību sertifikāta kopija, vai arī, gadījumā, ja iekārtas ražotājs ir likvidēts vai arī pastāv citi no pretendenta neatkarīgi apstākļi, kas liedz saņemt minēto dokumentu, pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka iesaistāmais personāls var sniegt iepirkuma priekšmetam atbilstošus pakalpojumus;

10.2.5. radiācijas drošības centra izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem kopija;

10.2.6. apliecinājums par veikto darbu 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju;

10.2.7. apliecinājums, kas atbilst Informatīvā paziņojuma 3. pielikumā norādītajam.

10.3. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096, 67290122).

10.4. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada  22. augustam, plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, nodokļu maksātāja kods);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

10.5. Kontaktpersonas:

11.5.1. jautājumos par Informatīvā paziņojuma tehnisko specifikāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Nodrošinājuma daļas vadītājs Jānis Robežnieks, tālr. 67290380, e – pasta adrese: janis.robeznieks@ievp.gov.lv; rigas.centralcietums@ievp.gov.lv;

11.5.2. jautājumos par Informatīvā paziņojuma tehnisko specifikāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma Nodrošinājuma daļas vadītājs Andrejs Šatohins, tālr. 65440662, andrejs.satohins@ievp.gov.lv; daugavgrivas.cietums@ievp.gov.lv.

11.5.3. jautājumos par Informatīvā paziņojuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes  Iepirkumu  un  līgumu  daļas  vecākā  referente  Mairita  Pērkone, tālr.: 67290610, e – pasta adrese: mairita.perkone@ievp.gov.lv; ievp@ievp.gov.lv.

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/92)

Informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Stacionāro rentgena diagnostikas iekārtu

tehniskā apkope, remonts, konfigurēšana un

funkcionālās pārbaudes nodrošināšana

- Tehniskais uzdevums:

| Rīgas Centrālcietuma Medicīnas daļa | Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas Medicīnas daļa |
| --- | --- |
| - Lai funkcionētu darba kārtībā Stacionārā rentgena diagnostikas iekārta Philips "Bucky Diagnost FS", s/n 11000289, ir nepieciešams veikt: *tehnisko apkopi, remontu, konfigurēšanu. - Iekārtai ir bojāta devas mērierīce Philips "Amplimat Chamber", kurai nepieciešama- *nomaiņa, iekārtas konfigurēšana un darbības funkcionālā pārbaude. | - Lai atjaunotu pilnvērtīgu darbu, Stacionārai rentgena diagnostikas iekārtai Philips "Cosmos BS", s/n 08000182, ir nepieciešams veikt: *iekārtas tehnisko apkopi, remontu. - Fosforplašu nolasīšanas iekārtas Philips "PCR Eleva S", s/n 86423494 tehniskā apkope ražotāja noteiktajā darbu sastāvā, apjomā un kvalitātē. - Philips "Cosmos BS" un Philips "PCR Eleva S" programmnodrošinājuma atjaunināšana un komunikāciju tīkla iestatījumu salāgošanu ar Daugavgrīvas cietuma komunikāciju tīklu. |

- Tehniskās apkopes un veicamo remonta darbu, saskaņošana un organizēšana:

2.1. Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošie darba drošības un darba aizsardzības normas un noteikumi;

2.2. veicamo remonta, tehniskās apkopes un konfigurēšanas darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2.3. veicamo remonta, tehniskās apkopes un konfigurēšanas darbu izpildes laikā, Izpildītājam objektā jānodrošina ēkas lietotāju funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība;

2.4. pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo veicamo darbu apjoms ar Pasūtītāju.

- Izpildītājs veic remonta darbus, tehnisko apkopi un konfigurēšanu ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, t.sk. mehānismiem.

- Darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas, iekārtu rezerves daļām atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam, bet ne mazāku kā 12 (divpadsmit) mēnešus.

- Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iekārtas funkcionēšanu.

Izpildītājam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts, lai precizētu darba un materiālu apjomu. Izpildītājam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu un darba izmaksas rentgena diagnostikas iekārtas remontam, tehniskai apkopei, konfigurēšanai un funkcionālās pārbaudes nodrošināšanai. Izpildītājam jāparedz un savā piedāvājumā jāiekļauj arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajā specifikācijā definētās prasības.

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/92)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi Rīgas Centrālcietumā un Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/92) Informatīvo paziņojumu, _________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt Stacionāro rentgena diagnostikas iekārtu tehniskās apkopes, veicamos remonta darbus, programmnodrošinājuma atjaunināšanu un funkcionālās darbības pārbaudi par šādu cenu:

| Apraksts |  | Cena, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) |
| --- | --- | --- |
| Rīgas Centrālcietuma Medicīnas daļa | Rentgena diagnostikas iekārtas Philips "Bucky Diagnost FS", sistēmas žurnālu analīze un fosforplašu tīrīšana (detaļas numurs b/n) |  |
|  | Rentgena diagnostikas iekārtas Philips "Bucky Diagnost FS", tehniskā apkope ražotāja noteiktajā darbu sastāvā, apjomā un kvalitātē (detaļas numurs b/n) |  |
|  | Devas mērierīce "Amplimat Chamber" (detaļas numurs 989000070005) |  |
|  | Devas mērierīces "Amplimat Chamber" nomaiņa, iekārtas konfigurēšana, funkcionālās darbības pārbaude (detaļas numurs b/n) |  |
| Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas Medicīnas daļa | Rentgendiagnostikas iekārtas Philips "Cosmos BS", s/n 08000182 tehniskā apkope ražotāja noteiktajā darbu sastāvā, apjomā un kvalitātē |  |
|  | Fosforplašu nolasīšanas iekārtas Philips "PCR Eleva S", s/n 86423494, tehniskā apkope ražotāja noteiktajā darbu sastāvā, apjomā un kvalitātē |  |
|  | Rentgendiagnostikas iekārtas Philips "Cosmos BS", s/n 08000182 un Fosforplašu nolasīšanas iekārtas Philips "PCR Eleva S", s/n 86423494 programmnodrošinājuma atjaunināšana un iekārtu komunikāciju tīkla iestatījumu salāgošana ar Daugavgrīvas cietuma komunikāciju tīklu |  |
| Līgumcena* kopā EUR (bez PVN) piedāvājuma izvēles kritērijs: |  |  |

* Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/92)

Informatīvajam paziņojumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi

Rīgas Centrālcietumā un Daugavgrīvas cietumā"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/92) Informatīvajam paziņojumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. ____, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Rentgena diagnostikas iekārtu remontdarbi Rīgas Centrālcietumā un Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/92) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties kontroles caurlaides punkta apsarga vai transporta kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona                                                                                 (Vārds, Uzvārds)

z.v.