SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

Priekšniece

- Spure

2019. gada  ___.__________

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/79

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets: Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts  un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā

4. Līguma izpildes vieta.

Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009;

5. Līguma izpildes termiņš.

1(viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

6. Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

7. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN)) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

9. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

9.1.Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu.

9.2.Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

10. Prasības pretendentiem.

10.1. Pretendentiem piedāvājumā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

10.1.1. finanšu piedāvājums saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2.pielikumu;

10.1.2. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam;

10.1.3.	Darbu izpildes tāme.

10.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096, 67290122).

10.3. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 6. augustam, plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, nodokļu maksātāja kods);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

11. Kontaktpersonas:

11.1. jautājumos par Informatīvā paziņojuma Tehnisko specifikāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma  Nodrošinājuma daļas vadītājs Jānis  Robežnieks, tālr. 26408033, janis.robeznieks@ievp.gov.lv .

1. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/79)

Informatīvajam paziņojumam

Tehniskā specifikācija

"Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā"

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Rīgas Centrālcietuma katlumājā esošo ūdens sildāmo katlu ar gāzes degli “YGNIS-GUILLOT LRR 50” un “YGNIS-GUILLOT LRR 49” remonts, kā arī gāzes degļu nomaiņa.

Tehniskais uzdevums:

Ēkā ar būves nosaukumu “Katlu māja” (būves kadastra apzīmējums 100/038/092/006) esošajam ūdens sildāmajam katlam ar gāzes degli “YGNIS-GUILLOT LRR 50” (ūdens sildāmais katls ar gāzes degli (katls Nr.3), ražotāja Nr.5224210603300, katliekārtas siltuma ražība 2.0 MW, katliekārtas tilpums – 2080 litri, reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā – 5KI025051), ūdens sildāmajam katlam ar gāzes degli “YGNIS-GUILLOT LRR 49” (ūdens sildāmais katls ar gāzes degli (katls Nr.1), ražotāja Nr.5224210603287, katliekārtas siltuma ražība 1.65 MW, katliekārtas tilpums – 1725 litri, reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā – 5KI025053) nepieciešams veikt remontu, kā arī 2gab. ūdens sildāmajiem katliem ar gāzes degli “YGNIS-GUILLOT LRR 50” (ūdens sildāmais katls Nr.2 un Nr.3), un 1gab. ūdens sildāmajam katlam ar gāzes degli “YGNIS-GUILLOT LRR 49” (ūdens sildāmais katls Nr.1) ir nepieciešams veikt gāzes degļu nomaiņu.

Vispārīgie darbi:

- Ūdens sildāmajam katlam ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) bojātās vietas konstatēšana;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) metināšanas darbu veikšana;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) ķīmiskā skalošana, proti, skalošana ar skābi 900kg un neitralizācija ar sārmu 300kg;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) spiediena pārbaude, proti, iekšējā un ārējā hidrauliskā pārbaude;

- Ūdens sildāmo katlu Nr.1, Nr.2, Nr.3 gāzes degļu “Blowtherm” (3gab.) nomaiņa (degļa jonizācijas elektrods 3gab. un degļa aizdedzes elektrods 3gab.);

- Degšanas automāta un liesmas kontroles darbības pārbaude;

- Aizdedzes iekārtu darbības pārbaude;

- Degļa drošības automātikas pārbaude un regulēšana;

- Gāzes noplūdes detektora nomaiņa;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) drošības vārstu pārbaude;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) palaišana darba režīmā;

- Ūdens sildāmā katla ar gāzes degli (Nr.3 un Nr.1) darbības parametru pārbaude veicot gāzes analīzi ar izdruku.

2. pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2019/79)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/79) informatīvo paziņojumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt remontdarbus par šādu cenu:

| Nosaukums | Līgumcena* EUR, bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs) |
| --- | --- |
| "Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā" |  |

*) Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas t.sk. saistīti ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendentiem jāiesniedz Darbu izpildes tāme.

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |

3. pielikums

Informatīvajam paziņojumam

(Nr. IeVP 2019/79)

Atbilstoši iepirkuma "Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/79) nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. _________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Ūdens sildāmo katlu ar gāzes degļa remonts un gāzes degļu nomaiņa Rīgas Centrālcietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/79) prasības un apliecinām, ka:

- darbojamies katlu mājas apkalpošanas un remontdarbu jomā, un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu remontdarbu līgumu izpildē. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir  izpildīts tāds remontdarbu apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā norādīto.  Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā (Iesniegt pieredzes aprakstu);

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, telefona Nr.) | Iepirkuma nosaukums, ID. Nr. | Noslēgtā līguma Nr. un līguma summa | Piegādes veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

- pretendents ir reģistrēts un//vai licencēts sniegt iepirkuma priekšmetam atbilstošu pakalpojumu (Pretendentam jāiesniedz  sertifikāta vai kāda cita dokumenta kopija), pakalpojuma sniegšanā iesaistīs sertificētus speciālistus, kuriem ir tiesības un pieredze veikt tehniskajā specifikācijā minētos darbus;

- apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.