APSTIPRINĀTS

2018. gada 10. septembra

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/91/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

atklāta konkursa

"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/91)

nolikums

Rīga, 2018

1. Vispārīgā informācija

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās", identifikācijas Nr. IeVP 2018/91 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums).

  - Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Vineta Vietniece, tālr. 67290303, e-pasts: vineta.vietniece@ievp.gov.lv; kontaktpersona jautājumos par Nolikuma tehnisko informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis Gints Bogdanovs, tālr.: 67290299, e-pasts: gints.bogdanovs@ievp.gov.lv.

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās. CPV kods: 50600000-1.

    - Iepirkuma priekšmets sastāv no 5 (piecām) daļām.

      - 1. daļa – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi Rīgas Centrālcietumā, Brasas cietumā un Iļģuciema cietumā;

      - 2. daļa – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi Daugavgrīvas cietumā un Jēkabpils cietumā;

      - 3. daļa – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi Jelgavas cietumā un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca);

      - 4. daļa – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi Valmieras cietumā;

      - 5. daļa – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi Liepājas cietumā.

    - Piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām Iepirkuma daļām vai par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

  - Līguma izpildes laiks un vieta:

    - Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 6 (sešiem) mēnešiem (atbilstoši izraudzītā pretendenta piedāvājumam).

    - Līguma izpildes vietas:

      - Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009;

      - Brasas cietums, Laktas iela 4, Rīga, LV-1013;

      - Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;

      - Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418;

      - Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202;

      - Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;

      - Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114;

      - Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219;

      - Liepājas cietums, Dārzu iela 14-16, Liepāja, LV-3401.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;

    - Saskaņā ar Likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – Elektronisko iepirkumu sistēma) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16. oktobrim, plkst. 11.00 pēc vietējā laika;

    - Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018. gada 16. oktobrī, plkst. 11.00;

    - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;

    - Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;

    - Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:

    - Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām;

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

      - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta finanšu piedāvājumu (2.pielikums). Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

      - citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;

    - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā;

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

    - Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

    - Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

- Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentu tiesības:

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

  - Pretendentu pienākumi:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu;

    - Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

    - Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

    - Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

    - Katrs pretendents, plānojot preču piegādes laiku, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta;

    - Pretendentam ir pienākums, plānojot preču piegādes laiku ieslodzījuma vietām, preču piegādi nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

    - Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.ievp.gov.lv sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto ņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments pieejams šādā tīmekļvietnē: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc (aizpildāms un iesniedzams dokumenta 2.pielikums).

Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

- Pretendenta kvalifikācija

  - Pretendentam jāiesniedz:

    - apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumu jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam).

    - apliecinājums, ka pretendents darbojas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta izpildes jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam) un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017.g.) un 2018.gadā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu darbu līgumu izpildē. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds darbu apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā norādīto (atbilstoši pretendenta piedāvājumam). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā (atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam);

    - atsauksmes no Nolikuma 4.1.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

    - pretendentam līguma izpildē jānodrošina sertificēta speciālista piedalīšanos, kuram ir tiesības veikt ugunsaizsardzības sistēmu remontu (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam un uz visu iepirkuma līguma darbības laiku).

    - apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam.

    - apliecinājums, ka pretendentam vai pretendenta piedāvātajam apakšuzņēmējam (vai uz kura spējām balstās pretendents) ir izsniegts un spēkā esošs uz visu līguma izpildes laiku Industriālās drošības sertifikāts. Pretendentam jāiesniedz Industriālā drošības sertifikāta kopija (ņemot vērā, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atrodas  objektos, kuri  pakļauti likuma "Par Valsts noslēpumu" regulējumam). Pretendentam ir jānodrošina, ka gadījumā, ja beidzas sertifikāta termiņš, pretendents savlaicīgi pagarinās tā darbības termiņu.

    - apliecinājums, ka pretendents vai pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs darbu izpildei nodrošinās speciālistu ar 3. kategorijas speciālo atļauju pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem.

    - apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 5. pielikumā norādītajam.

  - Pretendentiem jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu. Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks (kalendārajās nedēļās), norādot nepieciešamo laiku katram izpildījuma posmam, atbildīgo institūciju saskaņojumiem, dokumentācijas kārtošanai, līguma izpildes laiks, ietverot visus posmus.

  - Pretendentiem ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu. Kopā ar finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz pakalpojumu izpildes tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā un Likuma 42. panta otrās daļas pirmajā punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā).

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

- Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst kādā no zemāk norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

    - [1. posms] – Likuma 42. panta pirmās un otrās daļas pirmā punkta izslēgšanas nosacījumu pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentiem (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības un katru pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t.sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

    - [2. posms] – Pretendentu atlase:

Iepirkumu komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs pieejamā informācija apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4. sadaļas "Pretendenta kvalifikācija" norādītajām prasībām.

    - [3. posms] – Piedāvājumu vērtēšana:

      - Iepirkumu komisija izvērtē, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

      - Iepirkumu komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši Nolikuma 7. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

      - Iepirkumu komisija pārbauda, vai izvēlētā pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 8. sadaļa "Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana").

      - Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

      - Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības un katru pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

      - Pretendents un viņa norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un katra piegādātāju apvienības dalībnieki jābūt solidāri atbildīgi attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta izpildi.

  - Gadījumā, ja:

    - piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai vai

    - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

    - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai:

    - piedāvājumu izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc, vai

    - uz pretendentu attiecas Likuma 42. panta otrās daļas pirmajā punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, – Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Vērtēšanas kritērijs – D – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmanto šādu vērtēšanas kritēriju ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu:

| Nr.p.k. | Kritēriji | Kritēriju skaitliskais vērtējums (punktos) |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena | 80 |
| B | Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās) | 20 |
| Maksimālais iespējamais kopējais skaits |  | 100 |

Vērtēšanas kritēriji tiek sadalīti to nozīmīguma secībā ar noteiktu punktu skaitu, pieņemot kopējo maksimālo vērtēšanas kritēriju līmeni par 100 punktiem. Iepirkumu komisija katram piedāvājumam atsevišķi aprēķina vērtēšanas kritēriju punktus.

Katrs Iepirkumu komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem Nolikuma 7.3. apakšpunktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

A – Piedāvātā līgumcena

A = Azem/ Apied x N

(Azem – viszemāk piedāvāta cena; Apied – vērtējamā cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

B – Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās)

B = Bīsāk / Bpied x N

(Bīsāk – īsākais piedāvātais termiņš; Bpied – izvērtējamais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

Piedāvātais Darbu izpildes ilgums jānorāda nedēļās, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

Ja pretendents savā piedāvājumā būs norādījis nesamērīgi īsu Darbu izpildes ilgumu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvāto Darbu izpildes ilgumu, vai arī Iepirkumu komisija secinās, ka atbilstoši Darbu specifikai un/vai tehnoloģijai, pretendenta piedāvātajā Darbu izpildes ilgumā nav iespējams kvalitatīvi veikt Darbus, šāds piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs Iepirkuma prasībām un tālāk netiks vērtēts.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

D = A+B

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu.

- Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

  - Ja Iepirkumu komisijai šķiet, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojuma līgumam ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:

    - sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

    - izraudzītajam tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (6. pielikums).

  - Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

  - Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

- 10.5. Iepirkuma līguma summa, Iepirkuma līguma darbības laikā, var palielināties līdz 20 % (divdesmit procentiem), gadījumā ja tiek grozīts norādītais pakalpojuma apjoms.

- Citi nosacījumi

  - Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta.

  - Līguma darbības laikā izpildītājam ir tiesības saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju vai līguma izpildē iesaistītā personālu nomaiņu, ja izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz izpildītāju.

  - Plānojot pakalpojumu sniegšanu, jāņem vērā, ka to var veikt ieslodzījuma vietas darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, kā arī, piegādātāju (izpildītāju) pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)). Uzrādot vadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā netiks ielaisti.

  - Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38. panta nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

  - Visiem pretendentiem jāveic objekta apskate, lai objektīvi novērtētu veicamos darbus.

  - Objektu apskate notiek iepriekš vienojoties ar Nolikuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija" norādītajām kontaktpersonām.

  - Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma mērķis:

- Nodrošināt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām (turpmāk – UAS) remontu, atrašanos ekspluatācijas un darba kārtībā, atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L – Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas 14. daļai "Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai"; Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""; Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām (turpmāk – UN-238).

- Pēc UAS tehnisko projektu papildināšanas vai jaunu izstrādes, nodot UAS ekspluatācijā atbilstoši UN-238 122. punkta un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 127. punkta un 13. pielikuma prasībām.

- Par veiktajiem darbiem, kuros veikti UAS remonts, iekārtu nomaiņa un ierīču uzstādīšana, sagatavot un iesniegt rakstiskus apliecinājumus par veiktajiem remontdarbiem un UAS darbspējām.

- Ņemot vērā, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atrodas  objektos, kuri pakļauti likuma "Par Valsts noslēpumu" regulējumam, kuriem ir ierobežota piekļūšana, tad darbs šādos objektos (telpās) jāveic izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja personālam ar 3. kategorijas speciālo atļauju pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu regulējumu.

Pakalpojuma sniegšanas vietas:

- Brasas cietums, Laktas iela 4, Rīga, LV-1013.

- Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418.

- Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007.

- Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001.

- Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202.

- Liepājas cietums, Dārza iela 14/16, Liepāja, LV-3401.

- Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114.

- Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009.

- Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.

Pretendentiem ir iespējams iepazīties ar UAS tehniskā stāvokļa apsekošanas atskaitēm, lai precizētu piedāvājuma noformēšanu.

Ieslodzījuma vietu kontaktpersonas:

| Nr.p.k. | Struktūrvienība | Kontaktpersona | Tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brasas cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Jānis Robežnieks | tālr.67370096, m.t.26408033, janis.robeznieks@ievp.gov.lv |
| 2 | Daugavgrīvas cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Andrejs Šatohins | tālr.65440662, m.t.29464032, andrejs.satohins@ievp.gov.lv |
| 3 | Iļģuciema cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītāja Žanna Rauba | tālr.67815721, m.t. 26638871, zanna.rauba@ievp.gov.lv |
| 4 | Jelgavas cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Jurijs Folomejevs | tālr.63023238, m.t. 26459221 jurijs.folomejevs@ievp.gov.lv |
| 5 | Jēkabpils cietums | Nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Eglītis | tālr.65230309, jekabpils.cietums@ievp.gov.lv |
| 6 | Liepājas cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Krists Siksna | tālr.63429033, m.t. 26375579, nd.liepaja@ievp.gov.lv |
| 7 | Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītāja Iveta Salmiņa | tālr.67962089, m.t. 26442439, iveta.salmina@ievp.gov.lv |
| 8 | Rīgas Centrālcietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Guntars Lorencis | tālr.67290380, m.t. 20229411 guntars.lorencis@ievp.gov.lv |
| 9 | Valmieras cietums | Nodrošinājuma un Inženiertehniskās daļas vadītājs Roberts Balodis | tālr.64281467, m.t.29285907; itd.valmiera@ievp.gov.lv |

Veicamie darbi*

* noformējot piedāvājumu pieļaujamas darba apjomu izmaiņas (atšķirības no norādītajām) informējot Pasūtītāju.

1. daļa:

Brasas cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Sargu postenis |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis NX | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Dežūrdaļa |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F (Dežūrtelpā ) | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Medicīnas telpas |  |  |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~10 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~70 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabeļa penālis | ~15 m | Uzstādīšana |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim |
| Bibliotēka |  |  |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~120 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~250 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabeļa penālis | ~35 m | Uzstādīšana |
| Kabeļu pieslēgšana panelim (Arodskolā SmartLine-036 ) | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim |
| Tehniskā dokumentācija |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 3 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

Iļģuciema cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Būve Nr. 1 - Dzīvojamais korpuss |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 18 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~435 m | Ievilkšana un montāža |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | Kompl. | Jāveic paneļa un kabeļu remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Būve Nr. 4 - Veikals "MEGO" un virtuve |  |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~35 m | Ievilkšana un montāža |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 2 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Būve Nr. 6 - Darbnīcas telpa un izolatora telpa |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 30 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~435 m | Ievilkšana un montāža |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | Kompl. | Jāveic paneļa nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Būve Nr. 7 - Izolatora korpuss |  |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~100 m | Ievilkšana un montāža |
| Bērnu nodaļa |  |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 6 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~85 m | Ievilkšana un montāža |
| Nepilngadīgo audzināšanas nodaļa |  |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~50 m | Ievilkšana un montāža |
| Administrācijas ēka |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | Kompl. | Jāveic paneļa nomaiņa, |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 50 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 6 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~505 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~135 m | Ievilkšana un montāža |
| Tehniskie projekti |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 7 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

Rīgas Centrālcietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Korpuss Nr. 1 |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~35 m | Ievilkšana un montāža |
| Korpuss Nr.2 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis ESMI | 5 | Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 18A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Korpuss Nr. 3 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J-424 | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim. Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Korpuss Nr.4 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim. Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Korpuss Nr. 5 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim. Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Korpuss Nr. 6 |  |  |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ugunsizturīgs 1x2x1/E30 | ~35 m | Ievilkšana un montāža |
| Arodskola |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim. Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Caurlaides punkts |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~30 m | Ievilkšana un montāža |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Pārtikas bloks (3. stāvs) |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 22 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~150 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~65 m | Ievilkšana un montāža |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim |
| Sardzes māja |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu pieslēgšana panelim | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana panelim. Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Tehniskie projekti |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 12 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

2. daļa:

Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļa

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Štāba ēka, meddaļa, 1. korpusa 2. stāvs, vienība, satikšanās telpas |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 10 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka kombinētais detektors | 91 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 68 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 16 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 12 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| 1. korpuss 1. stāvs |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J424-F6 | 1 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 25 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 5 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 7 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| 1. korpuss 4. stāvs |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis FOXSEC | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 12 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 3 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| 2. korpuss |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Esprit 738EX | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Ugunsgrēka kombinētais detektors | 12 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 3 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Tehniskā dokumentācija |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde (Štāba ēka, 1. korpusa 2. stāvs; 1. korpusa 2. stāvs; 1. korpusa 4. stāvs; 2. korpuss) | 4 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļa

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Štābs Nr. 1 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis DSC PC 4020 | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Ugunsgrēka kombinētais detektors | 22 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 42 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Štābs Nr. 2 un garāža |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis DSC PC 4020 | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Ugunsgrēka kombinētais detektors | 22 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 56 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 5 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Attīrīšanas iekārtas |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis MAG-2 | 1 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka kombinētais detektors | 2 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 2 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Ugunsgrēka trauksmes signāla pārraidīšana uz Dežūrdaļas pulti | Kompl. | Uzstādīšana un montāža |
| Mantu noliktava |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J408-8 | 1 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 10 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 56 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 3 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 5 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Galdnieku skola |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Smartline 020-4 | 1 | Jāveic ierīces remonts |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 10 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Katlu māja |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Smartline 020-4 | 1 | Jāveic ierīces remonts |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 6 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 2 | Jāveic ierīces remonts vai nomaiņa |
| Satikšanās telpas |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis FOXSEC | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Iznesamie indikatori | 11 | Jāveic uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 4 | Jāveic remonts vai nomaiņa |
| Ugunsgrēka trauksmes sirēna | 2 | Jāveic remonts un uzstādīšana |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | Kompl. | Ievilkšana un montāža |
| Tehniskā dokumentācija |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde (Štābs Nr. 1; Štābs Nr. 2 un garāža; Attīrīšanas iekārtas; Galdnieku skola; Katlu māja; Satikšanās telpas) | 6 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

Jēkabpils cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Kopmītnes |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J-506-F | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Akumulatoru baterija 7A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa (demontētas) |
| Optiskais dūmu detektors EP21-41M | 9 | Jāveic nomaiņa |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces FP/3RD | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Izziņošanas sirēna FS 100 | 1 | Jāveic nomaiņa |
| Izziņošanas sirēna ar strobspuldzi LD FS 100 | 1 | Jāveic nomaiņa |
| Radioraidītājs CORTEX RT 1-4 | 1 | Jāveic nomaiņa |
| Radiouztvērējs CORTEX RT 1-4 | 1 | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~100 m | Jāveic nomaiņa |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe 3x1.5/E30 | ~1 m | Jāveic nomaiņa |
| Līnijas gala rezistors 2.7 kOm | 5 | Jāveic nomaiņa |
| Caurlaide ar štābu |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis DSC PC 1414 | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Akumulatoru baterija 7A/h 12V | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Atklātā cietuma nodaļa |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis SD 64+/082 | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatoru baterija 7A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa (demontētas) |
| Tehniskie projekti |  |  |
| Tehniskais projekts (Caurlaide ar štābu, Mācību korpuss, Katlu māja, Caurlaide ar štābu (satikšanās telpās) | 4 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

3. daļa:

Jelgavas cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Materiālu noliktava |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 11 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~165 m | Ievilkšana un montāža |
| Ugunsgrēka detektoru LED indikators - Attālināts indikators | 10 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Arodskola, ražošanas korpuss |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Galvenais ražošanas korpuss |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis SmartLine-036 | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Dzīvojamais korpuss |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F (Dežūrtelpā) | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Kontroles caurlaides punkts |  |  |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~35 m | Ievilkšana un montāža |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 3 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Korpuss nr.4 |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Tehniskie projekti |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 6 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambulatorais korpuss |  |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 6 | Jāveic ierīces uzstādīšana |  |
| Ugunsgrēka detektoru LED indikators - Attālināts indikators | 6 | Jāveic ierīces uzstādīšana |  |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~100 m | Ievilkšana un montāža |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis ZP | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |  |
| Slimnīcas ēka |  |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis ESMI - bojājumu novēršana | 46 | Bojājumu novēršana (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces aizsargstiklu nomaiņa, detektoru nomaiņa, kabeļu bojājumu novēršana) |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 8 | Jāveic ierīces pārvietošana |  |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 1 | Jāveic ierīces uzstādīšana |  |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~35 m | Ievilkšana un montāža |  |
| Apsardzes māja |  |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bente J524-F | 3 | Bojājumu novēršana |  |
| Laboratorijas un ēdnīcas ēka |  |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Esmi | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |  |
| Administrācijas ēka |  |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 5 | Bojājumu novēršana |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic ierīces pārvietošana uz citu vietu (aptuvenais attālums - 40m) |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis Bentel J524-F | 1 | Jāveic ierīces pārvietošana uz citu vietu (aptuvenais attālums - 40m) |  |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~ 600 m | Ievilkšana un montāža |  |
| Kabelis ugunsizturīgs Eurosafe E30 | ~150 m | Ievilkšana un montāža |  |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 4 | Jāveic nomaiņa |  |
| Tehniskā dokumentācija |  |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 5 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |  |

4. daļa:

Valmieras cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Dežūrdaļa |  |  |
| Kabeļu pieslēgšana uztveršanas un kontroles panelim starp 1. arodskolas ēku un dežūrdaļu | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana uztveršanas un kontroles panelim |
| Kabeļu pieslēgšana uztveršanas un kontroles panelim starp 2. arodskolas ēku un dežūrdaļu | Kompl. | Kabeļu pieslēgšana uztveršanas un kontroles panelim |
| Uztveršanas un kontroles panelis Esmi starp administrācijas ēku un dežūrdaļu | 1 | Jāveic paneļa remonts vai nomaiņa |
| Kabeļu ievilkšana starp administrācijas ēku un dežūrdaļu | Kompl. | Kabeļu ievilkšana starp administrācijas ēku un dežūrdaļu |
| Administrācijas ēka |  |  |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 14 | Jāveic ierīces uzstādīšana/ pārvietošana |
| Ugunsgrēka siltuma detektors | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana/ nomaiņa |
| Ugunsgrēka dūmu detektors | 6 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces | 2 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Ugunsgrēka detektoru LED indikators - Attālināts indikators | 5 | Jāveic ierīces uzstādīšana |
| Kabelis ekranēts J-Y(st)Y 1x2x0.8 | ~600 m | Ievilkšana un montāža |
| Sardzes ēka |  |  |
| Uztveršanas un kontroles panelis NX-8 | 1 | Jāveic ierīces nomaiņa |
| Akumulatora baterija 7 A/h 12V | 2 | Jāveic nomaiņa |
| Tehniskā dokumentācija |  |  |
| Tehnisko projektu izstrāde | 3 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām |

5. daļa:

Liepājas cietums

| Ugunsaizsardzības sistēmas komponenta nosaukums | Daudzums | Nepieciešamais remonts/nomaiņa |
| --- | --- | --- |
| Būves (lit.001, 002, 003, 004, 005; kad.Nr.17000330028001) |  |  |
| Ugunsgrēka detektori (ИП-212-2) | 8 | Novecojušu detektoru nomaiņa |
| Kabeļi | ~1300 m | Jāveic kabeļu nomaiņa, kuriem ir nodrošināta atbilstoša ugunsizturības robeža (vismaz 30 min) |
| Ugunsaizsardzības sistēmas funkciju sadale (kabeļi) | ~1000 m | Jāveic ugunsaizsardzības sistēmas kabeļu sadalījums, lai viena kabeļa bojājuma gadījumā nekavētu darbu vairāk nekā vienai ugunsaizsardzības sistēmas funkcijai |
| Indikācijas lampas | 30 gab. | Jāizvieto indikācijas lampas pie telpu durvīm aizsargājamās zonās Nr.2, 5, 7, 9, 11 |
| Tehniskais projekts | 1 | Jāveic esošā tehniskā projekta izmaiņas un jāpapildina projektu atbilstoši esošajai situācijai vai jāizstrādā jauns tehniskais projekts |

*** Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc Latvijas Republikas būvniecības standartiem sabiedriskām telpām.

2. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāta konkursa "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/91) Nolikumu, _______________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt remonta pakalpojumus par šādu cenu:

1. daļa:

| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Rīgas Centrālcietums |  |
| Brasas cietums |  |
| Iļģuciema cietums |  |
| Cena kopā bez PVN*: |  |

2. daļa:

| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Daugavgrīvas cietums |  |
| Jēkabpils cietums |  |
| Cena kopā bez PVN*: |  |

3. daļa:

| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Jelgavas cietums |  |
| Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) |  |
| Cena kopā bez PVN*: |  |

4. daļa:

| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Valmieras cietums |  |
| Cena kopā bez PVN*: |  |

5. daļa:

| Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Liepājas cietums |  |
| Cena kopā bez PVN*: |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendentiem jāiesniedz pakalpojumu izpildes tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

Atbilstoši atklāta konkursa "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/91) Nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot atklāta konkursa "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/91) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona							(Vārds Uzvārds)      z.v

4. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

Pretendenta pieredze

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums | Objekta vērtība bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no tehniskā projekta vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Atsauksmes noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.

2018. gada ___. _____________

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

5. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

__________________________

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% (desmit procenti) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________

|  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- |

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |
|  | Komersanta nosaukums, reģ. Nr. |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- |

6. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/91)

nolikumam

LĪGUMS Nr.1/16/2018/_____

"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās"

Rīgā,								201__. gada __. ____________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs, un

_________, reģistrācijas Nr. ________, tās __________ personā, kas rīkojas saskaņā ar __________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās" (IeVP 2018/91) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumus ieslodzījuma vietās: _________________ (turpmāk – Pakalpojumi), saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma Pielikums, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļa.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 201__. gada ___. ___________.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās, saistības.

2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1. punktā noteiktajiem Pakalpojumiem ir līdz _____ EUR (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) _____ EUR (summa vārdiem) (PVN tiks aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto PVN likmi, uz Līguma noslēgšanas brīdi PVN ir 21% (divdesmit viens procents)), un līgumcena (bez PVN) ir līdz ___ EUR (summa vārdiem).

2.2. Līgumcena, kas maksājama Izpildītājam satur pilnīgu samaksu par visiem Pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai veiktu Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, nodotu tos ekspluatācijā, kā arī satur pilnīgu samaksu par Pakalpojumu veikšanai izmantotajiem izstrādājumiem, citiem resursiem un Līguma izpildi kopumā. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus Līguma summai kādas papildus summas samaksu, ja par to, atbilstoši Līguma noteikumiem, nav panākta atsevišķa rakstiska vienošanās.

2.3. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Pakalpojumu tāmēs, dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kuras izriet no iekārtu elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli bija jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šā Līguma izpildē.

2.4. Līguma kopējā summa, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par Pakalpojumiem, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kam citam, kas varētu mainīt Līguma kopējo summu, izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

2.5. Par sniegtajiem Pakalpojumiem Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu, pamatojoties uz savstarpēji parakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.6. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta numuru, sniegto Pakalpojumu cenu, PVN likmi, kopējo apmaksājamo summu.

2.7. Puses piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

2.8. Pasūtītājs veic apmaksu par pieņemtajiem Pakalpojumiem 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.10. Līguma kopējā summa, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, Līguma darbības laikā var palielināties līdz 20% (divdesmit procenti), gadījumā ja tiek grozīts Līguma Pielikumā norādītais Pakalpojuma apjoms. Minētajā gadījumā Pakalpojuma apjoma grozīšana notiek pamatojoties uz atsevišķu rakstisku vienošanos.

3. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi

3.1. Pasūtītājs pēc Līguma parakstīšanas ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā uzsāk Pakalpojumu sniegšanu.

3.2. Izpildītājs nodrošina Līguma saistību izpildi, sniedzot Pakalpojumus saskaņā ar Līguma Pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju, ņemot vērā Pasūtītāja sniegto informāciju un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē Pakalpojumu sniegšanas nozari.

3.3. Pakalpojumi ir uzskatāmi par izpildītiem ar Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi.

3.4. Līguma 1.2. punktā minētais Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt pagarināts paredzētajā kartībā un gadījumos Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

3.5. Izpildītājs pirms pirmās ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

- 3.5.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

- 3.5.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.5.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.6. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.5. punktā norādītās prasības.

3.7. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.5. punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.8. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.8.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.8.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.8.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

4. Pušu atbildība

4.1. Līguma 1.2. punktā noteiktā Pakalpojumu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.2. Līguma 2.8. punktā noteikto apmaksas termiņu nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.3. Par Līguma 5.2.5. apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un nulle centi) apmērā.

4.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;

5.1.3. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Pakalpojumu sniegšanas teritorijai ar Izpildītāju iepriekš saskaņotā laikā, un nodrošināt Izpildītāju ar iespēju piekļūt pie nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

5.1.4. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Pakalpojumu veikšanai;

5.1.5. Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja veiktajiem Pakalpojumiem;

5.1.6. pieņemt atbilstoši Līguma un Līguma Pielikuma nosacījumiem veiktos Pakalpojumus ar Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.7 Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt parakstīt Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojot to ar attiecīgajiem iebildumiem, ja ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka Pakalpojumi ir izpildīti neatbilstoši Līguma noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē Pakalpojumu priekšmetu.

5.1.8.	Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī līgumsodus.

5.1.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojumi ir izpildīti (vai daļēji izpildīti) nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tas informē, Līguma noteiktajā kārtībā, Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām un Izpildītājs apņemas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

5.2.1. Izpildītājs apņemas sniegt Līguma 1.1. punktā minētos Pakalpojumus Līguma noteiktajā termiņā. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus kvalitatīvi, ar saviem resursiem un materiāltehniskiem līdzekļiem. Kvalitatīvi Pakalpojumi Līguma izpratnē ir Pakalpojumi, kas izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Pakalpojumu izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojumu sniegšanas nozarē.

5.2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu, ievērošanu.

5.2.4. kārtot visas nepieciešamās formalitātes vai citu Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu, kā arī, ja to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, izstrādāt un atbilstošajās instancēs, saskaņot dokumentāciju (arī nepieciešamības gadījumā projekta izstrādi un saskaņošanu);

5.2.5. visā Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju ieslodzījuma vietu inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, ievērojot, ka inženierkomunikāciju atslēgšanas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam;

5.2.6. kopā ar Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam Pakalpojumu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu sarakstu, un arī uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu;

5.2.7. ievērojot, ka Pasūtītāja darbība netiek pārtraukta; Pakalpojumus svētku dienās un brīvdienās veikt ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajā laikā;

5.2.8. būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tiem paredzētajos Izpildītāja konteineros, kuri jānovieto ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās;

5.2.9. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Pakalpojumu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam Izpildītāja rīcības dēļ un atlīdzināt Pasūtītājam minētos nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.10. netraucēt transporta (ugunsdzēsības, atkritumu izvešanas u.c.) kustības iespējas caur Pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

5.2.16. Par līgumsaistību nepilnīgu izpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

5.2.16. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

- Garantijas perioda saistības

6.1.	Izpildītājs garantē izpildīto Pakalpojumu un to rezultātu pienācīgu kvalitāti visa Garantijas perioda (turpmāk – Garantijas periods)ietvaros, kas sākas no brīža, kad objekts ir nodots ekspluatācijā un pēc Pušu abpusēji parakstīta Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta, un turpinās 24 (divdesmit četrus) mēnešus.

6.2.	Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz darbiem, gan jebkādiem darbu uzlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Izpildītājs vai tā pieaicinātas personas, gan Pakalpojumu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un materiāliem.

6.3.	Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Pakalpojumu izpildes rezultātā uzbūvēto objektu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam pagarināt Līguma 6.1.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots.

6.4.	Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas perioda ietvaros konstatētos un Pasūtītāja norādītos Pakalpojumu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu vai materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. Izpildītājam ir jāierodas Pakalpojumu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā, bet citos gadījumos – ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņi) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma.

6.5.	Ja kādam Pakalpojumu sniegšanas rezultātam vai Pakalpojumu izpildē izmantotajam materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Izpildītājam nekavējoties jāveic minēto Pakalpojumu izpildes rezultāta vai materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).

6.6.	Ja Izpildītājs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu Līguma 6.4. punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt ar saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Izpildītājs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas ieturēt no jebkādām naudas summām, kuras Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

7.2. Ja Līguma 7.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un, ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

8.2. Līgumu var grozīt, papildināt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā norādītajai kārtībai. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā vienošanos un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Pakalpojuma izpildi vai aptur Pakalpojuma gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma Pielikumā norādītos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

8.3.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida atgādinājuma atkārtoti neievēro Līguma 5.2. apakšpunktā minētos noteikumus;

8.3.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

8.3.4. ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

8.3.5. ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;

8.3.6. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē.

8.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3. punkta nosacījumiem, Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

8.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt vai palielināt (Līguma minētajā gadījumā) Pakalpojuma apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

8.6. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja, Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

10. Fizisko personu datu aizsardzība

10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25 maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

10.5. Neskatoties uz Līguma 10.3. punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

10.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

11. Citi noteikumi

11.1.	Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi, citi materiāli vai citā veidā Līguma darbības laikā radītas intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pasūtītājam, un paliek tā īpašumā.

11.2.	Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

11.2.1.	No Pasūtītāja puses:

| Ieslodzījuma vieta | Vārds, uzvārds | Telefona Nr. Faksa Nr. | E-pasta adrese |
| --- | --- | --- | --- |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Pakalpojumos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

11.2.2.	No Izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Pakalpojumos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

11.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

11.4. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

11.5. Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 11.4. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.5.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

11.5.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

11.6. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

11.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

11.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

11.9.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

11.9.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

11.9.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

11.9.3.1. Krimināllikums;

11.9.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

11.9.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

11.9.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

11.9.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

11.10. Līguma 11.9. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

11.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

11.12. Puses 10 (desmit) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

11.13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

11.14. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

11.15. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ (___) lapām ar pielikumu uz __ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | _________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 | Reģistrācijas Nr.___________ Juridiskā adrese:_____________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: _______________ Konts: ________________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu "konkurents" apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.