APSTIPRINĀTS

2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_

Iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. IeVP2018/65/1

**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**iepirkuma**

"Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm"

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/65)**

**nolikums**

Rīgā, 2018

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1.** Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm", iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/65 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

**1.2.** **Pasūtītājs** – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, turpmāk – Pasūtītājs.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma  vietu Pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas galvenais speciālists Ivars Apsītis,  tālr.:  67290249, e-pasts: [ivars.apsitis@ievp.gov.lv](mailto:ivars.apsitis@ievp.gov.lv), kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo  informāciju  –  Ieslodzījuma  vietu  pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu daļas vecākā referente Inese Višņevska, tālr.: 67290610, e-pasts: [inese.visnevska@ievp.gov.lv](mailto:inese.visnevska@ievp.gov.lv).

**1.3.** **Iepirkuma priekšmets:**

1.3.1Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu (turpmāk – Pakalpojums).

1.3.2. CPV klasifikators: 50710000-5 (Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi), 65320000-2 (Elektroiekārtu ekspluatācija).

1.3.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

**1.4.** **Iepirkuma līguma darbības termiņš un izpildes vieta.**

1.4.1. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts Nolikuma 5.pielikumā norādītais iepirkuma līgums. Līguma darbības laiks ir 12 (divpadsmit ) mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem būs sasniegusi 38 228,49 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro* 49 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

1.4.2. Pakalpojumi izpildāmi noteiktajā secībā. Pakalpojumu nākošajā objektā sāk pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iepriekšējā objektā. Pakalpojums izpildāms objektos (cietumos) šādā secībā:

1.4.2.1. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009;

1.4.2.2. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;

1.4.2.3. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsīs, Cēsu novadā,

LV-4101;

1.4.2.4. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīga, LV-1007;

1.4.2.5. Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.6. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418 un 18.novembra iela 66A, Daugavpils LV-5401;

1.4.2.7. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;

1.4.2.8. Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;

1.4.2.9. Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

1.4.2.10. Brasas cietums, Laktas ielā 2/4, Rīga, LV-1013.

1.4.3.Pakalpojumu nodrošina Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošās būvēs, skatīt tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums), 1.4.2. un 7.punktu kopumā.

**1.5.** **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.**

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālrunis 67290122; 67290096), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz **2018.gada 22.augustam plkst.14.00** (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu visiem 1.4.2.apakšpunktā norādītajiem objektiem par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".

1.5.4. Turpmāko pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

**1.6. Piedāvājuma nodrošinājums:**

1.6.1. Iesniedzot Iepirkuma piedāvājumu, pretendentam saskaņā ar Likuma 50. panta prasībām ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par Nolikuma 1.6.2. apakšpunktā noteikto summu.

1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir **764,60 EUR**(septiņi simti sešdesmit četri *euro* un 60 centi).

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums jābūt spēkā 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā no Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu atvēršanas dienas. Attiecībā uz pretendentu, kurš saskaņā ar Nolikumu izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai (bet ne ilgāk par 4 (četriem) kalendāra mēnešiem no Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Piedāvājuma nodrošinājums zaudē spēku, ja Pasūtītājs pārtrauc / izbeidz Iepirkumu.

1.6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.6.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.6.4.2. pretendents, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju (atbilstoši Nolikuma nosacījumiem – piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības) Iepirkumā, neparaksta Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## 1.7. Līguma saistību nodrošinājums:

* + 1. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par Nolikuma 1.7.2. apakšpunktā noteikto summu.

1.7.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa ir noteikta **764,60 EUR**(septiņi simti sešdesmit četri *euro* un 60 centi).

1.7.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

1.7.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saturā jābūt nosacījumam, ka nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam pretendenta iemaksāto līguma nodrošinājuma summu / summas daļu, ja pretendents nepilda līguma saistības, par kurām Iepirkuma līgumā ir paredzētas soda sankcijas.

1.7.5. Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka (apdrošināšanu – apdrošinātājs), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt beznosacījuma un neatsaucamam, un jābūt derīgam visā līguma darbības termiņā.

## 1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3.apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: **Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009**;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme:

**Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2018/65**

**"**Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm"

**Neatvērt līdz 2018.gada 22.augustam plkst.14.00**

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.

1.8.2.3. pieteikuma formas, kura noformēta saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu.

1.8.2.4. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu.

* + 1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendentu izslēdz no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.7.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

**1.9.** **Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi.**

1.9.1 Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt Iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu;

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Likumam var slēgt Iepirkuma līgumu;

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

1.9.5. Ja pretendents Iepirkuma līguma izpildē piesaista fizisko personu būvspeciālistu ar kuru pretendentam nav noslēgts beztermiņa darba līgums un uz kuras iespējām pretendents balstās, tad, lai apliecinātu šīs personas vai personu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz darba līguma kopija konkrētā Iepirkuma līguma izpildei un šīs personas derīgu elektrodrošības apliecību, sertifikātu kopijas, kā arī 4.1.1., 4.1.3. apakšpunktā minētos dokumentus;

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

**2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi**

**2.1.** Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

**2.2.** Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

**2.3.** Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

**2.4.** Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

**3. Pretendentu pienākumi un tiesības**

**3.1.Pretendentu tiesības:**

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

**3.2. Pretendentu pienākumi:**

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2.Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.3. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.4. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.5. Katrs pretendents, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta;

3.2.6. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.2.7. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļa vietnē [www.ievp.gov.lv](http://www.ievp.gov.lv), sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

**4. Pretendenta kvalifikācija**

**4.1.** Pretendentam **jāiesniedz**:

4.1.1. **atsauces** (norādīt 2.pielikuma formā) uz pretendenta reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, atbilstoši Būvniecības likuma 22.pantam un Būvspeciālistu reģistrā pretendenta būvspeciālistu reģistrāciju, par katru pretendenta darbinieku, kurš piedalīsies līguma izpildē;

4.1.2. **apliecinājums**, ka pretendents darbojas pakalpojumu sniegšanas jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam), un pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gada) un 2018. gada (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām vai valsts pārvaldes iestādēm elektrisko mērījumu veikšanā un elektroinstalācijas shēmu izstrādē, kur vismaz vienā objekta adresē, būvju kopējo platība ne mazāka kā 7000 m2 (mazākā ēku kopplatība Ieslodzījumu vietas pārvaldes vienā adresē) katrā līgumā. Apliecinājumam jāpievieno klāt izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas, bez šīm aktu kopijām apliecinājums tiks uzskatīts par nederīgu. Iepriekš minētajos dokumentos jābūt norādītam kvadrātmetru skaitam, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka pretendenta pieredze atbilst noteiktajai prasībai par pieredzi vienā objekta adresē ar būvju kopējo platību ne mazāku kā 7000 m²;

4.1.3. apliecinājums, ka pretendents nodrošina līguma izpildi tikai ar kvalificētu un sertificētu personālu, kurš ir reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā:

4.1.3.1. ne mazāk kā 4 (četrus) būvspeciālistus, kuriem uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz B grupu, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības", no kuriem:

4.1.3.2. ne mazāk kā 2 (divi) būvspeciālisti, kuriem uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā Latvijas Republikas akreditētas institūcijas izdots sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu līdz 1 kV:

* + - 1. Gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas līdz 1kV;
      2. Ēku elektroinstalācijā līdz 1kV;
      3. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1kV;

4.1.4.3. vismaz 2 (divi) būvspeciālisti, kuriem uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esošs Latvijas Republikas akreditētas institūcijas izdots sertifikāts elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība, ja izsniegto sertifikātu reģistrs nav sertifikāta izdevēja mājas lapā, tad ir jāiesniedz sertifikāta kopija;

4.1.5. Apliecinājums, ka pretendents nodrošinās Iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu sertificēšanu / akreditēšanu, gadījumā, ja šādiem specialistiem esošo sertifikātu / apliecību derīguma termiņš beigsies pirms Iepirkuma līguma termiņa beigām (pirms Iepirkuma līguma izpildes);

4.1.6. Pretendents iesniedz **būvspeciālistu sarakstu** (2.pielikuma 6.punktā norādītajā veidnē), atbilstoši 4.1.3. apakšpunktā norādītajām prasībām, kuri izpildīs līgumu Pasūtītāja objektos. Sarakstā norāda būvspeciālista:

a) vārdu, uzvārdu;

b) sertifikāta numuru;

c) darba līguma noslēgšanas datumu vai personas pašrocīgi parakstītu apliecinājumu, (norādīt 2.pielikuma 7.punktā norādītajā veidnē), ja persona nav darba attiecībās ar pretendentu;

d) darba līguma veidu: beztermiņa vai termiņa;

e) terminētā darba līguma gadījumā, uzrādot tā beigu datumu.

4.1.7. Pretendents iesniedz pretendenta valdījumā esošo mēraparātu kalibrēšanas **sertifikātu kopijas**;

4.1.8. **apliecinājums**, kas atbilst Nolikuma 4. pielikumam.

**4.2.** Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs.

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1. par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra;
2. par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu.

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

**4.3.** Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. "b" apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit *euro*);

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit *euro*), un nosaka termiņu 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit *euro*). Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

**4.4.** Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

**5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasītā**

**6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi**

**6.1.** Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

**6.2.** Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis visu pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2. pretendents nav izpildījis 1.5.2., 1.6., 1.7. apakšpunkta prasības pilnā apjomā;

6.2.3. pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
   1. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek saskaņā ar Nolikuma 7.2.apakšpunktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā tehniskajai specifikācijai atbilstošā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
   2. Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu par visu Iepirkuma priekšmetu kopā, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, iekļaujot visus nodokļus (izņemot PVN) un izdevumus (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar Iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā). Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vērtēs, pamatojoties uz šādiem vērtēšanas kritērijiem:

7.1.tabula

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vērtēšanas kritērijs** | **Mērvienība** | | | **Vērtējamā kritērija apzīmējums** | **Maksimāli piešķiramie punkti** |
| **1.1.Mērījumi katrai objekta ēkai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", ievērtējot katrā tehniskās specifikācijas rindā arī elektroinstalācijas shēmas izgatavošanas izmaksas saskaņā ar 6.pielikuma, "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts", piezīmi 1.3.** | | | | | |
| **1.1.Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījums:** | | | | | |
| 1.1.1. Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | | | Viens mērījums | P1 | 10 |
| 1.1.2. Slēdzis (1 f vai 3f) | | | Viens mērījums | P2 | 10 |
| 1.1.3. Viena kabeļa vai viena vada pievienojums elektrosadalē | | | Viens mērījums | P3 | 5 |
| 1.1.4. Drošinātājs elektrosadalē | | | Viens mērījums | P4 | 5 |
| 1.1.5. Apgaismes armatūra | | | Viens mērījums | P5 | 10 |
| 1.1.6. Virtuves elektroiekārta (plīts, ledusskapji, el.katli u.c.) | | | Viens mērījums | P6 | 5 |
| 1.1.7. Sadzīves elektroiekārtas (Veļas mašīnas, žāvētāji u.c.) | | | Viens mērījums | P7 | 5 |
| 1.1.8.Inženiertīklu elektroiekārtas (sūkņi, ventilatori u.c.) | | | Viens mērījums | P8 | 5 |
| **1.2.Zemējuma mērījumi** | | | | | |
| Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaude | | | Viena zemējuma ierīce, viens zemējumvads vai metāliskās saite | P9 | 10 |
| **1.3. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude** | | | | | |
| Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude | | | Viena sistēma ēkai | P10 | 10 |
| **2.Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude** **katrai objekta ēkai, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 7. pielikumam "Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts"** | | | | | |
| **2.1.Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes:** | | | | | |
| 2.1.1.nozarkārbā | | | Viens kontaktsavienojums | P11 | 5 |
| 2.1.2.kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | | | Viens kontaktsavienojums | P12 | 5 |
| 2.1.3.elektrosadales skapis (sadalne) | | | Viens kontaktsavienojums | P13 | 5 |
| **3.Slēdžu, kontaktligzdu marķējumi un elektrosadales skapju shēmas** | | | | | |
| 3.1. Slēdžu, kontaktligzdu marķēšana. Mitruma izturīgu uzlīmju izgatavošana un marķēšana, burtu un ciparu izmēri ne mazāki par 14 fontu | | Viens marķējums | | P14 | 5 |
| 3.2. Sadales skapju shēmas, shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs | | Viena shēma | | P15 | 5 |

* 1. **Vērtējamo kritēriju punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:**
     1. Vērtējamā kritērijā **P1** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P1=Cmaz./Cpied. x M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P2** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P2=Cmaz./Cpied. x M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P3** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P3=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P4** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P4=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P5** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P5=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P6** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P6=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P7** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P7=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P8** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P8=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P9** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P9=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P10** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P10=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P11** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P11=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P12** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P12=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P13** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P13=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P14** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P14=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* + 1. Vērtējamā kritērijā **P15** punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P15=Cmaz./Cpied. X M

*(Cmaz.)* – mazākā piedāvātā cena konkrētajā kritērijā

*(Cpied.)* – piedāvātā cena konkrētajā kritērijā, kam aprēķina punktus

*(M )* – maksimālais punktu skaits konkrētajā kritērijā

* 1. Galīgo vērtējumu nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra pretendenta piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14+P15). Maksimāli iespējamais punktu skaits – 100. Veicot aprēķinus, skaitļi tiek noapaļoti līdz simtdaļām.
  2. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Iepirkumu komisija atzīst pretendentu, kurš ir atbilstošs visām Nolikuma prasībām, ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un ieguvis lielāko punktu skaitu.
  3. Ja pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kurš Ekonomikas ministrijas portālā [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv) publiski pieejamos reģistra Būvkomersantu reģistrā ir reģistrējies ātrāk jeb sagaidāms izpildītājs ar lielāku pieredzi.
  4. Iepirkumu komisija neveiks matemātisko aprēķinu, ja piedāvājumu iesniegs tikai viens pretendents, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām.

**8. Iepirkuma līgums**

**8.1.** Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (5.pielikums).

**8.2.** Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

**8.3.** Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, Iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**8.4.** Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar pretendenta piedāvājuma Iepirkumam Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

**9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība**

* 1. Iepirkumā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.
  2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līgumā noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

**9.3.** Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, atbilst minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

**9.4.** Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

**9.5**. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

**9.6.** Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

**10. Citi nosacījumi**

**10.1.** Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 9. panta sestās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss – 675278697, e-pasts: [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv); vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

**10.2.** Lai ieinteresētie piegādātāji varētu objektīvi novērtētu sagaidāmos izpildes apjomus Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi pirmā objekta apskatei Rīgas Centrālcietumā, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, LV-1009, **2018. gada 15. augustā plkst.10.00** pēc vietējā laika. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta ēku apskate notiek visām ieinteresētām personām vienlaikus. Ieinteresētā persona **līdz 2018.gada 8.augustam** Rīgas Centrālcietuma kontaktpersonai Guntaram Lorencim, tālrunis: 67290380, m.t.20229411, nosūta uz e-pastu: [guntars.lorencis@ievp.gov.lv](mailto:guntars.lorencis@ievp.gov.lv) savu pārstāvju (vēlams darbu izpildītāju) vārdus, uzvārdus un personas kodus, personu datu atbilstības pārbaudei un caurlaižu sagatavošanai.

**10.3.** Pretendentu informēšana par Iepirkuma rezultātiem notiek saskaņā ar Likuma 9. panta četrpadsmito daļu.

**10.4.** Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

**10.5.** Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/65)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Izpildes vietas:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009** | | | |  |  |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 1000380092001 | 2105.9 |  | Ēdināšanas bloks (virtuve, pārtikas noliktava, ilgstošas satikšanas telpas) | nav | nav |
| 1000380092002 | 1222.9 |  | Izmeklēšanas izolators (dzīvojama māja) | nav | nav |
| 1000380092003 | 2884.2 |  | Izmeklēšanas izolators (dzīvojama māja) | nav | nav |
| 1000380092004 | 1668.1 |  | Administratīvā ēka (cietuma administrācija, galvenā dežūrdaļa, satikšanas telpas) | nav | nav |
| 1000380092005 | 1340 |  | Veļas mazgātava – pirts (dzīvojama ēka, noliktava, mācību klase) | nav | nav |
| 1000380092006 | 227.8 |  | Katlu māja (gāzes katli, siltummezgls) | nav | nav |
| 1000380092007 | 39.8 |  | Saimniecības ēka (saimnieciskās apkalpes personāla ģērbtuve) | nav | nav |
| 1000380092008 | 31.5 |  | Saimniecības ēka (saimniecības piederumu glabātava) | nav | nav |
| 1000380092009 | 79 |  | Saimniecības ēka (tehnisko speciālistu telpas) | nav | nav |
| 1000380092010 | 1299.9 |  | Izmeklēšanas izolators (dzīvojama māja) | nav | nav |
| 1000380092011 | 6558.6 |  | Izmeklēšanas izolators (dzīvojama māja) | nav | nav |
| 1000380092013 | 595 |  | Noliktava (ieslodzīto mantu glabātava) | nav | nav |
| 1000380092014 | 161.6 |  | Noliktava (ieslodzīto mantu glabātava) | nav | nav |
| 1000380092015 | 210.6 |  | Noliktava (pastaigu laukumi) | nav | nav |
| 1000380092016 | 14 |  | Gāzes sadales punkts | nav | nav |
| 1000380092017 | 26.9 |  | Ugunsdzēsības inventāra ēka | nav | nav |
| 1000380092018 | 421.9 |  | Darbnīca (metāla apstrādes cehs, koka apstrādes cehs, elektroiekārtu remonta cehs, uzbūvētie pastaigu laukumi) | nav | nav |
| 1000382024001 | 277 |  | Sardzes ēka | nav | nav |
| 1000382024002 | 1813 |  | Izmeklēšanas izolators (dzīvojama māja) | nav | nav |
| 1000382024003 | 653 |  | Administratīvais korpuss Nr.1 | nav | nav |
| 1000382024004 | – |  | Ilgstošās satikšanās ēka | nav | nav |
| 1000382024005 | – |  | Sardzes ēka Nr.2 | nav | nav |
| 1000382024006 | – |  | Autotransporta KCP | nav | nav |
| 1000382024007 | – | 2014. | Transformatoru postenis TPO208 | nav | nav |
| 1000382024008 | 1184 |  | Ražošanas zonas palīg korpuss Nr.2 | nav | nav |
| 1000382024009 | – |  | Dienesta viesnīca | nav | nav |
| 1000382024010 | 333 |  | Ražošanas zonas palīg korpuss Nr.3 | nav | nav |
| 1000382024011 | 1885 |  | Noliktavas korpuss ar garāžu | nav | nav |
| 1000382024012 | – |  | Noliktava | nav | nav |
| 1000382024013 | 612 |  | Ražošanas zonas palīg korpuss Nr.4 | nav | nav |
| 1000382024014 | 1321 |  | Dzīvojamās zonas korpuss Nr.4 | nav | nav |
| 1000382024016 | 921 |  | Dzīvojamais zonas korpuss Nr.2 | nav | nav |
| 1000382024017 | 1805 |  | Dzīvojamais zonas korpuss Nr.1 | nav | nav |
| 1000382024018 | – |  | Veikala ēka ar palīgtelpu | nav | nav |
| 1000382024019 | 2749 |  | Izmeklēšanas izolators II. kārta | nav | nav |
| 1000382024020 | 4598 |  | Ražošanas zonas palīg korpuss Nr.1 | nav | nav |
| 1000382024021 | 768 |  | Remonta-mehāniskā iecirkņa ēka | nav | nav |
| 1000382024022 | 459 |  | Administratīvais korpuss Nr.2 | nav | nav |
| 1000382024023 | – |  | Saimniecības ēka | nav | nav |
| 1000382024024 | – |  | Dienesta autotransporta remonta darbnīca | nav | nav |
| 1000382024025 | – |  | Postenis Nr.9 | nav | nav |
| 1000382029001 | – |  | Garāža | nav | nav |
| **Pēc darba uzdevuma saņemšanas darbu izpildes termiņš ir noteikts 30 kalendāra dienas** | | | | | |
| **Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV–2114** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 80090031403001 | 1125.5 |  | Dežūrdaļa un dzīvojamais korpuss |  |  |
| 80090031403002 | 37.1 |  | Caurlaides ēka |  |  |
| 80090031403003 | 180.6 |  | Sardzes ēka |  |  |
| 80090031403004 | 2298.3 |  | Ambulatorais korpuss |  |  |
| 80090031403007 | 543.0 |  | Garāžas |  |  |
| 80090031403008 | 1152.5 |  | Sieviešu dzīvojamais korpuss |  |  |
| 80090031403013 | 121.8 |  | Katlu māja |  |  |
| 80090031403015 | – | 23.10.2012. | Elektroapakšstacija | ir | ir |
| 80090031403030 | 5373,78 | 17.02.2016. | Atkarīgo centrs | ir | ir |
| 80090031403033 | 3635,5 | 31.10.2016. | Latvijas cietumu slimnīca | ir | ir |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 42010071004002 | 212.8 |  | Garāža 7 automašīnām | nav | ir |
| 42010071004003 | 378.5 |  | Noliktava | nav |  |
| 42010071004006 | 471.4 |  | Administratīva ēka (Medicīnās daļa, veļas mazgātava) | nav | ir |
| 42010071004007 | 136.3 |  | Šķūnis malkas | nav | nav |
| 42010071004015 | 1383.5 |  | Ražošanas korpuss | nav | ir |
| 42010071004021 | 54.3 |  | Baznīcas ēka | nav | nav |
| 42010071008003 | 1133.8 | 2016.08.16 | Režīma korpuss (arodapmācībās ēka) | nav | ir |
| 42010071008004 | 412 |  | Noliktava (angārs) | nav | ir |
| 42010071004050 | 1108.8 | 2016.08.16 | Apcietinājuma izpildes daļas ēka | ir | ir |
| 42010071004037 | 39.2 |  | Transformatora apakšstacija | nav | ir |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iļģuciema cietumā, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 1000632065001 | 498.6 | 2008. gada jūlijs | Dzīvojamā un administratīvā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065004 | 0.0 | 2008. gada jūlijs | Caurlaides ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065005 | 463.3 | 2016. gada novembris | Administratīvā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065006 | 877.5 | 2008. gada jūlijs | Dzīvojamā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065007 | 2399.0 | 2016. gada novembris | Ražošanas ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065008 | 484.5 | 2008. gada jūlijs | Noliktavas ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065009 | 1340.4 | 2016. gada novembris | Ēdnīcas, sadzīves telpu un Dzīvojamā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065011 | 23.8 |  | Veranda | nav | nav |
| 1000632065012 | 34.3 |  | Šķūnis | nav | nav |
| 1000632065013 | 668.7 | 2016. gada novembris | Dzīvojamā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065015 | 61.7 |  | Noliktava | nav | nav |
| 1000632065016 | 103.7 |  | Pastaigu laukumi | nav | nav |
| 1000632065018 | 156.1 |  | Noliktava | nav | nav |
| 1000632065019 | 378.7 | 2008. gada jūlijs | Administratīvā ēka | nav | nullēšana |
| 1000632065020 | 191.1 | 2008. gada jūlijs | Garāža | nav | nullēšana |
| 1000632065022 | 35.8 | 2016. gada novembris | Dīzeļelektrostacija | nav | ir |
| 1000632065023 | 48.0 | 2016. gada novembris | Transformatoru apakšstacija | nav | ir |
| 1000632065024 | 14.1 |  | Noliktava | nav | nav |
| 1000632065025 | 25.5 | 2008. gada jūlijs | Noliktava | nav | nav |
| 1000630079002 | 1684.0 | 2008. gada jūlijs | Dzīvojamā ēka | nav | nullēšana |
|  |  |  |  |  |  |
| **Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 96900080173001 | 1490.4 | 2014.12.12 | Administratīvā ēka | ir | nav |
| 96900080173014 | 320 | 2015.03.25 | Soda izolators | nav | nav |
| 96900080173015 | 104 | 2015.03.25 | Rentgena ēka / Soc.ēka | nav | nav |
| 96900080173020 | 1241.9 | 2014.12.12 | Ēdnīca | nav | nav |
| 96900080173022 | 949.2 |  | Sporta zāle | nav | nav |
| 96900080173030 | 462.7 |  | Apmācības iecirknis | nav | nav |
| 96900080173032 | 445.4 | 2015.03.25 | Pirts | nav | nav |
| 96900080173037 | 1363.4 |  | Ražošanas ēka | nav | nav |
| 96900080173038 | 1325.6 | 2015.03.25 | Dzīvojamais korpuss | nav | nav |
| 96900080173039 | 1103.6 | 2014.12.12 | Dzīvojamais korpuss | nav | nav |
| 96900080388001 | 1185.8 |  | Apsardzes dzīvojamā ēka | nav | nav |
| 96900080173020 | 170 | 2004. | Medicīniskā daļa | nav | nav |
| 96900080173021 | 2908.2 | 2014.12.12 | Kameru korpuss | ir | nav |
| 96900080173031 | 1742.5 |  | Izmeklēšanas izolators | ir | ir |
| 96900080173011 | 91.8 | 2004. | TP – 1213 | nav | ir |
| 96900080173019 | 200 |  | Saimniecības ēka | nav | nav |
| 96900080173036 | 200 |  | Ugunsdzēsēju depo | nav | nav |
| 96900080173002 | 12 |  | Sūknētava Nr.1 | nav | nav |
| 96900080173003 | 12 |  | Sūknētava Nr.2 | nav | nav |
| 96900080173005 | 12 |  | Sūknētava Nr.3 | nav | nav |
| 96900080173012 | 108.9 |  | Avārijas elektropadeves ēka | nav | nav |
|  |  |  |  |  |  |
| **Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļa, 18.novembra iela 66 A, Daugavpils, LV-5418** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 5000020405001 | 3825.3 | 2015.03.18 | Režīma korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020405002 | 1083.3 | 2015.03.19 | Režīma korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020405003 | 455.2 | 2015.03.20 | Ražošanas korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020405004 | 992.4 | 2015.03.21 | Sadzīves korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020405005 | 1233.3 | 2015.03.22 | Administratīvā ēka | nav | nullēšana |
| 5000020405007 | 681.2 | 2015.03.23 | Sardze un satikšanas ēka | nav | nullēšana |
| 5000020405008 | 448.1 | 2015.03.24 | Ražošanas korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020405012 | 16.3 | 2015.03.25 | Sardzes tornis | nav | nullēšana |
| 5000020405014 | 19.6 | 2015.03.26 | Sardzes tornis | nav | nullēšana |
| 5000020405019 | 420.6 | 2015.03.27 | Režīma korpuss | nav | nullēšana |
| 5000020517020 | 294.6 | 2015.03.28 | Garāža | nav | nullēšana |
|  |  |  |  |  |  |
| **(turpinājums) Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļa, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 5000110201008 | 45.6 | 2015.03.19 | Virtuve suņu | nav | nav |
| 5000110201020 | 512.6 | 2015.03.20 | Garāža | nav | nav |
| 5000110201022 | 970.2 | 2015.03.21 | Pārvaldes ēka | nav | nav |
| 5000110201024 | 1308.3 | 2015.03.22 | Noliktava | nav | nullēšana |
| 5000500101001 | 14370.6 | 2015.03.23 | Režīma korpuss | nav | nullēšana |
| 5000500101042 | 10.9 | 2015.03.24 | Caurlaides punkts | nav | nullēšana |
| 5000500101045 | 3418.3 | 2015.03.25 | Kokapstrādes darbnīca | nav | nav |
| 5000500101047 | 669.2 | 2015.03.26 | Pārvaldes ēka | nav | nullēšana |
| 5000500101048 | 23.3 | 2015.03.27 | Caurlaides punkts | nav | nullēšana |
| 5000500101050 | 135.2 | 2015.03.28 | Šūšanas darbnīca | nav | nullēšana |
| 5000500101051 | 381 | 2015.03.29 | Ugunsdrošības postenis | nav | nullēšana |
| 5000500101053 | 41.5 | 2015.03.30 | Šķūnis | nav | nav |
| 5000500101054 | 351.8 | 2015.03.31 | Kokapstrādes darbnīca | nav | nullēšana |
| 5000500101056 | 443.1 | 2015.04.01 | Mehāniskā darbnīca | nav | nullēšana |
| 5000500101058 | 1648.8 | 2015.04.02 | Mehāniskā darbnīca | nav | nullēšana |
| 5000500101059 | 96.8 | 2015.04.03 | Kompresoru ēka | nav | nullēšana |
| 5000500101060 | 903.9 | 2015.04.04 | Mācību telpa | nav | ir |
| 5000500101062 | 1029.8 | 2015.04.05 | Režīma korpuss | nav | nullēšana |
| 5000500101066 | 418.9 | 2015.04.06 | Noliktava | nav | nullēšana |
| 5000500101022 | 495.5 | 2015.04.07 | Katlumāja | ir | ir |
| 5000020405013 | 1.3 | 2015.04.08 | Sardzes tornis | ir | ir |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14A, Jēkabpilī, LV-5202** | | | |  |  |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 56010010836005 | 397.3 |  | Mehāniskā darbnīca | nav | nav |
| 56010010836006 | 210.9 |  | Katlu māja | nav | nav |
| 56010010836009 | 395 | 27.10.2016. | Dežūrdaļa | ir | ir |
| 56010010836011 | 485.3 |  | Sanitārā daļa | nav | nav |
| 56010010836014 | 1151.2 |  | Dārzeņu noliktava | nav | nav |
| 56010010836016 | 366.6 |  | Atklātā cietuma nodaļa | nav | nav |
| 56010010836018 | 168.8 |  | Pirts | nav | nav |
| 56010010836021 | 842.8 |  | Garāža | nav | nav |
| 56010010811001 | 423.3 |  | Angārs | nav | nav |
| 56010010811002 | 427 |  | Angārs | nav | nav |
| 56010010811003 | 432.7 |  | Angārs | nav | nav |
|  |  |  |  |  |  |
| **Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, LV-3401** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 17000330224001 | 73.3 |  | Caurlaide |  |  |
| 17000330224002 | 312.1 | 04.10.2016. | Administratīvā ēka |  |  |
| 17000330224003 | 46.3 | 04.10.2016. | Dienesta ēka |  |  |
| 17000330224004 | 47 | 04.10.2016. | Dienesta ēka |  |  |
| 17000330224005 | 613.8 | 04.10.2016. | Virtuves ēka |  |  |
| 17000330224006 | 418.3 | 04.10.2016. | Izolators |  |  |
| 17000330224007 | 1159.8 | 04.10.2016. | Izolators |  |  |
| 17000330224008 | 800.5 | 04.10.2016. | Saimniecības korpuss |  |  |
| 17000330224009 | 1711.9 | 04.10.2016. | Izolators |  |  |
| 17000330224010 | 2 | 04.10.2016. | Sargtornis Nr.10 |  |  |
| 17000330224011 | 2 | 04.10.2016. | Sargtornis Nr.11 |  |  |
| 17000330028001 | 312.1 | 04.10.2016. | Administratīvā ēka Nr.1 |  |  |
| 17000330028002 | 122.8 | 04.10.2016. | Garāža |  |  |
| 17000330129009 | – | 04.10.2016. | Katlu māja |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001** | | | | | |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 9000060098001 | 837.5 | 19.10.2106. | Kontroles caurlaides punkts ar štābu |  | Ir |
| 9000060098002 | 328 | 19.10.2016. | Viesnīca |  | Ir |
| 9000060098003 | 2387.8 | 19.10.2016. | Dzīvojamais korpuss Nr.1 | Ir – aktīvā | Ir |
| 9000060098004 | 612.5 | 19.10.2016. | Soda izolators |  | Ir |
| 9000060098005 | 2433.8 | 19.10.2016. | Dzīvojamais korpuss Nr.2 |  | Ir |
| 9000060098006 | 1237 | 19.10.2016. | Dzīvojamais korpuss Nr.5 |  | Ir |
| 9000060098007 | 1346.6 | 08.2005. | Dzīvojamais korpuss Nr.4 |  | Ir |
| 9000060098008 | 1714.8 | Tukšs | Dzīvojamais korpuss Nr.3 |  | – |
| 9000060098009 | 733.8 | 08.2005. | Saimniecības korpuss (katlu māja, apakšstacija) |  | Ir |
| 9000060098010 | 10399.1 | 1997. | Galvenais ražošanas korpuss | Ir– aktīvā | Ir |
| 9000060098011 | 258.3 | 19.10.2016. | Garāža |  | – |
| 9000060098014 | 13.7 | Tukša | Ūdens rezervuāra ēka |  | – |
| 9000060098015 | 16.3 | Tukša | Dīzeļa elektrostacija |  | – |
| 9000060098019 | 30.2 | Tukša | Operatoru ēka |  | – |
| 9000060013016 | 314.6 | 1997. | Dzīvojamā māja |  | – |
| 9000060013017 | 2101.2 | 19.10.2016. | Materiālu noliktava |  | Ir |
| 9000060162018 | 486.9 | Iznomāta, tukša | Saimniecības ēka |  | – |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brasas cietumā, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013** | | | |  |  |
| Kadastra numurs | Ēkas kopējā platība, m2 | Pēdējo mērījumu protokolu datums | Lietošanas veids | Zibens aizsardzība | Zemējuma kontūrs |
| ir/ nav | ir/ nav |
| 1000170070001 | 2784.1 | 2014.gada aprīlī | Cietums un dzīvojamā ēka |  |  |
| 1000170070002 | 1627 | 2014.gada aprīlī | Cietums un dzīvojamā ēka |  |  |
| 1000170070003 | 1806.9 | 2014.gada aprīlī | Cietums un darbnīcas |  |  |
| 1000170070004 | 449.3 | 2014.gada aprīlī | Cietums un administratīvā ēka |  |  |
| 1000170070005 | 842.4 | 2014.gada aprīlī | Cietuma medicīnas un saimniecības ēka |  |  |
| 1000170070006 | 836 | 2014.gada aprīlī | Cietums un dzīvojamā ēka |  |  |
| 1000170070007 | 938.9 | 2014.gada aprīlī | Cietums, sporta administratīvā ēka |  |  |
| 1000170070008 | 1391.2 | 2014.gada aprīlī | Cietums un darbnīcas |  |  |
| 1000170070009 | 526 | 2014.gada aprīlī | Elektrostacija un dārzeņu noliktava |  |  |
| 1000170070010 | 220 | 2014.gada aprīlī | Sardzes dienesta ēka |  |  |
| 1000170070011 | 20 | 2014.gada aprīlī | Sardzes tornis |  |  |
| 1000170070015 | 422.6 | 2014.gada aprīlī | Noliktava |  |  |
| 1000170070013 | 185.1 | 2014.gada aprīlī | Sardzes ēka |  |  |
| 1000170070012 | 255.9 | 2014.gada aprīlī | Garāža |  |  |

1. Pārbaužu rezultātus noformēt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 6. un 7.pielikuma prasībām.
2. Kontaktu atbilstības kritērijus un elektroietaišu termiskā stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" prasības un Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas energostandarts LEK 038 "Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi". Minētais energostandarts ir pieejams tīmekļvietnē: <http://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf>.
3. Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju.

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/65)

nolikumam

**Pieteikums**

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_(*pretendenta nosaukums*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**apliecina:**

1. savu dalību iepirkumā "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm";
2. ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas;
3. ka ir iepazinies ar iepirkuma "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm" prasībām un apņemas ievērot iepirkuma nolikumā un tā pielikumos ietvertās prasības, t.sk. piekrīt līguma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav, apņemas izpildīt līguma noteikumus, gadījumā, ja Ielodzījuma vietu pārvalde nolems noslēgt līgumu;
4. atsauces uz Pretendenta reģistrāciju Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, atbilstoši Būvniecības likuma 22.pantam un Būvspeciālistu reģistrā Pretendenta būvspeciālistu reģistrāciju, par katru Pretendenta darbinieku, kurš piedalīsies līguma izpildē *(norādīt atsauci)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*
5. par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, attiecībā uz iepirkumu IevP 2018/65:
   1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
   2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
   3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
   4. Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, pasvītrot vienu no turpmāk minētajiem*):
      1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
      2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
   5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 5.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
   6. cenām;
   7. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
   8. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
   9. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
   10. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
   11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 5.2. apakšpunktu.
   12. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

**6.** Speciālistu saraksts:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Darba līguma noslēgšanas datums | Darba līguma veids *(norādīt*– beztermiņa vai termiņa) \* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*terminētā darba līguma gadījumā, uzrāda beigu datumu.

**7.** pakalpojuma izpildē iesaistītās personas apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

* apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,
* apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja pretendentam *(ierakstīt pretendenta nosaukumu/vārdu, uzvārdu)* tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;
* pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas piedāvājuma \_\_\_lp. *(norādīt)*:
* *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija)*;
* *(papildināt pēc vajadzības)*.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts\*\* |  |

*\*\*Paraksta pakalpojumā iesaistītais speciālists*

1. Pretendenta dati:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums, reģistrācijas**  **Nr.:** |  |
| **Pretendenta juridiskā adrese** *(ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā)*: |  |
| Pretendents atbilst **mazajam** vai **vidējam uzņēmumam**[[1]](#footnote-1)*(jānorāda atbilstošais)* |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| **Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:** |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma  izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

**Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Paraksts, zīmogs:** |  |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/65)

nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP) Nolikumu,\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* piedāvā veikt zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Mērījumi katrai objekta ēkai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" ievērtējot katrā tehniskās specifikācijas rindā arī elektroinstalācijas shēmas izgatavošanas izmaksas saskaņā ar 6.pielikuma, "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts", piezīmi 1.3.** | | |
|
| **1.1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījums** | | |
| Darba apraksts | Mērvienība | Cena\*, EUR bez PVN |
| 1.1. 1. Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | Viens mērījums |  |
| 1.1.2. Slēdzis (1 f vai 3f) | Viens mērījums |  |
| 1.1.3. Viena kabeļa vai viena vada pievienojums elektrosadalē | Viens mērījums |  |
| 1.1.4. Drošinātājs elektrosadalē | Viens mērījums |  |
| 1.1.5. Apgaismes armatūra | Viens mērījums |  |
| 1.1.6. Virtuves elektroiekārta (plīts, ledusskapji, el.katli u.c.) | Viens mērījums |  |
| 1.1.7. Sadzīves elektroiekārtas (Veļas mašīnas, žāvētāji u.c.) | Viens mērījums |  |
| 1.1.8.Inženiertīklu elektroiekārtas (sūkņi, ventilatori u.c.) | Viens mērījums |  |
| **1.2. Zemējuma mērījumi** | | |
| Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaude | Viena zemējuma ierīce, viens zemējumvads vai metāliskā saite |  |
| **1.3. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude** | | |
| Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude | Viena sistēma ēkai |  |
| **2. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude katrai objekta ēkai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi", atbilstoši 7. pielikumam "Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts"** | | |
| 2.1. nozarkārba | Viens kontakta savienojums |  |
| 2.2. kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | Viens kontakta savienojums |  |
| 2.3. elektrosadales skapis (sadalne) | Viens kontakta savienojums |  |
| **3. Slēdžu, kontaktligzdu marķējumi un sadales skapju shēmas** | | |
| 3.1. Slēdžu, kontaktligzdu marķēšana. Mitruma izturīgu uzlīmju izgatavošana un marķēšana, burtu un ciparu izmēri ne mazāki par 14 fontu | Viens marķējums |  |
| 3.2. Sadales skapju shēmas, shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs. | Viena shēma |  |
|
|

\*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraksttiesīgā persona | (*Vārds Uzvārds*) | (*Paraksts*) |
| Datums |  | z.v. |

4.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/65)

nolikumam

**Apliecinājums**

Atbilstoši iepirkuma "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/65) Nolikumam.

*(Vieta), (Datums) (Dok. Nr.)*

Ar šo, *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr. *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/65) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22.panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1.pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5.pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraksttiesīgā persona | (*Vārds Uzvārds*) | (*Paraksts*) |
| Datums |  | z.v. |

5.Pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/65)

nolikumam

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (projekts)**

**"Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības**

**ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm"**

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma "Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm", (iepirkuma identifikācijas Nr.IeVP 2018/65), (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets un darbības termiņš**

* 1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem, materiāliem un ierīcēm veic elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba uzdevumu (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Līguma noteikumiem, Iepirkumam iesniegto Izpildītāja Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu, kas noformēts kā Līguma 1.pielikums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos norādītajai kārtībai un termiņos, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu, atkarībā no ierīces specifikas, Līguma Pielikumā minētajās ieslodzījuma vietās, tās noteiktajā darba laikā.

1.3. Pakalpojuma sniegšanas apjomu atbilstoši 1.1. apakšpunktam katrā objektā nosaka ar darba uzdevumu, kuru sagatavo līguma 11.3.punktā norādītās personas.

* 1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, tas ir līdz **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, t.sk. Rīgas Centrālcietumā pēc darba uzdevuma saņemšanas darbu izpildes termiņš ir noteikts 30 kalendāra dienas**, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.
  2. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.

**2. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība**

2.1. **Pasūtītāja pienākumi, tiesības un atbildība:**

2.1.1. savlaicīgi veikt Pakalpojuma pieņemšanu;

2.1.2. nodrošināt iespēju Izpildītāja darbiniekiem, kuri sniedz Pakalpojumu un ir norādīti abpusēji saskaņotā darbinieku sarakstā, iekļūt un atrasties Pakalpojuma izpildes vietā abpusēji saskaņotā laikā;

2.1.3. pārbaudīt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma norises gaitu un izpildi, kā arī pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamās atskaites un paskaidrojumus par sniegto Pakalpojumu;

2.1.4. ir tiesīgs nepieņemt pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Pakalpojumu, informējot par to Izpildītāju;

2.1.5. savlaicīgi veikt Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

2.1.6. par Līguma 4.4. apakšpunktā noteiktā Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes;

2.1.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa Līgumā norādītajā kārtībā.

2.2. **Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība:**

2.2.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniegt Pasūtītājam un Pasūtītāja struktūrvienībai saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniegs Pakalpojumu, un veikt grozījumus sarakstā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem;

2.2.2. ar saviem resursiem sniegt kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu;

2.2.3.Izpildītājam ir tiesības jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās cenas, vienojoties par to ar Pasūtītāju. Cenu un pakalpojuma apjoma grozīšana tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam;

2.2.4. saskaņot ar Pasūtītāju darbinieku sarakstu, kuri sniegs Pakalpojumu, kā arī konkrētu Pakalpojuma sniegšanas laiku;

2.2.5. nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegs tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri ir norādīti saskaņā ar Līguma noteikumiem abpusēji saskaņotā darbinieku sarakstā un kuriem ir darbu izpildei atbilstošas prasmes;

2.2.6. pirms Pakalpojuma sniegšanas iesniegt Pasūtītājam aktualizētu darbinieku sarakstu, ja Līguma darbības laikā norādīto darbinieku saraksts tiek mainīts;

2.2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu ievērošanu;

2.2.8. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus;

2.2.9. Pakalpojuma sniegšanas laikā pielietot tikai tās metodes un tikai tos līdzekļus, kuri atbilst Latvijas Republikās spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tos ir atļauts lietot Latvijas Republikā

2.2.10. Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošināt vides tīrību, cilvēku veselībai nekaitīgus un drošus apstākļus;

2.2.11. par saviem līdzekļiem novērst Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētās neatbilstības un/vai trūkumus Līguma 3.5. apakšpunktā norādītajos termiņos;

2.2.12. ja Izpildītājs neuzsāk un / vai nesniedz Pakalpojumu, kā arī ja nenovērš Līguma 3.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus, tad tas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma (izrakstītā rēķina par līgumsodu), maksā Pasūtītājam līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit *euro* un 00 centi) apmērā par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10%  (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

1. **Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas kārtība**

3.1.Līguma 11.3.apakšpunktā noradītās Pasūtītāja atbildīgās personas pasūta Pakalpojuma izpildi nosūtot darba uzdevumu (Līguma 2.pielikums) uz Līgumā norādīto Izpildītāja (e-pasta adresi vai arī pa faksa numuru), un piezvanot uz Līgumā norādīto Izpildītāja tālruņa numuru.

3.2.Pakalpojuma izpildes kārtība:

* + 1. Izpildītājs veic elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes, saņemot darba uzdevumu no Pasūtītāja kontaktpersonas;
    2. Izpildītāja būvspeciālistiem ir jābūt Pakalpojuma izpildes laikā spēkā esošiem sertifikātiem elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu līdz 1 kV:
       1. Gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas līdz 1kV;
       2. Ēku elektroinstalācijā līdz 1kV;
       3. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība līdz 1kV un B vai C elektrodrošības grupas apliecībām.

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līgumā minēto Pakalpojuma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt uzrādīt no Izpildītāja ar Pakalpojuma izpildi saistītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus vai saņemt to kopijas.

3.4. Pakalpojums tiek pieņemts pēc visa tehniskās specifikācijas apjoma izpildes vienā adresē, noformējot Pakalpojuma Pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 3.pielikums), kuru paraksta abas Puses. Pakalpojums ir uzskatāms par izpildītu ar Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi, Pieņemšanas – nodošanas akta veidlapa ir Līguma sastāvdaļa. No Pasūtītāja puses Pakalpojuma Pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta attiecīgā Līguma 11.3.apakšpunktā norādīta atbildīgā persona.

3.5.Pasūtītāja Līguma 11.3.apakšpunktā norādītai atbildīgajai personai ir tiesības pēc veiktā Pakalpojuma neparakstīt Pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma un Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238  "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām, 5 (piecu) darbdienu laikā iesniedzot rakstveida pretenziju par konstatētajām neatbilstībām un/vai trūkumiem. Izpildītājam ir pienākums 5  (piecu) darbdienu laikā no pretenzijas saņemšanas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus uz sava rēķina un atlīdzināt visus Pasūtītājam šai sakarā radušos zaudējumus, kā arī pildīt uzliktās Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējuma sankcijas, ja iestājas nokavējums.

3.6. Izpildītāja pienākums, plānojot Pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietās, Pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietas darba laikā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, ar aprēķinu, ka transportlīdzeklim, ar kuru ieradīsies sniegt Pakalpojumu, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā tiks veikta kontrole, kas aizņem noteiktu laika periodu.

3.7. Izpildītājs vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

* + 1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;
    2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā:
    3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.8. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.7. apakšpunktā norādītās prasības.

3.9. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.7. apakšpunktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.10. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot derīgu vienu no šādiem dokumentiem:

3.10.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.10.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.10.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

1. **Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība**

4.1. Izpildītājs sniedz pakalpojumu par Līguma Pielikumā norādītajām cenām. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1. apakšpunktā kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu un ar Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamiem līdzekļiem, palīgmateriāliem, mehānismiem, transportu, aizsarglīdzekļiem, instrumentiem un citiem saistītiem izdevumiem ir līdz \_\_\_\_**EUR** (*summa vārdiem*), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) \_\_\_\_\_**EUR** (*summa vārdiem*) visā līguma darbības laikā.

4.2. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam par faktiski sniegto Pakalpojumu pēc Līguma 3.4.punktā minētā Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un iesniedz to Līguma 11.3.punktā noradītai Pasūtītāja kontaktpersonai.

4.3. Puses piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

4.4. Pasūtītājs veic Pakalpojuma apmaksu 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.

4.5. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, sniegtā Pakalpojuma apjomu, Pasūtītāja objektu, kurā sniegts Pakalpojums, Pakalpojuma cenu, PVN likmi un kopējo apmaksājamo summu.

4.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.

1. **Kvalitāte**

5.1. Ar Līguma nosacījumiem atbilstošu Pakalpojumu, Līguma ietvaros, saprotams Pakalpojums, kas atbilst Līguma nosacījumiem un Pielikumam.

5.2. Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums, kas izpildīts atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Pakalpojuma izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojuma sniegšanas nozarē.

1. **Nepārvārāma vara**

6.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, avārija, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, un attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts par laiku, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

6.2. Ja Līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1. apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

1. **Līguma saistību izpildes nodrošinājums**

7.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, Izpildītājs, kā garantiju Pakalpojuma un citu Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 764,60 EUR (septiņi simti sešdesmit četri *euro* 60 centi) apmērā, Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā, t.i., tā satur nosacījumus nekavējošai Līguma saistību nodrošinājuma izmaksai (beznosacījuma un neatsaucamam), saistību izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Pakalpojuma Pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā) izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka (apdrošināšanu – apdrošinātājs), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

1. **Līguma grozīšana un izbeigšana**
   1. Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:
      1. ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu neatbilstoši Līguma noteikumiem;
      2. ja Līguma izbeigšanas pamatojums ir Pakalpojuma nekvalitatīva izpilde;
      3. ja Izpildītājs regulāri neveic Pakalpojuma sniegšanu.
   3. Pirms Līguma izbeigšanas, ja iestājas Līguma 8.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegto Pakalpojumu kvalitāti.
   4. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.
   5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim sniegtiem pakalpojumiem, kas tika apstiprināti saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
   6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, samaksājot Pasūtītājam līdz Līguma izbeigšanas brīdim aprēķināto līgumsodu, ja tāds ir bijis aprēķināts saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
2. **Strīdu izskatīšanas kārtība**

Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

1. **Fizisko personu datu aizsardzība**
   1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
   2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
   3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
   4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
   5. Neskatoties uz Līguma 10.3. apakšpunktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.
   6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.
2. **Citi noteikumi**
   1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Puses apņemas visā Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to prasa spēkā esošie normatīvie akti.
   3. Pasūtītāja kontaktpersonas – darba uzdevumu sagatavotāji 6.pielikuma ēkām līguma izpildei:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieslodzījuma vieta | Vārds, uzvārds: | Tālruņu Nr. | E-pasta adrese: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. Izpildītāja kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Tālruņa Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Līguma 11.3. un 11.4. apakšpunktā norādītās kontaktpersonas ir atbildīgas par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par atskaišu saņemšanu/nodošanu, par rēķinu saņemšanu/izsniegšanu, to saskaņošanu un Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

* 1. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
  2. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 11.5.apakšpunktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
     1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
     2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.
  3. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.
  4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
  5. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:
     1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;
     2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;
     3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:
        1. Krimināllikums;
        2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;
        3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;
        4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;
     4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.
  6. Līguma 11.9. apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistoši arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.
  7. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.
  8. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.
  9. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā.
  10. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
  11. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.
  12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām ar Pielikumu uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.  Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka:  Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

1.Pielikums

2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu un tehniskais piedāvājums**

2.Pielikums

2018.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam

Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**Darba uzdevums**

*Divos eksemplāros*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba uzdevuma Nr. |  | Līguma Nr. |  |  |
| ***Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudēm*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Adrese |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kadastra numurs |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ēkas lietošanas veids |  |  |  |  |
| ***1. 1.Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi:*** | *mērv.* | *mērv.cena* | *skaits ēkā* | *izmaksas* |
| Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | viens mērījums |  |  |  |
| Slēdzis (1 f vai 3f) |  |  |  |
| Viena kabeļa vai viena vada pievienojums elektrosadalē |  |  |  |
| Drošinātājs elektrosadalē |  |  |  |
| Automāts elektrosadalē |  |  |  |
| Apgaismes armatūra |  |  |  |
| Virtuves elektroiekārta (plīts, ledusskapji, el.katli u.c.) |  |  |  |
| Sadzīves elektroiekārtas (veļas mašīnas, žāvētāji u.c.) |  |  |  |
| Inženiertīklu elektroiekārtas (sūkņi, ventilatori u.c.) |  |  |  |
| ***1.2. Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaude*** | Viena zemējuma  ierīce |  |  |  |
| ***1.3. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude*** | Viena sistēma |  |  |  |
| *Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 6.pielikuma "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts" izmaksas* | | | |  |
| ***2. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes:*** |  |  |  |  |
| Nozarkārba | Viens kontakt-savienojums |  |  |  |
| Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) |  |  |  |
| Elektrosadales skapis (sadalne) |  |  |  |
| *Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 7 pielikuma "Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts" izmaksas* | | | |  |
| ***3. Slēdžu, kontaktligzdu marķējumi un elektrosadales skapju shēmas:*** | | |  |  |
| Slēdžu, kontaktligzdu marķēšana. Mitruma izturīgu uzlīmju izgatavošana un marķēšana, burtu un ciparu izmēri ne mazāki par 14 fontu | Viens marķējums |  |  |  |
| Sadales skapju shēmas, shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs | Viena shēma |  |  |  |
|  |  |  | *Izmaksas* |  |
| *Paredzamā līgumcenas summa (1.r. +2r. + 3r.)* | | | |  |
| Piezīmes: | | | | |
| 1) mērvienības cena ierakstāma no līguma; | | | | |
| 2) darba uzdevumu sagatavo līguma 11.3.punktā norādītās personas; | | | | |
| 3) katrai ēkai sagatavo atsevišķu darba uzdevumu, uzrādot tikai vajadzīgo rindas apjomu ailē "skaits ēkā"; | | | | |
| 4) ja rindas 1.2., 1.3. elektroietaišu ēkā nav, tad ailē "skaits ēkā" ieraksta "NAV". | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darba uzdevumu nodeva**:  *vārds ,uzvārds* | *paraksts* | *datums* |
| **Darba uzdevumu pieņēma**:  *vārds ,uzvārds* | *paraksts* | *datums* |

3.Pielikums  
2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**Pieņemšanas – nodošanas akts Nr.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Līguma Nr. un datums:** |  |
| **Pasūtītājs:** |  |
| **Izpildītājs:** |  |
| **Objekta adrese:** |  |
| **Darba uzdevuma sagatavotājs, datums** *(v.u.)***:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. 1.Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi:*** | *mērv.* | *mērv.cena* | *skaits ēkā, faktiski izpildīts* | *izmaksas* |
| Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) | viens mērījums |  |  |  |
| Slēdzis (1 f vai 3f) |  |  |  |
| Viena kabeļa vai viena vada pievienojums elektrosadalē |  |  |  |
| Drošinātājs elektrosadalē |  |  |  |
| Automāts elektrosadalē |  |  |  |
| Apgaismes armatūra |  |  |  |
| Virtuves elektroiekārta (plīts, ledusskapji, el.katli u.c.) |  |  |  |
| Sadzīves elektroiekārtas (veļas mašīnas, žāvētāji u.c.) |  |  |  |
| Inženiertīklu elektroiekārtas (sūkņi, ventilatori u.c.) |  |  |  |
| ***1.2. Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaude*** | Viena zemējuma  ierīce |  |  |  |
| ***1.3. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude*** | Viena sistēma |  |  |  |
| *6.pielikuma "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts" izmaksas* | | | |  |
| ***2. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes:*** |  |  |  |  |
| Nozarkārba | Viens kontakt-savienojums |  |  |  |
| Kontaktu ligzda (1 f vai 3f) |  |  |  |
| Elektrosadales skapis (sadalne) |  |  |  |
| *7. pielikuma "Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts" izmaksas* | | | |  |
| ***3. Slēdžu, kontaktligzdu marķējumi un elektrosadales skapju shēmas:*** | | |  |  |
| Slēdžu, kontaktligzdu marķēšana. Mitruma izturīgu uzlīmju izgatavošana un marķēšana, burtu un ciparu izmēri ne mazāki par 14 fontu, | Viens marķējums |  |  |  |
| Sadales skapju shēmas, shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs. | Viena shēma |  |  |  |
|  |  |  | *Izmaksas* |  |
| *Faktiskā līgumcenas summa (1.r. +2r. + 3r.)* | | | |  |
| *Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 6.pielikuma "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts" , saskaņā ar ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" akta saturs* | | | | |
|
|
|  | *Ir* | *Nav* | *Piezīmes* | |
| Akts, 6.pielikums MK noteikumi Nr.238 |  |  |  |  |
| Akta pielikumi IeVP eksemplāram: |  |  |  |  |
| 1.1. darba veikšanas tiesības apliecinošs dokuments; |  |  |  |  |
| 1.2. mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija; |  |  |  |  |
| 1.3. elektroinstalācijas shēmas izdruka un CD; |  |  |  |  |
| 1.4. darba uzdevuma kopija. |  |  |  |  |
| *Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 7. pielikuma "Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts", saskaņā ar ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" akta saturs* | | | | |
|
|
|  | *Ir* | *Nav* | *Piezīmes* | |
| Akts, Ministru kabineta noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 7.pielikums |  |  |  |  |
| Akta pielikumi IeVP eksemplāram: |  |  |  |  |
| 1.1. darba veikšanas tiesības apliecinošs dokuments; |  |  |  |  |
| 1.2. elektroinstalācijas shēmas izdruka un CD; |  |  |  |  |
| 1.3. darba uzdevuma kopija. |  |  |  |  |

Līgumā noteiktie darbi ir/nav pabeigti un atbilst/neatbilst Līguma prasībām.

2. Atkāpes no līguma termiņa – ir/nav.

3.Pasūtītāja pretenzijas – ir/nav *(ja ir pretenzijas, sastāda defektu novēršanas aktu un pievieno šim aktam kā pielikumu).*

4. Defektu novēršanas aktā minēto defektu novēršanas termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbus nodeva**: *vārds, uzvārds* | *paraksts* | *datums* |
| **Darbus pieņēma**: *vārds, uzvārds* | *paraksts* | *datums* |
|  |  |  |

***Atgādinājums!***

***6. un 7. pielikuma akta dokumentācijai jābūt iesniegtai ar visiem pielikumiem.***

1. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*. [↑](#footnote-ref-1)