APSTIPRINĀTS

2018. gada __. jūlija

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/70/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/70)

nolikums

Rīgā, 2018

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā", identifikācijas Nr. IeVP 2018/70 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Vineta Vietniece, tālr. 67290303, e-pasts: vineta.vietniece@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Daugavgrīvas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītājs Andrejs Šatohins, tālr. 65440662, mob. 29464032, e-pasta adrese: andrejs.satohins@ievp.gov.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas atdzelžošanas stacijas renovācija. CPV kods: 51000000-9.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta:

1.4.1. Līguma darbības termiņš ir 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpildes vieta:

1.4.2.1. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3.augusta plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents;

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar šā Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS";

1.5.4. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme:

"Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2018/70

"Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā"

#### Neatvērt līdz 2018.gada 3.augustam, plkst. 11.00".

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu. Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz Darbu izpildes kalendārais grafiks.

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā;

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas;

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem;

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības sniegt Iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus;

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1.Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.3. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.4. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.5. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.6. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

3.2.7. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību izpildes jomā atbilstoši Iepirkuma priekšmetam;

4.1.2. apliecinājums, ka Pretendents darbojas atdzelžošanas staciju renovācijas jomā, un pēdējo 2 (divu) divu gadu laikā Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu apkalpošanas līgumu izpildē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm.

4.1.3. Pretendentam jāiesniedz atsauksmes no Nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.4. apliecinājums (sertifikāts, licence) vai cits dokuments par tiesībām sniegt atdzelžošanas staciju renovācijas darbus;

4.1.5. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. "b" apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi);

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi), un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 euro centi). Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

5.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai analogs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par pretendenta vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2015., 2016., 2017. gadu) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā;

5.2. Pretendents, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 2 (divus) kalendāros gadus, iesniedz Nolikuma 5.1. apakšpunktā minēto dokumentu tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet vidējam gada apgrozījumam jābūt vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā).

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

6.2. Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2.	pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, u.c. izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar Iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā), bez pievienotās vērtības nodokļa.

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

9. Citi nosacījumi

9.1. Iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

9.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 9. panta sestās daļas nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Faksa numurs: 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv vai iesniegt jautājumus Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

9.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr.IeVP 2018/70)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Atdzelžošanas stacijas renovācijas tehniskais uzdevums

Esošo atdzelžošanas stacijas iekārtu apraksts:

Daugavgrīvas cietuma (turpmāk – cietums) īpašumā ir trīs artēziskās akas, no kurām tiek nodrošināta dzeramā ūdens apgāde cietuma vajadzībām. Sakarā ar to, ka dzeramā ūdens normatīvs pieļauj maksimālo dzelzs koncentrāciju pie patērētāja 0.2 mg/l un amonija – 0.5mg/l., bet ūdenī no akām dzelzs koncentrācija ir 19.3-1.96 mg/l un amonija – 0.74mg/l,  dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai cietumā ir uzbūvēta atdzelžošanas stacija AquaHard F-BB-EX-1,4-PV-3-FR-1,6 (F-3). Atdzelžošanas stacija nodota ekspluatācijā 2008.gadā. Tās darbības laikā lietojamus filtrus ir jāmaina reizi piecos gados. 2014.gada oktobrī tika nomainīti visi filtri.

2018.gada 4.jūnija dzeramā ūdens audita testēšanas rezultāti: kopējā dzelzs – 1.58 mg/L.

Galveno iekārtu sastāvs:

3 spiedfiltri ar diametru 1400 mm, cilindriskās daļas augstums 1500 mm, kopējais augstums 3000 mm;

1 oksidācijas tvertne ar diametru 1400 mm, cilindriskās daļas augstums 1500 mm; kopējais augstums 3000 mm;

Nātrija hipohlorīta dozēšanas iekārta;

Darba parametri: ražība nom.- 10m3/h; ražība max - 50m3/h;

Ūdens patēriņš vidēji 200m3/diennaktī.

Filtrējošais materiāls – kvarca smiltis, graudiņu izmērs 0,8 – 1,2 mm apakšējais Gravel 3-5 mm slānis, pildījuma augstums ne mazāk kā 1000 mm.

Atdzelžošanas stacijas renovācijas mērķis:

Attīrīta ūdens attīrīšanas kvalitātes atbilstība 2017.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"  prasībām. Filtru skalošanai pašlaik izmanto ūdeni no urbumiem (neattīrītu), nodrošināt filtru skalošanu ar attīrītu ūdeni.

Plānoto atdzelžošanas iekārtas renovācijas darbu apraksts:

- Veikt atdzelžošanas iekārtu un tehnoloģiskā procesa darbības izpēti ar mērķi noteikt neefektīvās ūdens attīrīšanas iemeslus.

- Piedāvāt problēmas tehnisko risinājumu skices projekta formātā ar nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā procesa uzlabošanas īstenošanai.

- Montēt un uzstādīt nepieciešamās iekārtas un pievienot tās ūdens atdzelžošanas iekārtām.

- Filtrējošā materiāla nomaiņa.

- Pēc darbu pabeigšanas veikt ūdens testēšanu, testēšanas rezultātiem jāatbilst 2017.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"  prasībām.

- Izstrādāt iekārtu lietošanas, tehnoloģiskā procesa vadīšanas un regulēšanas instrukciju.

7.   Visām uzstādītām iekārtām jāatbilst LBN tehniskajiem noteikumiem un standartiem.

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/70)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/70) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt atdzelžošanas stacijas renovāciju Daugavgrīvas cietumā par šādu cenu:

| Nosaukums | Līgumcena* EUR (piedāvājuma izvēles kritērijs), bez PVN |
| --- | --- |
| Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2018/70)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/70) Nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)                                                                                                       	  (Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/70) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (Vārds, Uzvārds)

z.v

4.pielikums

iepirkuma

(Nr.IeVP 2018/70)

nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā

Rīgā,                                                                                                     2018. gada___. ________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

"_______", _________, _________ adrese: ________, tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________ (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā" (identifikācijas Nr.IeVP 2018/70) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic atdzelžošanas stacijas renovāciju Daugavgrīvas cietumā (turpmāk – Darbi), atbilstoši Iepirkumam iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2018.gada __._________, bet finanšu norēķinu daļā līdz pilnīgai saistību izpildei.

- Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas un citus izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem.

  - Pēc paveiktiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aizpildītu pieņemšanas –nodošanas aktu trijos eksemplāros, kurā norāda paveikto Darbu apjomu.

  - Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem ar pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. Pieņemšanas – nodošanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Darbu izpildi un atteikties parakstīt pieņemšanas –nodošanas aktu, ja Darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, un 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt rakstveida pretenziju par konstatētajām neatbilstībām un/vai trūkumiem.

  - Līguma 2.4.punktā minētajā gadījumā Puses vienojas par neatbilstību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās neatbilstības, kā arī to novēršanas kartību un termiņus.

  - Ja Pasūtītājs pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas konstatē, ka Darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, tas informē Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām, nosūtot rakstveida pretenziju Izpildītājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājam pēc Līguma 2.6.punktā minētās pretenzijas saņemšanas ir pienākums vienoties ar Pasūtītāju par neatbilstību novēršanu un sastādīt defektu aktu, norādot novēršamās neatbilstības, kā arī to novēršanas kartību un termiņus.

  - Ja Izpildītājs neakceptē Līguma 2.4. un 2.6.punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pasūtītāju pretenzijā noradīto neatbilstību novēršanu, Pasūtītājs var veikt veikto Darbu izpildes kvalitātes ekspertīzi.

  - Ja Līguma 2.8.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Izpildītājs ir veicis nekvalitatīvu Darbu izpildi, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina kvalitatīvu Darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

  - Visus izdevumus un zaudējumus, tajā skaitā Darbu izpildes sadārdzinājumu, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam pilnā apjomā. Šādā veidā nodarīto zaudējumu summu Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam paredzētās maksas par Darbu izpildi. Zaudējumu nodarīšanas faktu un to apmēru Pasūtītājs pamato ar rakstveida dokumentiem.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms visu izpildīto Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

3.1.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam nepieciešamo informāciju un piekļuvi objektam.

3.1.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3.1.3. Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī līgumsodus.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

3.2.1. Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, kas Līguma izpratnē ir izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktām prasībām attiecībā uz Darbu izpildes objektu, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, atbilstošas pakalpojuma sniegšanas nozarē.

3.2.2. Izpildītājs veic Darbus, saskaņojot Darbu veikšanas laiku ar Pasūtītāju.

3.2.3. Izpildītājs veic Darbus, Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā.

3.2.4. Izpildītājs apņemas, nepieciešamības gadījumā, saskaņot visas ar Darbu veikšanu un nodošanu ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas un darbības.

3.2.5. Ja, veicot Darbus, Izpildītājam rodas nepieciešamība veikt Līguma Pielikumā neparedzētus darbus, Izpildītājs par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.

3.3. Izpildītājs pirms pirmās ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.3.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.3.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.3.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.4. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.3.punktā norādītās prasības.

3.5. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.3.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.6. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.6.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.6.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.6.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

- Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem ir ________EUR (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis), _______ EUR (summa vārdiem), un Līgumcena _______ EUR (summa vārdiem) bez Nodokļa .

4.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par Līgumā 1.1.punktā norādītajiem Darbiem ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.

4.3. Pasūtītājs veic Darbu apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.

4.4. Rēķinā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, veiktā Pakalpojuma apjomu, Pakalpojuma cenu, Nodokļa likmi un kopējo maksājamo summu.

4.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu

5. Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam apmaksāt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma kopējas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

6. Līguma darbības izbeigšana un strīdu izskatīšana kārtība

  - Līgumu var izbeigt Līgumā paredzētajā kartībā un gadījumos vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, ja Izpildītājs nav uzsācis un/vai izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Līguma 6.2.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 6.2.punktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus.

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

7.2. Ja šā Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegtu dokumentu.

8. Par Līguma izpildi atbildīgās personas

8.1. No Pasūtītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

8.2. No Izpildītāja puses:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

9. Fizisko personu datu aizsardzība

9.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

9.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

9.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

9.5. Neskatoties uz Līguma 9.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

9.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šā Līguma izpildes nodrošināšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Līgumu var grozīt un papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.

10.3. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību.

10.4. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.5. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

10.6. Pasūtītājam ir pamatojums nepiekrist Līguma 10.5.punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.6.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.6.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.7. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

10.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

10.9.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

10.9.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

10.9.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

10.9.3.1. Krimināllikums;

10.9.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

10.9.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

10.9.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

10.9.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

10.10. Līguma 10.9. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

10.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

10.12. Mainot savu nosaukumu, adresi, norēķinu kontu vai citus rekvizītus, Puses apņemas viena otru informēt par izmaiņām 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, pretējā gadījumā Puses ir materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies minēto apstākļu dēļ.

10.13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.14. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.15. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ (__) lapām ar Pielikumu uz __ (__) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | _____________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 |  | Reģistrācijas Nr._________ Juridiskā adrese: _________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 |  | Banka: __________ Konts: ___________ |
| Kods: TRELLV22 |  | Kods: _____________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |  | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |  |