APSTIPRINĀTS

2018. gada 4.jūlija

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/61/1

**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**atklāta konkursa**

**"Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/61)**

**nolikums**

Rīgā, 2018

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1.** Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām", identifikācijas Nr. IeVP 2018/61 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

**1.2. Pasūtītājs** – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Inese Mazlazdiņa, tālruņa numurs: 67290282, mobilā tālruņa numurs: 26181423, e-pasts: [inese.mazlazdina@ievp.gov.lv](mailto:maksims.laskovs@ievp.gov.lv).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins, tālr. 67290302, 29391691, e-pasts: [viktors.karklins@ievp.gov.lv](mailto:viktors.karklins@ievp.gov.lv) .

**1.3. Iepirkuma priekšmets**.

* + 1. Elektropreču (turpmāk tekstā - Prece) iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām.
    2. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca CPV kods: 31000000-6.
    3. Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.
    4. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

**1.4. Iepirkuma līguma darbības termiņš un izpildes vieta:**

1.4.1. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts Nolikuma 5.pielikumā norādītais Iepirkuma līgums. Līguma darbības laiks ir 2 (divi) gadi no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpildes vietas:

1.4.2.1. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009;

1.4.2.2. Brasas cietums, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013;

1.4.2.3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

1.4.2.4. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;

1.4.2.5. Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

1.4.2.6. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101;

1.4.2.7. Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.8. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;

1.4.2.9. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;

1.4.2.10. Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;

1.4.2.11. Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
     1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;
     2. Saskaņā ar Likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;
     3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz **2018.gada 27.jūlijam,** **plkst.11.00** pēc vietējā laika;
     4. Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta **2018.gada 27.jūlijā, plkst.11.00**;
     5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;
     6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;
     7. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisijai iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
     8. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.
  2. **Piedāvājuma nodrošinājums** **netiek prasīts.**
  3. **Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:**
     1. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
     2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
        1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
        2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
        3. elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
     3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
        1. piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
        2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta finanšu piedāvājumu (2.pielikums). **Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru)**;
        3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
     4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;
     5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
     6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
     7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā;
     8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
  4. **Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:**
     1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu veikšanas jomā;
     2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;
     3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;
     4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;
     5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;
     6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

**2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi**

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu Finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

**3. Pretendenta tiesības un pienākumi**

3.1. Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu;

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.6. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta;

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.2.8. Sekot līdzi Pasūtītāja mājaslapā [www.ievp.gov.lv](http://www.ievp.gov.lv) sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

* 1. **Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:**

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Japretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto ņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments pieejams šādā tīmekļvietnē: <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc> (aizpildāms un iesniedzams dokumenta 2. pielikums).

Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

**4. Pretendenta** **kvalifikācija un iesniedzamie dokumenti.**

4.1. Pretendentam **jāiesniedz**:

4.1.1. **apliecinājums**, ka piedāvātās preces kvalitāte, kvantitāte atbilst Nolikuma 1.pielikumā norādītajām prasībām un tiks nodrošināta piedāvātās preces 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija;

4.1.2.**apliecinājums**, ka pretendents apņemas nodrošināt pasūtīto preču bezmaksas piegādi 2 (divu) darba dienu laikā jebkurā Nolikuma 1.4.2.apakšpunktā minētajā Līguma izpildes vietā, neatkarīgi no pasūtīto preču daudzuma;

## 4.1.3. apliecinājums, ka pretendents darbojas Nolikuma 1.3.punktā norādītājā preču tirdzniecības jomā vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām, personām, kas nav juridiskas personas (piemēram, personālsabiedrībām) un/vai valsts pārvaldes iestādēm. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds preču piegādes apjoms, kas nav mazāks par Tehniskajā specifikācijā norādīto preču piegādes apjomu (apliecinājumā jānorāda līguma apjomu un preču saņēmēja kontaktpersonas kontaktinformāciju);

4.1.4. pretendentam **jāiesniedz atsauksmes** no Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto preču saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei, ka līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.5. Apliecinājums (kasatbilst Nolikuma 4.pielikumā norādītajam), autotransporta reģistrācijas dokumentus vai citus pierādījumus tam, ka visam pakalpojumu izpildei iesaistītajam transportam oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus.

Oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka ar standartizētām testu procedūrām, kuras veic Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta automobiļu nozares mājaslapā internetā vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas mājaslapā internetā norādītie akreditētie tehniskie dienesti attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem šādas testu procedūras piemērojamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tipa apstiprinājumu. Ja transportlīdzekļiem šādas standartizētas testu procedūras nepiemēro, transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka, izmantojot ražotāja sniegto informāciju.

4.1.6. **apliecinājums,** kasatbilst Nolikuma 3.pielikumā norādītajam.

4.1.7. **apliecinājums** par Pasūtītājam piemērojamo atlaidi % (procentos) precēm, kas nav iekļautas Nolikuma 1. un 2.pielikumā, no to mazumtirdzniecības cenām.

4.2. Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz kandidātiem neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā), Pasūtītājs piemēro Likuma 42.panta otrajā daļā minētos nosacījumus.

4.3. Ja pretendents plāno līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam jāiesniedz saraksts, kurā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līgumu daļu.

4.4. Tehnisko piedāvājumu, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.

**5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta**

**6. Pretendenta** **izslēgšanas nosacījumi.**

6.1. Veicot pretendentu atbilstības Nolikuma 4.2.apakšpunktā noteiktajai prasībai pārbaudi, Iepirkumu komisija saskaņā ar Likuma 42.panta četrpadsmito daļu attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, pārbauda vai uz to neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Iepirkumu komisija pārbaudi veic Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

6.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2. pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

6.3. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

**7. Piedāvājuma izvēles kritēriji.**

* 1. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek saskaņā ar Nolikuma 7. punktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā Tehniskai specifikācijai atbilstošā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
  2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Vērtēšanas kritērijs** | **Maksimālais punktu skaits** | **Formula** |
| 1. | Kopējā piedāvātā cena, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (C) | 90 | Zemākā piedāvājuma cena / Piedāvātā piedāvājuma cena x 90 |
| 2. | Atlaide % precēm, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām (E) | 10 | Piedāvātās atlaides % / lielākā piedāvātā atlaide % x 10 |

* 1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēs atbilstoši visiem Nolikumā norādītajiem kritērijiem. Punkti tiks aprēķināti atbilstoši turpmāk norādītajam aprakstam un formulām:

**1.vērtēšanas kritērijs** – Preces viszemākā nosacītā līgumcena (jāiekļauj visi paredzamie izdevumi, piegāde, izkraušana katra piegādes vietas noliktavā, nodevas un nodokļi izņemot pievienotās vērtības nodokļi (turpmāk – PVN) ir preču norādīto vienību (kas ir noteikti Nolikuma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" un Nolikuma 2. pielikuma "Finanšu piedāvājums" veidlapā).

Piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu tiks vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 90. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 90 x (A / B) = C, kur:

90 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

A – viszemākā piedāvājuma nosacīta līgumcena;

B – piedāvājuma nosacīta līgumcena, kurai aprēķina punktus;

C – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

**2.vērtēšanas kritērijs** – Atlaide % (procentos) precēm, kas nav iekļautas Nolikuma Tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām saskaņā ar piedāvājumam pievienoto preču katalogu.

Atlaide % (procentos) precēm, arī tām, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām, tiks vērtēta ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 10. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 10 x (D / F) = E, kur:

10 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

D – piedāvātās atlaides %;

F – lielākā piedāvātā atlaide %;

E – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

* 1. Galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (C + E). Maksimāli iespējamais punktu skaits – 100. Veicot aprēķinus, skaitļi tiek noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata.

**8. Iepirkuma līgums**

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (5.pielikums).

8.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

8.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs Nolikuma 7.punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par atbilstošu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.4. Līgums tiks slēgts ar nosacījumu, ka līgumcena visa Iepirkuma līguma darbības laikā nepārsniegs 143 999,99 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 99 centi).

8.5. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām. Precēm, kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā, tiks piemērota fiksēta atlaide.

8.6. Nolikumā norādītais apjoms ir aptuvens un Iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties.

**9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība**

9.1. Apakšuzņēmēju, kuru pretendents iesaistījis iepirkuma līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Iepirkuma līguma nosacījumus.

9.2. Pasūtītājam var nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

9.2.2. ja pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

9.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz pretendentu.

9.4. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi nosacījumi**

10.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

10.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 36.panta otrās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss – 67278697, e-pasts: [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv) vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

10.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/61)

nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā ja pretendenti piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad Tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda katras preces firmas (ražotāja) nosaukumu.

Piezīme: qmm=mm2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums \* | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums preces firmas (ražotāja) nosaukums |
| 1 | 25W E14 spuldze | 10 |  |
| 2 | 25W E27 spuldze | 2 300 |  |
| 3 | 3-5mm/balts/skavas/100gab/\* | 2 |  |
| 4 | 3FX5-65A DIN sliedes skaitītājs | 1 |  |
| 5 | 40W E27 spuldze | 370 |  |
| 6 | 60W E27 spuldze | 1 500 |  |
| 7 | 75W E27 spuldze | 365 |  |
| 8 | AK70 sadale v/a/70mod/IP65 \* | 1 |  |
| 9 | AKe24 sadale v/a/24mod/IP55 \* | 2 |  |
| 10 | AS10 lustru klemme 10qmm/10gab/12-pol/\* | 70 |  |
| 11 | AS16 lustru klemme 16qmm/10gab/12-pol/\* | 15 |  |
| 12 | AS4 lustru klemme 4.0qmm/10gab/12-pol/\* | 50 |  |
| 13 | AS6 lustru klemme 6.0qmm/10gab/12-pol/\* | 50 |  |
| 14 | AT2 lustru klemme 2.5qmm/10gab/12-pol/\* | 29 |  |
| 15 | Auduma izolācijas lenta 19mm x 20m PHV | 4 |  |
| 16 | Autom.slēdzis 1B-10A 6kA \* | 17 |  |
| 17 | Autom.slēdzis 1B-16A 6kA \* | 36 |  |
| 18 | Autom.slēdzis 1B-6A 6kA \* | 37 |  |
| 19 | Autom.sledzis 1C- 2A 6kA/Home/\* | 10 |  |
| 20 | Autom.slēdzis 1C- 20A 6kA/Home/\* | 2 |  |
| 21 | Autom.slēdzis 1C- 25A 6kA/Home/\* | 2 |  |
| 22 | Autom.slēdzis 1C-10A 6kA \* | 10 |  |
| 23 | Autom.slēdzis 1C-16A 6kA \* | 50 |  |
| 24 | Autom.slēdzis 1C-20A 6kA \* | 25 |  |
| 25 | Autom.slēdzis 1C-25A 6kA \* | 5 |  |
| 26 | Autom.slēdzis 3B-16A 6kA \* | 10 |  |
| 27 | Autom.slēdzis 3B-20A 6kA \* | 10 |  |
| 28 | Autom.slēdzis 3B-40A 6kA \* | 6 |  |
| 29 | Autom.slēdzis 3C-100A 6kA \* | 1 |  |
| 30 | Autom.slēdzis 3C-125A 10kA \* | 3 |  |
| 31 | Autom.slēdzis 3C-16A 6kA \* | 10 |  |
| 32 | Autom.slēdzis 3C-25A 6kA \* | 15 |  |
| 33 | Autom.slēdzis 3C-32A 6kA \* | 15 |  |
| 34 | Autom.slēdzis 3C-40A 6kA \* | 5 |  |
| 35 | Autom.slēdzis 3C-50A 6kA \* | 5 |  |
| 36 | Autom.slēdzis 3C-63A 6kA \* | 15 |  |
| 37 | Autom.slēdzis 3C-80A 6kA \* | 1 |  |
| 38 | Āra apgaism. Spuldze NA 250W E40 | 2 |  |
| 39 | Barošanas bloks12V 10A | 2 |  |
| 40 | Barošanas bloks12V 5A | 3 |  |
| 41 | Baterija 3R12/plakanā/4.5V/Super 2000\* | 15 |  |
| 42 | Baterija lādējamā HR6F22/KRONA | 10 |  |
| 43 | Baterija R14 1.5V SKY | 30 |  |
| 44 | Baterija R20 1.5V SKY | 10 |  |
| 45 | BNC ligzda - BNC ligzda 2092 | 40 |  |
| 46 | BNC ligzda - BNC ligzda 2092 | 10 |  |
| 47 | BPL3-13mm saite štrobām/100gab | 2 |  |
| 48 | Caurule gofrēta d=16mm/50m/pelēka/ | 500 |  |
| 49 | Caurule gofrēta d=20mm/50m/melna/ | 400 |  |
| 50 | Caurule gofrēta d=20mm/50m/pelēka | 200 |  |
| 51 | Caurule gofrēta d=32mm/25m pelēka/ | 25 |  |
| 52 | Caurule gofrēta d=32mm/25m/melna/ | 100 |  |
| 53 | Caurule gofrēta d=40mm/25m pelēka/ | 50 |  |
| 54 | Dakša 16A 5P-6h 380V IP44/sark | 3 |  |
| 55 | Dakša 16A pie sien.v/a 5P-6h 380V IP44/sark | 2 |  |
| 56 | Dakša ar zem/balta/termoplast/50gab/250V | 50 |  |
| 57 | Dakša ar zem/melna/termoplast/250V | 2 |  |
| 58 | Dielektriskie cimdi līdz 1000V | 6 |  |
| 59 | Digitālais multimetrs /caurzvanīšana | 10 |  |
| 60 | Drošinātājs 40A /PN-2 | 6 |  |
| 61 | Ekon. spuldze 20W E27 | 458 |  |
| 62 | Ekon.spuldze 65W E40 | 10 |  |
| 63 | Ekon.spuldze 15W E27 | 60 |  |
| 64 | Ekon.spuldze 18W E27 | 10 |  |
| 65 | Ekon.spuldze 23-24W E27 | 100 |  |
| 66 | Ekon.spuldze 26W E27 | 40 |  |
| 67 | Ekon.spuldze 30W E27 | 100 |  |
| 68 | Ekon.spuldze 8-9W E27 | 20 |  |
| 69 | Ekonom.spuldze 15W E14 | 250 |  |
| 70 | Ekonom.spuldze 9W E14 | 10 |  |
| 71 | El.tens boilerim 1.5kW 220V | 1 |  |
| 72 | El.tens ūdens 2.0kW 220V U-60cm | 8 |  |
| 73 | Elektroizol.lenta/balta/19mmx20m | 6 |  |
| 74 | Elektroizol.lenta/brūna/19mmx20m | 7 |  |
| 75 | Elektroizol.lenta/melna/15mmx10m | 10 |  |
| 76 | Elektroizol.lenta/melna/19mmx20m | 30 |  |
| 77 | Elektroizol.lenta/melna/19mmx33m | 80 |  |
| 78 | Elektroizol.lenta/sarkana/19mmx33m | 8 |  |
| 79 | Elektroizol.lenta/zila/15mmx10m | 20 |  |
| 80 | Elektroizol.lenta/zila/19mmx20m | 20 |  |
| 81 | Elektroizol.lenta/zila/19mmx33m | 30 |  |
| 82 | Enkurdībelis M10 Sormat | 10 |  |
| 83 | Enkurs-āķis 10mm \* | 8 |  |
| 84 | EXIT av.gaism.3.00 h/M 8W IP65 | 25 |  |
| 85 | EXTERIEUR OUTDOOR 16W E27 ekon.spuldze \* | 30 |  |
| 86 | Fiksators DIN 741 6mm \* | 20 |  |
| 87 | G23 11W/840 ekon. spuldze | 10 |  |
| 88 | G23 9W/830 ekon. spuldze | 3 |  |
| 89 | G23 11W/830 2-pin spuldze \* | 2 |  |
| 90 | G24d-2 26W/830 ekon.spuldze | 10 |  |
| 91 | G24d-2 26W/840 ekon.spuldze | 20 |  |
| 92 | Gaismas armatūra 2x36W v/a \* | 4 |  |
| 93 | Gaismeklis alumin.100W IP44 | 11 |  |
| 94 | Gaismeklis v/a 4x18W | 10 |  |
| 95 | Gaismeklis 150W/SON-T | 5 |  |
| 96 | Gaismeklis 1x18W IP65 | 41 |  |
| 97 | Gaismeklis 1x26W PL-C/2P IP20 | 12 |  |
| 98 | Gaismeklis 1x26W PL-C/2P IP44 | 7 |  |
| 99 | Gaismeklis 1x36W IP65 | 56 |  |
| 100 | Gaismeklis 250W/SON-T/ | 2 |  |
| 101 | Gaismeklis 2x18W IP65 | 5 |  |
| 102 | Gaismeklis 2x36W IP65 | 180 |  |
| 103 | Gaismeklis 2x58W IP65 | 40 |  |
| 104 | Gaismeklis 8W v/a ar slēdzi | 3 |  |
| 105 | Gaismeklis z/a 4x18W | 10 |  |
| 106 | Galda lampa /11W/ \* | 3 |  |
| 107 | Gofr.caurule d= 40/50m/sarkana/ | 100 |  |
| 108 | Hal.spul. 1000W/189mm/ R7s | 35 |  |
| 109 | Hal.spuldze R7s 100W /78mm/ | 5 |  |
| 110 | Hal.spuldze R7s 150W /118mm/ | 10 |  |
| 111 | Hal.spuldze R7s 200W /118mm/ | 40 |  |
| 112 | Hal.spuldze R7s 300W /118mm/ | 20 |  |
| 113 | Hal.spuldze R7s 500W /118mm/ | 30 |  |
| 114 | Halogēna spuldze 12V 35W/38Gr GU5.3 | 6 |  |
| 115 | HP 70 kārba 75x75x42mm IP54/60gab/\* | 25 |  |
| 116 | HP100 kārba 113x113x58mm IP54/20gab/\* | 50 |  |
| 117 | HP150 kārba 164x119x77mm IP54/12gab/\* | 5 |  |
| 118 | HP150 kārba 164x119x77mm IP54/12gab/\* | 1 |  |
| 119 | HP190 kārba 199x149x77mm IP54/8gab/\* | 10 |  |
| 120 | Ietvere E14 4A 250V IP20 | 50 |  |
| 121 | Ietvere E27 4A 250V IP20 | 40 |  |
| 122 | Indikators/caursp/150-250V L=140mm \* | 6 |  |
| 123 | Kab.kanāls 12x12 2m/balts | 30 |  |
| 124 | Kab.kanāls 20x20 2m/balts/ | 60 |  |
| 125 | Kab.kanāls 25x16 2m/balts/ | 66 |  |
| 126 | Kab.kanāls 25x16 2m/pašlīmējošs/balts | 20 |  |
| 127 | Kab.kanāls 30x10 2m/balts | 30 |  |
| 128 | Kab.kanāls 40x16 2m/balts | 60 |  |
| 129 | Kab.kanāls 40x60 2m/balts/ | 76 |  |
| 130 | Kab.skavas 10-14mm/balts/100gab | 5 |  |
| 131 | Kab.skavas 14-20mm/balts/ | 25 |  |
| 132 | Kab.skavas 5-7mm/balts/100gab | 9 |  |
| 133 | Kab.skavas 7-10mm/balts/100gab | 10 |  |
| 134 | Kab.skavas 8-12mm/balts/100gab | 15 |  |
| 135 | Kabelis 2x1.5 qmm | 1 000 |  |
| 136 | Kabelis 2x2.5 qmm | 200 |  |
| 137 | Kabelis 3x1.5 qmm | 2 400 |  |
| 138 | Kabelis 3x2.5 qmm | 800 |  |
| 139 | Kabelis 4x1.5 qmm | 100 |  |
| 140 | Kabelis 4x16 qmm | 15 |  |
| 141 | Kabelis 4x4 qmm | 185 |  |
| 142 | Kabelis 4x6 qmm | 25 |  |
| 143 | Kabelis 5x1.5 qmm | 100 |  |
| 144 | Kabelis 5x2.5 qmm | 100 |  |
| 145 | Kabelis 5x4 qmm | 9 |  |
| 146 | Kabelis 5x6 qmm | 50 |  |
| 147 | Kabelis CYKY 3x1.5 qmm | 1 200 |  |
| 148 | Kabelis CYKY 3x2.5 qmm | 100 |  |
| 149 | Kabelis CYKY 4x6 qmm | 25 |  |
| 150 | Kabelis CYKY 5x16 qmm | 40 |  |
| 151 | Kabelis plakan. 2x1.5 qmm | 100 |  |
| 152 | Kabelis plakan. 3x1.5 qmm | 200 |  |
| 153 | Kabelis plakan. 3x2.5 qmm | 200 |  |
| 154 | Kabeļu nazis/melns/D=8-28mm \* | 1 |  |
| 155 | Kārba 139x119x70mm v/a ar klemmi/IP65 | 10 |  |
| 156 | Kāpņu telpas apg. Plastmasas Laika slēdzis 400W | 3 |  |
| 157 | Kārba reģ. 1-viet. | 60 |  |
| 158 | Kārba reģ. 2-viet. | 20 |  |
| 159 | Komp.kabelis ārējais ar trosi 5-kat 4x2x0.5 | 1 220 |  |
| 160 | Komp.kabelis/pelēks/spolē-305m/5-kat/4x2x0.5/306210004/ | 1 720 |  |
| 161 | Kompjūt.kabelis ekranēts cat.5e spolē-305m 4x2x0.5 | 305 |  |
| 162 | Konektors RJ10 4/4 | 30 |  |
| 163 | Konektors RJ11 4/4 | 50 |  |
| 164 | Konektors RJ11 4/4 | 100 |  |
| 165 | Konektors RJ11 6/4 | 100 |  |
| 166 | Konektors RJ45 8/8 | 500 |  |
| 167 | Konektors uzskr.mama uz konektora TV ligzdā | 15 |  |
| 168 | Konektors uzskr.papa uz konektora, TV ligzdā | 150 |  |
| 169 | Konektors uzskrūvējamais RG-59 kabelim | 150 |  |
| 170 | Konektors uzskrūvējamais RG-6 kabelim | 500 |  |
| 171 | Konektors uzskrūvējams RG-11 kabelim | 4 |  |
| 172 | Konektējama LSA sav.Kārba Cat5e v/a | 5 |  |
| 173 | Kopnes bloks 1F 1m 10mm2/56 mod/\* | 1 |  |
| 174 | Kopnes bloks 3F 1m.10mm2 | 5 |  |
| 175 | Kroņurbis betonam d=68mm SDS | 1 |  |
| 176 | Kroņurbis SDS betonam D=80mm | 1 |  |
| 177 | Laiviņa OVAL gaismeklis mat E27 IP 54 | 20 |  |
| 178 | LED Lukturis 1x3W 120 Lm/IP65/\* | 1 |  |
| 179 | LN18.144 drossels VS | 6 |  |
| 180 | LN36.149 drossels VS | 1 |  |
| 181 | Lodalva flux 2% 1.0 mm/250g | 6 |  |
| 182 | Lodāmurs 30W 220V | 1 |  |
| 183 | Lodāmurs 60W 220V | 5 |  |
| 184 | LSA modul UCS-DM-W-SP (CI-11) | 20 |  |
| 185 | LSA pamatkarkass 10 pāru ietvars | 10 |  |
| 186 | Lukturis lādējamais 15W hal.+9LED+5W 6V/2.5A | 1 |  |
| 187 | Lukturis LED 3W 120 lm IP65 | 1 |  |
| 188 | Lum. Spuldze 18W 4000K | 871 |  |
| 189 | Lum.spuldze 8W/33 G5 \* | 15 |  |
| 190 | Lum.spuldze 8W/33 G5 \* | 10 |  |
| 191 | Lum.spuldze 36W840 | 10 |  |
| 192 | Lum.spuldze 14W/840 G5 \* | 5 |  |
| 193 | Lum.spuldze 28W/840 G5 \* | 8 |  |
| 194 | Lum.spuldze 36W 4000K | 1 679 |  |
| 195 | Lum.spuldze 58W 4000K | 227 |  |
| 196 | Lum.spuldze 58W/840 G13 | 50 |  |
| 197 | Lum.spuldze 80W/840 T5 G13 \* | 5 |  |
| 198 | Lum.spuldze 80W/840 G5 \* | 5 |  |
| 199 | Magnētiskais kontakts (gerkon) | 1 |  |
| 200 | Metal halid spuldze 150W RX7s | 1 |  |
| 201 | Metal halid spuldze 70W RX7s | 25 |  |
| 202 | Mērknaibles ar cipara displeju | 1 |  |
| 203 | MS18-18/13-18A/El.motoru aizsardz.automāts | 1 |  |
| 204 | Multimetrs ar cipara displeju /caurzvanīšana/gumijots | 1 |  |
| 205 | NH00-C 25A drošinātājs/12-gab/\* | 6 |  |
| 206 | NH00-C 40A drošinātājs/12-gab/\* | 15 |  |
| 207 | NH00-C 50A drošinātājs/12-gab/\* | 12 |  |
| 208 | NH00-C 63A drošinātājs/12-gab/\* | 6 |  |
| 209 | NH00-C 80A drošinātājs/12-gab/\* | 6 |  |
| 210 | NH-1C 35A drošinātājs/12-gab/\* | 9 |  |
| 211 | NH-1C 40A drošinātājs/12-gab/\* | 9 |  |
| 212 | NH-1C 50A drošinātājs/12-gab/\* | 3 |  |
| 213 | NH-1C 63A drošinātājs/12-gab/\* | 9 |  |
| 214 | NH-2C 40A drošinātājs/12-gab/\* | 6 |  |
| 215 | NH-2c 250A drošinātājs/3-gab/\* | 6 |  |
| 216 | Nopl.automāts 4P 63A 30mA \* | 4 |  |
| 217 | Pagar. 5-viet.a/z 3m | 10 |  |
| 218 | Pagar. 5-viet.a/z 3m/ar slēdzi/ | 10 |  |
| 219 | Pagar. 5-viet.a/z 5m/ar slēdzi/ | 2 |  |
| 220 | Pagarin. 50m 3x1.5 | 2 |  |
| 221 | Pagarinātājs 50m ar vienu roz\* 2x1.0 | 2 |  |
| 222 | Pāreja no BNC uz RCA | 4 |  |
| 223 | Pārslēdzis /mehan/JUNG | 4 |  |
| 224 | Pārslēdzis v/a /balts/\* | 10 |  |
| 225 | Pārslēdzis z/a /balts/ \* | 10 |  |
| 226 | Pārslēdzis/balts/16A IP44/Opal | 3 |  |
| 227 | PL-C/2P G24d3 26W/840 spuldze \* | 4 |  |
| 228 | PL-S/2P 11W/830 G23 spuldze \* | 10 |  |
| 229 | PL-S/2P 11W/840 G23 spuldze \* | 3 |  |
| 230 | PL-T/4P 42W/830 G24q-3 \* | 4 |  |
| 231 | Prožektors 10W LED 4000K IP65 | 29 |  |
| 232 | Prožektors 30W LED 4000K IP65 | 5 |  |
| 233 | Prožektors 50W LED 4000K IP65 | 4 |  |
| 234 | Prožektors 1000W/hal.spul. R7s/ IP44 | 3 |  |
| 235 | Prožektors 500W/ hal.spul. R7s/ IP44 | 9 |  |
| 236 | Prožektors 500W/ar sens.melns/hal.spul. R7s/ IP44 | 2 |  |
| 237 | Q4 56x40x23mm IP20/25gab/\* | 10 |  |
| 238 | R50 40WE14 Refl.spuldze | 10 |  |
| 239 | R50 60WE14 reflekt.spuldze | 20 |  |
| 240 | R63 60WE27 reflekt.spuldze | 500 |  |
| 241 | R7s hal.spuldz.100W/117mm/ | 1 |  |
| 242 | R7s hal.spuldz.100W/78mm/ | 2 |  |
| 243 | R7s hal.spuldz.150W/117mm/ | 3 |  |
| 244 | R7s hal.spuldz.400W/500/117mm/RA | 6 |  |
| 245 | Rāmis 1-viet/balts/\* | 10 |  |
| 246 | Rāmis 2-viet/balts/\* | 15 |  |
| 247 | Rāmis 3-viet/balts/\* | 10 |  |
| 248 | RCA spraudnis - BNC ligzda | 10 |  |
| 249 | Releja pamatne Telemecanique | 3 |  |
| 250 | Relejs 5A 230V 4-kont.kat-12V DC | 3 |  |
| 251 | RONDO gaismeklis sienas 100W E27 | 15 |  |
| 252 | Rozete 1+1 V/A ar zem/balts/\* | 70 |  |
| 253 | Rozete 380V + dakša | 1 |  |
| 254 | Rozete ar zem. 1+1 z/a | 120 |  |
| 255 | Rozete ar zem.z/a \* | 270 |  |
| 256 | Rozete bez zem. 1+1 z/a /balts/\* | 30 |  |
| 257 | Rozete bez zem.z/a /balts/\* | 75 |  |
| 258 | Rozete IP44 V/A/balts/Herm\*ca | 10 |  |
| 259 | Rozete IP44 V/A/pelēks/Herm\*ca | 2 |  |
| 260 | Rozete TV | 30 |  |
| 261 | Rozete v/a 16A 5P-6h 380V IP44/sark/ABL | 3 |  |
| 262 | Rozete v/a 3-viet.ar zem/bēšs/ABL | 2 |  |
| 263 | Rozete V/A ar zem/balts/\* | 75 |  |
| 264 | Rozete V/A bez zem/balts/\* | 35 |  |
| 265 | Rozete/mehan/balts/AS500 JUNG | 4 |  |
| 266 | S10 zZTE/2 starteris 4-65W, 80W \* | 1 000 |  |
| 267 | S2 ZTA/3 starteris S 2 4-22W \* | 325 |  |
| 268 | Sadale 300x250x160mm/metala/FL31/IP65 | 15 |  |
| 269 | Sadale 350x300x160mm/metala/FL32/IP65 | 8 |  |
| 270 | Sadale v/a 12mod MAKEL | 3 |  |
| 271 | Sadale v/a 24 mod MAKEL | 2 |  |
| 272 | Sadale v/a 4mod HEGEL | 27 |  |
| 273 | Sadale v/a 6 mod MAKEL | 3 |  |
| 274 | Sadale z/a 8 mod MAKEL | 1 |  |
| 275 | Sav.čaula AL/CU 6-50mm2 ENSTO | 10 |  |
| 276 | Savilces 96x2,5mm/100gab | 28 |  |
| 277 | Savilces 142x2,5mm/100gab | 10 |  |
| 278 | Savilces 142x3,2mm/100gab | 11 |  |
| 279 | Savilces 190x4,8mm/100gab | 95 |  |
| 280 | Savilces 203x2,5mm/100gab | 20 |  |
| 281 | Savilces 203x4,6mm/100gab | 30 |  |
| 282 | Savilces 250x4,8mm/100gab | 30 |  |
| 283 | Savilces 292x3,6mm/100gab | 5 |  |
| 284 | Savilces 310x4,8mm/100gab | 15 |  |
| 285 | Savilces 368x4,8mm/100gab | 5 |  |
| 286 | Savilču turētāji 7,8 mm/balts/100gab | 10 |  |
| 287 | Sānknaibles L=150mm/melnas/ \* | 1 |  |
| 288 | Sānknaibles L=165mm/melnas/ \* | 2 |  |
| 289 | Sānknaibles L=175mm/melnas/ \* | 1 |  |
| 290 | Sd7 kārba 75x75x37mm/60gab/IP55 \* | 4 |  |
| 291 | Signal. Kabelis 3x2x0.22 | 300 |  |
| 292 | Signal. Kabelis 4x0.22 | 3 000 |  |
| 293 | Signal. Kabelis 4x2x0.22 | 300 |  |
| 294 | Signal. Kabelis 6x2x0.22 | 300 |  |
| 295 | Signālkabelis 2x0.8 | 100 |  |
| 296 | Sirēna ārēja ar strobu 12V apsardzes BLUE | 1 |  |
| 297 | Sirēna ārēja ar strobu 24V RED | 1 |  |
| 298 | Sirēna iekšēja 24V | 2 |  |
| 299 | Slēdzis oval ar apgaismojumu iebūvējamais | 4 |  |
| 300 | Slēdzis v/a /balts/\* | 70 |  |
| 301 | Slēdzis v/a 1+1 /balts/\* | 20 |  |
| 302 | Slēdzis z/a \* | 60 |  |
| 303 | Slēdzis z/a 1+1 \* | 40 |  |
| 304 | Sliede perforeta 35x7.5mm 1m | 1 |  |
| 305 | Spriegotājs 10x125mm \* | 8 |  |
| 306 | Spuldze 12V 40W E27 | 50 |  |
| 307 | Spuldze 36V 40W E27 | 10 |  |
| 308 | Spuldze 36V 60W E27 | 320 |  |
| 309 | Spuldze HIT 400W E40 BLV | 2 |  |
| 310 | Spuldze HPL-N 250W E40 | 5 |  |
| 311 | Spuldze LRF/DRL/ 250W E40 | 39 |  |
| 312 | Spuldze LRF/DRL/ 400W E40 | 6 |  |
| 313 | Spuldze LRF/DRL/ 80W E27 | 3 |  |
| 314 | Spuldze met-halid 250W E40 | 4 |  |
| 315 | Spuldze PIA 150W E40 | 15 |  |
| 316 | Spuldze SON-T 400W E40 | 5 |  |
| 317 | Spuldze TUV 30W G13 UV-C Special \* | 30 |  |
| 318 | Spuldze TUV 55W G13 UV-C Special \* | 1 |  |
| 319 | Spuldze TUV 75W G13 UV-C Special \* | 1 |  |
| 320 | Spuldze/metalhalid/400W E40 \* | 2 |  |
| 321 | Starteris S 2 4-22W 127V | 65 |  |
| 322 | Starteris S10 4-65W 220-240V \* | 345 |  |
| 323 | Switch 8.portu 100MB/sek | 5 |  |
| 324 | Štekers antenas priekš F konektora | 6 |  |
| 325 | T14X30mm 5W Ba15d C-2V24 spuldze | 30 |  |
| 326 | Taimers el. 2 kan. DIN | 1 |  |
| 327 | Telef.kabelis YTKSY 1x2x0.5 | 80 |  |
| 328 | Telef.kabelis YTKSY 2x2x0.5 | 200 |  |
| 329 | Telefona rozete līmējama | 5 |  |
| 330 | Televiz.kabelis RG-59 | 3 000 |  |
| 331 | Televiz.kabelis RG-6/75 ohm/ | 2 000 |  |
| 332 | Televiz.kabelis zemei RG-11/melns | 500 |  |
| 333 | Termo nos.caur.10-3 1m | 2 |  |
| 334 | Termo nos.caur.25-8 1m | 2 |  |
| 335 | Transformators electronic 20-70W 230-240V \* | 1 |  |
| 336 | Trose 6mm 6\*12+FC galv. \* | 200 |  |
| 337 | TV signāla pastiprinātājs Terra | 2 |  |
| 338 | TV spliters uz 2 izvadiem | 10 |  |
| 339 | TV spliters uz 3 izvadiem | 30 |  |
| 340 | TV spliters uz 4 izvadiem | 10 |  |
| 341 | TV spliters uz 6 izvadiem | 10 |  |
| 342 | TV taps 2 izejam un - 10 db | 5 |  |
| 343 | UG60D kārba z/a /melna/D=60mm H=40mm/ | 80 |  |
| 344 | UG70FD vāks kārbai d=70mm | 80 |  |
| 345 | Ugunsdzēsības poga (avārijas) | 2 |  |
| 346 | Uzsk.sadale V/A NRL 12 ar atslegu | 1 |  |
| 347 | Wago new 2x2.5qmm/balts klemme | 100 |  |
| 348 | Wago new 4x2.5qmm/sark.klemme | 200 |  |
| 349 | Zvana poga v/a / | 2 |  |
| 350 | Zvans skolu 230V | 1 |  |
| 351 | Elektroenerģijas 10-40A 1F skaitītājs, izmantojams komercuzskaitē, tas ir sertificēts atbilstoši: IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 | 10 |  |
| 352 | Elektroenerģijas 10-60A 3F skaitītājs, izmantojams komercuzskaitē, tas ir sertificēts atbilstoši: IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 | 10 |  |

Preci, kas nav iekļauta (noradītā) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā) Pasūtītājs va rēs pasūtīt atsevišķi no Pretendenta esoša kataloga ar noteikto pastāvīgo atlaidi \_\_\_\_\_\_\_ % (*vārdiem*). Pretendentam jāiesniedz preču katalogs papīrveida formātā vai jānorāda attiecīgā internēta resursa adrese.

Piegādes vietas:

* Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009;
* Brasas cietums, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013;
* Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;
* Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;
* Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;
* Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101;
* Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;
* Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;
* Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;
* Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;
* Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

2. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/61)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/61) Nolikumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprinām, ka piekrītam atklāta konkursa noteikumiem un piedāvājam piegādāt ieslodzījuma vietām sekojošas preces par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienas mērvienības cena EUR bez (PVN) | Aptuvenais daudzums | Nosacītā līgumcena (kopējā cena EUR bez (PVN) noradītajām daudzumam) |
| 1 | 25W E14 spuldze |  | 10 |  |
| 2 | 25W E27 spuldze |  | 2300 |  |
| 3 | 3-5mm/balts/skavas/100gab/\* |  | 2 |  |
| 4 | 3FX5-65A DIN sliedes skaitītājs |  | 1 |  |
| 5 | 40W E27 spuldze |  | 370 |  |
| 6 | 60W E27 spuldze |  | 1500 |  |
| 7 | 75W E27 spuldze |  | 365 |  |
| 8 | AK70 sadale v/a/70mod/IP65 \* |  | 1 |  |
| 9 | AKe24 sadale v/a/24mod/IP55 \* |  | 2 |  |
| 10 | AS10 lustru klemme 10qmm/10gab/12-pol/\* |  | 70 |  |
| 11 | AS16 lustru klemme 16qmm/10gab/12-pol/\* |  | 15 |  |
| 12 | AS4 lustru klemme 4.0qmm/10gab/12-pol/\* |  | 50 |  |
| 13 | AS6 lustru klemme 6.0qmm/10gab/12-pol/\* |  | 50 |  |
| 14 | AT2 lustru klemme 2.5qmm/10gab/12-pol/\* |  | 29 |  |
| 15 | Auduma izolācijas lenta 19mm x 20m PHV |  | 4 |  |
| 16 | Autom.sledzis 1B-10A 6kA \* |  | 17 |  |
| 17 | Autom.sledzis 1B-16A 6kA \* |  | 36 |  |
| 18 | Autom.sledzis 1B-6A 6kA \* |  | 37 |  |
| 19 | Autom.sledzis 1C- 2A 6kA/Home/\* |  | 10 |  |
| 20 | Autom.sledzis 1C- 20A 6kA/Home/\* |  | 2 |  |
| 21 | Autom.sledzis 1C- 25A 6kA/Home/\* |  | 2 |  |
| 22 | Autom.sledzis 1C-10A 6kA \* |  | 10 |  |
| 23 | Autom.sledzis 1C-16A 6kA \* |  | 50 |  |
| 24 | Autom.sledzis 1C-20A 6kA \* |  | 25 |  |
| 25 | Autom.sledzis 1C-25A 6kA \* |  | 5 |  |
| 26 | Autom.sledzis 3B-16A 6kA \* |  | 10 |  |
| 27 | Autom.sledzis 3B-20A 6kA \* |  | 10 |  |
| 28 | Autom.sledzis 3B-40A 6kA \* |  | 6 |  |
| 29 | Autom.sledzis 3C-100A 6kA \* |  | 1 |  |
| 30 | Autom.sledzis 3C-125A 10kA \* |  | 3 |  |
| 31 | Autom.sledzis 3C-16A 6kA \* |  | 10 |  |
| 32 | Autom.sledzis 3C-25A 6kA \* |  | 15 |  |
| 33 | Autom.sledzis 3C-32A 6kA \* |  | 15 |  |
| 34 | Autom.sledzis 3C-40A 6kA \* |  | 5 |  |
| 35 | Autom.sledzis 3C-50A 6kA \* |  | 5 |  |
| 36 | Autom.sledzis 3C-63A 6kA \* |  | 15 |  |
| 37 | Autom.sledzis 3C-80A 6kA \* |  | 1 |  |
| 38 | Āra apgaism. Spuldze NA 250W E40 |  | 2 |  |
| 39 | Barošanas bloks12V 10A |  | 2 |  |
| 40 | Barošanas bloks12V 5A |  | 3 |  |
| 41 | Baterija 3R12/plakanā/4.5V/Super 2000\* |  | 15 |  |
| 42 | Baterija lādējamā HR6F22/KRONA |  | 10 |  |
| 43 | Baterija R14 1.5V SKY |  | 30 |  |
| 44 | Baterija R20 1.5V SKY |  | 10 |  |
| 45 | BNC ligzda - BNC ligzda 2092 |  | 40 |  |
| 46 | BNC ligzda - BNC ligzda 2092 |  | 10 |  |
| 47 | BPL3-13mm saite štrobām/100gab |  | 2 |  |
| 48 | Caurule gofrēta d=16mm/50m/pelēka/ |  | 500 |  |
| 49 | Caurule gofrēta d=20mm/50m/melna/ |  | 400 |  |
| 50 | Caurule gofrēta d=20mm/50m/pelēka |  | 200 |  |
| 51 | Caurule gofrēta d=32mm/25m pelēka/ |  | 25 |  |
| 52 | Caurule gofrēta d=32mm/25m/melna/ |  | 100 |  |
| 53 | Caurule gofrēta d=40mm/25m pelēka/ |  | 50 |  |
| 54 | Dakša 16A 5P-6h 380V IP44/sark |  | 3 |  |
| 55 | Dakša 16A pie sien.v/a 5P-6h 380V IP44/sark |  | 2 |  |
| 56 | Dakša ar zem/balta/termoplast/50gab/250V |  | 50 |  |
| 57 | Dakša ar zem/melna/termoplast/250V |  | 2 |  |
| 58 | Dielektriskie cimdi līdz 1000V |  | 6 |  |
| 59 | Digitālais multimetrs /caurzvanīšana |  | 10 |  |
| 60 | Drošinatajs 40A /PN-2 |  | 6 |  |
| 61 | Ekon. spuldze 20W E27 |  | 458 |  |
| 62 | Ekon.spuldze 65W E40 |  | 10 |  |
| 63 | Ekon.spuldze 15W E27 |  | 60 |  |
| 64 | Ekon.spuldze 18W E27 |  | 10 |  |
| 65 | Ekon.spuldze 23-24W E27 |  | 100 |  |
| 66 | Ekon.spuldze 26W E27 |  | 40 |  |
| 67 | Ekon.spuldze 30W E27 |  | 100 |  |
| 68 | Ekon.spuldze 8-9W E27 |  | 20 |  |
| 69 | Ekonom.spuldze 15W E14 |  | 250 |  |
| 70 | Ekonom.spuldze 9W E14 |  | 10 |  |
| 71 | El.tens boilerim 1.5kW 220V |  | 1 |  |
| 72 | El.tens ūdens 2.0kW 220V U-60cm |  | 8 |  |
| 73 | Elektroizol.lenta/balta/19mmx20m |  | 6 |  |
| 74 | Elektroizol.lenta/bruna/19mmx20m |  | 7 |  |
| 75 | Elektroizol.lenta/melna/15mmx10m |  | 10 |  |
| 76 | Elektroizol.lenta/melna/19mmx20m |  | 30 |  |
| 77 | Elektroizol.lenta/melna/19mmx33m |  | 80 |  |
| 78 | Elektroizol.lenta/sarkana/19mmx33m |  | 8 |  |
| 79 | Elektroizol.lenta/zila/15mmx10m |  | 20 |  |
| 80 | Elektroizol.lenta/zila/19mmx20m |  | 20 |  |
| 81 | Elektroizol.lenta/zila/19mmx33m |  | 30 |  |
| 82 | Enkurdībelis M10 Sormat |  | 10 |  |
| 83 | Enkurs-āķis 10mm \* |  | 8 |  |
| 84 | EXIT av.gaism.3.00 h/M 8W IP65 |  | 25 |  |
| 85 | EXTERIEUR OUTDOOR 16W E27 ekon.spuldze \* |  | 30 |  |
| 86 | Fiksators DIN 741 6mm \* |  | 20 |  |
| 87 | G23 11W/840 ekon. spuldze |  | 10 |  |
| 88 | G23 9W/830 ekon. spuldze |  | 3 |  |
| 89 | G23 11W/830 2-pin spuldze \* |  | 2 |  |
| 90 | G24d-2 26W/830 ekon.spuldze |  | 10 |  |
| 91 | G24d-2 26W/840 ekon.spuldze |  | 20 |  |
| 92 | Gaismas armatūra 2x36W v/a \* |  | 4 |  |
| 93 | Gaismeklis alumin.100W IP44 |  | 11 |  |
| 94 | Gaismeklis v/a 4x18W |  | 10 |  |
| 95 | Gaismeklis 150W/SON-T |  | 5 |  |
| 96 | Gaismeklis 1x18W IP65 |  | 41 |  |
| 97 | Gaismeklis 1x26W PL-C/2P IP20 |  | 12 |  |
| 98 | Gaismeklis 1x26W PL-C/2P IP44 |  | 7 |  |
| 99 | Gaismeklis 1x36W IP65 |  | 56 |  |
| 100 | Gaismeklis 250W/SON-T/ |  | 2 |  |
| 101 | Gaismeklis 2x18W IP65 |  | 5 |  |
| 102 | Gaismeklis 2x36W IP65 |  | 180 |  |
| 103 | Gaismeklis 2x58W IP65 |  | 40 |  |
| 104 | Gaismeklis 8W v/a ar slēdzi |  | 3 |  |
| 105 | Gaismeklis z/a 4x18W |  | 10 |  |
| 106 | Galda lampa /11W/ \* |  | 3 |  |
| 107 | Gofr.caurule d= 40/50m/sarkana/ |  | 100 |  |
| 108 | Hal.spul. 1000W/189mm/ R7s |  | 35 |  |
| 109 | Hal.spuldze R7s 100W /78mm/ |  | 5 |  |
| 110 | Hal.spuldze R7s 150W /118mm/ |  | 10 |  |
| 111 | Hal.spuldze R7s 200W /118mm/ |  | 40 |  |
| 112 | Hal.spuldze R7s 300W /118mm/ |  | 20 |  |
| 113 | Hal.spuldze R7s 500W /118mm/ |  | 30 |  |
| 114 | Halogēna spuldze 12V 35W/38Gr GU5.3 |  | 6 |  |
| 115 | HP 70 kārba 75x75x42mm IP54/60gab/\* |  | 25 |  |
| 116 | HP100 kārba 113x113x58mm IP54/20gab/\* |  | 50 |  |
| 117 | HP150 kārba 164x119x77mm IP54/12gab/\* |  | 5 |  |
| 118 | HP150 kārba 164x119x77mm IP54/12gab/\* |  | 1 |  |
| 119 | HP190 kārba 199x149x77mm IP54/8gab/\* |  | 10 |  |
| 120 | Ietvere E14 4A 250V IP20 |  | 50 |  |
| 121 | Ietvere E27 4A 250V IP20 |  | 40 |  |
| 122 | Indikātors/caursp/150-250V L=140mm \* |  | 6 |  |
| 123 | Kab.kanāls 12x12 2m/balts |  | 30 |  |
| 124 | Kab.kanāls 20x20 2m/balts/ |  | 60 |  |
| 125 | Kab.kanāls 25x16 2m/balts/ |  | 66 |  |
| 126 | Kab.kanāls 25x16 2m/pašlīmējošs/balts |  | 20 |  |
| 127 | Kab.kanāls 30x10 2m/balts |  | 30 |  |
| 128 | Kab.kanāls 40x16 2m/balts |  | 60 |  |
| 129 | Kab.kanāls 40x60 2m/balts/ |  | 76 |  |
| 130 | Kab.skavas 10-14mm/balts/100gab |  | 5 |  |
| 131 | Kab.skavas 14-20mm/balts/ |  | 25 |  |
| 132 | Kab.skavas 5-7mm/balts/100gab |  | 9 |  |
| 133 | Kab.skavas 7-10mm/balts/100gab |  | 10 |  |
| 134 | Kab.skavas 8-12mm/balts/100gab |  | 15 |  |
| 135 | Kabelis 2x1.5 qmm |  | 1000 |  |
| 136 | Kabelis 2x2.5 qmm |  | 200 |  |
| 137 | Kabelis 3x1.5 qmm |  | 2400 |  |
| 138 | Kabelis 3x2.5 qmm |  | 800 |  |
| 139 | Kabelis 4x1.5 qmm |  | 100 |  |
| 140 | Kabelis 4x16 qmm |  | 15 |  |
| 141 | Kabelis 4x4 qmm |  | 185 |  |
| 142 | Kabelis 4x6 qmm |  | 25 |  |
| 143 | Kabelis 5x1.5 qmm |  | 100 |  |
| 144 | Kabelis 5x2.5 qmm |  | 100 |  |
| 145 | Kabelis 5x4 qmm |  | 9 |  |
| 146 | Kabelis 5x6 qmm |  | 50 |  |
| 147 | Kabelis CYKY 3x1.5 qmm |  | 1200 |  |
| 148 | Kabelis CYKY 3x2.5 qmm |  | 100 |  |
| 149 | Kabelis CYKY 4x6 qmm |  | 25 |  |
| 150 | Kabelis CYKY 5x16 qmm |  | 40 |  |
| 151 | Kabelis plakan. 2x1.5 qmm |  | 100 |  |
| 152 | Kabelis plakan. 3x1.5 qmm |  | 200 |  |
| 153 | Kabelis plakan. 3x2.5 qmm |  | 200 |  |
| 154 | Kabeļu nazis/melns/D=8-28mm \* |  | 1 |  |
| 155 | Karba 139x119x70mm v/a ar klemmu/IP65 |  | 10 |  |
| 156 | Kāpņu telpas apg. Plastmasas Laika slēdzis 400W |  | 3 |  |
| 157 | Kārba reģ. 1-viet. |  | 60 |  |
| 158 | Kārba reģ. 2-viet. |  | 20 |  |
| 159 | Komp.kabelis ārējais ar trosi 5-kat 4x2x0.5 |  | 1220 |  |
| 160 | Komp.kabelis/peleks/spolē-305m/5-kat/4x2x0.5/306210004/ |  | 1720 |  |
| 161 | Kompjut.kabelis ekranēts cat.5e spolē-305m 4x2x0.5 |  | 305 |  |
| 162 | Konektors RJ10 4/4 |  | 30 |  |
| 163 | Konektors RJ11 4/4 |  | 50 |  |
| 164 | Konektors RJ11 4/4 |  | 100 |  |
| 165 | Konektors RJ11 6/4 |  | 100 |  |
| 166 | Konektors RJ45 8/8 |  | 500 |  |
| 167 | Konektors uzskr.mama uz konektora TV ligzdā |  | 15 |  |
| 168 | Konektors uzskr.papa uz konektora, TV ligzdā |  | 150 |  |
| 169 | Konektors uzskrūvējamais RG-59 kabelim |  | 150 |  |
| 170 | Konektors uzskrūvējamais RG-6 kabelim |  | 500 |  |
| 171 | Konektors uzskrūvējams RG-11 kabelim |  | 4 |  |
| 172 | Konēktejama LSA sav.Kārba Cat5e v/a |  | 5 |  |
| 173 | Kopnes bloks 1F 1m 10mm2/56 mod/\* |  | 1 |  |
| 174 | Kopnes bloks 3F 1m.10mm2 |  | 5 |  |
| 175 | Kroņurbis betonam d=68mm SDS |  | 1 |  |
| 176 | Kroņurbis SDS betonam D=80mm |  | 1 |  |
| 177 | Laiviņa OVAL gaismeklis mat E27 IP 54 |  | 20 |  |
| 178 | LED Lukturis 1x3W 120 Lm/IP65/\* |  | 1 |  |
| 179 | LN18.144 drossels VS |  | 6 |  |
| 180 | LN36.149 drossels VS |  | 1 |  |
| 181 | Lodalva flux 2% 1.0 mm/250g |  | 6 |  |
| 182 | Lodāmurs 30W 220V |  | 1 |  |
| 183 | Lodāmurs 60W 220V |  | 5 |  |
| 184 | LSA modul UCS-DM-W-SP (CI-11) |  | 20 |  |
| 185 | LSA pamatkarkass 10 pāru ietvars |  | 10 |  |
| 186 | Lukturis lādējamais 15W hal.+9LED+5W 6V/2.5A |  | 1 |  |
| 187 | Lukturis LED 3W 120 lm IP65 |  | 1 |  |
| 188 | Lum. Spuldze 18W 4000K |  | 871 |  |
| 189 | Lum.spuldze 8W/33 G5 \* |  | 15 |  |
| 190 | Lum.spuldze 8W/33 G5 \* |  | 10 |  |
| 191 | Lum.spuldze 36W840 |  | 10 |  |
| 192 | Lum.spuldze 14W/840 G5 \* |  | 5 |  |
| 193 | Lum.spuldze 28W/840 G5 \* |  | 8 |  |
| 194 | Lum.spuldze 36W 4000K |  | 1679 |  |
| 195 | Lum.spuldze 58W 4000K |  | 227 |  |
| 196 | Lum.spuldze 58W/840 G13 |  | 50 |  |
| 197 | Lum.spuldze 80W/840 T5 G13 \* |  | 5 |  |
| 198 | Lum.spuldze 80W/840 G5 \* |  | 5 |  |
| 199 | Magnētiskais kontakts (gerkon) |  | 1 |  |
| 200 | Metal halid spuldze 150W RX7s |  | 1 |  |
| 201 | Metal halid spuldze 70W RX7s |  | 25 |  |
| 202 | Mērknaibles ar cipara displeju |  | 1 |  |
| 203 | MS18-18/13-18A/El.motoru aizsardz.automāts |  | 1 |  |
| 204 | Multimetrs ar cipara displeju /caurzvanīšana/gumijots |  | 1 |  |
| 205 | NH00-C 25A drošinātājs/12-gab/\* |  | 6 |  |
| 206 | NH00-C 40A drošinātājs/12-gab/\* |  | 15 |  |
| 207 | NH00-C 50A drošinātājs/12-gab/\* |  | 12 |  |
| 208 | NH00-C 63A drošinātājs/12-gab/\* |  | 6 |  |
| 209 | NH00-C 80A drošinātājs/12-gab/\* |  | 6 |  |
| 210 | NH-1C 35A drošinātājs/12-gab/\* |  | 9 |  |
| 211 | NH-1C 40A drošinātājs/12-gab/\* |  | 9 |  |
| 212 | NH-1C 50A drošinātājs/12-gab/\* |  | 3 |  |
| 213 | NH-1C 63A drošinātājs/12-gab/\* |  | 9 |  |
| 214 | NH-2C 40A drošinātājs/12-gab/\* |  | 6 |  |
| 215 | NH-2c 250A drošinātājs/3-gab/\* |  | 6 |  |
| 216 | Nopl.automāts 4P 63A 30mA \* |  | 4 |  |
| 217 | Pagar. 5-viet.a/z 3m |  | 10 |  |
| 218 | Pagar. 5-viet.a/z 3m/ar slēdzi/ |  | 10 |  |
| 219 | Pagar. 5-viet.a/z 5m/ar slēdzi/ |  | 2 |  |
| 220 | Pagarin. 50m 3x1.5 |  | 2 |  |
| 221 | Pagarinātājs 50m ar vienu roz\* 2x1.0 |  | 2 |  |
| 222 | Pārēja no BNC uz RCA |  | 4 |  |
| 223 | Pārslēdzis /mehan/JUNG |  | 4 |  |
| 224 | Pārslēdzis v/a /balts/\* |  | 10 |  |
| 225 | Pārslēdzis z/a /balts/ \* |  | 10 |  |
| 226 | Pārslēdzis/balts/16A IP44/Opal |  | 3 |  |
| 227 | PL-C/2P G24d3 26W/840 spuldze \* |  | 4 |  |
| 228 | PL-S/2P 11W/830 G23 spuldze \* |  | 10 |  |
| 229 | PL-S/2P 11W/840 G23 spuldze \* |  | 3 |  |
| 230 | PL-T/4P 42W/830 G24q-3 \* |  | 4 |  |
| 231 | Prožektors 10W LED 4000K IP65 |  | 29 |  |
| 232 | Prožektors 30W LED 4000K IP65 |  | 5 |  |
| 233 | Prožektors 50W LED 4000K IP65 |  | 4 |  |
| 234 | Prožektors 1000W/hal.spul. R7s/ IP44 |  | 3 |  |
| 235 | Prožektors 500W/ hal.spul. R7s/ IP44 |  | 9 |  |
| 236 | Prožektors 500W/ar sens.melns/hal.spul. R7s/ IP44 |  | 2 |  |
| 237 | Q4 56x40x23mm IP20/25gab/\* |  | 10 |  |
| 238 | R50 40WE14 Refl.spuldze |  | 10 |  |
| 239 | R50 60WE14 reflekt.spuldze |  | 20 |  |
| 240 | R63 60WE27 reflekt.spuldze |  | 500 |  |
| 241 | R7s hal.spuldz.100W/117mm/ |  | 1 |  |
| 242 | R7s hal.spuldz.100W/78mm/ |  | 2 |  |
| 243 | R7s hal.spuldz.150W/117mm/ |  | 3 |  |
| 244 | R7s hal.spuldz.400W/500/117mm/RA |  | 6 |  |
| 245 | Rāmis 1-viet/balts/\* |  | 10 |  |
| 246 | Rāmis 2-viet/balts/\* |  | 15 |  |
| 247 | Rāmis 3-viet/balts/\* |  | 10 |  |
| 248 | RCAspraudnis - BNC ligzda |  | 10 |  |
| 249 | Releja pamatne Telemecanique |  | 3 |  |
| 250 | Relejs 5A 230V 4-kont.kat-12V DC |  | 3 |  |
| 251 | RONDO gaismeklis sienas 100W E27 |  | 15 |  |
| 252 | Rozete 1+1 V/A ar zem/balts/\* |  | 70 |  |
| 253 | Rozete 380V + dakša |  | 1 |  |
| 254 | Rozete ar zem. 1+1 z/a |  | 120 |  |
| 255 | Rozete ar zem.z/a \* |  | 270 |  |
| 256 | Rozete bez zem. 1+1 z/a /balts/\* |  | 30 |  |
| 257 | Rozete bez zem.z/a /balts/\* |  | 75 |  |
| 258 | Rozete IP44 V/A/balts/Herm\*ca |  | 10 |  |
| 259 | Rozete IP44 V/A/pelēks/Herm\*ca |  | 2 |  |
| 260 | Rozete TV |  | 30 |  |
| 261 | Rozete v/a 16A 5P-6h 380V IP44/sark/ABL |  | 3 |  |
| 262 | Rozete v/a 3-viet.ar zem/bēšs/ABL |  | 2 |  |
| 263 | Rozete V/A ar zem/balts/\* |  | 75 |  |
| 264 | Rozete V/A bez zem/balts/\* |  | 35 |  |
| 265 | Rozete/mehan/balts/AS500 JUNG |  | 4 |  |
| 266 | S10 zZTE/2 starteris 4-65W, 80W \* |  | 1000 |  |
| 267 | S2 ZTA/3 starteris S 2 4-22W \* |  | 325 |  |
| 268 | Sadale 300x250x160mm/metala/FL31/IP65 |  | 15 |  |
| 269 | Sadale 350x300x160mm/metala/FL32/IP65 |  | 8 |  |
| 270 | Sadale v/a 12mod MAKEL |  | 3 |  |
| 271 | Sadale v/a 24 mod MAKEL |  | 2 |  |
| 272 | Sadale v/a 4mod HEGEL |  | 27 |  |
| 273 | Sadale v/a 6 mod MAKEL |  | 3 |  |
| 274 | Sadale z/a 8 mod MAKEL |  | 1 |  |
| 275 | Sav.čaula AL/CU 6-50mm2 ENSTO |  | 10 |  |
| 276 | Savilces 96x2,5mm/100gab |  | 28 |  |
| 277 | Savilces 142x2,5mm/100gab |  | 10 |  |
| 278 | Savilces 142x3,2mm/100gab |  | 11 |  |
| 279 | Savilces 190x4,8mm/100gab |  | 95 |  |
| 280 | Savilces 203x2,5mm/100gab |  | 20 |  |
| 281 | Savilces 203x4,6mm/100gab |  | 30 |  |
| 282 | Savilces 250x4,8mm/100gab |  | 30 |  |
| 283 | Savilces 292x3,6mm/100gab |  | 5 |  |
| 284 | Savilces 310x4,8mm/100gab |  | 15 |  |
| 285 | Savilces 368x4,8mm/100gab |  | 5 |  |
| 286 | Savilču turētāji 7,8 mm/balts/100gab |  | 10 |  |
| 287 | Sānknaibles L=150mm/melnas/ \* |  | 1 |  |
| 288 | Sānknaibles L=165mm/melnas/ \* |  | 2 |  |
| 289 | Sānknaibles L=175mm/melnas/ \* |  | 1 |  |
| 290 | Sd7 kārba 75x75x37mm/60gab/IP55 \* |  | 4 |  |
| 291 | Signal. Kabelis 3x2x0.22 |  | 300 |  |
| 292 | Signal. Kabelis 4x0.22 |  | 3000 |  |
| 293 | Signal. Kabelis 4x2x0.22 |  | 300 |  |
| 294 | Signal. Kabelis 6x2x0.22 |  | 300 |  |
| 295 | Signālkabelis 2x0.8 |  | 100 |  |
| 296 | Sirēna ārēja ar strobu 12V apsardzes BLUE |  | 1 |  |
| 297 | Sirēna ārēja ar strobu 24V RED |  | 1 |  |
| 298 | Sirēna iekšēja 24V |  | 2 |  |
| 299 | Slēdzis oval ar apgaismojumu iebūvējamais |  | 4 |  |
| 300 | Slēdzis v/a /balts/\* |  | 70 |  |
| 301 | Slēdzis v/a 1+1 /balts/\* |  | 20 |  |
| 302 | Slēdzis z/a \* |  | 60 |  |
| 303 | Slēdzis z/a 1+1 \* |  | 40 |  |
| 304 | Sliede perforeta 35x7.5mm 1m |  | 1 |  |
| 305 | Spriegotajs 10x125mm \* |  | 8 |  |
| 306 | Spuldze 12V 40W E27 |  | 50 |  |
| 307 | Spuldze 36V 40W E27 |  | 10 |  |
| 308 | Spuldze 36V 60W E27 |  | 320 |  |
| 309 | Spuldze HIT 400W E40 BLV |  | 2 |  |
| 310 | Spuldze HPL-N 250W E40 |  | 5 |  |
| 311 | Spuldze LRF/DRL/ 250W E40 |  | 39 |  |
| 312 | Spuldze LRF/DRL/ 400W E40 |  | 6 |  |
| 313 | Spuldze LRF/DRL/ 80W E27 |  | 3 |  |
| 314 | Spuldze met-halid 250W E40 |  | 4 |  |
| 315 | Spuldze PIA 150W E40 |  | 15 |  |
| 316 | Spuldze SON-T 400W E40 |  | 5 |  |
| 317 | Spuldze TUV 30W G13 UV-C Special \* |  | 30 |  |
| 318 | Spuldze TUV 55W G13 UV-C Special \* |  | 1 |  |
| 319 | Spuldze TUV 75W G13 UV-C Special \* |  | 1 |  |
| 320 | Spuldze/metalhalid/400W E40 \* |  | 2 |  |
| 321 | Starteris S 2 4-22W 127V |  | 65 |  |
| 322 | Starteris S10 4-65W 220-240V \* |  | 345 |  |
| 323 | Switch 8.portu 100MB/sek |  | 5 |  |
| 324 | Štekers antenas priekš F konektora |  | 6 |  |
| 325 | T14X30mm 5W Ba15d C-2V24 spuldze |  | 30 |  |
| 326 | Taimers el. 2 kan. DIN |  | 1 |  |
| 327 | Telef.kabelis YTKSY 1x2x0.5 |  | 80 |  |
| 328 | Telef.kabelis YTKSY 2x2x0.5 |  | 200 |  |
| 329 | Telefona rozete līmējama |  | 5 |  |
| 330 | Televiz.kabelis RG-59 |  | 3000 |  |
| 331 | Televiz.kabelis RG-6/75 ohm/ |  | 2000 |  |
| 332 | Televiz.kabelis zemei RG-11/melns |  | 500 |  |
| 333 | Termo nos.caur.10-3 1m |  | 2 |  |
| 334 | Termo nos.caur.25-8 1m |  | 2 |  |
| 335 | Transformators electronic 20-70W 230-240V \* |  | 1 |  |
| 336 | Trose 6mm 6\*12+FC galv. \* |  | 200 |  |
| 337 | TV signāla pastiprinātājs Terra |  | 2 |  |
| 338 | TV spliters uz 2 izvadiem |  | 10 |  |
| 339 | TV spliters uz 3 izvadiem |  | 30 |  |
| 340 | TV spliters uz 4 izvadiem |  | 10 |  |
| 341 | TV spliters uz 6 izvadiem |  | 10 |  |
| 342 | TV taps 2 izejam un - 10 db |  | 5 |  |
| 343 | UG60D kārba z/a /melna/D=60mm H=40mm/ |  | 80 |  |
| 344 | UG70FD vāks kārbai d=70mm |  | 80 |  |
| 345 | Ugunsdzesības poga (avārijas) |  | 2 |  |
| 346 | Uzsk.sadale V/A NRL 12 ar atslegu |  | 1 |  |
| 347 | Wago new 2x2.5qmm/balts klemme |  | 100 |  |
| 348 | Wago new 4x2.5qmm/sark.klemme |  | 200 |  |
| 349 | Zvana poga v/a / |  | 2 |  |
| 350 | Zvans skolu 230V |  | 1 |  |
| 351 | Elektroenerģijas 10-40A 1F skaitītājs, izmantojams komercuzskaitē, tas ir sertificēts atbilstoši: IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 |  | 10 |  |
| 352 | Elektroenerģijas 10-60A 3F skaitītājs, izmantojams komercuzskaitē, tas ir sertificēts atbilstoši: IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 |  | 10 |  |
| Nosacītā līgumcena (kopējā cena EUR bez (PVN) noradītajām daudzumam) | | | |  |

**\*)** \*) qmm=mm2

Cenā ir iekļauti visi nodokļi, un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām u.c.), izņemot PVN.

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

**Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu, visām precēm, kuras minētās 1.pielikumā "Tehniskajā specifikācijā", obligāti ir jānorāda preces ražotāja nosaukumu.**

Preci, kas nav iekļauta (noradītā) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā) Pasūtītājs varēs pasūtīt atsevišķi no pretendenta esoša kataloga ar noteikto pastāvīgo atlaidi \_\_\_\_\_\_\_ % (*vārdiem*). Pretendentam jāiesniedz preču katalogs papīra formātā vai jānorāda attiecīgā interneta resursa adrese.

Cenā ir iekļauti visi nodokļi, un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām u.c.), izņemot PVN.

(plānotais daudzums var mainīties atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām. Pasūtītājam ir tiesības samazināt minēto plānoto preces daudzumu un pretendentam nav tiesību pieprasīt, lai Pasūtītājs nopirktu un apmaksātu preci Nolikumā minētajā daudzumā)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.:** |  |
| **Pretendenta juridiskā adrese** *(ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā)*: |  |
| Pretendents atbilst **mazajam** vai **vidējam uzņēmumam**[[1]](#footnote-1)*(jānorāda atbilstošais)* |  |
|  | |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| **Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:** |  |
|  | |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/61)

Nolikumam

*(Uz veidlapas)*

Atbilstoši iepirkuma "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/61) Nolikumam.

Apliecinājums

*(Vieta),(Datums) (Dok. Nr.)*

Ar šo, (*pretendenta nosaukums*),reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/61) prasības. Apliecinām, ka pirms pakalpojuma sniegšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22.panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30.maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1.pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5.pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (*Vārds Uzvārds*)

z.v.

4. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/61)

Nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/61) Nolikumam.

Apliecinājums

Ar šo, (*pretendenta nosaukums*),reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām, ka visam pakalpojumu izpildei iesaistītajam transportam oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Marka, modelis | Valsts reģ.Nr. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/61)

Nolikumam

**Līguma projekts Nr.\_\_\_\_\_**

**"Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"**

Rīgā 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/61 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu grību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

**1. Līguma priekšmets un darbības termiņš**

1.1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pārdevējam piederošās preces (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Pārdevēja "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu", kas noformēti kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līguma Pielikumā norādītais Preces daudzums Līguma darbības laikā var tikt mainīts atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām.

1.3. Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā nopirktu un apmaksātu Preci Līgumā noteiktajā apjomā.

1.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2020. gada **\_\_\_**.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

1.5. Līguma darbības termiņš var tikt mainīts atbilstoši Līguma 7.5. un 7.6.punkta noteikumiem.

**2. Pušu pienākumi un tiesības**

2.1. **Pārdevējs**:

2.1.1. piegādā Preci Pircējam ar savu transportu uz sava rēķina, ievērojot Preces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus;

2.1.2. nodrošina Precei nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Preces cena tiek samazināta Līguma 2.1.10.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

2.1.3. piegādājot Pircējam Preci, noformē un nodrošina nepieciešamos pavaddokumentus (pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus u.c.);

2.1.4 ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Preces piegādi un piegādātās Preces kvalitāti;

2.1.5. garantē Preces daudzuma un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;

2.1.6. nodod Pircējam Preci saskaņā ar pavaddokumentiem;

2.1.7. ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

2.1.8. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam, ko apliecina Pušu pārstāvju parakstīts preču pavadzīmes rēķins (turpmāk – Rēķins).

2.1.9. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas;

2.1.10. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās Preces cenas vienojoties par to ar Pircēju.

2.2. **Pircējs**:

2.2.1. koordinē Preces pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. garantē piegādātās Preces apmaksu atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Preci, informējot par to rakstveidā Pārdevēju.

2.2.4. ir tiesīgs slēgt ar Pārdevēju vienošanos par jautājumiem, kas skar Preces piegādi, pieņemšanu un norēķinu kārtību, kas nav pretrunā ar Līgumā noteikto.

**3. Preces piegāde un pieņemšana**

3.1. Pārdevējs ar savu transportu piegādā Preci Līguma 8.1.punktā norādītajās vietās.

3.2. Pārdevējs piegādā Preci ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pircēja pasūtījuma visā Līguma darbības laikā. Pircējs, pasūtot Preci, nosūta pasūtījumu elektroniski uz Līgumā norādīto Pārdevēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja nav iespējami veikt pasūtījumu elektroniskā veidā, tad Pircēja pārstāvis var veikt pasūtījumu, piezvanot uz Līgumā norādīto Pārdevēja kontakttālruņa numuru.

3.3. Preces piegādes laiku, Preces sortimentu un daudzumu katrai piegādes reizei Pircējs norāda pasūtījumā, nosūtot to Pārdevējam. Pārdevējs nedrīkst atteikties no konkrētās piegādes veikšanas un nodrošina Preces piegādi Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Katrā Preces piegādes gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam Rēķinu.

3.5. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pircēja pārstāvis, parakstot Rēķinu.

3.6. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem sortimenta, daudzuma un/vai kvalitātes trūkumiem un defektiem.

3.7. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 3.6.punktā minēto trūkumu novēršanu, kā arī nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.6.punktā minētās pretenzijas noformēšanas. Ja Pārdevējs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai Pielikumā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa nokavējumu un/vai atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības.

3.8. Ja pēc Preces pieņemšanas Pircējs konstatē Preces trūkumus un defektus, kurus nebija iespējams atklāt Preces pieņemšanas brīdī, vai rodas cita veida iebildumi par Preces atbilstību Līguma nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no Rēķina parakstīšanas brīža.

3.9. Ja Pircējs iesniedzis Pārdevējam rakstisku pretenziju Līguma 3.8.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs veic Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pircēju rakstiski saskaņotā termiņā.

3.10. Ja Pārdevējs neakceptē Līguma 3.9.punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pircēju pretenzijā noradītas Preces apmaiņas termiņu, Pircējs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.

3.11. Ja Līguma 3.10.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis nekvalitatīvas un/vai Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces piegādi, Pārdevējs atlīdzina Pircējam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

3.12. Pircējam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt neizmantotas Preces vai Preču daļas Pārdevējam un Pārdevējs nedrīkst atteikties no atgrieztās Preces pieņemšanas, izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

3.13. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriežamo neizmantoto Preci vai Preču daļu, ja atlikušās Preces realizācijas termiņš ir samazinājies vairāk nekā par 50% (piecdesmit procenti) salīdzinot ar atlikušo Preču realizācijas termiņu piegādes brīdī un/vai, ja Prece ir atvērtā veidā un ir sabojāts oriģināls iepakojums.

3.14. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē Rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

3.15. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt atbilstoši ieslodzījuma vietas darba laikam, ar aprēķinu, ka transportlīdzeklim, ar kuru veikta Preces piegāde, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā veiks kontroli, kas aizņem noteiktu laika periodu.

3.16. Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.16.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.16.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.16.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.17. Uz Pārdevēja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.16.punktā norādītās prasības.

3.18. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.16.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.19. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.19.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.19.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.19.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

**4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība**

4.1. Paredzamā līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preci ir līdz \_\_\_\_\_ EUR(*summa vārdiem*), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis) \_\_\_\_\_ EUR(*summa vārdiem*) (Nodoklis tiks aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto Nodokļa likmi, uz Līguma noslēgšanas brīdi Nodokļa likme ir 21%), un Līgumcena (bez Nodokļa) ir \_\_\_ EUR(*summa vārdiem*).

4.2. Līguma kopējā summa var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteikto Preci.

4.3. Pircējs par saņemto Preci/Preces daļu norēķinās ar Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot Rēķinā norādīto summu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

4.4. Rēķinā Pārdevējs norāda Līguma numuru, piegādāto Preci un daudzumu, ieslodzījuma vietu, kurā piegādāta Prece, Preces cenu, Nodokļa likmi un kopējo summu.

**5. Pušu atbildība**

5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda, savas Līguma ietvaros uzņemtās saistības, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, bet Pārdevējs apņemas samaksāt Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līguma kopējās summas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1.punktā noteiktās paredzamās Līguma kopējās summas un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas.

5.2. Pārdevējs Līguma 3.3.punktā saskaņoto Preces piegādes termiņa neievērošanas gadījumā maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preces vērtības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.3. Ja Pircējs neievēro Līguma 4.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pārdevējam ir tiesības aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.4. Par Līguma 3.7., 3.11. noteiktajā un/vai 3.9.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.5. Ja Līguma 3.7., 3.11.punktā noteiktajā un/vai 3.9.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotais Preces apmaiņas termiņš nokavēts vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot Pārdevējam paziņojumu par Līguma laušanu un norādot Līguma laušanas termiņu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līgumsoda apmaksu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līguma kopējās summas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1.punktā noteiktās plānotās Līguma kopējās summas un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.6. Pircējam radītos zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina pilnā apjomā.

5.7. Pārdevējs nodrošina piegādājamas Preces ražotāja noteikto garantiju.

**6. Nepārvarama vara**

6.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

6.2. Ja Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus pamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

**7. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana**

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

7.5. Puses vienojušās, ka Līgums tiks izbeigts pirms Līguma 1.4.punktā minētā termiņa, ja tiks ātrāk izlietota Līguma 4.1.punktā minētā Līguma kopējā summa.

7.6. Puses ir vienojušās, ka Līguma darbības termiņu, rakstveidā savstarpēji vienojoties, var pagarināt līdz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, ja Līguma 4.1.punktā minētā Līguma kopējā summa nav pilnībā izlietota un ja Pircējam ir nepieciešama Prece.

7.7. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja iestājas viens vai abi no šiem gadījumiem:

7.7.1. ja Pārdevējs vairāk kā 2 (divas) reizes nav piegādājis Preci Līgumā noteiktajā termiņā;

7.7.2. ja Pārdevējs atkārtoti piegādājis nekvalitatīvu un/vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

7.8. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

**8. Pušu pārstāvji**

8.1. Pircēja pārstāvji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preču piegādes vieta | Vārds, uzvārds: | Telefona Nr.  Faksa Nr. | E-pasta adrese: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.2. Pārdevēja pārstāvji:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.3. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:

8.3.1.pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi;

8.3.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;

8.3.3. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

8.4. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai Pielikumā vai citādi dibināt, grozīt izbeigt tiesiskās attiecības.

8.5. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saziņu, izmanto Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).

8.6. Ievērojot Preču pasūtīšanas faktiskos apstākļus, Pircēja atbildīgā persona informē Pārdevēja pārstāvi par Pircēja atbildīgās personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrētais laikposms), vienreizējā), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Pārdevēja e-pastu.

**9. Fizisko personu datu aizsardzība**

* 1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

9.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

9.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

9.5. Neskatoties uz Līguma 9.3. punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

9.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

10.2. Pārdevēja personālu, kuru Pārdevējs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pircējam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pircējs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pircēja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

10.3. Pircējam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 10.2. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. Pārdevēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.3.2. Ja Pārdevējs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.4. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pārdevējs par to paziņojis Pircējam un saņēmis Pircēja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Pārdevēju.

10.5. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevējam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.6. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.7. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pārdevēja transportlīdzekļa vadītājs:

10.7.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

10.7.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

10.7.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

10.7.3.1. Krimināllikums;

10.7.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

10.7.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

10.7.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

10.7.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pircējs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

10.8. Līguma 10.7.punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Pārdevēja apakšuzņēmējam, kuru Pārdevējs patstāvīgi informē par minēto.

10.9. Ja Pārdevēja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pārdevēja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

10.10. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.11. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.13. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_) lapām ar Pielikumu uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**11. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircējs: | Pārdevējs: |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīga,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.  Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka:  Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*; **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*. [↑](#footnote-ref-1)