APSTIPRINĀTS

2018. gada 26. aprīļa

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/40/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

atklāta konkursa

"Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/40)

nolikums

Rīgā, 2018

- Vispārīgā informācija

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām", identifikācijas Nr. IeVP 2018/40 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums).

  - Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Vineta Vietniece, tālr. 67290303, e-pasts: vineta.vietniece@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija) – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Apsardzes daļas vecākais inspektors Igors Kafijatullovs, tālr.:67290242, mob.26684609, e-pasta adrese: igors.kafijatullovs@ievp.gov.lv.

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Vājstrāvu iekārtu un materiālu (turpmāk tekstā – Prece) iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca CPV kods: (35000000-4); (32000000-3) un (31000000-6).

    - Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 (divām) daļām.

    - Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām.

  - Līguma izpildes laiks un vieta:

    - Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma parakstīšanas brīža.

    - Līguma izpildes vietas:

      - Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009;

      - Brasas cietums, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013;

      - Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

      - Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;

      - Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

      - Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101;

      - Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

      - Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;

      - Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;

      - Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;

      - Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;

    - Saskaņā ar Likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – Elektronisko iepirkumu sistēma) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 28.maijam, plkst.11.00 pēc vietējā laika;

    - Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 28.maijā, plkst.11.00;

    - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;

    - Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;

    - Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts:

  - Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:

    - Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām;

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

      - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta finanšu piedāvājumu (2. pielikums). Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

      - citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;

    - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā;

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi.

    - Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo preču tirdzniecības jomā;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;

    - Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;

1.8.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

- Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

- Pretendentu pienākumi un tiesības

  - Pretendentu tiesības:

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

  - Pretendentu pienākumi:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu;

    - Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

    - Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

    - Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

    - Katrs pretendents, plānojot preču piegādes laiku, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta;

    - Pretendentam ir pienākums, plānojot preču piegādes laiku ieslodzījuma vietām, preču piegādi nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

    - Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.ievp.gov.lv sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto ņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments pieejams šādā tīmekļvietnē: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc (aizpildāms un iesniedzams dokumenta 2. pielikums).

Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

- Pretendenta kvalifikācija

  - Pretendentam jāiesniedz:

    - apliecinājums, ka piedāvātās preces kvalitāte, kvantitāte atbilst Nolikuma 1. pielikumā norādītajām prasībām;

    - apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt pasūtīto preču bezmaksas piegādi 2 (divu) darba dienu laikā, neatkarīgi no pasūtīto preču daudzuma (vai iesniegt tirdzniecības vietu sarakstu tajās pilsētās, kur atrodas attiecīgā Nolikuma 1.4. punktā minētā ieslodzījuma vieta);

    - apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam ir tiesības veikt komercdarbību Preču tirdzniecības jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam);

    - apliecinājums, ka pretendents darbojas Nolikuma 1.3. punktā norādītājā preču tirdzniecības jomā, un pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds pakalpojuma apjoms, kas nav mazāks par Nolikuma 8.5. punktā norādīto līgumcenu;

    - atsauksmes no Nolikuma 4.1.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

    - apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz kandidātiem neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā), (Pasūtītājs nepiemēro Likuma 42. panta otrajā daļā minētos nosacījumus).

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

- Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

  - Pretendentam jāiesniedz apliecinājums (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai analogs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par tā vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2015., 2016. un 2017.gadu) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt vismaz divreiz lielākam par 8.5. punktā norādīto līgumcenu.

  - Pretendentam, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā divus kalendāros gadus, jāiesniedz Nolikuma 5.1. punktā minēto dokumentu tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet vidējam gada apgrozījumam jābūt vismaz divreiz lielākam par 8.5. punktā norādīto līgumcenu).

- Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

  - Veicot pretendentu atbilstības pārbaudi Nolikuma 4.2. punktā noteiktajai prasībai, Iepirkumu komisija, saskaņā ar Likuma 42. panta četrpadsmito daļu, attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, pārbauda vai uz to neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Iepirkumu komisija pārbaudi veic Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4. un 5. punktā noteiktajām prasībām;

    - pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek saskaņā ar Nolikuma 7. punktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā Tehniskai specifikācijai atbilstošā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| N.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopējā piedāvātā cena, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (C) | 90 | Zemākā piedāvājuma cena / Piedāvātā piedāvājuma cena x 90 |
| 2. | Atlaide % precēm, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām (E) | 10 | Piedāvātās atlaides % / lielākā piedāvātā atlaide % x 10 |

  - Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēs atbilstoši visiem Nolikumā norādītajiem kritērijiem. Punkti tiks aprēķināti atbilstoši turpmāk norādītajam aprakstam un formulām:

1.vērtēšanas kritērijs – Preces viszemākā nosacītā līgumcena (jāiekļauj visi paredzamie izdevumi, piegāde, izkraušana katra piegādes vietas noliktavā, nodevas un nodokļi izņemot pievienotās vērtības nodokļi (turpmāk – PVN) ir preču norādīto vienību (kas ir noteikti Nolikuma Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājuma veidlapā) kopējā nosacītā līgumcena katrā daļā atsevišķi.

Piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu tiks vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 90. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 90 x (A / B) = C, kur:

90 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

A – viszemākā piedāvājuma nosacīta līgumcena;

B – piedāvājuma nosacīta līgumcena, kurai aprēķina punktus;

C – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

2.vērtēšanas kritērijs – Atlaide % (procentos) precēm, kas nav iekļautas Nolikuma Tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām saskaņā ar piedāvājumam pievienoto preču katalogu.

Atlaide % (procentos) precēm, arī tām, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām, tiks vērtēta ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 10. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 10 x (D / F) = E, kur:

10 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

D – piedāvātās atlaides %;

F – lielākā piedāvātā atlaide %;

E – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

  - Galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (C + E). Maksimāli iespējamais punktu skaits – 100. Veicot aprēķinus, skaitļi tiek noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4. pielikums).

  - Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

  - Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts ar nosacījumu, kā Iepirkuma līgumcena visa Iepirkuma līguma darbības laikā par visām daļām kopā nepārsniegs 143 999,99 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 euro centi).

  - Nolikumā norādītais apjoms ir aptuvens un iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

- Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

  - Apakšuzņēmēju, kuru pretendents iesaistījis Iepirkuma līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Iepirkuma līguma nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

    - Ja pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz pretendentu.

  - Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Citi nosacījumi

  - Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

  - Piegādājot preces ieslodzījuma vietām, jāņem vērā, ka piegādes var tikt veiktas ieslodzījuma vietas darba laikā, ievērojot pusdienas pārtraukumu, t.i., no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, kā arī, ka piegādātāju pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)). Uzrādot autovadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā ielaisti netiks!

  - Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 36. panta otrās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss: 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

  - Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

  - Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/40)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne zemākā kvalitātē).

Gadījumā, ja pretendenti piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad Tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda katras preces firmas (ražotāja) nosaukumu.

Piezīme: qmm = mm2

1.daļa: Iekārtas

| Nr. p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvājums preces firmas (ražotāja) nosaukums |
| --- | --- | --- |
|  | Kamera korpusa resolution, Color:650 TVlines minimum illumination, 000001 Lux; DNR; BLC; Day@Night; Power AC 220 V; Video Output 75 Ohms; BW:700 TVline. |  |
|  | Kameras ārējai izmantošanai: resolution 620 TV lines; minimum illumination 0,000001 Lux (IRLED ON); DNR; OSD: Color; Day@Night; power DC 12V;Operational Temp. – 200C ~ +500 C; 6-50mm Varifocal; IP 67. |  |
|  | Kameras kupola iekšējās resolution: Color 650 TV lines; BW 700 TV line, minimum illumination IRLED ON: O Lux; video output 75 Ohms; Power Source DC 12V: Operating Temp. -100 C ~ + 500C; 2.8-12mm varifocallens, BLC; D –WDR: Day& Night. |  |
|  | Grozāmās kameras ar vadību: |  |
|  | - Sienu kronšteins grozāmām kamerām; |  |
|  | - Ārējais griestu kronšteins grozāmām kamerām; |  |
|  | - LCD Display and Joystick (3-Axis): 2 Lines x 16 Characters, 255 Cameras, Multiple Protocol, Mouse Control, RS – 485, Operating Temp. -100 C ~ + 500C, Operation Voltage 12VDC; |  |
|  | - Ārējās grozāmās kameras Resolution 700 TV lines (Color), 750 TV lines (BW); minimum illumination: Color DSS 0.001 Lux, BW ESS 0.0004 lux, video output (75 Ω, composite), Day& Night, DNR, BLC, Iris 1÷18, Lens 28 x optical, Digital 32x, Focal length f :3.4mm ~98mm, IP 66, Operating Temp. -200 C ~ + 500C. |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI Kupola kamera Attēla sensors 2MP Sensor Kameras izšķirtspēja 2Mpix 1080P / 960H, Objektīvs 3.6mm fiksēts objektīvs IR apgaismojuma diapazons 15m – 25m Barošana 12 Vdc, 280mA |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI Bullet kamera Attēla sensors 4MP Kameras izšķirtspēja 4Mpix 1440P, Objektīvs 2.8mm – 12mm IR apgaismojums 25m Barošana 12 Vdc, 360mA |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI PTZ kameras Attēla sensors 2MP CMOS Kameras izšķirtspēja 1080P, 750TVL Objektīvs 20x optiskais zūms (4.3 – 87mm) IR apgaismojums 100m Barošana 12Vdc / 5A |  |
|  | IP Kamera Kameras izšķirtspēja 2Mpix, 1080P / 960P / 720P Kadru ātrums 1080P @ 25fps Objektīvs 3.6mm fiksēts objektīvs IR apgaismojums 30m Barošana DC12V / PoE |  |
|  | IP PTZ Kameras attēla sensors2MP Progressive scan CMOS Video kompresija H.264 / MJPEG / JPEG Kameras izšķirtspēja 2Mpix, 1080P / 720P / D1 / CIF Kadru ātrums 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps Objektīvs 20x optiskais zūms (4.7 – 97mm) IR apgaismojums 80m |  |
|  | DVR 4 kanālu Video ieejas 4 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 / BNC (Spot) x 1 Audio ieejas un izejas 4 ieejas (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums AHD/TurboHD/TVI/CVI: 1080P @ 50fps / Analogs: 960H @ 100fps / IP: 1080P @ 25fps Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 1 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | DVR 8 kanālu Video ieejas 8 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 Audio ieejas un izejas 8 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums 4MP @ 120fps / 3MP @ 160fps / 1080P @ 200fps / Analogs: 960H @ 200fps / IP @ 25fps (uz katru kanālu) Trauksmes ieejas un releja izejas – vai 8 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | DVR 16 kanālu Video ieejas 16 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 Audio ieejas un izejas 4 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums 1080P @ 240fps, 720P @ 400fps / Analogs: 960H @ 400fps / IP @ 25fps (uz katru kanālu) Trauksmes ieejas un releja izejas nav Atmiņa 1 x SATA HDD |  |
|  | DVR 32 kanālu Video ieejas 32 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 / BNC (Spot) x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) vai 4 ieejas (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums AHD/TurboHD/TVI/CVI: 1080P Lite @ 400fps / Analogs: 960H @ 800fps Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 4 x SATA HDD līdz 8TB |  |
|  | NVR 4 kanālu Video ieejas un izejas 4 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Video kompresija H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 40 / 40 Mbit Maksimāla dekodēšana 5MP: 4 kanāli @ 100fps Atmiņa 1 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | NVR 8 kanālu Video ieejas un izejas 8 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA), divvirzienu komunikācija Video kompresija H.265 / H264+ / H.264/ MPEG4 Datu plūsma IN / OUT 80 / 160 Mbit Maksimāla dekodēšana 2 kanāli @ 4K / 8 kanāli @ 1080P Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | NVR 16 kanālu Video ieejas un izejas 16 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA), divvirzienu komunikācija Video kompresija H.264+ Datu plūsma IN / OUT 160 / 80 Mbit Maksimāla dekodēšana 6 kanāli @ 1080P / 8 kanāli @ 720P / 16 kanāli @ 4CIF Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izejas Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | NVR 32 kanālu Video ieejas un izejas 32 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Video kompresija H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 256 / 256 Mbit Maksimāla dekodēšana 5MP: 32 kanāli @ 800fps Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB |  |
|  | NVR 64 kanālu Video ieejas un izejas 64 ieejas / HDMI x 2, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (BNC) / 1 izeja (BNC), divvirzienu komunikācija Video kompresija Ultra265 / H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 320 / 320 Mbit Maksimāla dekodēšana 3 kanāli @ 12MP(25fps) / 4 kanāli @ 4K(30fps) / 8 kanāli @ 4MP(30fps) / 16 kanāli @ 1080P(30fps) / 32 kanāli @ 960P(25fps) / 64 kanāli @ D1 Trauksmes ieejas un releja izejas 16 trauksmes ieejas / 4 releja izejas Atmiņa 8 x SATA HDD līdz 8TB + 1 x eSATA |  |
|  | Objektīvi: Autoiris varifocal 1.3 ’’, 2.7-13.5mm, DC Auto CS” Day& Night, Focus – manual. |  |
|  | Objektīvi: Autoiris varifocal 1.3”5-50mm, DC Auto CS” Day& Night, Focus – manual. |  |
|  | Iekšējie kronšteini plastic 160 (H) x 90(D)mm. |  |
|  | Iekšējais kronšteins aluminium 90(ø) x 130 (H)mm. |  |
|  | Apvalks ārējais Weatherproof 220V, 410 x110x 112, Heater, operating Temp. -300 C ~ + 500C, IP 66. |  |
|  | Apvalks ārējais Weatherproof 220V, 147(W) x 140(H) x 470(H)mm, IP 66 |  |
|  | Ārējais kronšteins, max.load 10kg, aluminium 205mm (long), 3600. |  |
|  | Konektors uzskrūvējams BNC 6mm kabelim. |  |
|  | Konektors pāreja RCA uz BNC. |  |
|  | Konektors pāreja BNC uz RCA. |  |
|  | Apkniebjams konektors 6mm kabelim BNC. |  |
|  | Power connector skrūvējams. |  |
|  | Infrasarkanais prožektors IRLED, DC 12V, IP 66, IR distance 60m. |  |
|  | Infrasarkanais prožektors IRLED, DC 12V, IP 66, IR distance 80m. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 1 TB 7200RPM. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 2 TB 7200RPM. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 6 TB 7200RPM |  |
|  | UPS 900 VA, 2 izejas, Output voltage 230 Vac. |  |
|  | UPS 650 VA, 4 izejas, Qutput voltage 230 Vac. |  |
|  | 22 ″LED Monitors, izšķirtspēja 1920 x 1080, kontrasta attiecība 1000:1, punkta nodzišanas ātrums 5ms, pieslēgums: DVI, VGA. |  |
|  | VHS signāla pārveidotājs VGA signāla, izšķirtspēja 768 x 576. |  |
|  | TV modulators, PAL Version (B/D/L/H/I/M/N), frequency range 170-300 MHZ, AUDIO frequency 4.5; 5.5; 6.0; 6.5 MHZ, Power voltage 230V. |  |
|  | TV modulators, PAL Version (B/D/L/H/I/M/N), frequency range 470-862 MHZ, AUDIO frequency 4.5; 5.5; 6.0; 6.5 MHZ, Power voltage 230V. |  |
|  | Video pastiprinātājs & dalītājs: video ieeja – 4, video izeja – 4. Ieejas līmenis 0.8 ~ 1.2V, 75 0hms, video izejas līmenis 1V 75 Ohms; video frekvence 10hz-10MHZ. |  |
|  | Video pastiprinātājs: video ieeja – 1, video izeja – 1. Ieejas līmenis 0.8 ~ 1.2V, 750hms, video izejas līmenis 1V 75 Ohms; video frekvence 10hz-10MHZ. |  |
|  | Video pastiprinātājs & dalītājs: video ieeja – 1, video izeja – 2, spilgtuma un spožuma regulēšana 10 dB, distance – 1000m. |  |
|  | Vītā Pāra Pagarinātāji, Pastiprinātāji un Dalītāji Pasīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI |  |
|  | Vītā Pāra Pagarinātāji, Pastiprinātāji un Dalītāji Pasīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI Aktīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI |  |
|  | Uzlīmes – videonovērošana, objekts ir aprīkots ar CCTV. |  |
|  | Iekšējais PIR detektors, infrasarkanais PIR detektors, darbības zona 18m, PET imunitāte līdz 25kg, barošanas spriegums 8.2 – 16 VDC. |  |
|  | Ārējie PIR detektori, detection method – passive infrared, pārklāšanas zona 24m x 2m, sensitivity adjustment – 3. position (H,M, L), LED indicator, power input– 12 VDC. |  |
|  | Kronšteins PT X 50 detektoram. |  |
|  | Kronšteins universāls OPTEX Lx – 80 devējam. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 2 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 60m, iekšā 180m, power input DC 12-24V, operating temp. -250 C ~ + 550C. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 3 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 75m, iekšā 225m, power input DC 12-24V, operating temp. -250 C ~ + 550C. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 3 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 150m, iekšā 450m, power input DC 12-24V, operating temperatūre -250 C ~ + 550C. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras 4 staru infrasarkanā fotoelektriskā barjēra ar apsildi Noteikšanas diapazons Ārā - 250m / Iekšā - 750m |  |
|  | Signalizācijas paneļi, 8 zonu paplašinātājs paneļiem. |  |
|  | Signalizācijas paneļi: klaviatūra, Led apgaismojums. |  |
|  | Signalizācijas panelis, 8 zonas, paplašināšana līdz 64, iespējamo bojājumu novērošana; kārba paneļa uzstādīšanai. |  |
|  | Magnetic contacts for metal doors, 43 x 17 x 10mm, darba distance 15mm. |  |
|  | Magnetic contacts for metal durvīm, materiāls – metāls, 60-25-10mm, darba distance 50-60mm. |  |
|  | Ārējā sirēna ar lampu 115 dB, darba spriegums 10VDC to 14 VDC. |  |
|  | Iekšējā sirēna ar lampu 6-12VDC, 105 dB, sarkana. |  |
|  | Releji, tinums 12V, kontakti 15A NO/NC. |  |
|  | Releji, tinums 24V, kontakti 15A NO/NC. |  |
|  | Trauksmes poga, plastmasas, kontakti NO/NC. |  |
|  | Trauksmes poga, plastmasas ar fiksāciju, kontakti NO/NC. |  |
|  | Apskaņošanas sistēma: galda mikrofons tips, dinamiska, diapazona frekvence 60Hz-18 kHz. |  |
|  | Galda tipa pastiprinātājs: ieejošā signāla atsevišķi regulatori, MIC, AUX, TAPE, indikators izejošā signāla līmeņa, mikrofona ieeja ar jūtīgumu – 50 dB, AUX 20dB, minimālā 2a ieejas MIC, izvēles pārslēdzējs MIC 1 un MIC 2, pieslēguma ligzdas akustikas sistēmai: 4~16 Ohms ; ligzdas ar augstu pretestību 140 0hms 70V-286 Ohms 100V , 82 Ohms 70V 167 0hms 100V. Izejošā jauda 60W. |  |
|  | Ārējie skaļruņi – ārējais plastikāta rupors 30W ar iebūvētu transformatoru 100V, 105dB, 400Hz-6kHz. |  |
|  | Sienas skaļrunis ar iebūvētu transformatoru 100V, 90dB, 90Hz-15kHz, 10W. |  |
|  | Audio domofons: ieejas panelis 1.abonents, virs apmetuma. |  |
|  | Audio domofons – divvadu klausule izmantošana ar divvadu audio paneli. |  |
|  | Video domofons – meln/balta kamera, alumīnija korpuss, zem apmetuma. |  |
|  | Video domofons – 4vadu meln/balts videomonitors. |  |
|  | Computer Cable, 4x2-core, cross section 0.5mm, UTP CAT5E. |  |
|  | Koaksiāls video kabelis, āra darbu RG-59, melns. |  |
|  | Koaksiāls video kabelis, iekšdarbu RG-59, balts. |  |
|  | Koaksiāls video un barošanas (12-24V) kabelis, iekšdarbu RG-59 x 2x 0.5. |  |
|  | Kabelis BMKSC 1 x2 x 0.6, ekranēts. |  |
|  | Kabelis J-YY 1 x 2 x 0.8. |  |
|  | Kabelis J-Y(st) Y 2 x2 x 0.8. |  |
|  | Kabelis signalizācijas neekranēts 4 x 0.22mm2. |  |
|  | Kabelis signalizācijas neekranēts 6 x 0.22mm2. |  |
|  | Kabelis nedegošs neekranēts EVROSAFE 2 x 1.0. |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 3.5mm kokam CHR-3.5, iepakojumā 100gab. |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 4.0mm kokam CHR-4.0, iepakojumā 100gab. |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 5.0mm kokam CHR-5.0, iepakojumā 100gab. |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 6.0mm kokam CHR-6.0, iepakojumā 100gab. |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 8 x 10. |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 9 x 18. |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 16 x 16. |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 25 x 16. |  |
|  | Metāla kārba PU432 280 x 280 x 80. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 65 x 65 x 18 EB-820WH. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 23x 80 x 16.5 kontakts + tampers JB-701 WH. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 130 x 103 x 55, 24 kontakts + tampers JB-730 WH. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 12vdc 2A ārējais. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 12vdc 3A ārējais. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 24vdc 3A ārējais. |  |
|  | Akumulators 1.2A/h 12V, izmēri 99 x 43 x 52. |  |
|  | Akumulators 4A/h 12V, izmēri 90 x 70 x 102. |  |
|  | Akumulators 12A/h 12V, izmēri 151 x 96 x 94. |  |
|  | Sprūdi: planka īsa INOX. |  |
|  | Magnētiskais sprūds 1000kg, U- 9÷16V. |  |
|  | Skrūvgriezis 0.5 x 3.0 x 100, Classic. |  |
|  | Skrūvgriezis PHO, Classic. |  |
|  | Skrūvgriezis PZO, Classic. |  |
|  | Skrūvgriezis PHI, Classic. |  |
|  | Skrūvgriezis PZI, Classic. |  |
|  | Apspiežamās knaibles RJ konektoriem RJ 45. |  |
|  | Apspiežamās knaibles RJ konektoriem R J 11. |  |
|  | Kabeļu izolācijas noņemšanas knaibles. |  |
|  | Apspiežamās knaibles. |  |
|  | Griezēj knaibles elektronikai. |  |
|  | RG kabeļu, konektoru apspiežamās stangas. |  |
|  | Konektori RJ 45. |  |
|  | Konektori RJ 11. |  |
|  | Signāla pārveidotājs no RJ45 uz BNC 16 kanālu. |  |
|  | Signāla pārveidotājs no RJ45 uz BNC 1 kanāla. |  |
|  | Komutāciju skapis |  |
|  | Elektrības kabelis 2 * 0,5. |  |
|  | Savienotāj modulis komutācijas skapim. |  |
|  | Barošanas bloks kamerām 12V 18 izejas. |  |
|  | Elektrības spraudnis kamerai. |  |
|  | DP-056C/TFT testmonitors. |  |
|  | Vītā pāra raidītājs. |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 4 + 2 porti PoE porti 10/100 Mbit Jauda 60W |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 8 + 2 porti PoE porti 10/100/1000 Mbit Jauda 120W |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 16 porti + 2 combo porti PoE porti 10/100/1000 Mbit Jauda 240W |  |
|  | Analogais ugunsdzēsības panelis 8-24 zonas |  |
|  | 8 Zonu paplašinātājs J-424 ugunsdzēsības panelīm |  |
|  | 2 Vadu analogais dūmu detektors ar bāzi 10-13.8Vdc |  |
|  | 2 Vadu analogais dūmu un siltuma detektors ar bāzi 10-13.8Vdc |  |
|  | 2 Vadu analogais siltuma detektors ar bāzi 12/24Vdc |  |
|  | 4 Vadu analogais dūmu detektors ar bāzi 10-13.8Vdc |  |
|  | 4 Vadu analogais dūmu un siltuma detektors ar bāzi 10-13.8Vdc |  |
|  | 4 Vadu analogais siltuma detektors ar bāzi 12/24Vdc |  |
|  | Termokabelis 68° |  |
|  | Termokabelis 100° |  |
|  | Termokabelis 138° |  |
|  | Termokabelis 180° |  |
|  | Sarkana ugunsdzēsības trauksmes poga IP40 |  |
|  | Aerosols dūmu detektoru testēšanai 150ml |  |

2.daļa: Rezerves daļas un palīgmateriāli

| Nr. p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvājums preces firmas (ražotāja) nosaukums |
| --- | --- | --- |
|  | Kontrolpanelis FS9010 |  |
|  | Kontrolpanelis FS9000 |  |
|  | FS9511LCD |  |
|  | FS9108/2 |  |
|  | FS9108/8 |  |
|  | FS9116/0 |  |
|  | FS9216/2 |  |
|  | FS9216/8 |  |
|  | FS9100/8 |  |
|  | FS9100/8.8 |  |
|  | FS1001 |  |
|  | FoxSec Monitoring Lite+ |  |
|  | FoxSec Conf |  |
|  | Spraudnis RJ 11, 6P/4 C-4pin, RJ 11 W. |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija – 1m. |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija – 2m. |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija – 3m. |  |
|  | Ligzda RJ 11. |  |
|  | Komutācijas panelis UTP 5 E kategorija 24 portu 1U. |  |
|  | Kārba virs apmetuma RJ 45x 2, ligzdām. |  |
|  | Kabeļu savienotājs, kabeļu cat 5 E krimpējams. |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, zils. |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, zaļš. |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, violets. |  |
|  | Kabelis mikrofona 2 x 0.25 mm2, diametrs 6mm. |  |
|  | Kabelis, 2 x 2.5 mm2, auto skaļruņu pievienošanai. |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 30 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 20 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 10 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 5 x2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 50 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 20 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 10 x 2 x 0.5. |  |
|  | Kabelis, plakanais daudzdzīslu 12 x 0.22 mm2. |  |
|  | Alvas atsūcējs. |  |
|  | Lodāmurs 220V, 20W/40W. |  |
|  | Lodāmurs 220V, 60W. |  |
|  | Lodāmura paliktnis. |  |
|  | Silikona termoplasta 20.g. |  |
|  | Lodēšanas flus. |  |
|  | Lodāmuru taisns uzgalis 3mm. |  |
|  | Lodalva Sn 62 Pb 36 Aq 20.7mm, spole 0.25kg. |  |
|  | Pincete. |  |
|  | Wirc stripper 0.2-6 mm2. |  |
|  | Mēraparāti: tone generator ar resi-tracer probe. |  |
|  | Mēraparāti: testeris. |  |
|  | Testeris bateriju un NiCd akumulators pārbaudei. |  |
|  | Kabeļu dzīslu savienotājs 0.4-0.9mm, želejas pildījums. |  |
|  | Izolācijas lenta, melnā krāsā 0.15mm x 19mm x 20m. |  |
|  | Izolācijas lenta, dzeltena/zaļa 0.15mm x 19mm x 20m. |  |
|  | Spirāle 7-40mm, 25m, melna. |  |
|  | Telefona kārba TLK 30E, telekomunikācija. |  |
|  | Savienotāj modulis 2/10, telekomunikācija. |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzība LAN tīkliem. |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzība koaksial. tīkliem. |  |
|  | Caurule, apkausējumā MWTM 10/3-1000S. |  |
|  | Vada uzgalis apspiežams 4.8 x 0.8mm. |  |
|  | Termināla bloks 1.00 mm2. |  |
|  | Termināla bloks 0.34 mm2. |  |
|  | Spraudnis HD 44M. |  |
|  | Spraudnis HD 26F. |  |
|  | Spraudnis DB 44FAMP. |  |
|  | Korpuss spraudnim DB 37. |  |
|  | Konektors Ring M6, 1.5-2.5mm2, izolēts. |  |
|  | Konektors Ring M3, 1.5-2.5mm2, izolēts. |  |
|  | Konektors krimpējams 4.0mm MALE. |  |
|  | Konektors krimpējams 3.9mm FEMALE. |  |
|  | Connector F-jack > F-jack |  |
|  | Connector F-jack >coaxial plug. |  |
|  | konektors F-jack >coaxial jack. |  |
|  | 10/100 Mbps tīkla karte. |  |
|  | Monitora signāla kabelis HD 15M/M 2m. |  |
|  | Savienotājkabelis USB 2.0-3.0m, A-A 2.0 MF. |  |
|  | Savienotājkabelis USB > micro USB 0.6m. |  |
|  | Savienotājkabelis USB 2.0-1.8m A->B 2.0mm. |  |
|  | Rezistors 10 kohms 1%-0.125W. |  |
|  | Rezistors 0.390m-5W. |  |
|  | Kondensators MKT 1 μF 63 VDC10%. |  |
|  | Kondensators keramisks 100nF. |  |
|  | Diode 25V, 0.2A. |  |
|  | LED Nigh Power white 10Watt. 4500-8000k. |  |
|  | Microshema TDA 3664. |  |
|  | Tranzistors IRFP 3710 PBF. |  |
|  | Induktivitātes induktors SMD 150 μH 1.59A. |  |
|  | Quartz 4HMz/XT49M-204M. |  |
|  | Drošinātājs 5 x 20mm, 3.15AT, keramikas. |  |
|  | Analoga telefona aparāts ar iespēju piestiprināt pie sienas. |  |
|  | Telefona klausules vads. |  |

2.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/40)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāta konkursa "Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/40) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam atklāta konkursa noteikumiem, un piedāvājam piegādāt ieslodzījuma vietām un Ieslodzījuma vietu pārvaldei preces par šādām cenām:

1.daļa: Iekārtas

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Norādītās vienības cena EUR bez (PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera korpusa resolution, Color:650 TVlines minimum illumination, 000001 Lux; DNR; BLC; Day@Night; Power AC 220 V; Video Output 75 Ohms; BW:700 TVline. | 1 gab. |  |
|  | Kameras ārējai izmantošanai: resolution 620 TV lines; minimum illumination 0,000001 Lux (IRLED ON); DNR; OSD: Color; Day@Night; power DC 12V;Operational Temp. – 200C ~ +500 C; 6-50mm Varifocal; IP 67. | 1 gab. |  |
|  | Kameras kupola iekšējās resolution: Color 650 TV lines; BW 700 TV line, minimum illumination IRLED ON: O Lux; video output 75 Ohms; Power Source DC 12V: Operating Temp. -100 C ~ + 500C; 2.8-12mm varifocallens, BLC; D –WDR: Day& Night. | 1 gab. |  |
|  | Grozāmās kameras ar vadību: |  |  |
|  | - Sienu kronšteins grozāmām kamerām; | - gab. |  |
|  | - Ārējais griestu kronšteins grozāmām kamerām; | - gab. |  |
|  | - LCD Display and Joystick (3-Axis): 2 Lines x 16 Characters, 255 Cameras, Multiple Protocol, Mouse Control, RS – 485, Operating Temp. -100 C ~ + 500C, Operation Voltage 12VDC; | - gab. |  |
|  | - Ārējās grozāmās kameras Resolution 700 TV lines (Color), 750 TV lines (BW); minimum illumination: Color DSS 0.001 Lux, BW ESS 0.0004 lux, video output (75 Ω, composite), Day& Night, DNR, BLC, Iris 1÷18, Lens 28 x optical, Digital 32x, Focal length f :3.4mm ~98mm, IP 66, Operating Temp. -200 C ~ + 500C. | 1 gab. |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI Kupola kamera Attēla sensors 2MP Sensor Kameras izšķirtspēja 2Mpix 1080P / 960H, Objektīvs 3.6mm fiksēts objektīvs IR apgaismojuma diapazons 15m - 25m Barošana 12 Vdc, 280mA | 1 gab. |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI Bullet kamera Attēla sensors 4MP Kameras izšķirtspēja 4Mpix 1440P, Objektīvs 2.8mm - 12mm IR apgaismojums 25m Barošana 12 Vdc, 360mA | 1 gab. |  |
|  | AHD/TurboHD/TVI/CVI PTZ kameras Attēla sensors 2MP CMOS Kameras izšķirtspēja 1080P, 750TVL Objektīvs 20x optiskais zūms (4.3 - 87mm) IR apgaismojums 100m Barošana 12Vdc / 5A | 1 gab. |  |
|  | IP Kamera Kameras izšķirtspēja 2Mpix, 1080P / 960P / 720P Kadru ātrums 1080P @ 25fps Objektīvs 3.6mm fiksēts objektīvs IR apgaismojums 30m Barošana DC12V / PoE | 1 gab. |  |
|  | IP PTZ Kameras Attēla sensors2MP Progressive scan CMOS Video kompresija H.264 / MJPEG / JPEG Kameras izšķirtspēja 2Mpix, 1080P / 720P / D1 / CIF Kadru ātrums 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps Objektīvs 20x optiskais zūms (4.7 - 97mm) IR apgaismojums 80m | 1 gab. |  |
|  | DVR 4 kanālu Video ieejas 4 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 / BNC (Spot) x 1 Audio ieejas un izejas 4 ieejas (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums AHD/TurboHD/TVI/CVI: 1080P @ 50fps / Analogs: 960H @ 100fps / IP: 1080P @ 25fps Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 1 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | DVR 8 kanālu Video ieejas 8 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 Audio ieejas un izejas 8 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums 4MP @ 120fps / 3MP @ 160fps / 1080P @ 200fps / Analogs: 960H @ 200fps / IP @ 25fps (uz katru kanālu) Trauksmes ieejas un releja izejas - vai 8 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | DVR 16 kanālu Video ieejas 16 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 Audio ieejas un izejas 4 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums 1080P @ 240fps, 720P @ 400fps / Analogs: 960H @ 400fps / IP @ 25fps (uz katru kanālu) Trauksmes ieejas un releja izejas nav Atmiņa 1 x SATA HDD | 1 gab. |  |
|  | DVR 32 kanālu Video ieejas 32 ieejas (AHD / TurboHD / TVI / CVI / Analogs) Video izejas HDMI x 1 / VGA x 1 / BNC (Spot) x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA) vai 4 ieejas (RCA) / 1 izeja (RCA) Ierakstīšanas ātrums AHD/TurboHD/TVI/CVI: 1080P Lite @ 400fps / Analogs: 960H @ 800fps Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 4 x SATA HDD līdz 8TB | 1 gab. |  |
|  | NVR 4 kanālu Video ieejas un izejas 4 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Video kompresija H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 40 / 40 Mbit Maksimāla dekodēšana 5MP: 4 kanāli @ 100fps Atmiņa 1 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | NVR 8 kanālu Video ieejas un izejas 8 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA), divvirzienu komunikācija Video kompresija H.265 / H264+ / H.264/ MPEG4 Datu plūsma IN / OUT 80 / 160 Mbit Maksimāla dekodēšana 2 kanāli @ 4K / 8 kanāli @ 1080P Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izeja Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | NVR 16 kanālu Video ieejas un izejas 16 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (RCA) / 1 izeja (RCA), divvirzienu komunikācija Video kompresija H.264+ Datu plūsma IN / OUT 160 / 80 Mbit Maksimāla dekodēšana 6 kanāli @ 1080P / 8 kanāli @ 720P / 16 kanāli @ 4CIF Trauksmes ieejas un releja izejas 4 trauksmes ieejas / 1 releja izejas Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | NVR 32 kanālu Video ieejas un izejas 32 ieejas / HDMI x 1, VGA x 1 Video kompresija H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 256 / 256 Mbit Maksimāla dekodēšana 5MP: 32 kanāli @ 800fps Atmiņa 2 x SATA HDD līdz 6TB | 1 gab. |  |
|  | NVR 64 kanālu Video ieejas un izejas 64 ieejas / HDMI x 2, VGA x 1 Audio ieejas un izejas 1 ieeja (BNC) / 1 izeja (BNC), divvirzienu komunikācija Video kompresija Ultra265 / H.265 / H.264 Datu plūsma IN / OUT 320 / 320 Mbit Maksimāla dekodēšana 3 kanāli @ 12MP(25fps) / 4 kanāli @ 4K(30fps) / 8 kanāli @ 4MP(30fps) / 16 kanāli @ 1080P(30fps) / 32 kanāli @ 960P(25fps) / 64 kanāli @ D1 Trauksmes ieejas un releja izejas 16 trauksmes ieejas / 4 releja izejas Atmiņa 8 x SATA HDD līdz 8TB + 1 x eSATA | 1 gab. |  |
|  | Objektīvi: Autoiris varifocal 1.3 ’’, 2.7-13.5mm, DC Auto CS” Day& Night, Focus – manual. | 1 gab. |  |
|  | Objektīvi: Autoiris varifocal 1.3”5-50mm, DC Auto CS” Day& Night, Focus – manual. | 1 gab. |  |
|  | Iekšējie kronšteini plastic 160 (H) x 90(D)mm. | 1 gab. |  |
|  | Iekšējais kronšteins aluminium 90(ø) x 130 (H)mm. | 1 gab. |  |
|  | Apvalks ārējais Weatherproof 220V, 410 x110x 112, Heater, operating Temp. -300 C ~ + 500C, IP 66. | 1 gab. |  |
|  | Apvalks ārējais Weatherproof 220V, 147(W) x 140(H) x 470(H)mm, IP 66 | 1 gab. |  |
|  | Ārējais kronšteins, max.load 10kg, aluminium 205mm (long), 3600. | 1 gab. |  |
|  | Konektors uzskrūvējams BNC 6mm kabelim. | 1 gab. |  |
|  | Konektors pāreja RCA uz BNC. | 1 gab. |  |
|  | Konektors pāreja BNC uz RCA. | 1 gab. |  |
|  | Apkniebjams konektors 6mm kabelim BNC. | 1 gab. |  |
|  | Power connector skrūvējams. | 1 gab. |  |
|  | Infrasarkanais prožektors IRLED, DC 12V, IP 66, IR distance 60m. | 1 gab. |  |
|  | Infrasarkanais prožektors IRLED, DC 12V, IP 66, IR distance 80m. | 1 gab. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 1 TB 7200RPM. | 1 gab. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 2 TB 7200RPM. | 1 gab. |  |
|  | Datu glabāšanas iekārtas: HDD SATA 6 TB 7200RPM | 1 gab. |  |
|  | UPS 900 VA, 2 izejas, Output voltage 230 Vac. | 1 gab. |  |
|  | UPS 650 VA, 4 izejas, Qutput voltage 230 Vac. | 1 gab. |  |
|  | 22 ″LED Monitors, izšķirtspēja 1920 x 1080, kontrasta attiecība 1000:1, punkta nodzišanas ātrums 5ms, pieslēgums: DVI, VGA. | 1 gab. |  |
|  | VHS signāla pārveidotājs VGA signāla, izšķirtspēja 768 x 576. | 1 gab. |  |
|  | TV modulators, PAL Version (B/D/L/H/I/M/N), frequency range 170-300 MHZ, AUDIO frequency 4.5; 5.5; 6.0; 6.5 MHZ, Power voltage 230V. | 1 gab. |  |
|  | TV modulators, PAL Version (B/D/L/H/I/M/N), frequency range 470-862 MHZ, AUDIO frequency 4.5; 5.5; 6.0; 6.5 MHZ, Power voltage 230V. | 1 gab. |  |
|  | Video pastiprinātājs & dalītājs: video ieeja – 4, video izeja – 4. Ieejas līmenis 0.8 ~ 1.2V, 75 0hms, video izejas līmenis 1V 75 Ohms; video frekvence 10hz-10MHZ. | 1 gab. |  |
|  | Video pastiprinātājs: video ieeja – 1, video izeja – 1. Ieejas līmenis 0.8 ~ 1.2V, 750hms, video izejas līmenis 1V 75 Ohms; video frekvence 10hz-10MHZ. | 1 gab. |  |
|  | Video pastiprinātājs & dalītājs: video ieeja – 1, video izeja – 2, spilgtuma un spožuma regulēšana 10 dB, distance – 1000m. | 1 gab. |  |
|  | Vītā Pāra Pagarinātāji, Pastiprinātāji un Dalītāji Pasīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI | 1 gab. |  |
|  | Vītā Pāra Pagarinātāji, Pastiprinātāji un Dalītāji Pasīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI Aktīvie AHD/TURBO HD/ TVI/CVI | 1 gab. |  |
|  | Uzlīmes – videonovērošana, objekts ir aprīkots ar CCTV. | 1 gab. |  |
|  | Iekšējais PIR detektors, infrasarkanais PIR detektors, darbības zona 18m, PET imunitāte līdz 25kg, barošanas spriegums 8.2 – 16 VDC. | 1 gab. |  |
|  | Ārējie PIR detektori, detection method – passive infrared, pārklāšanas zona 24m x 2m, sensitivity adjustment – 3. position (H,M, L), LED indicator, power input– 12 VDC. | 1 gab. |  |
|  | Kronšteins PT X 50 detektoram. | 1 gab. |  |
|  | Kronšteins universāls OPTEX Lx – 80 devējam. | 1 gab. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 2 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 60m, iekšā 180m, power input DC 12-24V, operating temp. -250 C ~ + 550C. | 1 gab. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 3 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 75m, iekšā 225m, power input DC 12-24V, operating temp. -250 C ~ + 550C. | 1 gab. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras, 3 staru barjera ar apsildi, distance: ārā 150m, iekšā 450m, power input DC 12-24V, operating temperatūre -250 C ~ + 550C. | 1 gab. |  |
|  | Ārējās infrasarkanās barjeras 4 staru infrasarkanā fotoelektriskā barjēra ar apsildi Noteikšanas diapazons Ārā - 250m / Iekšā - 750m | 1 gab. |  |
|  | Signalizācijas paneļi, 8 zonu paplašinātājs paneļiem. | 1 gab. |  |
|  | Signalizācijas paneļi: klaviatūra, Led apgaismojums. | 1 gab. |  |
|  | Signalizācijas panelis, 8 zonas, paplašināšana līdz 64, iespējamo bojājumu novērošana; kārba paneļa uzstādīšanai. | 1 gab. |  |
|  | Magnetic contacts for metal doors, 43 x 17 x 10mm, darba distance 15mm. | 1 gab. |  |
|  | Magnetic contacts for metal durvīm, materiāls – metāls, 60-25-10mm, darba distance 50-60mm. | 1 gab. |  |
|  | Ārējā sirēna ar lampu 115 dB, darba spriegums 10VDC to 14 VDC. | 1 gab. |  |
|  | Iekšējā sirēna ar lampu 6-12VDC, 105 dB, sarkana. | 1 gab. |  |
|  | Releji, tinums 12V, kontakti 15A NO/NC. | 1 gab. |  |
|  | Releji, tinums 24V, kontakti 15A NO/NC. | 1 gab. |  |
|  | Trauksmes poga, plastmasas, kontakti NO/NC. | 1 gab. |  |
|  | Trauksmes poga, plastmasas ar fiksāciju, kontakti NO/NC. | 1 gab. |  |
|  | Apskaņošanas sistēma: galda mikrofons tips, dinamiska, diapazona frekvence 60Hz-18 kHz. | 1 gab. |  |
|  | Galda tipa pastiprinātājs: ieejošā signāla atsevišķi regulatori, MIC, AUX, TAPE, indikators izejošā signāla līmeņa, mikrofona ieeja ar jūtīgumu – 50 dB, AUX 20dB, minimālā 2a ieejas MIC, izvēles pārslēdzējs MIC 1 un MIC 2, pieslēguma ligzdas akustikas sistēmai: 4~16 Ohms ; ligzdas ar augstu pretestību 140 0hms 70V-286 Ohms 100V , 82 Ohms 70V 167 0hms 100V. Izejošā jauda 60W. | 1 gab. |  |
|  | Ārējie skaļruņi – ārējais plastikāta rupors 30W ar iebūvētu transformatoru 100V, 105dB, 400Hz-6kHz. | 1 gab. |  |
|  | Sienas skaļrunis ar iebūvētu transformatoru 100V, 90dB, 90Hz-15kHz, 10W. | 1 gab. |  |
|  | Audio domofons: ieejas panelis 1.abonents, virs apmetuma. | 1 gab. |  |
|  | Audio domofons – divvadu klausule izmantošana ar divvadu audio paneli. | 1 gab. |  |
|  | Video domofons – meln/balta kamera, alumīnija korpuss, zem apmetuma. | 1 gab. |  |
|  | Video domofons – 4vadu meln/balts videomonitors. | 1 gab. |  |
|  | Computer Cable, 4x2-core, cross section 0.5mm, UTP CAT5E. | 1 gab. |  |
|  | Koaksiāls video kabelis, āra darbu RG-59, melns. | 100m |  |
|  | Koaksiāls video kabelis, iekšdarbu RG-59, balts. | 100m |  |
|  | Koaksiāls video un barošanas (12-24V) kabelis, iekšdarbu RG-59 x 2x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis BMKSC 1 x2 x 0.6, ekranēts. | 100m |  |
|  | Kabelis J-YY 1 x 2 x 0.8. | 100m |  |
|  | Kabelis J-Y(st) Y 2 x2 x 0.8. | 100m |  |
|  | Kabelis signalizācijas neekranēts 4 x 0.22mm2. | 100m |  |
|  | Kabelis signalizācijas neekranēts 6 x 0.22mm2. | 100m |  |
|  | Kabelis nedegošs neekranēts EVROSAFE 2 x 1.0. | 100m |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 3.5mm kokam CHR-3.5, iepakojumā 100gab. | 1 iepakojums |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 4.0mm kokam CHR-4.0, iepakojumā 100gab. | 1 iepakojums |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 5.0mm kokam CHR-5.0, iepakojumā 100gab. | 1 iepakojums |  |
|  | Kabeļu stiprinājumi 6.0mm kokam CHR-6.0, iepakojumā 100gab. | 1 iepakojums |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 8 x 10. | 10m |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 9 x 18. | 10m |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 16 x 16. | 10m |  |
|  | Kabeļa aizsegs, parastais 25 x 16. | 10m |  |
|  | Metāla kārba PU432 280 x 280 x 80. | 1 gab. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 65 x 65 x 18 EB-820WH. | 1 gab. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 23x 80 x 16.5 kontakts + tampers JB-701 WH. | 1 gab. |  |
|  | Savienojuma kārbas, iekšējās, plastmasas 130 x 103 x 55, 24 kontakts + tampers JB-730 WH. | 1 gab. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 12vdc 2A ārējais. | 1 gab. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 12vdc 3A ārējais. | 1 gab. |  |
|  | Impulsa barošanas bloks 24vdc 3A ārējais. | 1 gab. |  |
|  | Akumulators 1.2A/h 12V, izmēri 99 x 43 x 52. | 1 gab. |  |
|  | Akumulators 4A/h 12V, izmēri 90 x 70 x 102. | 1 gab. |  |
|  | Akumulators 12A/h 12V, izmēri 151 x 96 x 94. | 1 gab. |  |
|  | Sprūdi: planka īsa INOX. | 1 gab. |  |
|  | Magnētiskais sprūds 1000kg, U- 9÷16V. | 1 gab. |  |
|  | Skrūvgriezis 0.5 x 3.0 x 100, Classic. | 1 gab. |  |
|  | Skrūvgriezis PHO, Classic. | 1 gab. |  |
|  | Skrūvgriezis PZO, Classic. | 1 gab. |  |
|  | Skrūvgriezis PHI, Classic. | 1 gab. |  |
|  | Skrūvgriezis PZI, Classic. | 1 gab. |  |
|  | Apspiežamās knaibles RJ konektoriem RJ 45. | 1 gab. |  |
|  | Apspiežamās knaibles RJ konektoriem R J 11. | 1 gab. |  |
|  | Kabeļu izolācijas noņemšanas knaibles. | 1 gab. |  |
|  | Apspiežamās knaibles. | 1 gab. |  |
|  | Griezēj knaibles elektronikai. | 1 gab. |  |
|  | RG kabeļu, konektoru apspiežamās stangas. | 1 gab. |  |
|  | Konektori RJ 45. | 1 gab. |  |
|  | Konektori RJ 11. | 1 gab. |  |
|  | Signāla pārveidotājs no RJ45 uz BNC 16 kanālu. | 1 gab. |  |
|  | Signāla pārveidotājs no RJ45 uz BNC 1 kanāla. | 1 gab. |  |
|  | Komutāciju skapis | 1 gab. |  |
|  | Elektrības kabelis 2 * 0,5. | 100m |  |
|  | Savienotāj modulis komutācijas skapim. | 1 gab. |  |
|  | Barošanas bloks kamerām 12V 18 izejas. | 1 gab. |  |
|  | Elektrības spraudnis kamerai. | 1 gab. |  |
|  | DP-056C/TFT testmonitors. | 1 gab. |  |
|  | Vītā pāra raidītājs. | 1 gab. |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 4 + 2 porti PoE porti 10/100 Mbit Jauda 60W | 1 gab. |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 8 + 2 porti PoE porti 10/100/1000 Mbit Jauda 120W | 1 gab. |  |
|  | PoE Switch Komutatori Portu skaits 16 porti + 2 combo porti PoE porti 10/100/1000 Mbit Jauda 240W | 1 gab. |  |
|  | Analogais ugunsdzēsības panelis 8-24 zonas | 1 gab. |  |
|  | 8 Zonu paplašinātājs J-424 ugunsdzēsības panelīm | 1 gab. |  |
|  | 2 Vadu analogais dūmu detektors ar bāzi 10-13.8Vdc | 1 gab. |  |
|  | 2 Vadu analogais dūmu un siltuma detektors ar bāzi 10-13.8Vdc | 1 gab. |  |
|  | 2 Vadu analogais siltuma detektors ar bāzi 12/24Vdc | 1 gab. |  |
|  | 4 Vadu analogais dūmu detektors ar bāzi 10-13.8Vdc | 1 gab. |  |
|  | 4 Vadu analogais dūmu un siltuma detektors ar bāzi 10-13.8Vdc | 1 gab. |  |
|  | 4 Vadu analogais siltuma detektors ar bāzi 12/24Vdc | 1 gab. |  |
|  | Termokabelis 68° | 1 gab. |  |
|  | Termokabelis 100° | 1 gab. |  |
|  | Termokabelis 138° | 1 gab. |  |
|  | Termokabelis 180° | 1 gab. |  |
|  | Sarkana ugunsdzēsības trauksmes poga IP40 | 1 gab. |  |
|  | Aerosols dūmu detektoru testēšanai 150ml | 1 gab. |  |
| Preču norādīto vienību kopējā līgumcena EUR bez (PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs): |  |  |  |

*) qmm = mm2

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā, ja pretendenti piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad obligāti jānorāda firmas (ražotāja) nosaukums.

Pasūtītājs var pasūtīt arī citas preces, kas nav minētas Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" un 2. pielikuma "Finanšu piedāvājums" tabulās (sarakstos), atsevišķi, no Pretendenta esoša kataloga ar noteikto pastāvīgo atlaidi _______% (vārdiem). Pretendentam jāiesniedz preču katalogs elektroniskā formātā vai jānorāda attiecīgā interneta resursa adrese.

Cenā ir iekļauti visi nodokļi, un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām u.c.), izņemot PVN.

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

2.daļa: Rezerves daļas un palīgmateriāli

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Norādītās vienības cena EUR bez (PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrolpanelis FS9010 | 1 gab. |  |
|  | Kontrolpanelis FS9000 | 1 gab. |  |
|  | FS9511LCD | 1 gab. |  |
|  | FS9108/2 | 1 gab. |  |
|  | FS9108/8 | 1 gab. |  |
|  | FS9116/0 | 1 gab. |  |
|  | FS9216/2 | 1 gab. |  |
|  | FS9216/8 | 1 gab. |  |
|  | FS9100/8 | 1 gab. |  |
|  | FS9100/8.8 | 1 gab. |  |
|  | FS1001 | 1 gab. |  |
|  | FoxSec Monitoring Lite+ | 1 gab. |  |
|  | FoxSec Conf | 1 gab. |  |
|  | Spraudnis RJ 11, 6P/4 C-4pin, RJ 11 W. | 1 gab. |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija - 1m. | 100m |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija - 2m. | 100m |  |
|  | Savienotājkabelis UTP, RJ 45/RJ 45 5 E kategorija - 3m. | 100m |  |
|  | Ligzda RJ 11. | 1 gab. |  |
|  | Komutācijas panelis UTP 5 E kategorija 24 portu 1U. | 1 gab. |  |
|  | Kārba virs apmetuma RJ 45x 2, ligzdām. | 1 gab. |  |
|  | Kabeļu savienotājs, kabeļu cat 5 E krimpējams. | 1 gab. |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, zils. | 100m |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, zaļš. | 100m |  |
|  | Montāžas vads 0.5mm2, violets. | 100m |  |
|  | Kabelis mikrofona 2 x 0.25 mm2, diametrs 6mm. | 100m |  |
|  | Kabelis, 2 x 2.5 mm2, auto skaļruņu pievienošanai. | 100m |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 30 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 20 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 10 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, iekšdarbu MHS 5 x2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 50 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 20 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, āra darbu VMOHBU 10 x 2 x 0.5. | 100m |  |
|  | Kabelis, plakanais daudzdzīslu 12 x 0.22 mm2. | 100m |  |
|  | Alvas atsūcējs. | 1 gab. |  |
|  | Lodāmurs 220V, 20W/40W. | 1 gab. |  |
|  | Lodāmurs 220V, 60W. | 1 gab. |  |
|  | Lodāmura paliktnis. | 1 gab. |  |
|  | Silikona termoplasta 20.g. | 1 gab. |  |
|  | Lodēšanas flus. | 1 gab. |  |
|  | Lodāmuru taisns uzgalis 3mm. | 1 gab. |  |
|  | Lodalva Sn 62 Pb 36 Aq 20.7mm, spole 0.25kg. | 1 gab. |  |
|  | Pincete. | 1 gab. |  |
|  | Wirc stripper 0.2-6 mm2. | 1 gab. |  |
|  | Mēraparāti: tone generator ar resi-tracer probe. | 1 gab. |  |
|  | Mēraparāti: testeris. | 1 gab. |  |
|  | Testeris bateriju un NiCd akumulators pārbaudei. | 1 gab. |  |
|  | Kabeļu dzīslu savienotājs 0.4-0.9mm, želejas pildījums. | 1 gab. |  |
|  | Izolācijas lenta, melnā krāsā 0.15mm x 19mm x 20m. | 1 gab. |  |
|  | Izolācijas lenta, dzeltena/zaļa 0.15mm x 19mm x 20m. | 1 gab. |  |
|  | Spirāle 7-40mm, 25m, melna. | 1 gab. |  |
|  | Telefona kārba TLK 30E, telekomunikācija. | 1 gab. |  |
|  | Savienotāj modulis 2/10, telekomunikācija. | 1 gab. |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzība LAN tīkliem. | 1 gab. |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzība koaksial. tīkliem. | 1 gab. |  |
|  | Caurule, apkausējumā MWTM 10/3-1000S. | 1 gab. |  |
|  | Vada uzgalis apspiežams 4.8 x 0.8mm. | 1 gab. |  |
|  | Termināla bloks 1.00 mm2. | 1 gab. |  |
|  | Termināla bloks 0.34 mm2. | 1 gab. |  |
|  | Spraudnis HD 44M. | 1 gab. |  |
|  | Spraudnis HD 26F. | 1 gab. |  |
|  | Spraudnis DB 44FAMP. | 1 gab. |  |
|  | Korpuss spraudnim DB 37. | 1 gab. |  |
|  | Konektors Ring M6, 1.5-2.5mm2, izolēts. | 1 gab. |  |
|  | Konektors Ring M3, 1.5-2.5mm2, izolēts. | 1 gab. |  |
|  | Konektors krimpējams 4.0mm MALE. | 1 gab. |  |
|  | Konektors krimpējams 3.9mm FEMALE. | 1 gab. |  |
|  | Connector F-jack > F-jack | 1 gab. |  |
|  | Connector F-jack >coaxial plug. | 1 gab. |  |
|  | konektors F-jack >coaxial jack. | 1 gab. |  |
|  | 10/100 Mbps tīkla karte. | 1 gab. |  |
|  | Monitora signāla kabelis HD 15M/M 2m. | 1 gab. |  |
|  | Savienotājkabelis USB 2.0-3.0m, A-A 2.0 MF. | 1 gab. |  |
|  | Savienotājkabelis USB > micro USB 0.6m. | 1 gab. |  |
|  | Savienotājkabelis USB 2.0-1.8m A->B 2.0mm. | 1 gab. |  |
|  | Rezistors 10 kohms 1%-0.125W. | 1 gab. |  |
|  | Rezistors 0.390m-5W. | 1 gab. |  |
|  | Kondensators MKT 1 μF 63 VDC10%. | 1 gab. |  |
|  | Kondensators keramisks 100nF. | 1 gab. |  |
|  | Diode 25V, 0.2A. | 1 gab. |  |
|  | LED Nigh Power white 10Watt. 4500-8000k. | 1 gab. |  |
|  | Microshema TDA 3664. | 1 gab. |  |
|  | Tranzistors IRFP 3710 PBF. | 1 gab. |  |
|  | Induktivitātes induktors SMD 150 μH 1.59A. | 1 gab. |  |
|  | Quartz 4HMz/XT49M-204M. | 1 gab. |  |
|  | Drošinātājs 5 x 20mm, 3.15AT, keramikas. | 1 gab. |  |
|  | Analoga telefona aparāts ar iespēju piestiprināt pie sienas. | 1 gab. |  |
|  | Telefona klausules vads. | 1 gab. |  |
| Preču norādīto vienību kopējā līgumcena EUR bez (PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs): |  |  |  |

*) qmm = mm2

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā, ja pretendenti piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad obligāti jānorāda firmas (ražotāja) nosaukums.

Pasūtītājs var pasūtīt arī citas preces, kas nav minētas Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" un 2. pielikuma "Finanšu piedāvājums" tabulās (sarakstos), atsevišķi, no Pretendenta esoša kataloga ar noteikto pastāvīgo atlaidi _______% (vārdiem). Pretendentam jāiesniedz preču katalogs elektroniskā formātā vai jānorāda attiecīgā interneta resursa adrese.

Cenā ir iekļauti visi nodokļi, un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām u.c.), izņemot PVN.

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā): |  |
| Pretendents atbilst mazajam vai vidējam uzņēmumam (jānorāda atbilstošais) |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss: |  |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

3.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/40)

Nolikumam

Atbilstoši atklāta konkursa "Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/40) Nolikumam

Apliecinājums

(Vieta), (Datums)                                                                                             (Dok. Nr.____)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/40) prasības. Apliecinām, ka pirms preču piegādes, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām.

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, pārdevēja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Pārdevējs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Nolikuma, Iepirkuma līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Pārdevēja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pārdevēja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta preču piegāde, tad uzskatāms, ka Pārdevēja vainas dēļ notika preču piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/40)

Nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

"Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām"

Rīgā								       2018.gada __.__________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un

_______, reģistrācijas Nr. _________, tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz ________, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām", iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/40 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu grību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pārdevējam piederošās iekārtas un materiālus (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Pārdevēja "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu", kas noformēti kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līguma Pielikumā norādītais Preces daudzums Līguma darbības laikā var tikt mainīts atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām.

1.3. Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā nopirktu un apmaksātu Preci Līgumā noteiktajā apjomā.

1.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2020. gada ___.____________.

1.5. Līguma darbības termiņš var tikt mainīts atbilstoši Līguma 7.5. un 7.6.punkta noteikumiem.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Pārdevējs:

2.1.1. piegādā Preci Pircējam ar savu transportu uz sava rēķina, ievērojot Preces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus;

2.1.2. nodrošina Precei nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Preces cena tiek samazināta Līguma 2.1.10.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

2.1.3. piegādājot Pircējam Preci, noformē un nodrošina nepieciešamos pavaddokumentus (pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus u.c.);

2.1.4 ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Preces piegādi un piegādātās Preces kvalitāti;

2.1.5. garantē Preces daudzuma un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;

2.1.6. nodod Pircējam Preci saskaņā ar pavaddokumentiem;

2.1.7. ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

2.1.8. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam, ko apliecina Pušu pārstāvju parakstīts preču pavadzīmes rēķins (turpmāk – Rēķins).

2.1.9. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas;

2.1.10. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās Preces cenas vienojoties par to ar Pircēju.

2.2. Pircējs:

2.2.1. koordinē Preces pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. garantē piegādātās Preces apmaksu atbilstoši Līguma noteikumiem.

2.2.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Preci, informējot par to rakstveidā Pārdevēju.

2.2.4. ir tiesīgs slēgt ar Pārdevēju vienošanos par jautājumiem, kas skar Preces piegādi, pieņemšanu un norēķinu kārtību, kas nav pretrunā ar Līgumā noteikto.

3. Preces piegāde un pieņemšana

3.1. Pārdevējs ar savu transportu piegādā Preci Līguma 8.1.punktā norādītajās vietās. Atsevišķos gadījumos Pircēja pārstāvis, kam ir izsniegta attiecīga pilnvara, var veikt Preces iegādi kādā no Pārdevēja tirdzniecības vietām.

3.2. Pārdevējs piegādā Preci ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pircēja pasūtījuma visā Līguma darbības laikā. Pircējs, pasūtot Preci, nosūta pasūtījumu elektroniski uz Līgumā norādīto Pārdevēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja nav iespējami veikt pasūtījumu elektroniskā veidā, tad Pircēja pārstāvis var veikt pasūtījumu, piezvanot uz Līgumā norādīto Pārdevēja kontakttālruņa numuru.

3.3. Preces piegādes laiku, Preces sortimentu un daudzumu katrai piegādes reizei Pircējs norāda pasūtījumā, nosūtot to Pārdevējam. Pārdevējs nedrīkst atteikties no konkrētās piegādes veikšanas un nodrošina Preces piegādi Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Katrā Preces piegādes gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam Rēķinu.

3.5. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pircēja pārstāvis, parakstot Rēķinu.

3.6. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem sortimenta, daudzuma un/vai kvalitātes trūkumiem un defektiem.

3.7. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 3.6.punktā minēto trūkumu novēršanu, kā arī nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.6.punktā minētās pretenzijas noformēšanas. Ja Pārdevējs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai Pielikumā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa nokavējumu un/vai atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības.

3.8. Ja pēc Preces pieņemšanas Pircējs konstatē Preces trūkumus un defektus, kurus nebija iespējams atklāt Preces pieņemšanas brīdī, vai rodas cita veida iebildumi par Preces atbilstību Līguma nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no Rēķina parakstīšanas brīža.

3.9. Ja Pircējs iesniedzis Pārdevējam rakstisku pretenziju Līguma 3.8.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs veic Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pircēju rakstiski saskaņotā termiņā.

3.10. Ja Pārdevējs neakceptē Līguma 3.9.punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pircēju pretenzijā noradītas Preces apmaiņas termiņu, Pircējs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.

3.11. Ja Līguma 3.10.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis nekvalitatīvas un/vai Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces piegādi, Pārdevējs atlīdzina Pircējam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

3.12. Pircējam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt neizmantotas Preces vai Preču daļas Pārdevējam un Pārdevējs nedrīkst atteikties no atgrieztās Preces pieņemšanas, izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

3.13. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriežamo neizmantoto Preci vai Preču daļu, ja atlikušās Preces realizācijas termiņš ir samazinājies vairāk nekā par 50% (piecdesmit procenti) salīdzinot ar atlikušo Preču realizācijas termiņu piegādes brīdī un/vai, ja Prece ir atvērtā veidā un ir sabojāts oriģināls iepakojums.

3.14. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē Rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

3.15. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt atbilstoši ieslodzījuma vietas darba laikam, ar aprēķinu, ka transportlīdzeklim, ar kuru veikta Preces piegāde, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā veiks kontroli, kas aizņem noteiktu laika periodu.

3.16. Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.16.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.16.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.16.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.17. Uz Pārdevēja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.16.punktā norādītās prasības.

3.18. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.16.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.19. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.19.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.19.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.19.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

4.1. Paredzamā līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preci ir līdz _____ EUR (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis) _____ EUR (summa vārdiem) (Nodoklis tiks aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto Nodokļa likmi, uz Līguma noslēgšanas brīdi Nodokļa likme ir 21%), un Līgumcena (bez Nodokļa) ir ___ EUR (summa vārdiem).

4.2. Līguma kopējā summa var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteikto Preci.

4.3. Pircējs par saņemto Preci/Preces daļu norēķinās ar Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot Rēķinā norādīto summu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

4.4. Rēķinā Pārdevējs norāda Līguma numuru, piegādāto Preci un daudzumu, ieslodzījuma vietu, kurā piegādāta Prece, Preces cenu, Nodokļa likmi un kopējo summu.

5. Pušu atbildība

5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda, savas Līguma ietvaros uzņemtās saistības, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, bet Pārdevējs apņemas samaksāt Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līguma kopējās summas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1.punktā noteiktās paredzamās Līguma kopējās summas un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas.

5.2. Pārdevējs Līguma 3.3.punktā saskaņoto Preces piegādes termiņa neievērošanas gadījumā maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preces vērtības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.3. Ja Pircējs neievēro Līguma 4.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pārdevējam ir tiesības aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.4. Par Līguma 3.7., 3.11. noteiktajā un/vai 3.9.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.5. Ja Līguma 3.7., 3.11.punktā noteiktajā un/vai 3.9.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotais Preces apmaiņas termiņš nokavēts vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot Pārdevējam paziņojumu par Līguma laušanu un norādot Līguma laušanas termiņu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līgumsoda apmaksu 10% (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līguma kopējās summas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1.punktā noteiktās plānotās Līguma kopējās summas un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.6. Pircējam radītos zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina pilnā apjomā.

5.7. Pārdevējs nodrošina piegādājamas Preces ražotāja noteikto garantiju.

6. Nepārvarama vara

6.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

6.2. Ja Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus pamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

7.5. Puses vienojušās, ka Līgums tiks izbeigts pirms Līguma 1.4.punktā minētā termiņa, ja tiks ātrāk izlietota Līguma 4.1.punktā minētā Līguma kopējā summa.

7.6. Puses ir vienojušās, ka Līguma darbības termiņu, rakstveidā savstarpēji vienojoties, var pagarināt līdz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, ja Līguma 4.1.punktā minētā Līguma kopējā summa nav pilnībā izlietota un ja Pircējam ir nepieciešama Prece.

7.7. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja iestājas viens vai abi no šiem gadījumiem:

7.7.1. ja Pārdevējs vairāk kā 2 (divas) reizes nav piegādājis Preci Līgumā noteiktajā termiņā;

7.7.2. ja Pārdevējs atkārtoti piegādājis nekvalitatīvu un/vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.

7.8. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

8. Pušu pārstāvji

8.1. Pircēja pārstāvji:

| Preču piegādes vieta | Vārds, uzvārds: | Telefona Nr. Faksa Nr. | E-pasta adrese: |
| --- | --- | --- | --- |

8.2. Pārdevēja pārstāvji:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.3. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:

8.3.1.pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi;

8.3.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;

8.3.3. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

8.4. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai Pielikumā vai citādi dibināt, grozīt izbeigt tiesiskās attiecības.

8.5. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saziņu, izmanto Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).

9. Citi noteikumi

9.1. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

9.2. Pārdevēja personālu, kuru Pārdevējs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pircējam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pircējs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pircēja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

9.3. Pircējam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 9.2. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. Pārdevēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

9.3.2. Ja Pārdevējs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

9.4. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pārdevējs par to paziņojis Pircējam un saņēmis Pircēja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Pārdevēju.

9.5. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevējam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9.6. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

9.7. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pārdevēja transportlīdzekļa vadītājs:

9.7.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

9.7.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

9.7.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

9.7.3.1. Krimināllikums;

9.7.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

9.7.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

9.7.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

9.7.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pircējs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

9.8. Līguma 9.7.punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Pārdevēja apakšuzņēmējam, kuru Pārdevējs patstāvīgi informē par minēto.

9.9. Ja Pārdevēja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pārdevēja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

9.10. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

9.11. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

9.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

9.13. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar Pielikumu uz ___ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīga, LV-1009 | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece _______________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.