Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Ūdensapgādes tīklu renovācija  Liepājas cietumā"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/84)

Atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu

Sakarā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldes iepirkumu „Ūdensapgādes tīklu renovācija Liepājas cietumā”( iepirkuma identifikācijas numurs IeVP2017/84), pretendents būvobjekta apskatē uzdeva sekojošu jautājumu:

Jautājums:

No kāda materiāla tiek montēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada sistēma?

Atbilde:

Tā kā pašreizējais ugunsdzēsības hidrants atrodas kopējā tīklā, kas savienots ar telpu ūdensapgādi, un jaunie  stāvvadi tiek montēti no PPR caurulēm, tad ugunsdzēsības hidrants 25m tiek izbūvēts atsevišķi, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".