SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

Ilona Spure

2017.gada 27.jūlijā

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, Reģ.Nr.90000027165

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/70.

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets:

Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā.

4. Līguma izpildes vieta.

Apkopes vieta: Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV–2114.

5. Līguma izpildes termiņš.

Paredzamais līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

6. Apmaksas nosacījumi.

Pasūtītājs veic apmaksu par iepriekšējā mēneša apkopi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no apkalpošanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina-faktūras saņemšanas dienas, pārskaitot to uz apkopes veicēja norādīto bankas norēķinu kontu.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez PVN) saskaņā ar 2.pielikumā noteikto piedāvājuma veidlapu, kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

8. Finanšu piedāvājuma noformēšana:

- Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu visā Līguma darbības periodā.

- Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (2.pielikums), kurā jānorāda:

  - apkalpošanas maksu izteiktu EUR, bez PVN, par visu Līguma darbības periodu- (turpmāk tekstā- Līgumcena), kura ir vērtēšanas kritērijs;

  - informācijai norāda mēneša apkalpošanas maksu bez PVN, kuru nosaka Līgumcenu sadalot uz Līguma darbības laika mēnešu skaitu;

  - Līgumcenā ir jāiekļauj visus nodokļus (izņemot PVN), visus paredzamos izdevumus, materiālus, tiešos un netiešos izdevumus, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, (kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu) iespējamos riskus un sadārdzinājumus.

9. Prasības pretendentiem:

9.1. Pretendentiem Piedāvājumā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

- finanšu piedāvājumu;

- Pretendenta industriālā drošības sertifikāta kopiju;

- personāla sarakstu, ar darbiniekiem, kuri veiks minētos darbus un šo personu 3.kategorijas speciālo atļauju pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopijas.

9.2. Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – ievp@ievp.gov.lv;

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290183).

9.3. Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.augustam plkst.11:00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt Piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas Pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

1.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr. IeVP 2017/70)

Informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/70)

Apkopes darbu apraksts un grafiks

|  | Periods |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reizi mēnesī | Reizi ceturksnī | Reizi pusgadā |
| 1. Apsardzes signalizācijas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Signalizācijas sistēmu elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Kopējā sistēmas darbības pārbaude | x |  |  |
| - Sistēmas programmas darbības pārbaude | x |  |  |
| - Magnētisko un kustības devēju darbības pārbaude | x |  |  |
| - Devēju attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  | x |
| - Ierakstu sistēmas (datora) pārbaude, ja nepieciešams attīrīšana no putekļiem |  | x |  |
| - Stikla plīšanas devēju darbības pārbaude |  | x |  |
| - Trauksmes pogu darbības pārbaude | x |  |  |
| - Sirēnas – strobspuldzes darbības pārbaude |  | x |  |
| - Signalizācijas pārbaude imitējot nostrādi | x |  |  |
| - Konfigurācijas datubāzes rezerves kopiju izveides procesa kontrole |  | x |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude | x |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  | x |
| 2. Piekļuves kontroles sistēmā jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Piekļuves kontroles sistēmas elementu vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Sistēmas programmas pārbaude | x |  |  |
| - Durvju un turniketu slēgšanas mehānismu pārbaude un regulēšana |  |  | x |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu pārbaude |  | x |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Barošanas avotu izejas spriegumu mērījumi, akumulatoru atlikušās ietilpības mērījumi |  |  | x |
| 3. Videonovērošanas sistēmai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Kameru attēlu kvalitātes pārbaude un objektīva fokusējuma pārbaude un regulēšana pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Attēlu kvalitātes pārbaude monitorā un ierakstu arhīva pārbaude (attēla asums, izšķirtspēja, krāsu kvalitāte, kameru redzamības leņķis) |  | x |  |
| - Kameru apvalka priekšējā stikla tīrīšana ar spirta šķīdumu |  |  | x |
| - Ekspluatācijas gaitā izmainījušos parametru un uzstādījumu regulēšana | x |  |  |
| - Mitruma savācēju (silikātgēla) maisiņu nomaiņa pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Kameru apvalka konstrukcijas stiprības pārbaude un regulēšana |  |  | x |
| - Videonovērošanas sistēmas vizuālā pārbaude | x |  |  |
| - Videokameru un objektīvu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem |  |  | x |
| - Videonovērošanas serveru disku masīvu un datubāzu pārbaude | x |  |  |
| - Servera un klienta darba staciju uzkopšana un logfailu pārbaude |  | x |  |
| - Aktīvās tīkla aparatūras savienojumu/komutatoru pārbaude | x |  |  |
| - Servera skapju tīkla komutatoru sausā uzkopšana |  |  | x |
| - Videokameru firmware un programmatūru jauninājumu pārbaude un veikšana pēc nepieciešamības |  | x |  |
| 4. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas apkalpošanas darbi: |  |  |  |
| - UAS apkalpošana saskaņā ar reglamentu | x |  |  |
| 5. Iekšējai sarunu iekārtai jāveic sekojoši darbi: |  |  |  |
| - Kopējā sistēmas darba spējas pārbaude | x |  |  |
| - Sarunu iekārtu un komutācijas mezglu pārbaude, līniju spriegumu un pretestības pārbaude |  | x |  |
| - Programmatūras korekcija un firmware jaunināšana pēc nepieciešamības |  |  | x |
| - Barošanas avotu un ķēžu mērījumi un pārbaude |  |  | x |

Objekta apskate notiek iepriekš vienojoties ar Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieku Dmitriju Kaļinu, tālr. 67962351, mob. 20282712, e-pasts: dmitrijs.kalins@ievp.gov.lv.

2.pielikums

iepirkuma procedūras

(Nr.IeVP 2017/70)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- (Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/70)

| ##### Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.: |  |
| --- | --- |
| ##### Adrese: |  |
| ##### Bankas rekvizīti: |  |
| - Tālr./ Fax: |  |
| - e-pasta adrese: |  |
| - Kontaktpersonas - vārds, uzvārds |  |
| - telefona numurs: |  |
| - e-pasta adrese: |  |

Mūsu piedāvājums ir:

| Līgumcena (visu pakalpojumu kopēja cena par visu noteikto sistēmu apkopi visā līguma darbības laikā – 12 mēneši), EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) | Cena bez PVN | Cena ar PVN (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| Mēneša apkalpošanas maksa, EUR (informācijai) |  |  |

Apkalpošanas mēnešu skaits 12 mēneši

- Mēneša apkalpošanas maksu nosaka Līgumcenu sadalot uz līguma darbības laika mēnešu skaitu.

- Līgumcenu veido iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu cena par vienu vienību, kas reizināta ar Tehniskajā specifikācijā norādīto nepieciešamo atbilstošo pakalpojumu daudzumu summētā vērtība līguma darbības laikā.

- Līgumcenā ir jāiekļauj: visi nodokļi (izņemot PVN), visi paredzamie izdevumi, materiāli, tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem sistēmas tehniskās apkopes darbiem, kā arī citu neparedzētu darbu, kas ir tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iespējamie riski un sadārdzinājumi.

- Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats: |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs: |  |