APSTIPRINĀTS

2017.gada  27. jūnijā

Iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. 2017/6/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

„Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/6)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i. pulkvedis

M.Stivrenieks

2017.gada 27. jūnijā

Rīgā, 2017

- Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/6 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu daļas priekšnieks Maksims Laškovs, tālruņa numurs 67290318, e-pasta adrese maksims.laskovs@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma Nolikuma tehnisko specifikāciju Cēsu Audzināšanas iestādē - Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors Andris Ģēģeris, tālrunis 26465007, e-pasta adrese andris.gegeris@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma Nolikuma Tehnisko specifikāciju Olaines cietumā – Olaines cietuma Nodrošinājuma daļas tehniskais inspektors Romans Voitanecs, tālrunis 67962089, e – pasta adrese romans.voitanecs@ievp.gov.lv .

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”. CPV kods: 50530000-9.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 (divām) daļām.

1.3.2.1. Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;

1.3.2.2. Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Olaines cietumam (Latvijas Cietumu slimnīcai);

1.3.3. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru daļu atsevišķi vai par vairākām daļām kopā.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta.

1.4.1. Līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpildes vieta:

1.4.2.1. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114;

1.4.2.2. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.jūlijam plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām Iepirkuma daļām.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

1.5.4. Pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

„Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2017/6

„Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)”

Neatvērt līdz 2017. gada  10.jūlijam, plkst.11.00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu;

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4.Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

2. Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1.Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā dienu pirms piedāvājumu iesniegšanas datuma, kas norādīts Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā.

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai visām Iepirkuma daļām.

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2.4. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

3.2.6. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

3.2.8. Ņemot vērā Pasūtītāja mājaslapā www.ievp.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz :

4.1.1. apliecinājums un saraksts par vismaz trīs apkalpoto objektu uzskaite pēdējos divos gados (norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr.);

4.1.2. atsauksmes no nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajiem pasūtītājiem par nolikumā iekļautiem darbiem, kurus Pretendents veicis kā apkopes vai remontdarbu veicējs;

4.1.3. apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir pietiekamie tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

4.1.4. Sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija ventilācijas sistēmu apkopes veikšanai.

4.1.5. Valsts Vides dienesta speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. “b” apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1.	Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

6.2. Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2.	pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)), kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Nolikuma tehniskajai specifikācijai.

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

8.5. Līgums tiks slēgts ar nosacījumu, ka līgumcena visa līguma darbības laikā visās Iepirkuma daļās nepārsniegs 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi).

9. Citi nosacījumi

9.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas. Pretendentam ir tiesības jebkurā brīdī samazināt norādītās cenas, vienojoties par to ar Pasūtītāju.

9.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38.panta nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

9.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikuma 2.4.apakšpunktā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Nolikuma 2.4.apakšpunktā minēto lēmumu.

9.4. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1.pielikums

(Nr. IeVP 2017/6)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Pakalpojums: Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietuma slimnīca).

Pakalpojuma apraksts Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem:

- Apcietinājuma izpildes daļas ēkā – pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma VTS Clima  VS-40-R-PH, vadība – gaisa apstrādes iekārtu programmējamais kontrolieris Regin Corrigo E, ūdens sistēmas gaisa apsilde, ražīgums 4440 m3/st., gaisa dzesēšanas nav.

- Administratīvi - dzīvojamajā korpusā – pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma VTS Clima  VS-40-R-PH, vadība – gaisa apstrādes iekārtu programmējamais kontrolieris Regin Corrigo E, ūdens sistēmas gaisa apsilde, ražīgums 4440 m3/st.,  gaisa dzesēšanas nav.

- Skolas sporta zālē – pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēma VTS Clima  VS-30-R-PH/SS, vadība – gaisa apstrādes iekārtu programmējamais kontrolieris Regin Corrigo E, ražīgums 3100 m3/st.,  ūdens sistēmas gaisa apsilde, gaisa dzesēšanas nav.

- Apcietinājuma izpildes daļas ēkā – kondicionēšanas iekārtas: Midea MSR1-09HRN1 (2 gab.),  Midea MSR1-12HRN1 (2 gab.), Midea MSR1-18HRN1 (2 gab.).

Pakalpojuma apraksts Olaines cietumam(Latvijas Cietumu slimnīca):

- Atkarīgo centra ventilācijas un dzesēšanas sistēmas apraksts

Sistēma sastāv no pieciem pieplūdes ventilatoriem – VS -75 - R-PH/SS, VS- 55- R-PH un VS – 100 – R – RH, 9 nosūces ventilatoriem, 4 kondicionieriem un gaisa filtriem F5. Ventilācijas sistēmā gaisa sildīšanai tiek izmantoti elektrokaloriferi.

- Ēdnīcas un laboratorijas ēkas ventilācijas sistēma

Sistēma sastāv no četriem pieplūdes un četriem nosūces ventilatoriem VTS "CLIMA" ventilācijas iekārtām – SALDA RIS 700V, VS-150-R-H, VS-21-R-V, VS-10-R-PH-T, VS-15-R-PH-T. Gaisa attīrīšanai izmantoti EU5 un DEU4 gaisa filtri. Ventilācijas sistēmā gaisa sildīšanai tiek izmantoti elektrokaloriferi.

- Slēgtā tipa turbekulozes slimnīcas ventilācijas sistēma

Sistēma sastāv no divpadsmit pieplūdes un četrpadsmit nosūces ventilatoriem – CV-A-1-L, CV-A-2-P,CV-A-2-L. CV-A-3-P, CV-P-1-L, CV-P-1-P. Gaisa attīrīšanai izmantoti EU5 gaisa filtri. Ventilācijas sistēmā gaisa sildīšanai tiek izmantoti ūdens sildītāji CVA1HW2 un CVA2HW2, ventilācijas agregātos uzstādītas dzesēšanas sekcijas.

- Slēgta tipa Ambulatorā korpusa ventilācijas sistēma

Sistēma sastāv no trīs ieplūdes un trīs nosūces ventilatoriem Rp50-25/22-4D. Gaisa attīrīšanai tiek izmantoti EU5 gaisa filtri. Ventilācijas sistēmā gaisa sildīšanai tiek izmantoti ūdens sildītāji VO 40-20/2R.

Darbu apraksts ventilācijas un dzesēšanas sistēmu tehniskajai apkopei, remontdarbiem un avārijas apkalpošanai.

Lokālā gaisa kondicioniera tehniskās apkopes laikā veicamie darbi

- TA – 6 (ik pēc 6 mēnešiem):

  - Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3 – virzienu vārsti, sūkņi utt.) darbību visos režīmos.

  - Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

  - Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām normām.

  - Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt.

  - Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt caurules no dubļiem.

  - Pārbaudīt indikācijas stikliņu katrā freonu sistēmā, vai sistēma ir sausa un nav gāzes burbuļi.

  - Noteikt noplūdes vietu, likvidēt sūci un noregulēt aukstumaģenta daudzumu sistēmā.

  - Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus elektrosadalē.

  - Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.

  - Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.

- TA – 12 (ik pēc 12 mēnešiem):

  - Visi TA – 6 ietvertie darbi.

  - Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt.

  - Pievienojot spiediena manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas.

  - Pārbaudīt freona sistēmu uz noplūdēm, ierakstīt rezultātus "Aukstuma iekārtas apkopes žurnālā", saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem NR. 563.

Gaisa apstrādes iekārtu (AHU) tehniskās apkopes laikā veicamie darbi

  - TA-3 (ik pēc 3 mēnešiem):

  - Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3 – virzienu vārsti, sūkņi utt.) darbību

  - Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, nomainīt vai saremontēt, ja ir nepieciešams.

  - Pārbaudīt sistēmas kontrollera darbību un avārijas situāciju reģistru.

  - Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

  - Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību, to atbilstību tehniskām normām.

  - Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu.

  - Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams – nomainīt.

  - Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbību.

  - Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību.

  - Iztīrīt siltummaiņas elementu no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību.

  - Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīrīt no dubļiem.

  - Pārliecināties, vai 3 – virzienu vārsti darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

- TA – 6 (ik pēc sešiem mēnešiem):

  - Visi TA – 3 ietvertie darbi.

  - Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuse un ārpuses.

  - Iztīrīt sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.

  - Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/izplūdes restes (difuzorus), iztīrīt, ja nepieciešams.

- TA-12 (ik pēc 12 mēnešiem):

  - Visi TA – 6 ietvertie darbi.

  - Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt.

  - Pārbaudīt sildītāju pārkarsēšanas aizsardzības darbību.

  - Pārbaudīt ūdens vai elektrisko radiatoru temperatūru.

  - Pārbaudīt ventilatora gultņu trokšņa līmeni un vizuāli – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

  - Pārbaudīt dzinēja gultņu trokšņa līmeni un vizuāli – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

  - Iztīrīt iekštelpu gaisa ieņemšanas difuzorus un restes.

  - Pārbaudīt venagregāta gaisa ieņemšanas un izmešanas restes, iztīrīt, ja nepieciešams.

Lokālo gaisa nosūces sistēmu tehniskās apkopes laikā veicamie darbi

    - TA-6 (ik pēc 6 mēnešiem):

  - Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, nomainīt vai saremontēt, ja ir nepieciešams.

  - Pārbaudīt sistēmas darbību.

  - Iztīrīt iekštelpu gaisa ieņemšanas difuzorus un restes.

Apkalpošanas un apkopes noteikumi.

      - Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkopes un remontdarbi tiek veikti saskaņā ar  iekārtu ražotāja instrukcijām, kā arī balstoties uz MK noteikumiem Nr. 563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm".

      - Veikt ierakstus ventilācijas un dzesēšanas sistēmu periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā par veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju.

      - Bojājumu novēršana:

Darba dienās 4 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Brīvdienās un svētku dienās 8 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

4. Avāriju gadījumos piekļūšana saviem spēkiem bojātajam sistēmas posmam.

5. Nodrošināt darba vietas sakārtošanu ventilācijas agregātu telpā.

2.pielikums

(Nr. IeVP 2017/6)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/6) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā ieslodzījuma vietām veikt ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkopi, remontdarbus un avārijas apkalpošanu par šādām cenām:

| Daļas Nr. | Objekts (1) | Vienas tehniskās apkopes reizes cena EUR bez PVN (2) | Iekārtu skaits (3) | Nepieciešamo tehnisko apkopju skaits (4) | Līgumcena visa līguma darbības laikā 24 (divdesmit četros) mēnešos EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) (5)=(2)x(3)x(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem |  | 9 |  |  |
| 2. | Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca) |  | 58 |  |  |

Papildus informācija (nav piedāvājuma izvēles kritērijs):

Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz apkopes darbiem (euro bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita):

| Daļas Nr. | Iekārtas atrašanās vieta | Ceļa izdevumi (EUR, bez PVN) | Vienas darba stundas izcenojums (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem |  |  |
| 2. | Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) |  |  |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/6)

nolikumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/6) Nolikumam.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/6) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v.

4. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/6)

nolikumam

LĪGUMS Nr._____ (projekts)

"Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)."

Rīgā                                                                                                      2017.gada __.________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums”, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un  ________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese: _____________, tā _____________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope, remontdarbi un avārijas apkalpošana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca)” (iepirkuma reģistrācijas Nr. IeVP 2017/6) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

- Sistēma – Pasūtītāja lietošanā esošās ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu sistēmas, kas sastāv no Līguma pielikumā norādītajiem sistēmas elementiem.

- Remontdarbi – darbi, kas saistīti ar bojātu Sistēmas elementu, detaļu nomaiņu, lai atjaunotu pilnvērtīgu sistēmas darbību, ja Sistēmas darbība ir daļēji traucēta vai pilnīgi apstājusies, bet, kas nav ietverti tehniskajā apkopē.

- Tehniskā apkope ir:

1.3.1. tādu regulāru darbu izpilde, kuri nepieciešami Sistēmas nepārtrauktai un kvalitatīvai darbībai;

1.3.2. Sistēmas pareizas ekspluatācijas tehniskā uzraudzība;

1.3.3. tehniskās palīdzības un konsultāciju sniegšana Pasūtītājam par Sistēmas ekspluatācijas jautājumiem (apkalpojošā personāla instruēšana);

1.3.4. tehnisku rekomendāciju iesniegšana Pasūtītājam Sistēmas darbības (ekspluatācijas) uzlabošanai;

1.3.5. ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskās apkopes darbi jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.

- Līguma priekšmets un darbības termiņš

2.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic Pasūtītāja struktūrvienībā – ________________________ cietumā Sistēmas Līguma 1.3.punktā noteikto Tehnisko apkopi saskaņā ar Iepirkumam iesniegto Izpildītāja „Tehnisko specifikāciju” un „Finanšu piedāvājumu”, kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) atbilstoši noteiktai regularitātei, un veic Līguma 1.2.punktā noteiktos Remontdarbus saskaņā ar Līgumā un Pielikumā noteikto kārtību un nosacījumiem.

2.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2019.gada ___._________.

3. Tehniskās apkopes darbu un Remontdarbu izpildes kārtība

  - Izpildītājs veic Līguma 1.3. punktā noteikto Tehnisko apkopi plānveidīgi, regulāri ierodoties apkalpojamā Sistēmas atrašanās vietā: _________________ cietums_______________, un iepriekš saskaņojot apkalpošanas laiku ar Līguma 11.4.punktā minēto Pasūtītāja pārstāvi.

  - Sistēmas iekārtas bojājuma gadījumā Izpildītājs nodrošina ārpuskārtas Sistēmas iekārtu servisa apkalpošanu un remontu, ierodoties pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma darba dienās 4 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Brīvdienās un svētku dienās 8 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis paziņojis, piezvanot kontaktpersonai uz Līgumā norādīto mobilo tālruņa numuru.

  - Veicot jebkurus Līguma 1.2. punktā noteiktos Remontdarbus un ar tiem saistītos izdevumus, kas ietver sevī izdevumus par Sistēmas rezerves daļām, kuras tiek izmantotas bojātās Sistēmas vai tās elementu remontam, apkalpojamo Sistēmu komponenšu nomaiņu, jaunu programmatūras versijām, aparatūras vai tehniskā aprīkojuma īri (ja tāda tiek veikta), ekspluatācijas materiālu iegādi vai specializētu remonta organizāciju rēķinu apmaksu u.tml., Izpildītājs iepriekš rakstiski iesniedz un saskaņo ar Pasūtītāju (Pasūtītāja pārstāvi), pamatojoties uz noformēto Sistēmas defekta aktu. Par šādu darbu veikšanu jāslēdz abpusēji parakstīta papildus vienošanās.

  - Gadījumā, ja Remontdarbi nav izpildāmi Pasūtītāja telpās, Izpildītājs ir tiesīgs, sastādot attiecīgu abpusēji parakstītu aktu, saņemt no Pasūtītāja pārstāvja Sistēmas bojāto iekārtu, lai veiktu tās remontu Izpildītāja telpās.

  - Līguma 3.4. punktā minēto Sistēmas elementu remonta gadījumā, Izpildītājs, lai nodrošinātu Sistēmas nepārtrauktu darbību, aizvieto uz laiku bojāto Sistēmas elementu uz tādu pašu vai līdzīgu Sistēmas elementu bez papildus atlīdzības. Gadījumā, ja tāda aizvietošana nav iespējama, Izpildītājs informē par to Pasūtītāja pārstāvi 2 stundu laikā pēc bojātā Sistēmas elementu defektu noteikšanas.

  - Par Remontdarbu nepieciešamību, kurus konstatē Tehniskās apkopes laikā, Izpildītājs sagatavo defekta aktu un Remontdarbu tāmi, kurā norāda nepieciešamo Sistēmas elementu detaļu vai materiālu, kā arī darba izmaksas. Izpildītājs uzsāk Remontdarbus tikai pēc defekta akta un remontdarbu tāmes rakstiskās saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi. Remontdarbi tiek veikti saskaņā ar Pušu abpusīgi parakstītu remontdarbu izpildes grafiku un papildus vienošanos.

  - Izpildītājs garantē Tehniskās apkopes un veikto Remontdarbu kvalitatīvu izpildi un nomainītu Sistēmas elementu garantijas apkalpošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un minēto elementu ražotāja ieteikumiem.

  - Pasūtītājam, izvērtējot Remontdarbu nepieciešamību, ir tiesības samazināt Remontdarbu tāmē paredzētas izmaksas.

  - Pēc Sistēmas Tehniskās apkopes un/vai Remontdarbu izpildes Pasūtītāja pārstāvis ar attiecīgu atzīmi Izpildītāja žurnālā “Iekārtu tehniskā apkope” apstiprina „Veiktie darbi” un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

4. Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Līguma noteiktajiem darbiem atbilstoši Līguma Pielikumā norādītajam, visā Līguma darbības laikā ir __________ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas veidojas no Sistēmas daļas izbūvi konstantiem ikmēneša maksājumiem par Sistēmas Tehnisko apkopi, atbilstoši Līguma Pielikumā minētajiem nosacījumiem.

  - Saskaņā ar Līguma Pielikuma nosacījumiem maksa par Tehnisko apkopi ir _______ EUR (summa vārdiem) bez PVN.

  - Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam par veikto Tehnisko apkopi līdz tekošā mēneša 15. datumam, pamatojoties uz abpusēji parakstītu, Līguma 3.9. punktā minēto, pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs veic Līguma 4.3.punktā minēto rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

  - Līguma 4.2.punktā noteiktā maksa, ir Izpildītāja ikmēneša atalgojums par Sistēmas Tehniskās apkopes darbiem (kā arī tajā ietilpst izdevumi, tai skaitā transporta izdevumi, kas saistīti, lai nodrošinātu Līguma 1.3.punktā minēto darbu izpildi). Minētajā ikmēneša maksā nav ietverti izdevumi par Remontdarbiem.

  - Par Līguma 1.2. punktā minētajiem Remontdarbiem Izpildītājs izraksta atsevišķu rēķinu tekošajā mēnesī par iepriekšējā mēnesī veiktiem Remontdarbiem (ja tādi ir bijuši), pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.6. punktā minēto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.

  - Par Izpildītāja rēķinu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kas Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu un Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

- Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs nav veicis kādus ar Tehnisko apkopi saistītus darbus iepriekš saskaņotā darbu izpildes grafikā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas iesniegšanas, līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs nepieciešamo Remontdarbu veikšanas laikā nav nodrošinājis Sistēmas normālu, nepārtraukto darbību atbilstoši Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas par katru dienu, skaitot no dienas, kad tika konstatēts, ka Sistēmas normāla darbība nav nodrošināta, kā arī atlīdzina visus, šajā gadījumā, Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līguma 4.4. un 4.7. punktā noteiktos rēķinu apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības rakstveida pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,2% apmērā no termiņā nesamaksāta rēķina summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

  - Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja zaudējumi nodarīti Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā, Remontdarbu izpildei nodoto Sistēmas iekārtu zaudēšanas, nejaušu bojājumu nodarīšanas vai iznīcināšanas gadījumā.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - ievērot iekārtu pareizu ekspluatāciju;

    - nodrošināt drošu pieeju Izpildītājam pie Sistēmas apkalpojamām iekārtām, to apsekošanai;

    - savlaicīgi rakstiski paziņot Izpildītājam par telpu kapitālā remonta sākumu, darba režīma izmaiņām, par atbildīgo personu un telefona numuru izmaiņām.

    - veikt Līgumam atbilstoši Izpildītāja sniegto pakalpojumu pieņemšanu Līguma noteiktajā kārtībā;

    - Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja veiktajiem pakalpojumiem;

    - veikt kontroli par Līguma izpildi, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja, kontroles veikšanai, nepieciešamo informāciju.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi;

    - saglabāt Sistēmas arhīva datus, nodrošināt to atjaunošanu un pārkopēšanu;

    - Remontdarbu izpildei lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus;

    - kopā ar parakstītiem aktiem iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja darbinieku instruēšanu;

    - veikt Remontdarbus un Tehnisko apkopi ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Līguma izpildei nepieciešamos tehniskos līdzekļus;

    - ievērot darba aizsardzības prasības un Pasūtītāja iekšējo kārtības noteikumu prasības darbu izpildes laikā;

    - Izpildītājs nes materiālo atbildību par viņam, Remontdarbu izpildei nodotām iekārtām;

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Līguma izpildi.

  - Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā atlīdzību par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, un/vai, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, pieprasītos līgumsodus.

  - Izpildītājs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

    - Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

    - Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

    - transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

  - Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 6.4. punktā norādītās prasības.

  - Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 6.4.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

  - Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

6.7.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

6.7.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

6.7.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

7. Garantijas

  - Garantija un garantijas laiks ir noteikti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem pakalpojumiem un darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara, piemēram, ugunsgrēks, plūdi un citi apstākļi, kas tiek klasificēti, kā nepārvaramās varas apstākļi un kuru dēļ nav iespējama Līguma izpilde un ko Pusēm nebija iespējams paredzēt, nenovērst, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts par laiku, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

8.2. Ja Līguma 8.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

8.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

8.4. Ievērojot Pakalpojuma faktiskos apstākļus, Izpildītāja atbildīgā persona informē Pasūtītāja pārstāvjus par Izpildītāja atbildīgās personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrēts laika posms), vienreizēja), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Pasūtītāja elektronisko pastu.

9. Līguma grozīšana un laušana

  - Līgumu var grozīt, papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Līguma nosacījumiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar abpusējas parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājas kaut viens no šiem gadījumiem:

    - ja Izpildītāja veiktie darbi neatbilst Līguma nosacījumiem;

    - ja Līguma laušanas pamatojums ir Tehniskās apkopes un/vai Remontdarbu nekvalitatīva izpilde;

    - ja Izpildītājs atkārtoti neievēro Līguma 6.2. punktā minētos nosacījumus.

  - Pirms Līguma laušanas, pamatojoties uz Līguma 9.2.punkta nosacījumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

  - Līguma 9.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts pasta sūtījums) nodošanas pastā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītiem darbiem, kas tika apstiprināti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs atkārtoti neveic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

11. Citi noteikumi

  - Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to prasa spēkā esošie normatīvie akti.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu konta vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

  - Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

  - Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

11.6. Pasūtītājs var nepiekrist Līguma 11.5. apakšpunktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.6.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

11.6.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

11.6.3. Ja Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā  minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkumā minētos noteikumus.

11.7. Izpildītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

11.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

11.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

- izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

- iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

- izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss:

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

- nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

11.10. Līguma 11.9. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

11.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā.

  - Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_______) lapām ar Pielikumu uz ___ (_______) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) Pušu parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece. _______________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _______________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |