APSTIPRINĀTS

2017. gada 16. februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2017/21/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

atklāta konkursa

„Remontdarbu materiālu iegāde ar piegādi”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/21)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece pulkvede

Ilona Spure

2017.gada 17.februārī

Rīgā, 2017

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss „Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/21 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālr. 67290318, 28678992, e-pasts: maksims.laskovs@ievp.gov.lv.

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins, tālr.67290302, mob.29391691, e-pasta adrese viktors.karklins@ievp.gov.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets.

    - Remontdarbu materiālu (turpmāk tekstā - Prece) iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietās, noslēdzot vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās).

    - Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca CPV kods: 44100000-1

    - Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas.

    - Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4. Vienošanās darbības termiņš un izpildes vieta.

1.4.1. Ar Iepirkuma uzvarētājiem tiks slēgta Nolikuma 6. pielikumā norādītā Vienošanās. Tiesības slēgt Vienošanos tiks piešķirtas ne vairāk kā 3 (trīs) pretendentiem, kuri būs iesnieguši piedāvājumus atbilstoši kvalifikācijas atlases un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un kuru piedāvājumi tiks atzīti par visizdevigakājiem atbilstoši piedāvājumu izvēles kritēriem. Vienošanās darbības laiks ir 1 (viens) gads no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža.

1.4.2. Vienošanās izpildes vietas:

1.4.2.1. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, LV-1009;

1.4.2.2. Brasas cietums, Laktas ielā 2/4, Rīgā, LV-1013;

1.4.2.3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

1.4.2.4. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;

1.4.2.5. Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

1.4.2.6. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101;

1.4.2.7. Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.8. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;

1.4.2.9. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;

1.4.2.10. Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;

1.4.2.11. Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālruņa numurs: 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 22. marta, plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 22. marta plkst.11.00 (pēc vietējā laika), Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 6. stāva zālē.

1.5.3. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.5.4. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

1.5.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.5.6. Turpmāko pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums.

1.6.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendentam saskaņā ar Likuma 52.panta prasībām ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par 1.6.2.punktā noteikto summu.

1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta – 500,00 EUR (pieci simti euro un nulle centi) apmērā

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz Vienošanās noslēgšanas dienai, vai Iepirkuma pārtraukšanai/ izbeigšanai  vai vismaz 90 (deviņdesmit) dienas, no piedāvājuma iesniegšanas datuma.

1.6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.6.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.6.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.7. Vienošanās nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai.

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3.apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (ieskanētu piedāvājumu PDF formatā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā, jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē.  Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

„Piedāvājums atklātam konkursam Nr. IeVP 2017/21

„Remontdarbu materiālu iegāde ar piegādi”

Neatvērt līdz 2017. gada 22. martam, plkst.11.00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu;

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu;

1.8.2.4. Pretendents iesniedz preču katalogu, kurā ietilpst pretendenta viss preču sortiments ar preču specifikāciju un cenu par vienu vienību (izņemot Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā norādītais preču pieprasījums), kuru pretendents apņemas piegādāt visā Vienošanās darbības laikā. Visām preču kataloga Precēm, kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā papildus jānorāda fiksētā  atlaide, kas pastāvīgi tiks piemērota visā Vienošanās darbības laikā precēm,  kuras tiks pasūtītas no pretendenta piedāvājumam pievienotā preču kataloga. Preču katalogā norādītās cenas jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā.

1.8.2.5. Finanšu un Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visas Tehniskajā specifikācijā norādītās pozīcijas. Tehnisku un finanšu piedāvājumu, kā arī  preču katalogu pretendentam papildus jāiesniedz arī MS Excel formātā uz CD vai USB zibatmiņā. Uz CD jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru. Finanšu piedāvājuma veidlapai un preču katalogam MC Excel formātā jābūt nepārveidotai.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Dokumentu iesējums bez cauršūšanas un bez lapu skaita apliecinājuma nav derīgs. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. Likuma 55.panta 4.1 daļas norādītos gadījumos Pasūtītājs neatver pretendentu iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību tirdzniecības jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.3. Vienošanās slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Likumam var slēgt Vienošanos.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents Vienošanās izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents Vienošanās izpildē piesaista apakšuzņēmēju pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Vienošanās izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

1.9.7.	Spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai);

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi.

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likuma noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

3. Pretendenta tiesības un pienākumi.

3.1. Pretendenta tiesības.

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.;

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi.

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par Iepirkuma priekšmetu kopā.

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Vienošanās noslēgšanai.

3.2.4. Pretendentiem, kuru piedāvājumi tiks atzīti par visizdevigakājiem atbilstoši piedāvājumu izvēles kritēriem, ir pienākums noslēgt Vienošanās saskaņā ar Nolikumam pievienoto Vienošanās projektu pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Vienošanās noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt Vienošanās vai parakstīta Vienošanās eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

3.2.6. Katra pretendenta pienākums, atrodoties ieslodzījuma vietā, ir ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot preces piegādi ieslodzījuma vietai, to nodrošināt darba laikā, ievērojot pusdienas pārtraukumu, tas ir, no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00. Plānojot preces piegādi ieslodzījuma vietai, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

3.2.8. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.ievp.gov.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, Vienošanās tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija.

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums, ka piedāvātās preces kvalitāte, kvantitāte atbilst Nolikuma 1. pielikumā norādītajām prasībām, un pretendenta piedāvātajai produkcijai ir kvalitātes kontroles institūcijas (kuras kompetence ir atzīta) izsniegts sertifikāts, kas apliecina preces atbilstību noteiktām tehniskajām specifikācijām vai standartiem (atbilstoši preces raksturojumam un Nolikuma 1.pielikumā norādītajiem preču grupu veidiem);

4.1.2. apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt pasūtīto preču bezmaksas piegādi 2 (divu) darba dienu laikā jebkurā Nolikuma 1.4.2.apakšpunktā minētajā Vienošanās izpildes vietā, neatkarīgi no pasūtīto preču daudzuma;

4.1.3. apstiprinājums no pretendenta piegādātājiem par preču (kas atbilst Nolikumā 1.pielikumā norādītajai nomenklatūrai) iepirkšanu, norādot piegādājamo preču nomenklatūru (pamatojoties uz Nolikumā 1.pielikumā norādītajām preču grupām, vismaz 5 (piecām) preču grupām pēc pretendenta izvēles) un sadarbības ilgumu; sadarbības ilgums jābūt ilgāk par 1 (vienu) gadu (sadarbības ilgums skaitās līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa Iepirkumam).

## 4.1.4. apliecinājums, ka pretendents darbojas Nolikuma 1.3.punktā norādītājā preču tirdzniecības jomā vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē juridiskām personām, personām, kas nav juridiskas personas (piemēram, personālsabiedrībām) un/vai valsts pārvaldes iestādēm. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds preču piegādes apjoms, kas nav mazāks par Iepirkuma kopējo plānoto līgumcenu (133 999,99 EUR) (apliecinājumā jānorāda līguma apjomu un preču saņēmēja kontaktpersonas kontaktinformāciju);

4.1.5. pretendentam jāiesniedz atsauksmes no Nolikuma 4.1.4.apakšpunktā minēto preču saņēmējiem, par iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā (t.i. 2015., 2016.gadā un 2017. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) pieredze remotdarbu materiālu piegādes jomā (lai apliecinātu minēto, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot pasūtītāju atsauksmes, kuras ir noformētas atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām).

4.1.6. apliecinājums (un saraksts, kas atbilst Nolikuma 4.pielikumā norādītajam), autotransporta reģistrācijas dokumentus vai citus pierādījumus tam, ka  visam pakalpojumu izpildei (preču piegādei) iesaistītajam transporta līdzekļiem oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus.

Oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka ar standartizētām testu procedūrām, kuras veic Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta automobiļu nozares mājaslapā internetā vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas mājaslapā internetā norādītie akreditētie tehniskie dienesti attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem šādas testu procedūras piemērojamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tipa apstiprinājumu. Ja transportlīdzekļiem šādas standartizētas testu procedūras nepiemēro, transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka, izmantojot ražotāja sniegto informāciju.

4.1.7. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3.pielikumā norādītajam.

4.1.8. pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta (attiecīga komersanta, kurš piedalās Iepirkumā) un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

4.1.9. Gadījumā, ja pretendentam Nolikuma 4.1.10. apakšpunktā norādītājā izdrukā no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ailē “Atbilstība 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī” parādās atzīme “Neatbilst”, pretendentam jāiesniedz detalizēts rakstveida paskaidrojums, tas ir – paskaidrojums par atšķirību starp par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pretendentam jāiesniedz detalizētu rakstveida paskaidrojumu arī gadījumā, ja Nolikuma 4.1.101.apakšpunktā norādītajā izdrukā no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas ailē “Atbilstība minimālajai stundas tarifa likmes valstī” parādās atzīme “Neatbilst”.

4.1.10. Apliecinājums, ka visām precēm un materiāliem tiks nodrošināts garantijas termiņš, pēc preces iegādes, atbilstoši preču ražotāja norādītājiem parametriem;

4.1.11. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tiks nodrošināta iespēja Pasūtītājam pasūtīt Preces atbilstoši piedāvājumam iesniegtajam preču katalogam ar visu preču sortimentu, arī tām, kas nav iekļautas (noradītas) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā), ar piedāvājumā noteikto pastāvīgo atlaidi. Pretendentam jāņem vērā, ka šis punkts ir iekļauts vērtēšanas kritērijā, ko kura tiks apēķināti un piešķirti punkti.

4.2. Iepirkuma komisija, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām un pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārbauda Likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz katru pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām attiecas Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi, un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības (attiecas Likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Atbilstoši Likuma 39.1 panta septītās daļas nosacījumiem, Pasūtītājs:

4.2.1. Pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkuma procedūrā Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā (Likuma 39.1 panta pirmās daļas 10.punktā minētās personas Likuma 39.1 panta pirmās daļas 2. un 3.punktā) minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

4.2.1.1 par Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot, kandidāta un citu Likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

4.2.1.2. par Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās , kas saistītas ar filiāli) un Likuma 39.1 panta  pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

4.2.1.3. par Likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot, pretendenta un citu Likuma 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.3. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 4.2. punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.1.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Likuma 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.3.2. ja konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.3.3. ja konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu, publiska pakalpojuma vai publiska piegādes līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā.

4.4. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, Nolikuma 4.3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

1) apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2) pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

4.5. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai Likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs (nepiemēro tām Likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.2.1.apakšpunktu) pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai Likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas Likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

4.6. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

4.7. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

Pretendentam saskaņā ar Likuma 20.panta otro daļu jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri atbilst Likuma 20.panta otrās daļas nosacījumiem. Uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju attiecas Likuma 20., 35., 39.1 un 68.pantā minētie nosacījumi.

Saskaņā ar Likuma 20.panta piekto daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību; šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

5.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai analogs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par tā vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2014., 2015.  un 2016.gadu ) un 2017. gada (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt vismaz divreiz lielāks par piedāvāto kopējo nosacīto līgumcenu.

5.2. Pretendentam, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk, nekā 2 (divus) kalendāros gadus jāiesniedz Nolikuma 5.1.apakšpunktā minēto dokumentu tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet apgrozījumam jābūt vismaz divreiz lielāks par piedāvāto kopējo nosacīto līgumcenu).

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

  - attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi:

6.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecība;

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

6.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī (Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā gadījumā ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi),

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā gadījumā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši).

6.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā gadījumā, ja no dienas, kad kļuvis nepastrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši);

6.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;

6.1.5. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējā datu aktualizācijas datumā;

6.1.6. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkumu komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Likuma 23.panta pirmās (minētās personas pārstāv pretendenta intereses vai ir saistītas ar pretendentu: 1) esot juridiskas personas – pretendenta vai apakšuzņēmēja – pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā, 2) esot juridiskas personas – pretendenta vai apakšuzņēmēja – akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka prokūrista vai amatpersonas tēvs, māte, vecmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk – radinieks), 3) esot fiziskas personas – pretendenta vai apakšuzņēmēja – radinieks) un otrās (gadījumos, kad pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām minētajām personām ir Likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā saistība) daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

6.1.7. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Likuma 11. panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītās juridiskās personas dalība Iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

6.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Likuma 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar Likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

6.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Likuma 39.1pantā pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;

6.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības ir attiecināmi Likuma 39.1 pantā pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;

6.1.8. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ir attiecināmi Likuma 39.1pantā pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.

6.2. Atbilstoši Likuma 39.2 panta pirmās daļas nosacījumiem:

6.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

6.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neizslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Likuma 39.2 panta pirmo daļu, tā vietā paredzot papildu saistību izpildes nodrošinājumu (piemēram, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu) vai tādus noteikumus, kas kandidātam vai pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkuma līguma būtisku noteikumu neievērošanu (piemēram, paredzētā avansa maksājuma samazināšana, tā samaksas atlikšana vai atcelšana).

6.2.3. Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vai pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar 39.2 panta pirmo daļu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma neizpildes risku.

6.3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.4. pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām;

6.5. ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji.

7.1. Piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana notiek saskaņā ar Nolikuma 7. punktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā Tehniskai specifikācijai atbilstošā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

7.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| N.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopējā piedāvātā cena, EUR bez PVN (C) | 85 | Zemākā piedāvājuma cena / Piedāvātā piedāvājuma cena x 85 |
| 2. | Atlaide % precēm, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām (E) | 15 | Piedāvātās atlaides % / lielākā piedāvātā atlaide% x 15 |

7.3. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēs atbilstoši visiem Nolikumā norādītajiem kritērijiem. Punkti tiks aprēķināti atbilstoši turpmāk norādītajam aprakstam un formulām:

1.vērtēšanas kritērijs - Preces viszemākā nosacītā līgumcena (jāiekļauj visi paredzamie izdevumi, piegāde, izkraušana katra piegādes vietas noliktavā, nodevas un nodokļi izņemot PVN).

Piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu tiks vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 85. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 85 x (A / B) = C, kur:

85 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

A – viszemākā piedāvājuma nosacīta līgumcena;

B – piedāvājuma nosacīta līgumcena, kurai aprēķina punktus;

C – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

2.vērtēšanas kritērijs - Atlaide % precēm, , kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām saskaņā ar piedāvājumam pievienoto preču katalogu.

Atlaide % precēm, arī tām, kas nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, no to mazumtirdzniecības cenām, tiks vērtēta ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 15. Pārējie piedāvājuma cenu punkti tiks aprēķināti, pielietojot formulu 15 x (D / F) = E, kur:

15 – maksimāli iespējamais punktu skaits;

D – piedāvātās atlaides %;

F – lielākā piedāvātā atlaide%;

E – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.

7.4. Galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (C+E). Maksimāli iespējamais punktu skaits - 100. Veicot aprēķinus, skaitļi tiek noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komāta.

7.5. Iepirkuma komisija, ja iesniegto piedāvājumu skaits ir vairāk par 3 (trīs), par konkursa uzvarētājiem izvēlas  nevairāk kā 3 (trīs) pretendentus, kuri atbilst Nolikuma prasībām un ir iesnieguši saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus. Par saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem komisija atzīst piedāvājumus, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu (C+E), tās aritmetiskās secībās.

8. Vienošanās.

8.1. Vienošanās projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (6. pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 67.panta ceturto daļu, Pasūtītājs Vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par Iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Saskaņā ar Likuma 67.panta piekto daļu, Likuma 67.panta ceturtajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:

1) 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Likuma 32.panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem kandidātiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus 1 (viena) darba diena;

2) 15 (piecpadsmit) dienas pēc Likuma 32.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam kandidātam tā nosūtīta pa pastu, un papildus 1 (viena) darba diena.

8.3. Pretendentiem, kurus noteica par atklātā konkursa uzvarētājiem, ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā jānoslēdz Vienošanās ar Pasūtītāju.

8.4. Vienošanās tiks slēgta ar nosacījumu, ka līgumcena visa Vienošanās darbības laikā nepārsniegs 133 999,99 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi euro centi).

8.5. Vienošanās tiks slēgta saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām. Precēm, kas norādītas pretendenta iesniegtajā preču katalogāpastāvīgi tiks piemērota fiksēta atlaide.

8.6. Nolikumā norādītais apjoms ir aptuvens un Vienošanās darbības laikā var mainīties.

9. Citi nosacījumi.

9.1. Vienošanās darbības laikā pretendentu piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendenti ir tiesīgi Vienošanās izpildē iesaistīt un nomainīt personālu un apakšuzņēmējus šādā kārtībā:

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē, ja par minētā personāla un apakšuzņēmēju iesaisti līguma izpildē informācija piedāvājumā nav sniegta un atbilstība nolikuma prasībām nav tikusi vērtēta iepirkuma procedūras ietvaros. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Vienošanās izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Vienāšanos un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Nolikuma 9.3.punktā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, (kuru drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu), ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Nolikuma 21.3.punkta noteikumiem.

9.6. Piegādājot preces ieslodzījuma vietai, to nodrošināt darba laikā, ievērojot pusdienas pārtraukumu, tas ir no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00, kā arī, ka piegādātāju (izpildītāju) pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Uzrādot vadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā ielaisti netiks.

9.7. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 33.panta nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela  89, Rīga, LV-1009. Faksa numurs 67278697, e-pasta adrese: ievp@ievp.gov.lv vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajai kontaktpersonai.

9.7. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

9.8. Citas saistības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Pretendentam ir jānodrošina iespēja Pasūtītāja pārstāvjiem veikt Preces iegādi atsevišķi vai pa daļām.

Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam 60 kalendāro dienu laikā atgriezt neizmantotās Preces vai Preču daļas, ja prece ir oriģinālā nesabojātā iepakojumā, neatvērtā veidā ar nebeigušos preču realizācijas termiņu.

Pretendentam jānodrošina Preces piegāde 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas, kā arī jānodrošina neizmantotās Preces pieņemšana no Pasūtītāja.

| N.p.k. | Materiālu saraksts | Mērv. | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Būvmateriāli |  |  |
|  | Siltināšanas un izolācijas materiāli |  |  |
| 1 | Paroc elast.plāksnes EXTRA 50mm 610x1220 (10.42m²/paka; 0.52m³) | paka |  |
| 2 | Paroc elast. plāksnes EXTRA 75mm 610x1220 (7.44m²/paka;0.56m³) | paka |  |
| 3 | Paroc elast. plāksnes EXTRA 100mm 610x1220 (5.95m²/paka; 0.60m³) | paka |  |
| 4 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO15 20mm 600x1200mm (7,20m2/paka) | paka |  |
| 5 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO15 30mm 600x1200mm (5,76m2/paka) | paka |  |
| 6 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO10 50mm 600x1200mm (4,32m2/paka) | paka |  |
| 7 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO10 100mm 600x1200mm (2,16m2/paka) | paka |  |
| 8 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu un foliju 30mm 1000x7000(7,0m2/paka) | paka |  |
| 9 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu 50mm 1000x5000(5,0m2/paka) | paka |  |
| 10 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu 100mm 1000x2500(2,5m2/paka) | paka |  |
| 11 | Vate akm.beramā PAROC BLT9 1paka=14.85kg | paka |  |
| 12 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 50mm 610x1170mm(14,274m2/paka) | paka |  |
| 13 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 75mm 610x1170mm(9,99m2/paka) | paka |  |
| 14 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 100mm 610x1170mm(7,14m2/paka) | paka |  |
| 15 | Isover KT-40 TWIN elast. minerālvates paklājs ruļļos 50mm 1220x7000mm (17,08m2/paka) | paka |  |
| 16 | Isover KT-40 TWIN elast. minerālvates paklājs ruļlos 75mm 1220X4200mm (10,25m2/paka) | paka |  |
| 17 | Isover KT-40 elast. minerālvates paklājs ruļļos 100mm 1220x7000mm(8,54m2/paka) | paka |  |
| 18 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x50mm(paka-10,98m2) | paka |  |
| 19 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x80mm(paka-7,32m2) | paka |  |
| 20 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x100mm(paka-6,1m2) | paka |  |
| 21 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 27x30x1000mm | gab |  |
| 22 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 34x30x1000mm | gab |  |
| 23 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 42x30x1000mm | gab |  |
| 24 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 49x30x1000mm | gab |  |
| 25 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 60x30x1000mm | gab |  |
| 26 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 20mm (13,69m2/paka) | loksne |  |
| 27 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 30mm (8,9m2/paka) | loksne |  |
| 28 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 50mm (5,48m2/paka) | loksne |  |
| 29 | Putupolistirols EPS 60 20mm 1000x500mm (15m2/paka) | loksne |  |
| 30 | Putupolistirols EPS 60 30mm 1000x500mm (10m2/paka) | loksne |  |
| 31 | Putupolistirols EPS 60 50mm 1000x500mm (6m2/paka) | loksne |  |
| 32 | Putupolistirols EPS 60 100mm 1000x500mm (3m2/paka) | loksne |  |
| 33 | Putupolistirols EPS 100 20mm 1000x500mm (15m2/paka) | loksne |  |
| 34 | Putupolistirols EPS 100 30mm 1000x500mm (10m2/paka) | loksne |  |
| 35 | Putupolistirols EPS 100 50mm 1000x500mm (6m2/paka) | loksne |  |
| 36 | Putupolistirols EPS 100 100mm 1000x500mm (3m2/paka) | loksne |  |
| 37 | Polipropilēns ar folliju 3mm, platums 1.2m | tek.m |  |
| 38 | Polipropilēns ar folliju 5mm, platums 1.2m | tek.m |  |
| 39 | Polipropilēns ar folliju 8mm, platums 1.2m | tek.m |  |
| 40 | Grīdas izolācija polipropilēna 2mmx50mx1.25m | tek.m |  |
| 41 | Grīdas izolācija polipropilēna 3mmx50mx1.25m | tek.m |  |
| 42 | Grīdas izolācija polipropilēna 4mmx50mx1.25m | tek.m |  |
| 43 | Grīdas izolācija polipropilēna 5mmx50mx1.25m | tek.m |  |
| 44 | Antikondensāta plēve ELKATEK Antikon plat.1.5x40m, 60m²/rll | tek.m |  |
| 45 | Antikondensāta plēve JUTACON 75m2/rullī 1.5x50m | tek.m |  |
| 46 | Plēve polielitēna melna 100mkr 3mx100tek.m | tek.m |  |
| 47 | BITUPAP 125 bitumen.papīrs plat.125 cm, 30m²/rll | tek.m |  |
| 48 | ELT-BAR ALUM. armēta alumīnija tvaika izol. plat.150cm, 75m² | tek.m |  |
| 49 | TYPAR Pro ģeotekstils 1x50m 110g/m² DuPont | tek.m |  |
| 50 | Valmieras stiklšķ.siets SSA-1768-S SM (1rullis-50m2) | tek.m |  |
| 51 | Valmieras stiklšķ.siets SSA-1363-4(100)SM (1rullis-50m2) 160gr/m2 | tek.m |  |
| 52 | Plēve PE 0.200mm, 3mx25m, 75kv.m, dzeltena | tek.m |  |
| 53 | Plēve - tvaika izolācija ELT-PEFOIL 200 pl.300cm, 135m2.,185g/m2 | tek.m |  |
| 54 | Plēve UV stabil. 120mkr 3mx100m caursp. | tek.m |  |
| 55 | Keramzīts 0-4mm (50L/25kg) | maiss |  |
| 56 | Keramzīts 0-4mm (maiss-1m3) | maiss |  |
| 57 | Keramzīts 4-10mm (50L/22kg) | maiss |  |
| 58 | Keramzīts 4-10mm (maiss- 1m3) | maiss |  |
| 59 | Keramzīts 10-20mm (50L/17kg) | maiss |  |
| 60 | Keramzīts 10-20mm (maiss-1m3) | maiss |  |
|  | Ģipškartons un konstrukcijas |  |  |
| 61 | KNAUF Ģipškartona plāksne grīdai BODENPLATTE 12,5mm 900x2000mm | loksne |  |
| 62 | KNAUF Plāna ģipškartona plāksne Formplatte AK 6.5mm 1200x2600 | loksne |  |
| 63 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x2000mm | loksne |  |
| 64 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mmx1200x2600mm | loksne |  |
| 65 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 66 | KNAUF GKBI impregnēta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x2600mm | loksne |  |
| 67 | KNAUF GKBI impregnēta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 68 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 12.5mm 1200x2600mm | loksne |  |
| 69 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 12.5mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 70 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 15mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 71 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 18mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 72 | KNAUF GKFI DIAMANT īpaši izturīga, impregnēta un ugunsizturīga ģipškartona plāks 12.5mm 1200x3000mm | loksne |  |
| 73 | Amortizācijas lenta grīdām 8/100mm (40m) | rullis |  |
| 74 | Amortizējoša blīvlenta 30mm (30m rullis) | rullis |  |
| 75 | Amortizējoša blīvlenta 50mm (30m rullis) | rullis |  |
| 76 | Amortizējoša blīvlenta 70mm (30m rullis) | rullis |  |
| 77 | Amortizējoša blīvlenta 95mm (30m rullis) | rullis |  |
| 78 | Apmetuma vadula 10mm 2,5m; 3m | tek.m |  |
| 79 | Apmetuma vadula 6mm 2,5m; 3m | tek.m |  |
| 80 | Ātrā enkuriekare | gab |  |
| 81 | CD 60x27x0,6mm profils 2,6m | gab |  |
| 82 | CD 60x27x0,6mm profils 3,0m | gab |  |
| 83 | CD 60x27x0,6mm profils 4,0m | gab |  |
| 84 | UD 28x27x0,6mm profils 3,0m | gab |  |
| 85 | Cokola profils fas.siltināšanai 103mm 2,0m | gab |  |
| 86 | Cokola profils fas.siltināšanai 53mm 2,0m | gab |  |
| 87 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 2,6m | gab |  |
| 88 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 3,0m | gab |  |
| 89 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 4,0m | gab |  |
| 90 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 2,6m | gab |  |
| 91 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 3,0m | gab |  |
| 92 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 4,0m | gab |  |
| 93 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 2,6m | gab |  |
| 94 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 3,0m | gab |  |
| 95 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 4,0m | gab |  |
| 96 | Profils UA 50x40x2,0mm 3,0m | gab |  |
| 97 | Profils UA 75x40x2,0mm 3,0m | gab |  |
| 98 | Profils UA 100x40x2,0mm 3,0m | gab |  |
| 99 | Profils UW-P 50x40x0,6mm 3m | gab |  |
| 100 | Profils UW-P 75x40x0,6mm 3m | gab |  |
| 101 | Profils UW-P 100x40x0,6mm 3m | gab |  |
| 102 | Garensavienotājs CD 60/27 | gab |  |
| 103 | Sietlente reģipša šuviem 153m | rullis |  |
| 104 | Reģipša nobeiguma līste J PVC 3.0m | gab |  |
| 105 | Krustveida savienotājs CD 60/27 | gab |  |
| 106 | Logu un durvju ailu apmetuma pielaiduma profils 2,4m | gab |  |
| 107 | Zn reģipša nobeiguma vadula J-veida 3,0m | gab |  |
| 108 | Stūra šina apmetumam 35/35mm Zn 2,5m | gab |  |
| 109 | Stūra šina apmetumam 35/35mm Zn 3,0m | gab |  |
| 110 | Stūra šina ģipškartonam alum. 25/25 2,5m | gab |  |
| 111 | Stūra šina ģipškartonam alum. 25/25 3,0m | gab |  |
| 112 | Stūra šina ģipškartonam Zn 25/25mm 2,5m | gab |  |
| 113 | Stūra šina ģipškartonam Zn 25/25mm 3,0m | gab |  |
| 114 | Stūra šina ģipškartonam PVC 25/25mm 3,0m | gab |  |
| 115 | Šķērsavienotājs CD 60/27 | gab |  |
| 116 | UA/CW 50mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |
| 117 | UA/CW 75mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |
| 118 | UA/CW 100mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |
| 119 | U-veida skava CD profilam 1.0x60x125 | gab |  |
| 120 | U-veida skava CD profilam 1,0x60x75 | gab |  |
|  | Plākšņu materiāli |  |  |
| 121 | OSB-3 plāksne 6x1250x2500mm | loksne |  |
| 122 | OSB-3 plāksne 8x1250x2500mm | loksne |  |
| 123 | OSB-3 plāksne 10x1250x2500mm | loksne |  |
| 124 | OSB-3 plāksne 12x1250x2500mm | loksne |  |
| 125 | OSB-3 plāksne 15x1250x2500mm | loksne |  |
| 126 | OSB-3 plāksne 18x1250x2500mm | loksne |  |
| 127 | OSB-3 plāksne 20x1250x2500mm | loksne |  |
| 128 | OSB-3 plāksne 22x1250x2500mm | loksne |  |
| 129 | Koka šķiedru plāksne KŠP (DVP) 3.2x2440x1220mm | loksne |  |
| 130 | Saplāksnis 2500x1250x4mm, šķira BB/WG, EXT, bērzs | loksne |  |
| 131 | Saplāksnis 2500x1250x6,5mm, šķira BB/WG,EXT, bērzs | loksne |  |
| 132 | Saplāksnis 2500x1250x9mm, šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |
| 133 | Saplāksnis 2500x1250x12mm,šķira III/III,EXT, egle | loksne |  |
| 134 | Saplāksnis 2500x1250x15mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |
| 135 | Saplāksnis 2500x1250x18mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |
| 136 | Saplāksnis 2500x1250x21mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |
| 137 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x6,5mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 138 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x9,0mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 139 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x12mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 140 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x15mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 141 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x18mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 142 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x22mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |
| 143 | Kokskaidu plātnes P2 12mm 2600x1200mm | loksne |  |
| 144 | Kokskaidu plātnes P2 16mm 2600x1200mm | loksne |  |
| 145 | Kokskaidu plātnes P2 18mm 2600x1200mm | loksne |  |
| 146 | Kokskaidu plātnes P2 22mm 2600x1200mm | loksne |  |
| 147 | Kokskaidu plātnes P6 T&G-4 četrpusīgi spundēta 22mm 2600x1200mm | loksne |  |
|  | Jumta seguma materiāli un piederumi |  |  |
| 148 | ETERNIT lokšņu nagla brūna, zaļa, sarkana un melna 100x6mm/20gb.uz lokšņi) | gab |  |
| 149 | ETERNIT kore brūna, zaļa, sarkana un melna | gab |  |
| 150 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Klasika L” 1750x1130mm, 8 vilņi toņi: brūns, zaļš, sarkans un melns | m2 |  |
| 151 | ETERNIT vējdēlis brūna, zaļa, sarkana un melna | gab |  |
| 152 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Klasika XL” 2500x1130mm, 8 vilņi toņi: brūns, zaļš, sarkans un melns | m2 |  |
| 153 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Plastolux” 1750x1130mm tonis: caurspīdīgs | m2 |  |
| 154 | Bituma lente NicoBand 5x10m | gab |  |
| 155 | Bituma lente NicoBand 7.5x10m | gab |  |
| 156 | Bituma lente NicoBand 10x10m | gab |  |
| 157 | Bituma lente NicoBand 15x10m | gab |  |
| 158 | Bituma lente NicoBand 30x10m | gab |  |
| 159 | Pergamīns P (20 kv.m/rullis) | rullis |  |
| 160 | Ruberoīds RKK-350 pel.(10m2/rullis) | rullis |  |
| 161 | Ruberoīds RPPO-350 (15 m2/rullis) | rullis |  |
| 162 | Ruberoīds RPP-300 (15 m2/rullis) | rullis |  |
| 163 | Ruberoīds RPPO-300 (15 m2/rullis) | rullis |  |
| 164 | BITUMENA PAPĪRS (100 m2/rullis) | rullis |  |
| 165 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bikroelast HPP (15m2/rullis) SŠ 70 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-10C | rullis |  |
| 166 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bikroelast HKP (10m2/rullis)SŠ 70 gr/m2, 4.0 kg, 3.3 mm,-10C | rullis |  |
| 167 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bikroelast EPP (15 m2/rullis) PE 140 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-10C | rullis |  |
| 168 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bikroelast EKP (10m2/rullis) PE 140 gr/m2, 4.0 kg, 3.3 mm,-10C | rullis |  |
| 169 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bipol EPP (15m2/rullis) PE 150 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-15C | rullis |  |
| 170 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bipol XL EKP (10m2/rullis) PE 160 gr/m2, 5.0 kg, 4.1 mm,-15C | rullis |  |
| 171 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Ecofleks V 2,0 kg HPP (15m2/rullis)SŠ 55 gr/m2, 2.0 kg, -0C | rullis |  |
| 172 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Ecofleks V 3,5 kg HKP (10m2/rullis) SŠ 55 gr/m2, 3.5 kg, -0C | rullis |  |
| 173 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājsEcofleks PV 3,0 kg EPP (10m2/rullis) PE 140 gr/m2, 3.0 kg, -0C | rullis |  |
| 174 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājsEcofleks PV 4,0 kg EKP (10m2/rullis) PE 180 gr/m2, 4.0 kg, -0C | rullis |  |
| 175 | Uzkausējamais ruberoīds- vienslāņu MIDA FIX TOP PVS5 (7,5m2/rullis) PE 200 gr/m2, 6,3 kg, 5,2 mm,-25C | rullis |  |
| 176 | Taisnais skārds Zn 0,5x1250x2500mm/gludā loksne/ | loksne |  |
| 177 | Taisnais skārds Zn 0,5 PE krāsots /gludā loksne/ | m2 |  |
| 178 | Profilētais jumta segums AP20 0,5mm Zn | m2 |  |
| 179 | Profilētais jumta segums AP20 0,5mm Zn PE krāsots | m2 |  |
| 180 | Profilētais jumta segums AP45 0,5mm Zn | m2 |  |
| 181 | Profilētais jumta segums AP45 0,5mm Zn PE krāsots | m2 |  |
| 182 | Valcprofils jumtiem 0,5mm Zn | m2 |  |
| 183 | Profilētā ūdens tekne d127 mm Zn | tek.m |  |
| 184 | Teknes stūris ārējais, iekšējais d127mm Zn | gab |  |
| 185 | Teknes gals labais, kreisais d127mm Zn | gab |  |
| 186 | Piltuve d127mm Zn | gab |  |
| 187 | Notekcaurule d100 | tek.m |  |
| 188 | Notekcaurules izliekums d100 | gab |  |
| 189 | Teknes āķis | gab |  |
| 190 | Notekas stiprinājums ar skrūvi (100mm) | gab |  |
| 191 | Kore Zn | tek.m |  |
| 192 | Kore PE krāsots | tek.m |  |
| 193 | Vējdēlis Zn | tek.m |  |
| 194 | Vējdēlis PE krāsots | tek.m |  |
| 195 | Satekne Zn | tek.m |  |
| 196 | Satekne PE krāsots | tek.m |  |
| 197 | Atloks 150x150mm Zn | tek.m |  |
| 198 | Atloks 150x150mm PE krāsots | tek.m |  |
| 199 | Karnīze Zn | tek.m |  |
| 200 | Karnīze PE krāsots | tek.m |  |
| 201 | Ārējais, iekšējais stūris Zn | tek.m |  |
| 202 | Ārējais, iekšējais stūris PE krāsots | tek.m |  |
| 203 | Mastika bitumena 310ml/gab. | GAB |  |
| 204 | Bituma mastika TEHNOMAST Nr.21 20kg | GAB |  |
| 205 | Bituma mastika TEHNOMAST Nr.21 10kg | GAB |  |
| 206 | Epoksida-bituma mastika 20L | GAB |  |
| 207 | Bituma grunts-primer 10L | GAB |  |
| 208 | Bitumena grunts (Technonicol) 20 L = 16 kg | GAB |  |
| 209 | Bituma mastika MGTN 20 kg | GAB |  |
| 210 | Bituma mastika MGTN 10 kg | GAB |  |
| 211 | Bituma mastika Nr 27 putuplasta līmešanai (22 kg) | GAB |  |
| 212 | Bituma mastika Nr 27 putuplasta līmešanai (12 kg) | GAB |  |
| 213 | Jumta aerators D 75 | GAB |  |
|  | Bloki, ķieģeļi, armatūra un metāla izstrādājumi |  |  |
| 214 | AEROC Universal 300x200x600 (1.80m³/pal) bloki | m3 |  |
| 215 | AEROC ELEMENT 100x400x600 (1.44m³/pal) bloki | m3 |  |
| 216 | Keramzītbloki 100mm 185x490 (uz paliktņa-140gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |
| 217 | Keramzītbloki 150mm 185x490 (uz paliktņa-84gb/1.14m³) 3MPa | m3 |  |
| 218 | Keramzītbloki 200mm 185x490 (uz paliktņa-70gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |
| 219 | Keramzītbloki 250mm 185x490 (uz paliktņa-56gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |
| 220 | Keramzītbloki 300mm 185x490 (uz paliktņa-42gb/1.14m³) 3MPa | m3 |  |
| 221 | Šamota ķieģeļi (ugunsdrošie) Š-5 230*114*65 (350gb/pal) | gab |  |
| 222 | LODE apdares ķieģeļi 250x120x65 (416gb/pal) sarkans gluds JANKA dūmvadu | gab |  |
| 223 | LODE pilnais ķieģeļi 250x120x65 (344gb/pal) sarkans | gab |  |
| 224 | SILIKĀTA ķieģeļi M-200 250x120x88 apdares, caurumotie | gab |  |
| 225 | SILIKĀTA ķieģeļi 250x120x88 pilnie (300gb/pal) | gab |  |
| 226 | BI-armatūra 4m | gab |  |
| 227 | AEROC armatūra MURFOR90 3,05m | gab |  |
| 228 | Armatūras siets 3mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |
| 229 | Armatūras siets 3mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |
| 230 | Armatūras siets 4mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |
| 231 | Armatūras siets 4mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |
| 232 | Armatūras siets 5mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |
| 233 | Armatūras siets 5mm acs200x200mm 3x1m | gab |  |
| 234 | Armatūras siets 6mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |
| 235 | Armatūras siets 6mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |
| 236 | Armatūras siets 6mm acs200x200mm 3x1m | gab |  |
| 237 | Siets-rabica ZN 0,65 mm /13*25/ L 50 m | tek.m |  |
| 238 | Armatūras stienis d=4mm 3m | gab |  |
| 239 | Armatūras stienis d=5mm 3m | gab |  |
| 240 | Armatūras stienis d=6mm 3m | gab |  |
| 241 | Armatūras stienis d=8mm 3m | gab |  |
| 242 | Armatūras stienis d=10mm 3m | gab |  |
| 243 | Armatūras stienis d=12mm 3m | gab |  |
| 244 | Armatūras stienis d=14mm 3m | gab |  |
| 245 | Armatūras stienis d=16mm 3m | gab |  |
| 246 | Armatūras stienis d=18mm 3m | gab |  |
| 247 | Armatūras stienis d=20mm 3m | gab |  |
| 248 | Apaļdzelzs 6*6000 S235JR | gab |  |
| 249 | Apaļdzelzs 8*6000 S235JR | gab |  |
| 250 | Apaļdzelzs 10*6000 S235JR | gab |  |
| 251 | Apaļdzelzs 12*6000 S235JR | gab |  |
| 252 | Apaļdzelzs 14*6000 S235JR | gab |  |
| 253 | Apaļdzelzs 16*6000 S235JR | gab |  |
| 254 | Apaļdzelzs 18*6000 S235JR | gab |  |
| 255 | Apaļdzelzs 20*6000 S235JR | gab |  |
| 256 | Apaļdzelzs 22*6000 S235JR | gab |  |
| 257 | Cauruļ.sijas 10*10*1,5*6000 | gab |  |
| 258 | Cauruļ.sijas 12*12*1,5*6000 | gab |  |
| 259 | Cauruļ.sijas 15*15*1,5*6000 | gab |  |
| 260 | Cauruļ.sijas 18*18*1,5*6000 | gab |  |
| 261 | Cauruļ.sijas 20*10*2,0*6000 | gab |  |
| 262 | Cauruļ.sijas 20*20*2,0*6000 | gab |  |
| 263 | Cauruļ.sijas 25*25*2,5*6000 | gab |  |
| 264 | Cauruļ.sijas 30*20*2,5*6000 | gab |  |
| 265 | Cauruļ.sijas 40*20*2,0*6000 | gab |  |
| 266 | Leņķdzelzs 15*15*3*6000 S235JR | gab |  |
| 267 | Leņķdzelzs 20*20*3*6000 S235JR | gab |  |
| 268 | Leņķdzelzs 25*25*3*6000 S235JR | gab |  |
| 269 | Leņķdzelzs 30*30*3*6000 S235JR | gab |  |
| 270 | Leņķdzelzs 35*35*3*6000 S235JR | gab |  |
| 271 | Leņķdzelzs 40*20*3*6000 S235JR | gab |  |
| 272 | Leņķdzelzs 40*40*3*6000 S235JR | gab |  |
| 273 | Leņķdzelzs 50*50*5*6000 S235JR | gab |  |
| 274 | Leņķdzelzs 65*65*5*6000 S235JR | gab |  |
| 275 | Plakandzelzs 3*10*6000 S235JR | gab |  |
| 276 | Plakandzelzs 3*20*6000 S235JR | gab |  |
| 277 | Plakandzelzs 3*30*6000 S235JR | gab |  |
| 278 | Plakandzelzs 3*40*6000 S235JR | gab |  |
| 279 | Plakandzelzs 3*50*6000 S235JR | gab |  |
| 280 | Plakandzelzs 3*60*6000 S235JR | gab |  |
| 281 | Loksne riev. 3*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |
| 282 | Loksne riev. 4*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |
| 283 | Loksne riev. 5*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |
| 284 | Loksne k/v 2x1000x2000 S235JR IT | gab |  |
| 285 | Loksne k/v 4x1250x2500 S235JR IT | gab |  |
|  | Zāģmateriāli |  |  |
| 286 | P zāģmateriāls dēlis 25x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |
| 287 | P zāģmateriāls dēlis 50x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |
| 288 | P zāģmateriāls dēlis 50x50mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |
| 289 | P zāģmateriāls dēlis 100x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |
|  | Apdares materiāli |  |  |
|  | Grīdas, sienu un griestu segumi |  |  |
| 290 | Lamināta grīdas 6mm 31kl | m2 |  |
| 291 | Lamināta grīdas 7mm 31kl | m2 |  |
| 292 | Lamināta grīdas 7mm 32kl | m2 |  |
| 293 | Lamināta grīdas 8mm 31kl | m2 |  |
| 294 | Lamināta grīdas 8mm 32kl | m2 |  |
| 295 | Lamināta grīdas 10mm 33kl | m2 |  |
| 296 | Izolācija zem parketa 3-slāņu gofr.kartons 1200mm/platums 50m2/rullis | tek.m |  |
| 297 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2,4mm/0,60mm 33kl/42kl | m2 |  |
| 298 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2mm/0,70mm 33kl/42kl | m2 |  |
| 299 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2mm/0,40mm 32kl | m2 |  |
| 300 | PVC grīdas segums/linolejs/2mm/0,15mm 23kl | m2 |  |
| 301 | Porolons zem lamināta 2.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |
| 302 | Porolons zem lamināta 4.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |
| 303 | Porolons zem lamināta 8.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |
| 304 | PAKLĀJS PVC Ezis (0.90*15m) | tek.m |  |
| 305 | Celulozes-poliestera audums TASSOGLAS SN100N (Polo) /50x1m/ 50m2 | m2 |  |
| 306 | Celulozes-poliestera audums TASSOGLAS MARIJA /50x1m/ 50m2 | m2 |  |
| 307 | Stiklšķiedras tapete TASSOGLAS G45N/50x1m/ | m2 |  |
| 308 | Krāsojāma vinila tapetes 25mx1,06m | tek.m |  |
| 309 | Tapetes vinila 0,5x10tek.m /dažādas toņi/ | rullis |  |
| 310 | Panelis VOX PVC 8x100x2600mm baltas matetās | m2 |  |
| 311 | Panelis VOX PVC 8x100x2600mm /dažadas toņus/ | m2 |  |
| 312 | Panelis PVC 8x250x2700mm baltas glancētas | m2 |  |
| 313 | Panelis PVC 8x250x2700mm marmors glanc. | m2 |  |
| 314 | Panelis PVC 8x330x2700mm marmors glanc. | m2 |  |
| 315 | Līmplēve 45cmx15m | tek.m |  |
| 316 | Līmplēve 67cmx15m | tek.m |  |
| 317 | Līmplēve 90cmx15m | tek.m |  |
| 318 | Flīzes sienas 20x25 | m2 |  |
| 319 | Flīzes sienas 25x35 | m2 |  |
| 320 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /matētas, dažādas toņus/ | m2 |  |
| 321 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /strukturētas, dažādas toņus/ | m2 |  |
| 322 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /”stopnica”, dažādas toņus/ | m2 |  |
| 323 | Stikla bloki bezkrāsas 190x190x80 DIAG.VILNIS | gab |  |
| 324 | Flīžu krustiņi 1,5mm (200gab.) | paka |  |
| 325 | Flīžu krustiņi 2,0mm (200gab.) | paka |  |
| 326 | Flīžu krustiņi 2,5mm (150gab.) | paka |  |
| 327 | Flīžu krustiņi 3,0mm (150gab.) | paka |  |
| 328 | Flīžu krustiņi 4,0mm (100gab.) | paka |  |
| 329 | Flīžu krustiņi 1,0mm (100gab.) | paka |  |
| 330 | Flīžu līste 10mm 2.5m stūris ārējais | gab |  |
| 331 | Flīžu līste 8mm 2.5m stūris iekšējais | gab |  |
| 332 | Flīžu līste 9mm 2.5m stūris ārējais | gab |  |
| 333 | Plāksne Gyproc Rigitone Casoroc 600x600x8mm (3,60m2/paka) | m2 |  |
| 334 | Plāksne Gyproc Rigitone Casoroc 1200x600x8mm (4,32m2/paka) | m2 |  |
| 335 | Plāksne Gyproc Rigitone Casostar 600x600x8mm (3,60m2/paka) | m2 |  |
| 336 | Plāksne Gyproc Rigitone Casostar 1200x600x8mm (4,32m2/paka) | m2 |  |
| 337 | Plāksne Ecomin Filigran SK 1200x600x13mm (8,64m2/paka) | m2 |  |
| 338 | Plāksne Ecomin Filigran SK 600x600x13mm (6,48m2/paka) | m2 |  |
| 339 | Plāksne Ecomin Planet SK 1200x600x13mm (8,64m2/paka) | m2 |  |
| 340 | Plāksne Ecomin Planet SK 600x600x13mm (6,48m2/paka) | m2 |  |
| 341 | Plāksne Ecophon Akusto Pop 15x600x1200mm (14.40m2/paka) | m2 |  |
| 342 | Plāksne Ecophon Akusto Pop 15x600x600mm (14.40m2/paka) | m2 |  |
| 343 | AB-1000mm piekares komplekts | kompl. |  |
| 344 | AB-300mm piekares komplekts | kompl. |  |
| 345 | AB-600mm piekares komplekts | kompl. |  |
| 346 | Līste nesošā T-24 TKL L-3600mm | gab |  |
| 347 | Līste perimetra KL L-3000mm | gab |  |
| 348 | Šķērslīste T-24 TVL-1200mm | gab |  |
| 349 | Šķērslīste T-24 TVL-600mm | gab |  |
| 350 | Stieple ar cilpu 250mm | gab |  |
| 351 | Stieple ar cilpu 375mm | gab |  |
| 352 | Stieple ar cilpu 500mm | gab |  |
| 353 | Stieple ar cilpu 750mm | gab |  |
| 354 | Stieple ar cilpu 1000mm | gab |  |
| 355 | Stieple ar cilpu 1250mm | gab |  |
| 356 | Stieple ar cilpu 1500mm | gab |  |
|  | Palodzes, galda virsmas, žalūzijas |  |  |
| 357 | Palodžu gali PVC 600mm /kompl./ | kompl. |  |
| 358 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 200 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 359 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 250 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 360 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 300 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 361 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 350 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 362 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 400 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 363 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 450 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 364 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 500 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 365 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 600 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 366 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 800 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 367 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 900 balta matēta 4100mm | tek. m |  |
| 368 | PVC iekšējās palodze 200 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 369 | PVC iekšējās palodze 250 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 370 | PVC iekšējās palodze 300 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 371 | PVC iekšējās palodze 350 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 372 | PVC iekšējās palodze 400 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 373 | PVC iekšējās palodze 450 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 374 | PVC iekšējās palodze 500 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 375 | PVC iekšējās palodze 600 balta matēta 6000mm | tek. m |  |
| 376 | Darba virsma 28x600x3050mm | tek. m |  |
| 377 | Darba virsma 38x600x3050mm | tek. m |  |
|  | Līstes |  |  |
| 378 | Noseglīste/aploda 12x42 balta MDF L-2200 | gab |  |
| 379 | Noseglīste/aploda 12x60 balta MDF L-2200 | gab |  |
| 380 | Noseglīste/aploda 12x70 balta MDF L-2200 | gab |  |
| 381 | Noseglīste/aploda 12x90 balta MDF L-2200 | gab |  |
| 382 | Dažādu līmeņu profils 30x3.2mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |
| 383 | Dažādu līmeņu profils 30x3.2mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |
| 384 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |
| 385 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |
| 386 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |
| 387 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |
| 388 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |
| 389 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |
| 390 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |
| 391 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |
| 392 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |
| 393 | Dekoratīvie profili griestu 20x20mm 2m | gab |  |
| 394 | Dekoratīvie profili griestu 30x30mm 2m | gab |  |
| 395 | Dekoratīvie profili griestu 50x50mm 2m | gab |  |
| 396 | Dekoratīvie profili griestu 65x80mm 2m | gab |  |
| 397 | Grīdlīste PVC ar penāli kabeļiem 20x58x2.5m ar gumiju | gab |  |
| 398 | Grīdlīstes PVC kabeļiem nobeigums kr/lab | gab |  |
| 399 | Grīdlīstes PVC kabeļiem savienojums | gab |  |
| 400 | Grīdlīstes PVC kabeļiem stūris ārējais/iekš. | gab |  |
| 401 | Stūra līste PVC 10x10/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 402 | Stūra līste PVC 15x15/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 403 | Stūra līste PVC 20x20/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 404 | Stūra līste PVC 25x25/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 405 | Stūra līste PVC 30x30/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 406 | Stūra līste PVC 35x35/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |
| 407 | Durvju apmale koka G60 60x15x2300mm | gab |  |
| 408 | Durvju apmale koka G80 80x11x2300mm | gab |  |
| 409 | PVC profils starta B2 3m balts | gab |  |
| 410 | PVC stūris ārējais B1 3m balts | gab |  |
| 411 | PVC profils savienojuma B3 3m balts | gab |  |
| 412 | PVC stūris iekšējais B5 3m balts | gab |  |
| 413 | PVC Grīdas savienojuma līste 3m balt. | gab |  |
|  | Dībeļi, skrūves, naglas, vītņstieņi un metāla |  |  |
|  | detaļas brusu savienošanai |  |  |
| 414 | Dībelis reģipsim neilona MFJ-S 12x29+skrūve MUNGO | gab |  |
| 415 | Dībeļnagla 6x 35mm | gab |  |
| 416 | Dībeļnagla 6x 40mm | gab |  |
| 417 | Dībeļnagla 6x 60mm | gab |  |
| 418 | Dībeļnagla 6x 80mm | gab |  |
| 419 | Dībeļnagla 8x 60mm | gab |  |
| 420 | Dībeļnagla 8x 80mm | gab |  |
| 430 | Dībeļnagla 8x100mm | gab |  |
| 431 | Dībeļnagla 8x120mm | gab |  |
| 432 | Dībeļnagla 10x 60mm | gab |  |
| 433 | Dībeļnagla 10x 80mm | gab |  |
| 434 | Dībeļnagla 10x100mm | gab |  |
| 435 | Dībeļnagla 10x120mm | gab |  |
| 436 | Dībeļnagla 10x140mm | gab |  |
| 437 | Dībeļnagla 10x160mm | gab |  |
| 438 | Dībeļnagla 10x180mm | gab |  |
| 439 | Dībeļnagla 10x200mm | gab |  |
| 440 | Knauf Dībelis K 6/ 35mm (100gb) | gab |  |
| 441 | Dībelis neilona 4x20mm | 10gab |  |
| 442 | Dībelis neilona 5x25mm | 10gab |  |
| 443 | Dībelis neilona 6x30mm | 10gab |  |
| 444 | Dībelis neilona 6x60mm MUNGO | 10gab |  |
| 445 | Dībelis neilona 8x40mm SORMAT | 10gab |  |
| 446 | Dībelis neilona 10x50mm SORMAT | 10gab |  |
| 447 | Dībelis neilona 14x70m | 10gab |  |
| 448 | Dībelis neilona 16x100mm | 10gab |  |
| 449 | Neilona dībelis pagarinatais 6x 60 | 10gab |  |
| 450 | Neilona dībelis pagarinātais 8x 80 | 10gab |  |
| 451 | Neilona dībelis pagarinātais 8x100 | 10gab |  |
| 452 | Knauf skrūve LN 3.5x 9mm, (1000gb/iepak.) | 10gab |  |
| 453 | Reģipša montaža skrūve 3,5x11mm | 10gab |  |
| 454 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x25mm, | 10gab |  |
| 455 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x35mm, | 10gab |  |
| 456 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x45mm, | 10gab |  |
| 457 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x51mm, | 10gab |  |
| 458 | Reģipša skrūve smalk.vītne.3.5x55/57mm, | 10gab |  |
| 459 | Reģipša skrūve smalk.vītne 4.2x64mm, | 10gab |  |
| 460 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x25mm | 10gab |  |
| 461 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x32mm | 10gab |  |
| 462 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x41mm | 10gab |  |
| 462 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x55mm | 10gab |  |
| 463 | Skrūve reģipša Rupju vītni 4.2x64mm | 10gab |  |
| 464 | Skrūve reģipša Rupju vītni 4.8x100mm | 10gab |  |
| 465 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x13 | 10gab |  |
| 466 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x25 | 10gab |  |
| 467 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x38 | 10gab |  |
| 468 | Skrūve s20 4.2x32 | 10gab |  |
| 469 | Skrūve s20 4.2x45 | 10gab |  |
| 470 | Skrūve s20 4.8x50 | 10gab |  |
| 471 | Skrūve s20 5.5x60A2 | 10gab |  |
| 472 | Skrūve s20 5.5x85A2 | 10gab |  |
| 473 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 13 | 10gab |  |
| 474 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 19 | 10gab |  |
| 475 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 25 | 10gab |  |
| 476 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 32 | 10gab |  |
| 477 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 45 | 10gab |  |
| 478 | Skrūve pašgriezošā s21 4.2x13 | 10gab |  |
| 479 | Skrūve kokam s18 3.0x 12mm Zn | 10gab |  |
| 480 | Skrūve kokam s18 3.0x 16mm Zn | 10gab |  |
| 481 | Skrūve kokam s18 3.0x 20mm Zn | 10gab |  |
| 482 | Skrūve kokam s18 3.0x 25mm Zn | 10gab |  |
| 483 | Skrūve kokam s18 3.0x 40mm Zn | 10gab |  |
| 484 | Skrūve kokam s18 3.5x 16mm Zn | 10gab |  |
| 485 | Skrūve kokam s18 3.5x 20mm Zn | 10gab |  |
| 486 | Skrūve kokam s18 3.5x 25mm Zn | 10gab |  |
| 487 | Skrūve kokam s18 3.5x 35mm Zn | 10gab |  |
| 488 | Skrūve kokam s18 3.5x 50mm Zn | 10gab |  |
| 489 | Skrūve kokam s18 4.0x 30mm Zn | 10gab |  |
| 490 | Skrūve kokam s18 4.0x 50mm Zn | 10gab |  |
| 491 | Skrūve kokam s18 4.0x 60mm Zn | 10gab |  |
| 492 | Skrūve kokam s18 4.0x 70mm Zn | 10gab |  |
| 493 | Skrūve kokam s18 4.5x 50mm Zn | 10gab |  |
| 494 | Skrūve kokam s18 4.5x 60mm Zn | 10gab |  |
| 495 | Skrūve kokam s18 5.0x 40mm Zn | 10gab |  |
| 496 | Skrūve kokam s18 5.0x 70mm Zn | 10gab |  |
| 497 | Skrūve kokam s18 5.0x 80mm Zn | 10gab |  |
| 498 | Skrūve kokam s18 5.0x 90mm Zn | 10gab |  |
| 499 | Skrūve kokam s18 6.0x 50mm Zn | 10gab |  |
| 500 | Skrūve kokam s18 6.0x 60mm Zn | 10gab |  |
| 501 | Skrūve kokam s18 6.0x 80mm Zn | 10gab |  |
| 502 | Skrūve kokam s18 6.0x150mm Zn | 10gab |  |
| 503 | Skrūve kokam s18 6.0x180mm Zn | 10gab |  |
| 504 | Skrūve kokam s18 6.0x200mm Zn | 10gab |  |
| 505 | Skrūve finierim s28 4.2x19 Zn | 10gab |  |
| 506 | Skrūve finierim s28 4.2x25 Zn | 10gab |  |
| 507 | Skrūve finierim s28 4.2x32 Zn | 10gab |  |
| 508 | Skrūve finierim s28 4.2x65 Zn | 10gab |  |
| 509 | Skrūve finierim s28 4.2x75 Zn | 10gab |  |
| 510 | Skrūve ar seškanti din571 6x30 | 10gab |  |
| 511 | Skrūve ar seškanti din571 6x50 | 10gab |  |
| 512 | Skrūve ar seškanti din571 6x 70 | 10gab |  |
| 513 | Skrūve ar seškanti din571 6x 90 | 10gab |  |
| 514 | Skrūve ar seškanti din571 6x120 | 10gab |  |
| 515 | Skrūve ar seškanti din571 6x140 | 10gab |  |
| 516 | Skrūve ar seškanti din571 6x160 | 10gab |  |
| 517 | Skrūve ar seškanti din571 8x200 | 10gab |  |
| 518 | Naglas celtniecības 1.2x16mm | kg |  |
| 519 | Naglas celtniecības 1.6x 40mm | kg |  |
| 520 | Naglas celtniecības 1.8x 60mm | kg |  |
| 521 | Naglas celtniecības 2.0x 35mm | kg |  |
| 522 | Naglas celtniecības 2.0/2,5x 50mm | kg |  |
| 523 | Naglas celtniecības 3.0x 60mm | kg |  |
| 524 | Naglas celtniecības 3.0x 70mm | kg |  |
| 525 | Naglas celtniecības 4.0x100mm | kg |  |
| 526 | Naglas celtniecības 4.0x120mm | kg |  |
| 527 | Naglas celtniecības 5.0x150mm | kg |  |
| 528 | Naglas celtniecības 6.0x200mm | kg |  |
| 529 | Lenta Perforētā montāžai 19x0.55mmx10m ZN | RULLIS |  |
| 530 | Vītņstienis 2m cink.D 6mm | GAB |  |
| 531 | Vītņstienis 2m cink.D 8mm | GAB |  |
| 532 | Vītņstienis 2m cink.D12mm | GAB |  |
| 533 | Vītņstienis 2m cink.D16mm | GAB |  |
| 534 | Vītņstienis 2m cink.D18mm | GAB |  |
| 535 | Vītņstienis 2m cink.D20mm | GAB |  |
| 536 | Uzgrieznis DIN 934, M4 | 10gab |  |
| 537 | Uzgrieznis DIN 934, M6 | 10gab |  |
| 538 | Uzgrieznis DIN 934, M8 | 10gab |  |
| 539 | Uzgrieznis DIN 934, M10 | 10gab |  |
| 540 | Uzgrieznis DIN 934, M12 | 10gab |  |
| 541 | Uzgrieznis DIN 934, M16 | 10gab |  |
| 542 | Uzgrieznis DIN 934, M20 | 10gab |  |
| 543 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 12mm | 10gab |  |
| 544 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 25mm | 10gab |  |
| 545 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 50mm | 10gab |  |
| 546 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 25mm | 10gab |  |
| 547 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 40mm | 10gab |  |
| 548 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 60mm | 10gab |  |
| 549 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 90mm | 10gab |  |
| 550 | Bultskrūve DIN 933 M 8x140mm | 10gab |  |
| 551 | Bultskrūve DIN 933 M10x 40mm | 10gab |  |
| 552 | Bultskrūve DIN 933 M10x 80mm | 10gab |  |
| 553 | Bultskrūve DIN 933 M14x 90mm | 10gab |  |
| 554 | Atsperpaplāksne D127B 6mm | 10gab |  |
| 555 | Atsperpaplāksne D127B 10mm | 10gab |  |
| 556 | Paplāksne DIN125 M 4mm | 10gab |  |
| 557 | Paplāksne DIN125 M 8mm | 10gab |  |
| 558 | Paplāksne DIN125 M12mm | 10gab |  |
| 559 | Paplāksne DIN125 M16mm | 10gab |  |
| 560 | Paplāksne DIN125 M 20mm | 10gab |  |
| 561 | Paplāksne DIN9021 M 4mm | 10gab |  |
| 562 | Paplāksne DIN9021 M 6mm | 10gab |  |
| 563 | Paplāksne DIN9021 M10mm | 10gab |  |
| 564 | Paplāksne DIN9021 M12mm | 10gab |  |
| 565 | Paplāksne DIN9021 M16mm | 10gab |  |
| 566 | Paplāksne DIN9021 M20mm | 10gab |  |
| 567 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x40x160 | GAB |  |
| 568 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x60x200 | GAB |  |
| 569 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x80x300 | GAB |  |
| 570 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x100x240 | GAB |  |
| 571 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x120x300 | GAB |  |
| 572 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x60x1250 | GAB |  |
| 573 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x20x40x40 | GAB |  |
| 574 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x40x40x40 | GAB |  |
| 575 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x40x100x100 | GAB |  |
| 576 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x60x40x40 | GAB |  |
| 577 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x60x60x60 | GAB |  |
| 578 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x80x60x60 | GAB |  |
| 579 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x100x40x40 | GAB |  |
| 580 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x54x67x67 | GAB |  |
| 581 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x64x91x91 | GAB |  |
| 582 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x90x106x106 | GAB |  |
| 583 | Bruses kurpes 2,0x50x76x107 | GAB |  |
| 584 | Bruses kurpes 2,0x60x76x100 | GAB |  |
| 585 | Bruses kurpes 2,0x75x76x120 | GAB |  |
| 586 | Bruses kurpes 2,0x80x76x120 | GAB |  |
| 587 | Bruses kurpes 2,0x100x79x140 | GAB |  |
| 588 | Bruses kurpes 2,0x120x83x190 | GAB |  |
| 589 | Bruses kurpes 2,0x140x83x180 | GAB |  |
|  | Furnitūra |  |  |
| 590 | Logu stikls FLOAT CLEAR 1605x2250mm4mm | M2 |  |
| 591 | Slēdzene piekaramā 35mm | GAB |  |
| 592 | Slēdzene piekaramā PD-01-50 50mm | GAB |  |
| 593 | Slēdzene piekaramā PD-03-60 60mm | GAB |  |
| 594 | Slēdzene piekaramā PD-01-75 75mm | GAB |  |
| 595 | KA cilindrs 30/30mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |
| 596 | KA cilindrs 30/30mm niķelēts ar 6 atsl. | GAB |  |
| 597 | KA cilindrs 40/40mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |
| 598 | KA cilindrs 40/40mm niķelēts ar 6 atsl. | GAB |  |
| 599 | KA cilindrs 30/40mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |
| 600 | KA cilindrs 50/50mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |
| 601 | KA cilindrs 40/50mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |
| 602 | Durvju aizvērējs 80kg, B723 Pelēks | GAB |  |
| 603 | Durvju atdure 30x60mm dzeltena 3032-L | GAB |  |
| 604 | Durvju atdure gumijas 30mm | GAB |  |
| 605 | Durvju atdure gumijas 65mm | GAB |  |
| 606 | Vira durv. PV125 labā/kreisā 6212 | GAB |  |
| 607 | Stūrenis logam dek.75.1 8209 | GAB |  |
| 608 | Vira logam PV70 pieliek. labā/kreisā 6214-I | GAB |  |
| 609 | Iekaļama logu vira Zn | GAB |  |
| 610 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV45 ar krāsota rokturi /brūna/ un ar misiņa uzliku | kompl. |  |
| 611 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV45 Zn rokturis ar misiņa uzliku | kompl. |  |
| 612 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV9 Zn rokturis | kompl. |  |
| 613 | Mēbeļu slēdzene iekaļama | kompl |  |
| 614 | Eņģe mēb. RD-06A pārfalces O26 | GAB |  |
| 615 | Āķis WP89-G03 satin chrome | GAB |  |
| 616 | Loga izgriežņi ar Zn rokturi | Kompl |  |
| 617 | Loga izgriežņi ar krāsota rokturi | Kompl |  |
| 618 | Loga rokturi Zn | Kompl |  |
| 619 | Durvju uzliktnis-skava Zn | Kompl |  |
| 620 | Durvju skava piekaramai slēdzenei | Kompl |  |
| 621 | Durvju aizbidnis Zn | Kompl |  |
| 622 | Durvju fiksators Zn | Kompl |  |
|  | Ventilacijas materiāli |  |  |
| 623 | Gaisa vads vītais SD 100d/mm 3m. | GAB |  |
| 624 | Gaisa vads vītais SD 125d/mm 3m. | GAB |  |
| 625 | Gaisa vads vītais SD 160d/mm 3m. | GAB |  |
| 626 | Gaisa vads vītais SD 200d/mm 3m. | GAB |  |
| 627 | Gaisa vads vītais SD 250d/mm 3m. | GAB |  |
| 628 | Gala noslēgs ar blīvējumu D100 | GAB |  |
| 629 | Gala noslēgs ar blīvējumu D160 | GAB |  |
| 630 | Gala noslēgs ar blīvējumu D200 | GAB |  |
| 631 | Gala noslēgs ar blīvējumu D250 | GAB |  |
| 632 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d100 | GAB |  |
| 633 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d125 | GAB |  |
| 634 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d160 | GAB |  |
| 635 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d200 | GAB |  |
| 636 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d250 | GAB |  |
| 637 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 125/100 d/mm | GAB |  |
| 638 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 160/100 d/mm | GAB |  |
| 639 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 160/125 d/mm | GAB |  |
| 640 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/100 d/mm | GAB |  |
| 641 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/125 d/mm | GAB |  |
| 642 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/160 d/mm | GAB |  |
| 643 | Savienojums ar blīvējumu NPU 100 d/mm | GAB |  |
| 644 | Savienojums ar blīvējumu NPU 125 d/mm | GAB |  |
| 645 | Savienojums ar blīvējumu NPU 160 d/mm | GAB |  |
| 646 | Savienojums ar blīvējumu NPU 200 d/mm | GAB |  |
| 647 | Savilce QIP 125 d/mm | GAB |  |
| 648 | Savilce QIP 160 d/mm | GAB |  |
| 649 | Sedls ar blīvējumu BAU 125/100 d/mm | GAB |  |
| 650 | Sedls ar blīvējumu BAU 160/100 d/mm | GAB |  |
| 651 | Sedls ar blīvējumu BAU 160/160 d/mm | GAB |  |
| 652 | Stiprinājumi ar gumijām d160 | GAB |  |
| 653 | Stiprinājumi ar gumijām d125 | GAB |  |
| 654 | Stiprinājumi ar gumijām d200 | GAB |  |
| 655 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 100/100/100 d/mm | GAB |  |
| 656 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 125/125/125 d/mm | GAB |  |
| 657 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 200/200/200 d/mm | GAB |  |
| 658 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 125/100/125 d/mm | GAB |  |
| 659 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 250/250/250 d/mm | GAB |  |
| 660 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 160/160/160 d/mm | GAB |  |
| 661 | Difuzors metāla nosūces DVS 100 d/mm | GAB |  |
| 662 | Difuzors metāla nosūces DVS 150 d/mm | GAB |  |
| 663 | Difuzors Plastmasas VD 100 d/mm | GAB |  |
| 664 | Difuzors Plastmasas VD 150 d/mm | GAB |  |
| 665 | Ventilātors Decor 100 CH ar mitr.dev, 95m3/5h | GAB |  |
| 666 | Ventilātors Decor 200 C ar žal, 180 m3/h | GAB |  |
| 667 | Ventilātors EXTRA kanāla D-100mm | GAB |  |
| 668 | Ventilātors EXTRA kanāla D-120mm | GAB |  |
| 669 | Ventilātors EXTRA kanāla D-150mm | GAB |  |
| 670 | Ventilātors kanāla TD 350/125 | GAB |  |
| 671 | Ventilātors kanāla TD 500/160 kanāla ventilators | GAB |  |
| 672 | Difuzors VD100 /balts/ | GAB |  |
| 673 | Difuzors VD125 /balts/ | GAB |  |
| 674 | Difuzors VD150 /balts/ | GAB |  |
| 675 | Difuzors DMP160 /balts/ | GAB |  |
| 676 | Difuzors DMP200 /balts/ | GAB |  |
| 677 | PVC ventilācijas reste VR1515/balta/ | GAB |  |
| 678 | PVC ventilācijas reste VR2525/balta/ | GAB |  |
| 679 | PVC ventilācijas reste VR1330/balta/ | GAB |  |
| 680 | PVC ventilācijas reste VR2517/balta/ | GAB |  |
| 681 | Metāla ventilācijas reste MR2619/balta/ | GAB |  |
| 682 | Metāla ventilācijas reste MR2628/balta/ | GAB |  |
| 683 | Revīzijas lūka RL2030 | GAB |  |
| 684 | Revīzijas lūka RL3040 | GAB |  |
| 685 | Revīzijas lūka RL5050 | GAB |  |
| 686 | Konvektors EVIDENCE 500W | GAB |  |
| 687 | Konvektors EVIDENCE 750W | GAB |  |
| 688 | Konvektors EVIDENCE 1000W | GAB |  |
| 689 | Konvektors EVIDENCE 1500W | GAB |  |
| 690 | Konvektors EVIDENCE 2000W | GAB |  |
|  | Līmlentas |  |  |
| 691 | Abpusējā līmlenta 50mmx25m PPDA721 | GAB |  |
| 692 | Alumīnija līmfolija AC901 50mm/50m/0.03mm 1/36 | GAB |  |
| 693 | AT169 Mitrumizt.lente 50mm/50m pelēka 1/24 | GAB |  |
| 694 | AT501 Alumīnija līmfolija armēta 50mm/45m 1/24 | GAB |  |
| 695 | Brīdinājuma lente 50mm/200m sark./balta | GAB |  |
| 696 | KEK Stiklašķiedras līmlente 50mm x 45m | GAB |  |
| 697 | KEK Stiklašķiedras līmlente 50mm x 90m | GAB |  |
| 698 | Elektroizol.līmlente 19mm x 20m PVC | GAB |  |
| 699 | Krāsotāju lente 50oC 50m:15mm balta 24/144 | GAB |  |
| 700 | Krāsotāju lente 50oC 50m:19mm balta 8/48 | GAB |  |
| 701 | Krāsotāju lente 50oC 50m:30mm balta 5/30 | GAB |  |
| 702 | Krāsotāju lente 50oC 50m:38mm balta 4/24 | GAB |  |
| 703 | Krāsotāju lente 50oC 50m:50mm balta 3/18 | GAB |  |
| 704 | 3M Respirators 9310 P1 bez vārsta | GAB |  |
| 705 | 3M Respirators 9312 P1 ar vārstu | GAB |  |
| 706 | WD-40 sleciāla eļļa 200ml | GAB |  |
|  | Būvķīmija, krāsas |  |  |
|  | Krāsas |  |  |
| 707 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO3 WO 2,5L | GAB |  |
| 708 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO3 WO 10L | GAB |  |
| 709 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO7 WO 2,5L | GAB |  |
| 710 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO7 WO 10L | GAB |  |
| 711 | Dispersijas krāsa matēta ALPINA Die Trendige für Innen B1 10L | GAB |  |
| 712 | Dispersijas krāsa matēta ALPINA Die Beständige für Innen B1 10L | GAB |  |
| 713 | Dispersijas krāsa matēta Alpina Die Praktische für Innen B1 10L | GAB |  |
| 714 | Krāsa pilntoņu ALPINA Kolorant 500ml /dažad.toņi/ | GAB |  |
| 715 | Cx Samtex 3 ELF B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |
| 716 | Cx Samtex 7 ELF B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |
| 717 | Cx Samtex 20 B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |
| 718 | Eskaro TITAN LUX-5 9l Krāsa lateksa | GAB |  |
| 719 | Eskaro TITAN LUX-7 9l Krāsa lateksa | GAB |  |
| 720 | Eskaro TITAN Primer 5l Gruntskrāsa | GAB |  |
| 721 | Eskaro TITAN Primer 10l Gruntskrāsa | GAB |  |
| 722 | MASTER 30 WO alkīda krāsa 1l | GAB |  |
| 723 | MASTER 30 WO alkīda krāsa 2.5l | GAB |  |
| 724 | MASTER 90 WO alkīda krāsa 1l | GAB |  |
| 725 | MASTER 90 WO alkīda krāsa 2.5l | GAB |  |
| 726 | RILAK AUREKS-30 0.9l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |
| 727 | RILAK AUREKS-30 2.7l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |
| 728 | RILAK AUREKS-60 0.9l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |
| 729 | RILAK AUREKS-60 2.7l dz.brūnaPusspīdīga krāsa | GAB |  |
| 730 | RILAK NOVAKOR 0.9l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |
| 731 | RILAK NOVAKOR 2.7l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |
| 732 | RILAK NOVAKOR 10l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |
| 733 | RILAK Pentaprim 0.9l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 734 | RILAK Pentaprim 0.9l bēša universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 735 | RILAK Pentaprim 0.9l brūna universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 736 | RILAK Pentaprim 0.9l debeszila universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 737 | RILAK Pentaprim 0.9l zila universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 738 | RILAK Pentaprim 0.9l dzeltena universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 739 | RILAK Pentaprim 0.9l sarkana universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 740 | RILAK Pentaprim 0.9l g.pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 741 | RILAK Pentaprim 0.9l krēmkrāsa, universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 742 | RILAK Pentaprim 0.9l melna universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 743 | RILAK Pentaprim 0.9l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 744 | RILAK Pentaprim 0.9l violeta universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 745 | RILAK Pentaprim 0.9l zaļa universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 746 | RILAK Pentaprim 2.7l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 747 | RILAK Pentaprim 2,7l bēša universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 748 | RILAK Pentaprim 2,7l brūna universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 749 | RILAK Pentaprim 2,7l debeszila universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 750 | RILAK Pentaprim 2,7l zila universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 751 | RILAK Pentaprim 2,7l dzeltena universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 752 | RILAK Pentaprim 2,7l sarkana universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 753 | RILAK Pentaprim 2,7l g.pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 754 | RILAK Pentaprim 2,7l melna universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 755 | RILAK Pentaprim 2,7l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 756 | RILAK Pentaprim 2,7l violeta universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 757 | RILAK Pentaprim 2,7l zaļa universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 758 | RILAK Pentaprim 10l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 759 | RILAK Pentaprim 10l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |
| 760 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-4 A 9L | GAB |  |
| 761 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-7 A 9L | GAB |  |
| 762 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-12 A 9L | GAB |  |
| 763 | RILAK Alkīda emalja GRĪDAI 10l dzeltenbrūna, gaiši brūna, sarkanbrūna un pelēka | GAB |  |
| 764 | RILAK Grunts GF-021 brūna 0.9l | GAB |  |
| 765 | RILAK Grunts GF-021 brūna 2.7l | GAB |  |
| 766 | RILAK Grunts GF-021 brūna 10l | GAB |  |
| 767 | RILAK Gruntskrāsa URF-0110 pelēka 0.9l | GAB |  |
| 768 | RILAK Gruntskrāsa URF-0110 pelēka 2.7l | GAB |  |
| 769 | Sadolin STOPGRUND 5lIzolējošā gruntskrāsa | GAB |  |
| 770 | Sadolin STOPGRUND 10lIzolējošā gruntskrāsa | GAB |  |
| 771 | VIVACOLOR 1 Primer AP 4,8l Pilnīgi matēta gruntskrāsa | GAB |  |
| 772 | VIVACOLOR 1 Primer AP 9l Pilnīgi matēta gruntskrāsa | GAB |  |
| 773 | VIVACOLOR 3 AP 4,8l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |
| 774 | VIVACOLOR 3 AP 9l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |
| 775 | VIVACOLOR 3 AP 18l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |
| 776 | VIVACOLOR 7 A 4,8lMatēta akrilāta krāsa sienām | GAB |  |
| 777 | VIVACOLOR 7 A 9l Matēta akrilāta krāsa sienām | GAB |  |
| 778 | VIVACOLOR 7 AP 18l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |
| 779 | Grīdas epoksidu krāsa MAPECOAT I Gra-31 12kg | GAB |  |
| 780 | Sakret KS pilnīgi matēta silikāta krāsa A 9,0L | GAB |  |
| 781 | Sakret KS silikāta grunts 10L | GAB |  |
| 782 | Sakret FM pilnīgi matēta siloksāna-akrilāta krāsa mūra fasādēm 9L | GAB |  |
| 783 | Sakret FM-G grunts-koncentrāts caurspīdīgs 10L | GAB |  |
| 784 | Krāsa alkīda alum. ALUKID HAMMER 0,9L sarkanbrūna | GAB |  |
|  | Antiseptiķi |  |  |
| 785 | KOLOREX AKVA EC Tonējošs antiseptiķis 2.7l | GAB |  |
| 786 | KOLOREX AKVA EC Tonējošs antiseptiķis 9l | GAB |  |
| 787 | KOLOREX EC antiseptiķis 2.7l tonējams | GAB |  |
| 788 | KOLOREX EC antiseptiķis 9l tonējams | GAB |  |
| 789 | Pinotex BASE 3l bezkrāsainsKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |
| 790 | Pinotex BASE 10l bezkrāsainsKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |
| 791 | Pinotex CLASSIC 3l Koksnes aizsarglīdzeklis AE | GAB |  |
| 792 | Pinotex CLASSIC 10l Koksnes aizsarglīdzeklis AE | GAB |  |
| 793 | Pinotex ULTRA 3l Koksnes aizsarglīdzeklis EU | GAB |  |
| 794 | Pinotex ULTRA 10l Koksnes aizsarglīdzeklis EU | GAB |  |
| 795 | Pinotex WOOD Primer 3lKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |
| 796 | Pinotex WOOD Primer 10lKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |
| 797 | Tents XMK 5l Bioaizsargs koka konstrukcijām | GAB |  |
| 798 | Tents XMK 10l Bioaizsargs koka konstrukcijām | GAB |  |
| 799 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 0,9L | GAB |  |
| 800 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 2,7L | GAB |  |
| 801 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 10L | GAB |  |
| 802 | VI.P. INWOOD Classic 1L koncentrats 1:1 koksnes aizsardzības līdzeklis | GAB |  |
| 803 | VI.P. INWOOD Classic 5L koncentrats 1:1 koksnes aizsardzības līdzeklis | GAB |  |
| 804 | VI.P. INWOOD FIRE 5L koncentrats 1:1 koksnes pretuguns aizsardzības līdzeklis | GAB |  |
| 805 | VI.P. LINEļļA 1L | GAB |  |
| 806 | VI.P. LINEļļA 5L | GAB |  |
| 807 | Bochemit Antiflash 5kg Brūns Ugunsdrošs antiseptiķis kokam | GAB |  |
| 808 | Bochemit Antiflash 5kg Zaļš Ugunsdrošs antiseptiķis kokam | GAB |  |
| 809 | Bochemit BASIC 5kg BrūnsAntiseptiķis kokam | GAB |  |
| 810 | Bochemit BASIC 5kg ZaļšAntiseptiķis kokam | GAB |  |
|  | Lakas, šķīdinātāji |  |  |
| 811 | AKVALAK EP akrila laka 0.9l | GAB |  |
| 812 | CELCO AQUA 10 akrila laka 2.5L | GAB |  |
| 813 | CELCO AQUA 70 akrila laka 2.5L | GAB |  |
| 814 | CELCO LUX 20 alkīduretāna laka 2.5L | GAB |  |
| 815 | RILAK AU-271 0.9l pusmatētaLaka | GAB |  |
| 816 | RILAK AU-271 2.7l pusmatētaLaka | GAB |  |
| 817 | RILAK FURNICOLOR koka virsmu tonēšanas līdzeklis Nr.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 1L | GAB |  |
| 818 | RILAK nitrolaka matēta 0,9l | GAB |  |
| 819 | RILAK nitrolaka matēta 2,7l | GAB |  |
| 820 | RILAK nitrolaka pusmatēta 0,9l | GAB |  |
| 821 | RILAK nitrolaka pusmatēta 2,7l | GAB |  |
| 822 | RILAK nitrolaka spīdīga 0,9l | GAB |  |
| 823 | RILAK nitrolaka spīdīga 2,7l | GAB |  |
| 824 | Šķīdinātājs 646 1l | GAB |  |
| 825 | Šķīdinātājs 646 5l | GAB |  |
| 826 | Šķīdinātājs 650 1l | GAB |  |
| 827 | Šķīdinātājs 650 5l | GAB |  |
| 828 | WHITE-SPIRIT 1l Vaitspirts | GAB |  |
| 829 | WHITE-SPIRIT 5l Vaitspirts | GAB |  |
| 830 | Šķīdinātājs Acetons 1L | GAB |  |
| 831 | Šķīdinātājs Acetons 5L | GAB |  |
| 832 | Šķīdinātājs Solvents 1L | GAB |  |
| 833 | Šķīdinātājs Terpentīns 1L | GAB |  |
| 834 | Šķīdinātājs Terpentīns 5L | GAB |  |
| 835 | Vivacolor UNIT EKO 1lLakbenzīns bezaromātisks | GAB |  |
| 836 | Vivacolor UNIT EKO 5lLakbenzīns bezaromātisks | GAB |  |
| 837 | Vivacolor UNIT SPRAY 1032 1lŠķīdinātājs | GAB |  |
|  | Līmes |  |  |
| 838 | Bison MontageKit 350g Montāžas līme | GAB |  |
| 839 | Bison MontageKit ExtremeGrip Montāžas līme 370ml | GAB |  |
| 840 | Casco LENTUS AQUA Līme stiklašķ.tapetēm 15l | GAB |  |
| 841 | Casco LENTUS 5lTapešu līme | GAB |  |
| 842 | Casco LENTUS 15lTapešu līme | GAB |  |
| 843 | BISON KIT 0,75ml Kontaktlīme | GAB |  |
| 844 | Līme grīdai FLOOR COVERING Adhesive 26A 15kg | GAB |  |
| 845 | Casco S9 SUPER 1l Kontaktlīme | GAB |  |
| 846 | Līme kokam VIP PVA D-1 1kg | GAB |  |
| 847 | Līme kokam VIP PVA D-1 10kg | GAB |  |
| 848 | Mitrumizturīga līme kokam VIP PVA D-3 1kg | GAB |  |
| 849 | Mitrumizturīga līme kokam VIP PVA D-3 10kg | GAB |  |
| 850 | PENOSIL Superfix 300ml Montāžas līme | GAB |  |
| 851 | Quelyd EXPRESS Tapešu līme 250gr | GAB |  |
| 852 | Quelyd VINYL Tapešu līme 300gr | GAB |  |
| 853 | Quelyd SUPER EXPRESS Tapešu līme 250gr | GAB |  |
| 854 | SOUDAL T-REX glue montāžas līme 380gr | GAB |  |
| 855 | EVO-STIK PU D4 želeja līme kokam 310ml | GAB |  |
| 856 | Līme epoksīdu Sikadur-31CF A+B 1,2kg | GAB |  |
| 857 | SOUDALIIM 800ml -siltumizolācijas plākšņu līme a/b | GAB |  |
| 858 | Universāla līme 88M 0,3kg | GAB |  |
| 859 | Universāla līme 88M 0,7kg | GAB |  |
| 860 | BISON KIT 750ml montāžas universāla līme | GAB |  |
| 861 | BISON KIT 2,5L montāžas universāla līme | GAB |  |
| 862 | BISON KIT 4,5L montāžas universāla līme | GAB |  |
|  | Sausie maisījumi |  |  |
| 863 | Sakret PM Super 40kg Java apmešanai un mūrēšanai | GAB |  |
| 864 | Sakret ZM 25kgMūrēšanas apmešanas java (M10) | GAB |  |
| 865 | Sakret ZM 40kgMūrēšanas apmešanas java (M10) | GAB |  |
| 866 | UNINAK AHJUSEGU 25kg Karstumizturīgā mūrjava | GAB |  |
| 867 | UNINAK špaktele SILER-1 mitrumizt. 20Kg | GAB |  |
| 868 | UNINAK špaktele SILER-2 mitrumizt. 20Kg | GAB |  |
| 869 | Knauf DEKORPUTZ 2mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |
| 870 | Knauf KLEBESPACHTEL M 25kg līmjava vatei | GAB |  |
| 871 | Knauf KLEBESPACHTEL P 25kg līmjava stiroporam | GAB |  |
| 872 | Knauf KLEBESPACHTEL PM 25kg armējoša līmjava vatei/stiroporam | GAB |  |
| 873 | Knauf STRUKTURPUTZ 2mm 25kg Dekoratīvais apmetums | GAB |  |
| 874 | Knauf STRUKTURPUTZ 3mm 25kg Dekoratīvais apmetums | GAB |  |
| 875 | Sakret BAK 25kgLīmēšanas un armēšanas java | GAB |  |
| 876 | Sakret BK 25kg Līmēšanas java | GAB |  |
| 877 | Sakret SBP;MRP 2mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |
| 878 | Sakret SBP;MRP-E 3mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |
| 879 | St.šķ.siets 1363 S acs 4mm,>160g/m² 50m2 | T.M. |  |
| 880 | Stūris ēku siltināšanai 2.5m PVC ar dzeltenu sietu | GAB |  |
| 881 | Ceresit CX 5 25kg Montāžas cements | GAB |  |
| 882 | Sakret BE 25kg Klona betons B25 | GAB |  |
| 883 | Sakret BE 40kg Klona betons B25 | GAB |  |
| 884 | Sakret BH 25kg Betons hidrotehn.darbiem B35 | GAB |  |
| 885 | Knauf KZ Maschinenputz 40kg Apmetums | GAB |  |
| 886 | Sakret CLP Plus pelēks 40kg Universālais apmetums | GAB |  |
| 887 | Knauf FUGENFUELLER 25kg Šuvju špaktele | GAB |  |
| 888 | Knauf MP 75 30kg Ģipša mašīnapmetums | GAB |  |
| 889 | Knauf PERLFIX 30kg Montāžas līme ģipškartonam | GAB |  |
| 890 | Knauf ROTBAND 30kg Ģipša apmetums | GAB |  |
| 891 | Knauf UNIFLOTT 5kg Šuvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |
| 892 | Knauf UNIFLOTT 25kg Šuvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |
| 893 | Knauf UNIFLOTT impragniert 5kgŠ uvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |
| 894 | WEBER LR+ 25kg Nobeiguma līdzinātājs | GAB |  |
| 895 | WEBER VH 25kg Nobeiguma līdzinātājs | GAB |  |
| 896 | Sakret BAM 25kg Grīdas izlīdzinošā masa 3-40mm | GAB |  |
| 897 | Sakret HDA 25kg Grīdu izlīdzinātājs | GAB |  |
| 898 | WEBER floor 4150 25kg Grīdas pašizlīdzinātājs 2-30mm | GAB |  |
| 899 | WEBER floor Base10 25kg Betons sausais grīdam 10-80mm | GAB |  |
| 900 | WEBER 4400 0-30mm 25kg Grīdu līdzinātājs | GAB |  |
| 901 | Mūrjava WEBER M100/600 10-15mm 25kg | GAB |  |
| 902 | Eskaro AQUASTOP 1lMitrumizolācija | GAB |  |
| 903 | Eskaro AQUASTOP 3lMitrumizolācija | GAB |  |
| 904 | Knauf K1 25kg Flīžu līme | GAB |  |
| 905 | Knauf K3 25kg Flīžu līme | GAB |  |
| 906 | Knauf K4 25kg Elastīga flīžu līme | GAB |  |
| 907 | Knauf FUGENBUNT 5kg balta, pelēka Flīžu šuvju aizpilde | GAB |  |
| 908 | SAKRET FK 25kg flīžu līme | GAB |  |
| 909 | SAKRET FKe 25kg elastīga flīžu līme | GAB |  |
| 910 | Sakret FFK 25kg Superelastīgā flīžu līme | GAB |  |
| 911 | Sakret FKW balta 25kg Elastīgā flīžu līme | GAB |  |
| 912 | Mira 4524 safecoat 1mx100cm Šķiedras audums | T.M. |  |
| 913 | Mira 4528 safecoat 1mx10cm Šķiedras lenta | T.M. |  |
| 914 | Mira 4650 AquaStop Flexbel 15kg Hidroizolācija | GAB |  |
| 915 | Sakret OAD 10kg Hidroizolācija | GAB |  |
| 916 | Sakret OAD 20kg Hidroizolācija | GAB |  |
| 917 | Vi.P.LATEXGRUNT 5kg Mitrumizolātors | GAB |  |
| 918 | Vi.P Hidroplast 15kg Hidroizolācija | GAB |  |
| 919 | CEM I 42.5N 40kg Cements M500 40gb/pal Brocēni | MAISS |  |
| 920 | CEM-I 42,5N 40kg Cements M500 40gb/pal Igaunija | MAISS |  |
| 923 | ASFALTS aukstais EXCEL (20kg/maiss; 5cm=0.3m2) | MAISS |  |
| 924 | Smiltis celt.darbiem | m3 |  |
| 925 | Dolomīta kaļķis 20kg | MAISS |  |
| 926 | Dzēstie kaļķi 25kg | MAISS |  |
| 927 | Krīts MTD2 33kg/maiss | GAB |  |
| 928 | Knauf BAUGIPS 25kg Ģipsis | GAB |  |
| 929 | Knauf ELEKTRIKERGIPS 5kg Ģipsis | GAB |  |
| 930 | Sakret Smiltis 0-2mm 25kg | GAB |  |
|  | Gruntis, būvķīmija, špakteles, silikoni |  |  |
| 931 | TIEFEGRUNTS LF005 5L Dziļi uzsūcoša akrila grunts |  |  |
| 932 | TIEFEGRUNTS LF005 10L Dziļi uzsūcoša akrila grunts | GAB |  |
| 933 | Knauf BETOKONTAKT 5kgGrunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |
| 934 | Knauf BETOKONTAKT 20kgGrunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |
| 935 | VI.P. BETONGRUNTS 7kg Grunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |
| 936 | VI.P. BETONGRUNTS 15kg Grunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |
| 937 | Knauf TIEFENGRUND LF 5lGrunts virsmu nostiprināšanai | GAB |  |
| 938 | Knauf TIEFENGRUND LF 15lGrunts virsmu nostiprināšanai | GAB |  |
| 939 | Sakret BG 5l Būvgrunts | GAB |  |
| 940 | Sakret BG 10l Būvgrunts | GAB |  |
| 941 | Sakret PG 25kg Dekoratīvā apmetuma grunts | GAB |  |
| 942 | Sakret PG 5kg Dekoratīvā apmetuma grunts | GAB |  |
| 943 | Sakret QG 5kg Kvarca grunts | GAB |  |
| 944 | Sakret QG 25kg Kvarca grunts | GAB |  |
| 945 | Sakret TGW 5l Dziļumgrunts | GAB |  |
| 946 | Sakret TGW 10l Dziļumgrunts | GAB |  |
| 947 | Sakret UG 5l Universālā grunts | GAB |  |
| 948 | Sakret UG 10l Universālā grunts | GAB |  |
| 949 | Sakret UG 25l Universālā grunts | GAB |  |
| 950 | Grunts PRIMERS TPB-5 LGTG 5L gatavs sastāvs | GAB |  |
| 951 | Grunts PRIMERS TPB-5 LGTG 10Lgatavs sastāvs | GAB |  |
| 952 | Vi.P.FUNGI 1lAntibakteriāls fungicīdsastāvs | GAB |  |
| 953 | Vi.P.FUNGI 5lAntibakteriāls fungicīdsastāvs | GAB |  |
| 954 | VI.P. LINEĻĻA 5L | GAB |  |
| 955 | Vi.P.VINMIX 25l Būvjavu plastificējoša piedeva | GAB |  |
| 956 | Vi.P.VINMIX 5l Būvjavu plastificējoša piedeva | GAB |  |
| 957 | Sadolin MAXI 2.5l Smalkā špakteļtepe | GAB |  |
| 958 | Sadolin MAXI 10l Smalkā špakteļtepe | GAB |  |
| 959 | Sadolin MAXI AQUA 2.5lMitrumizturīga tepe | GAB |  |
| 960 | Sakret LH 8kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |
| 961 | Sakret LH 15kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |
| 962 | Sakret LH 28kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |
| 963 | SHEETROCK AP 28kg Špakteļmasa universālā zaļā | GAB |  |
| 964 | SHEETROCK AP 20kg Špakteļmasa universālā zila | GAB |  |
| 965 | KIILTO LH sausa špaktele 20kg | GAB |  |
| 966 | KIILTO E polimēra bāzes gatavā smalkā špaktele sienām un griestiem 10L | GAB |  |
| 967 | Epoksīdu tepe duvkomp. 0,4kg | GAB |  |
| 968 | NEO ACRYL 310ml balts Akrila hermētiķis | GAB |  |
| 969 | NEO ACRYL 310ml /dažad.toņi/ Akrila hermētiķis | GAB |  |
| 970 | Mapei Mapesil sanitārais Silikons 310ml | GAB |  |
| 971 | PENOSIL Acrylic 280ml white Akrila hermētiķis | GAB |  |
| 972 | PENOSIL universālais silikons 280ml |  |  |
| 973 | PENOSIL neitrālais silikons 280ml |  |  |
| 974 | PENOSIL sanitārais silikons 280ml |  |  |
| 975 | BISON Acrylic universālais hermētiķis 300ml |  |  |
| 976 | BISON Acrylic Super Fast 30 min 300ml |  |  |
| 977 | BISON silikons neitrālais 280ml |  |  |
| 978 | BISON silikons sanitārais 280ml |  |  |
| 979 | BISON silikons universālais 280ml |  |  |
| 980 | SOUDAL GUNFOAM EE PRO yellow wint.750ml Celtniecības pistoļputas | GAB |  |
| 981 | SOUDAL GUNFOAM ar trubiņas 750ml Celtniecībasputas | GAB |  |
| 982 | SOUDAFOAM FR ar trubiņas750ml Ugunsdrošas celtniecības putas | GAB |  |
| 983 | PENOSIL FIRE Gunfoam B1 PRO 750ml Ugunsdrošas celtniecības putas | GAB |  |
| 984 | PENOSIL Standart ALL Season 640ml Celtniecības putas | GAB |  |
| 985 | PENOSIL Premium Gunfoam PRO 750ml Celtniecības putas | GAB |  |
| 986 | SOUDAL Neutral /dažad.toņi/ 300ml Neitrālais silikona hermētiķis | GAB |  |
| 987 | SOUDAL Sanitary 300ml /dažad.toņi/ Sanitārais silikona hermētiķis | GAB |  |
| 988 | SOUDAL Universal 300ml /dažad.toņi/ Universāls silikona hermētiķis | GAB |  |
| 989 | SOUDAL akrila hermētisķis 300ml /balts/ | GAB |  |
| 990 | SOUDAL BUTYRUB bituma hermētiķis 310ml | GAB |  |
| 991 | SOUDAL FIX ALL līme-hermētiķis kristālcaurspspīdīgs 290ml | GAB |  |
| 992 | SOUDAL WATER SEAL poliuretāna hermētiķis | GAB |  |
| 993 | SOUDAL VAPOURSEAL uz inovatīvo poliakrilātu bāzes 310ml, piemērota hermētiskiem vēja necaurlaidīgu savienojumu un tvaika barjeru izveidošanai būvniecībā. | GAB |  |
| 994 | SOUDAL GASKET SEAL 310ml Termoiztur.,eļļu,smērvielām un antifrīzu hermētiķis | GAB |  |
| 995 | Sikaflex-11FC 310ml Poliuretāna mastika | GAB |  |
| 996 | Soudal FIRE SiliconeB1 FR greyLiesm noturīgs hermētiķis 310ml | GAB |  |
| 997 | Soudal SILIKONA tīrītājs 100ml | GAB |  |

Firmas (preču un vai preču ražotāji, zīmoli) ir minētas, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā ja pretendents piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad Tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda katras preces firma (ražotājs).

Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pasūtīt Preces, kuras nav iekļautas (noradītā) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā) no Pretendenta piedāvājumam iesniegtā preču kataloga. Pretendentam jāiesniedz preču katalogs papīrformātā.i.

2. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma „Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/21) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam atklāta konkursa noteikumiem, un piedāvājam piegādāt ieslodzījuma vietām šādas preces par turpmāk norādītām cenām:

| N.p.k. | Materiālu saraksts | Mērv. | Pretendenta piedāvājums | Preces norādītās vienības līgumcena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Būvmateriāli |  |  |  |
|  | Siltināšanas un izolācijas materiāli |  |  |  |
| 1 | Paroc elast.plāksnes EXTRA 50mm 610x1220 (10.42m²/paka; 0.52m³) | paka |  |  |
| 2 | Paroc elast. plāksnes EXTRA 75mm 610x1220 (7.44m²/paka;0.56m³) | paka |  |  |
| 3 | Paroc elast. plāksnes EXTRA 100mm 610x1220 (5.95m²/paka; 0.60m³) | paka |  |  |
| 4 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO15 20mm 600x1200mm (7,20m2/paka) | paka |  |  |
| 5 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO15 30mm 600x1200mm (5,76m2/paka) | paka |  |  |
| 6 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO10 50mm 600x1200mm (4,32m2/paka) | paka |  |  |
| 7 | Paroc fasāžu silt.plāksnes LINIO10 100mm 600x1200mm (2,16m2/paka) | paka |  |  |
| 8 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu un foliju 30mm 1000x7000(7,0m2/paka) | paka |  |  |
| 9 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu 50mm 1000x5000(5,0m2/paka) | paka |  |  |
| 10 | Paroc Wired Mat 80 AluCoat vates paklāji ar metāla sietu 100mm 1000x2500(2,5m2/paka) | paka |  |  |
| 11 | Vate akm.beramā PAROC BLT9 1paka=14.85kg | paka |  |  |
| 12 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 50mm 610x1170mm(14,274m2/paka) | paka |  |  |
| 13 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 75mm 610x1170mm(9,99m2/paka) | paka |  |  |
| 14 | Isover KL-35 elast. minerālvates plāksne 100mm 610x1170mm(7,14m2/paka) | paka |  |  |
| 15 | Isover KT-40 TWIN elast. minerālvates paklājs ruļļos 50mm 1220x7000mm (17,08m2/paka) | paka |  |  |
| 16 | Isover KT-40 TWIN elast. minerālvates paklājs ruļlos 75mm 1220X4200mm (10,25m2/paka) | paka |  |  |
| 17 | Isover KT-40 elast. minerālvates paklājs ruļļos 100mm 1220x7000mm(8,54m2/paka) | paka |  |  |
| 18 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x50mm(paka-10,98m2) | paka |  |  |
| 19 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x80mm(paka-7,32m2) | paka |  |  |
| 20 | Rockwool akmens vate Rockmin Plus 1000x610x100mm(paka-6,1m2) | paka |  |  |
| 21 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 27x30x1000mm | gab |  |  |
| 22 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 34x30x1000mm | gab |  |  |
| 23 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 42x30x1000mm | gab |  |  |
| 24 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 49x30x1000mm | gab |  |  |
| 25 | Cauruļu čaulas ar alumīnija foliju ROCKWOOL Pipo ALS 60x30x1000mm | gab |  |  |
| 26 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 20mm (13,69m2/paka) | loksne |  |  |
| 27 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 30mm (8,9m2/paka) | loksne |  |  |
| 28 | Ekstrudētais putupolistirols XPS 35-250 50mm (5,48m2/paka) | loksne |  |  |
| 29 | Putupolistirols EPS 60 20mm 1000x500mm (15m2/paka) | loksne |  |  |
| 30 | Putupolistirols EPS 60 30mm 1000x500mm (10m2/paka) | loksne |  |  |
| 31 | Putupolistirols EPS 60 50mm 1000x500mm (6m2/paka) | loksne |  |  |
| 32 | Putupolistirols EPS 60 100mm 1000x500mm (3m2/paka) | loksne |  |  |
| 33 | Putupolistirols EPS 100 20mm 1000x500mm (15m2/paka) | loksne |  |  |
| 34 | Putupolistirols EPS 100 30mm 1000x500mm (10m2/paka) | loksne |  |  |
| 35 | Putupolistirols EPS 100 50mm 1000x500mm (6m2/paka) | loksne |  |  |
| 36 | Putupolistirols EPS 100 100mm 1000x500mm (3m2/paka) | loksne |  |  |
| 37 | Polipropilēns ar folliju 3mm, platums 1.2m | tek.m |  |  |
| 38 | Polipropilēns ar folliju 5mm, platums 1.2m | tek.m |  |  |
| 39 | Polipropilēns ar folliju 8mm, platums 1.2m | tek.m |  |  |
| 40 | Grīdas izolācija polipropilēna 2mmx50mx1.25m | tek.m |  |  |
| 41 | Grīdas izolācija polipropilēna 3mmx50mx1.25m | tek.m |  |  |
| 42 | Grīdas izolācija polipropilēna 4mmx50mx1.25m | tek.m |  |  |
| 43 | Grīdas izolācija polipropilēna 5mmx50mx1.25m | tek.m |  |  |
| 44 | Antikondensāta plēve ELKATEK Antikon plat.1.5x40m, 60m²/rll | tek.m |  |  |
| 45 | Antikondensāta plēve JUTACON 75m2/rullī 1.5x50m | tek.m |  |  |
| 46 | Plēve polielitēna melna 100mkr 3mx100tek.m | tek.m |  |  |
| 47 | BITUPAP 125 bitumen.papīrs plat.125 cm, 30m²/rll | tek.m |  |  |
| 48 | ELT-BAR ALUM. armēta alumīnija tvaika izol. plat.150cm, 75m² | tek.m |  |  |
| 49 | TYPAR Pro ģeotekstils 1x50m 110g/m² DuPont | tek.m |  |  |
| 50 | Valmieras stiklšķ.siets SSA-1768-S SM (1rullis-50m2) | tek.m |  |  |
| 51 | Valmieras stiklšķ.siets SSA-1363-4(100)SM (1rullis-50m2) 160gr/m2 | tek.m |  |  |
| 52 | Plēve PE 0.200mm, 3mx25m, 75kv.m, dzeltena | tek.m |  |  |
| 53 | Plēve - tvaika izolācija ELT-PEFOIL 200 pl.300cm, 135m2.,185g/m2 | tek.m |  |  |
| 54 | Plēve UV stabil. 120mkr 3mx100m caursp. | tek.m |  |  |
| 55 | Keramzīts 0-4mm (50L/25kg) | maiss |  |  |
| 56 | Keramzīts 0-4mm (maiss-1m3) | maiss |  |  |
| 57 | Keramzīts 4-10mm (50L/22kg) | maiss |  |  |
| 58 | Keramzīts 4-10mm (maiss- 1m3) | maiss |  |  |
| 59 | Keramzīts 10-20mm (50L/17kg) | maiss |  |  |
| 60 | Keramzīts 10-20mm (maiss-1m3) | maiss |  |  |
|  | Ģipškartons un konstrukcijas |  |  |  |
| 61 | KNAUF Ģipškartona plāksne grīdai BODENPLATTE 12,5mm 900x2000mm | loksne |  |  |
| 62 | KNAUF Plāna ģipškartona plāksne Formplatte AK 6.5mm 1200x2600 | loksne |  |  |
| 63 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x2000mm | loksne |  |  |
| 64 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mmx1200x2600mm | loksne |  |  |
| 65 | KNAUF GKB standarta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 66 | KNAUF GKBI impregnēta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x2600mm | loksne |  |  |
| 67 | KNAUF GKBI impregnēta ģipškartona plāksne 12,5mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 68 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 12.5mm 1200x2600mm | loksne |  |  |
| 69 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 12.5mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 70 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 15mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 71 | KNAUF GKF ugunsizturības ģipškartona plāksne 18mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 72 | KNAUF GKFI DIAMANT īpaši izturīga, impregnēta un ugunsizturīga ģipškartona plāks 12.5mm 1200x3000mm | loksne |  |  |
| 73 | Amortizācijas lenta grīdām 8/100mm (40m) | rullis |  |  |
| 74 | Amortizējoša blīvlenta 30mm (30m rullis) | rullis |  |  |
| 75 | Amortizējoša blīvlenta 50mm (30m rullis) | rullis |  |  |
| 76 | Amortizējoša blīvlenta 70mm (30m rullis) | rullis |  |  |
| 77 | Amortizējoša blīvlenta 95mm (30m rullis) | rullis |  |  |
| 78 | Apmetuma vadula 10mm 2,5m; 3m | tek.m |  |  |
| 79 | Apmetuma vadula 6mm 2,5m; 3m | tek.m |  |  |
| 80 | Ātrā enkuriekare | gab |  |  |
| 81 | CD 60x27x0,6mm profils 2,6m | gab |  |  |
| 82 | CD 60x27x0,6mm profils 3,0m | gab |  |  |
| 83 | CD 60x27x0,6mm profils 4,0m | gab |  |  |
| 84 | UD 28x27x0,6mm profils 3,0m | gab |  |  |
| 85 | Cokola profils fas.siltināšanai 103mm 2,0m | gab |  |  |
| 86 | Cokola profils fas.siltināšanai 53mm 2,0m | gab |  |  |
| 87 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 2,6m | gab |  |  |
| 88 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 3,0m | gab |  |  |
| 89 | Profils CW-P 50x50x0,6mm 4,0m | gab |  |  |
| 90 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 2,6m | gab |  |  |
| 91 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 3,0m | gab |  |  |
| 92 | Profils CW-P 75x50x0,6mm 4,0m | gab |  |  |
| 93 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 2,6m | gab |  |  |
| 94 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 3,0m | gab |  |  |
| 95 | Profils CW-P 100x50x0,6mm 4,0m | gab |  |  |
| 96 | Profils UA 50x40x2,0mm 3,0m | gab |  |  |
| 97 | Profils UA 75x40x2,0mm 3,0m | gab |  |  |
| 98 | Profils UA 100x40x2,0mm 3,0m | gab |  |  |
| 99 | Profils UW-P 50x40x0,6mm 3m | gab |  |  |
| 100 | Profils UW-P 75x40x0,6mm 3m | gab |  |  |
| 101 | Profils UW-P 100x40x0,6mm 3m | gab |  |  |
| 102 | Garensavienotājs CD 60/27 | gab |  |  |
| 103 | Sietlente reģipša šuviem 153m | rullis |  |  |
| 104 | Reģipša nobeiguma līste J PVC 3.0m | gab |  |  |
| 105 | Krustveida savienotājs CD 60/27 | gab |  |  |
| 106 | Logu un durvju ailu apmetuma pielaiduma profils 2,4m | gab |  |  |
| 107 | Zn reģipša nobeiguma vadula J-veida 3,0m | gab |  |  |
| 108 | Stūra šina apmetumam 35/35mm Zn 2,5m | gab |  |  |
| 109 | Stūra šina apmetumam 35/35mm Zn 3,0m | gab |  |  |
| 110 | Stūra šina ģipškartonam alum. 25/25 2,5m | gab |  |  |
| 111 | Stūra šina ģipškartonam alum. 25/25 3,0m | gab |  |  |
| 112 | Stūra šina ģipškartonam Zn 25/25mm 2,5m | gab |  |  |
| 113 | Stūra šina ģipškartonam Zn 25/25mm 3,0m | gab |  |  |
| 114 | Stūra šina ģipškartonam PVC 25/25mm 3,0m | gab |  |  |
| 115 | Šķērsavienotājs CD 60/27 | gab |  |  |
| 116 | UA/CW 50mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |  |
| 117 | UA/CW 75mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |  |
| 118 | UA/CW 100mm stipr.leņķi (4 gab) | kompl. |  |  |
| 119 | U-veida skava CD profilam 1.0x60x125 | gab |  |  |
| 120 | U-veida skava CD profilam 1,0x60x75 | gab |  |  |
|  | Plākšņu materiāli |  |  |  |
| 121 | OSB-3 plāksne 6x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 122 | OSB-3 plāksne 8x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 123 | OSB-3 plāksne 10x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 124 | OSB-3 plāksne 12x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 125 | OSB-3 plāksne 15x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 126 | OSB-3 plāksne 18x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 127 | OSB-3 plāksne 20x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 128 | OSB-3 plāksne 22x1250x2500mm | loksne |  |  |
| 129 | Koka šķiedru plāksne KŠP (DVP) 3.2x2440x1220mm | loksne |  |  |
| 130 | Saplāksnis 2500x1250x4mm, šķira BB/WG, EXT, bērzs | loksne |  |  |
| 131 | Saplāksnis 2500x1250x6,5mm, šķira BB/WG,EXT, bērzs | loksne |  |  |
| 132 | Saplāksnis 2500x1250x9mm, šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |  |
| 133 | Saplāksnis 2500x1250x12mm,šķira III/III,EXT, egle | loksne |  |  |
| 134 | Saplāksnis 2500x1250x15mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |  |
| 135 | Saplāksnis 2500x1250x18mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |  |
| 136 | Saplāksnis 2500x1250x21mm,šķira III/III, EXT, egle | loksne |  |  |
| 137 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x6,5mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 138 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x9,0mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 139 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x12mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 140 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x15mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 141 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x18mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 142 | Saplāksnis laminētais 2500x1250x22mm, F/W, EXT, 1.šķira, tumši brūns | loksne |  |  |
| 143 | Kokskaidu plātnes P2 12mm 2600x1200mm | loksne |  |  |
| 144 | Kokskaidu plātnes P2 16mm 2600x1200mm | loksne |  |  |
| 145 | Kokskaidu plātnes P2 18mm 2600x1200mm | loksne |  |  |
| 146 | Kokskaidu plātnes P2 22mm 2600x1200mm | loksne |  |  |
| 147 | Kokskaidu plātnes P6 T&G-4 četrpusīgi spundēta 22mm 2600x1200mm | loksne |  |  |
|  | Jumta seguma materiāli un piederumi |  |  |  |
| 148 | ETERNIT lokšņu nagla brūna, zaļa, sarkana un melna 100x6mm/20gb.uz lokšņi) | gab |  |  |
| 149 | ETERNIT kore brūna, zaļa, sarkana un melna | gab |  |  |
| 150 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Klasika L” 1750x1130mm, 8 vilņi toņi: brūns, zaļš, sarkans un melns | m2 |  |  |
| 151 | ETERNIT vējdēlis brūna, zaļa, sarkana un melna | gab |  |  |
| 152 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Klasika XL” 2500x1130mm, 8 vilņi toņi: brūns, zaļš, sarkans un melns | m2 |  |  |
| 153 | ETERNIT ekoloģiski tīra bezazbesta viļņotā loksne “Plastolux” 1750x1130mm tonis: caurspīdīgs | m2 |  |  |
| 154 | Bituma lente NicoBand 5x10m | gab |  |  |
| 155 | Bituma lente NicoBand 7.5x10m | gab |  |  |
| 156 | Bituma lente NicoBand 10x10m | gab |  |  |
| 157 | Bituma lente NicoBand 15x10m | gab |  |  |
| 158 | Bituma lente NicoBand 30x10m | gab |  |  |
| 159 | Pergamīns P (20 kv.m/rullis) | rullis |  |  |
| 160 | Ruberoīds RKK-350 pel.(10m2/rullis) | rullis |  |  |
| 161 | Ruberoīds RPPO-350 (15 m2/rullis) | rullis |  |  |
| 162 | Ruberoīds RPP-300 (15 m2/rullis) | rullis |  |  |
| 163 | Ruberoīds RPPO-300 (15 m2/rullis) | rullis |  |  |
| 164 | BITUMENA PAPĪRS (100 m2/rullis) | rullis |  |  |
| 165 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bikroelast HPP (15m2/rullis) SŠ 70 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-10C | rullis |  |  |
| 166 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bikroelast HKP (10m2/rullis)SŠ 70 gr/m2, 4.0 kg, 3.3 mm,-10C | rullis |  |  |
| 167 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bikroelast EPP (15 m2/rullis) PE 140 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-10C | rullis |  |  |
| 168 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bikroelast EKP (10m2/rullis) PE 140 gr/m2, 4.0 kg, 3.3 mm,-10C | rullis |  |  |
| 169 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Bipol EPP (15m2/rullis) PE 150 gr/m2, 3.0 kg, 2.4 mm,-15C | rullis |  |  |
| 170 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Bipol XL EKP (10m2/rullis) PE 160 gr/m2, 5.0 kg, 4.1 mm,-15C | rullis |  |  |
| 171 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājs Ecofleks V 2,0 kg HPP (15m2/rullis)SŠ 55 gr/m2, 2.0 kg, -0C | rullis |  |  |
| 172 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājs Ecofleks V 3,5 kg HKP (10m2/rullis) SŠ 55 gr/m2, 3.5 kg, -0C | rullis |  |  |
| 173 | Uzkausējamais ruberoīds-apakšklājsEcofleks PV 3,0 kg EPP (10m2/rullis) PE 140 gr/m2, 3.0 kg, -0C | rullis |  |  |
| 174 | Uzkausējamais ruberoīds-virsklājsEcofleks PV 4,0 kg EKP (10m2/rullis) PE 180 gr/m2, 4.0 kg, -0C | rullis |  |  |
| 175 | Uzkausējamais ruberoīds- vienslāņu MIDA FIX TOP PVS5 (7,5m2/rullis) PE 200 gr/m2, 6,3 kg, 5,2 mm,-25C | rullis |  |  |
| 176 | Taisnais skārds Zn 0,5x1250x2500mm/gludā loksne/ | loksne |  |  |
| 177 | Taisnais skārds Zn 0,5 PE krāsots /gludā loksne/ | m2 |  |  |
| 178 | Profilētais jumta segums AP20 0,5mm Zn | m2 |  |  |
| 179 | Profilētais jumta segums AP20 0,5mm Zn PE krāsots | m2 |  |  |
| 180 | Profilētais jumta segums AP45 0,5mm Zn | m2 |  |  |
| 181 | Profilētais jumta segums AP45 0,5mm Zn PE krāsots | m2 |  |  |
| 182 | Valcprofils jumtiem 0,5mm Zn | m2 |  |  |
| 183 | Profilētā ūdens tekne d127 mm Zn | tek.m |  |  |
| 184 | Teknes stūris ārējais, iekšējais d127mm Zn | gab |  |  |
| 185 | Teknes gals labais, kreisais d127mm Zn | gab |  |  |
| 186 | Piltuve d127mm Zn | gab |  |  |
| 187 | Notekcaurule d100 | tek.m |  |  |
| 188 | Notekcaurules izliekums d100 | gab |  |  |
| 189 | Teknes āķis | gab |  |  |
| 190 | Notekas stiprinājums ar skrūvi (100mm) | gab |  |  |
| 191 | Kore Zn | tek.m |  |  |
| 192 | Kore PE krāsots | tek.m |  |  |
| 193 | Vējdēlis Zn | tek.m |  |  |
| 194 | Vējdēlis PE krāsots | tek.m |  |  |
| 195 | Satekne Zn | tek.m |  |  |
| 196 | Satekne PE krāsots | tek.m |  |  |
| 197 | Atloks 150x150mm Zn | tek.m |  |  |
| 198 | Atloks 150x150mm PE krāsots | tek.m |  |  |
| 199 | Karnīze Zn | tek.m |  |  |
| 200 | Karnīze PE krāsots | tek.m |  |  |
| 201 | Ārējais, iekšējais stūris Zn | tek.m |  |  |
| 202 | Ārējais, iekšējais stūris PE krāsots | tek.m |  |  |
| 203 | Mastika bitumena 310ml/gab. | GAB |  |  |
| 204 | Bituma mastika TEHNOMAST Nr.21 20kg | GAB |  |  |
| 205 | Bituma mastika TEHNOMAST Nr.21 10kg | GAB |  |  |
| 206 | Epoksida-bituma mastika 20L | GAB |  |  |
| 207 | Bituma grunts-primer 10L | GAB |  |  |
| 208 | Bitumena grunts (Technonicol) 20 L = 16 kg | GAB |  |  |
| 209 | Bituma mastika MGTN 20 kg | GAB |  |  |
| 210 | Bituma mastika MGTN 10 kg | GAB |  |  |
| 211 | Bituma mastika Nr 27 putuplasta līmešanai (22 kg) | GAB |  |  |
| 212 | Bituma mastika Nr 27 putuplasta līmešanai (12 kg) | GAB |  |  |
| 213 | Jumta aerators D 75 | GAB |  |  |
|  | Bloki, ķieģeļi, armatūra un metāla izstrādājumi |  |  |  |
| 214 | AEROC Universal 300x200x600 (1.80m³/pal) bloki | m3 |  |  |
| 215 | AEROC ELEMENT 100x400x600 (1.44m³/pal) bloki | m3 |  |  |
| 216 | Keramzītbloki 100mm 185x490 (uz paliktņa-140gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |  |
| 217 | Keramzītbloki 150mm 185x490 (uz paliktņa-84gb/1.14m³) 3MPa | m3 |  |  |
| 218 | Keramzītbloki 200mm 185x490 (uz paliktņa-70gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |  |
| 219 | Keramzītbloki 250mm 185x490 (uz paliktņa-56gb/1.27m³) 3MPa | m3 |  |  |
| 220 | Keramzītbloki 300mm 185x490 (uz paliktņa-42gb/1.14m³) 3MPa | m3 |  |  |
| 221 | Šamota ķieģeļi (ugunsdrošie) Š-5 230*114*65 (350gb/pal) | gab |  |  |
| 222 | LODE apdares ķieģeļi 250x120x65 (416gb/pal) sarkans gluds JANKA dūmvadu | gab |  |  |
| 223 | LODE pilnais ķieģeļi 250x120x65 (344gb/pal) sarkans | gab |  |  |
| 224 | SILIKĀTA ķieģeļi M-200 250x120x88 apdares, caurumotie | gab |  |  |
| 225 | SILIKĀTA ķieģeļi 250x120x88 pilnie (300gb/pal) | gab |  |  |
| 226 | BI-armatūra 4m | gab |  |  |
| 227 | AEROC armatūra MURFOR90 3,05m | gab |  |  |
| 228 | Armatūras siets 3mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |  |
| 229 | Armatūras siets 3mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |  |
| 230 | Armatūras siets 4mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |  |
| 231 | Armatūras siets 4mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |  |
| 232 | Armatūras siets 5mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |  |
| 233 | Armatūras siets 5mm acs200x200mm 3x1m | gab |  |  |
| 234 | Armatūras siets 6mm acs100x100mm 3x1m | gab |  |  |
| 235 | Armatūras siets 6mm acs150x150mm 3x1m | gab |  |  |
| 236 | Armatūras siets 6mm acs200x200mm 3x1m | gab |  |  |
| 237 | Siets-rabica ZN 0,65 mm /13*25/ L 50 m | tek.m |  |  |
| 238 | Armatūras stienis d=4mm 3m | gab |  |  |
| 239 | Armatūras stienis d=5mm 3m | gab |  |  |
| 240 | Armatūras stienis d=6mm 3m | gab |  |  |
| 241 | Armatūras stienis d=8mm 3m | gab |  |  |
| 242 | Armatūras stienis d=10mm 3m | gab |  |  |
| 243 | Armatūras stienis d=12mm 3m | gab |  |  |
| 244 | Armatūras stienis d=14mm 3m | gab |  |  |
| 245 | Armatūras stienis d=16mm 3m | gab |  |  |
| 246 | Armatūras stienis d=18mm 3m | gab |  |  |
| 247 | Armatūras stienis d=20mm 3m | gab |  |  |
| 248 | Apaļdzelzs 6*6000 S235JR | gab |  |  |
| 249 | Apaļdzelzs 8*6000 S235JR | gab |  |  |
| 250 | Apaļdzelzs 10*6000 S235JR | gab |  |  |
| 251 | Apaļdzelzs 12*6000 S235JR | gab |  |  |
| 252 | Apaļdzelzs 14*6000 S235JR | gab |  |  |
| 253 | Apaļdzelzs 16*6000 S235JR | gab |  |  |
| 254 | Apaļdzelzs 18*6000 S235JR | gab |  |  |
| 255 | Apaļdzelzs 20*6000 S235JR | gab |  |  |
| 256 | Apaļdzelzs 22*6000 S235JR | gab |  |  |
| 257 | Cauruļ.sijas 10*10*1,5*6000 | gab |  |  |
| 258 | Cauruļ.sijas 12*12*1,5*6000 | gab |  |  |
| 259 | Cauruļ.sijas 15*15*1,5*6000 | gab |  |  |
| 260 | Cauruļ.sijas 18*18*1,5*6000 | gab |  |  |
| 261 | Cauruļ.sijas 20*10*2,0*6000 | gab |  |  |
| 262 | Cauruļ.sijas 20*20*2,0*6000 | gab |  |  |
| 263 | Cauruļ.sijas 25*25*2,5*6000 | gab |  |  |
| 264 | Cauruļ.sijas 30*20*2,5*6000 | gab |  |  |
| 265 | Cauruļ.sijas 40*20*2,0*6000 | gab |  |  |
| 266 | Leņķdzelzs 15*15*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 267 | Leņķdzelzs 20*20*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 268 | Leņķdzelzs 25*25*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 269 | Leņķdzelzs 30*30*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 270 | Leņķdzelzs 35*35*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 271 | Leņķdzelzs 40*20*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 272 | Leņķdzelzs 40*40*3*6000 S235JR | gab |  |  |
| 273 | Leņķdzelzs 50*50*5*6000 S235JR | gab |  |  |
| 274 | Leņķdzelzs 65*65*5*6000 S235JR | gab |  |  |
| 275 | Plakandzelzs 3*10*6000 S235JR | gab |  |  |
| 276 | Plakandzelzs 3*20*6000 S235JR | gab |  |  |
| 277 | Plakandzelzs 3*30*6000 S235JR | gab |  |  |
| 278 | Plakandzelzs 3*40*6000 S235JR | gab |  |  |
| 279 | Plakandzelzs 3*50*6000 S235JR | gab |  |  |
| 280 | Plakandzelzs 3*60*6000 S235JR | gab |  |  |
| 281 | Loksne riev. 3*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |  |
| 282 | Loksne riev. 4*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |  |
| 283 | Loksne riev. 5*1250*2500 S235JR pilien. | gab |  |  |
| 284 | Loksne k/v 2x1000x2000 S235JR IT | gab |  |  |
| 285 | Loksne k/v 4x1250x2500 S235JR IT | gab |  |  |
|  | Zāģmateriāli |  |  |  |
| 286 | P zāģmateriāls dēlis 25x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |  |
| 287 | P zāģmateriāls dēlis 50x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |  |
| 288 | P zāģmateriāls dēlis 50x50mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |  |
| 289 | P zāģmateriāls dēlis 100x100mm impregnēts mitrums>18% AB | m3 |  |  |
|  | Apdares materiāli |  |  |  |
|  | Grīdas, sienu un griestu segumi |  |  |  |
| 290 | Lamināta grīdas 6mm 31kl | m2 |  |  |
| 291 | Lamināta grīdas 7mm 31kl | m2 |  |  |
| 292 | Lamināta grīdas 7mm 32kl | m2 |  |  |
| 293 | Lamināta grīdas 8mm 31kl | m2 |  |  |
| 294 | Lamināta grīdas 8mm 32kl | m2 |  |  |
| 295 | Lamināta grīdas 10mm 33kl | m2 |  |  |
| 296 | Izolācija zem parketa 3-slāņu gofr.kartons 1200mm/platums 50m2/rullis | tek.m |  |  |
| 297 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2,4mm/0,60mm 33kl/42kl | m2 |  |  |
| 298 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2mm/0,70mm 33kl/42kl | m2 |  |  |
| 299 | PVC grīdas segums/linolejs/ 2mm/0,40mm 32kl | m2 |  |  |
| 300 | PVC grīdas segums/linolejs/2mm/0,15mm 23kl | m2 |  |  |
| 301 | Porolons zem lamināta 2.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |  |
| 302 | Porolons zem lamināta 4.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |  |
| 303 | Porolons zem lamināta 8.0mmx1.20mx50tek.m PEPI RER POLY ar foliju | tek.m |  |  |
| 304 | PAKLĀJS PVC Ezis (0.90*15m) | tek.m |  |  |
| 305 | Celulozes-poliestera audums TASSOGLAS SN100N (Polo) /50x1m/ 50m2 | m2 |  |  |
| 306 | Celulozes-poliestera audums TASSOGLAS MARIJA /50x1m/ 50m2 | m2 |  |  |
| 307 | Stiklšķiedras tapete TASSOGLAS G45N/50x1m/ | m2 |  |  |
| 308 | Krāsojāma vinila tapetes 25mx1,06m | tek.m |  |  |
| 309 | Tapetes vinila 0,5x10tek.m /dažādas toņi/ | rullis |  |  |
| 310 | Panelis VOX PVC 8x100x2600mm baltas matetās | m2 |  |  |
| 311 | Panelis VOX PVC 8x100x2600mm /dažadas toņus/ | m2 |  |  |
| 312 | Panelis PVC 8x250x2700mm baltas glancētas | m2 |  |  |
| 313 | Panelis PVC 8x250x2700mm marmors glanc. | m2 |  |  |
| 314 | Panelis PVC 8x330x2700mm marmors glanc. | m2 |  |  |
| 315 | Līmplēve 45cmx15m | tek.m |  |  |
| 316 | Līmplēve 67cmx15m | tek.m |  |  |
| 317 | Līmplēve 90cmx15m | tek.m |  |  |
| 318 | Flīzes sienas 20x25 | m2 |  |  |
| 319 | Flīzes sienas 25x35 | m2 |  |  |
| 320 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /matētas, dažādas toņus/ | m2 |  |  |
| 321 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /strukturētas, dažādas toņus/ | m2 |  |  |
| 322 | Akmens flīzes grīdai 300x300x7mm /”stopnica”, dažādas toņus/ | m2 |  |  |
| 323 | Stikla bloki bezkrāsas 190x190x80 DIAG.VILNIS | gab |  |  |
| 324 | Flīžu krustiņi 1,5mm (200gab.) | paka |  |  |
| 325 | Flīžu krustiņi 2,0mm (200gab.) | paka |  |  |
| 326 | Flīžu krustiņi 2,5mm (150gab.) | paka |  |  |
| 327 | Flīžu krustiņi 3,0mm (150gab.) | paka |  |  |
| 328 | Flīžu krustiņi 4,0mm (100gab.) | paka |  |  |
| 329 | Flīžu krustiņi 1,0mm (100gab.) | paka |  |  |
| 330 | Flīžu līste 10mm 2.5m stūris ārējais | gab |  |  |
| 331 | Flīžu līste 8mm 2.5m stūris iekšējais | gab |  |  |
| 332 | Flīžu līste 9mm 2.5m stūris ārējais | gab |  |  |
| 333 | Plāksne Gyproc Rigitone Casoroc 600x600x8mm (3,60m2/paka) | m2 |  |  |
| 334 | Plāksne Gyproc Rigitone Casoroc 1200x600x8mm (4,32m2/paka) | m2 |  |  |
| 335 | Plāksne Gyproc Rigitone Casostar 600x600x8mm (3,60m2/paka) | m2 |  |  |
| 336 | Plāksne Gyproc Rigitone Casostar 1200x600x8mm (4,32m2/paka) | m2 |  |  |
| 337 | Plāksne Ecomin Filigran SK 1200x600x13mm (8,64m2/paka) | m2 |  |  |
| 338 | Plāksne Ecomin Filigran SK 600x600x13mm (6,48m2/paka) | m2 |  |  |
| 339 | Plāksne Ecomin Planet SK 1200x600x13mm (8,64m2/paka) | m2 |  |  |
| 340 | Plāksne Ecomin Planet SK 600x600x13mm (6,48m2/paka) | m2 |  |  |
| 341 | Plāksne Ecophon Akusto Pop 15x600x1200mm (14.40m2/paka) | m2 |  |  |
| 342 | Plāksne Ecophon Akusto Pop 15x600x600mm (14.40m2/paka) | m2 |  |  |
| 343 | AB-1000mm piekares komplekts | kompl. |  |  |
| 344 | AB-300mm piekares komplekts | kompl. |  |  |
| 345 | AB-600mm piekares komplekts | kompl. |  |  |
| 346 | Līste nesošā T-24 TKL L-3600mm | gab |  |  |
| 347 | Līste perimetra KL L-3000mm | gab |  |  |
| 348 | Šķērslīste T-24 TVL-1200mm | gab |  |  |
| 349 | Šķērslīste T-24 TVL-600mm | gab |  |  |
| 350 | Stieple ar cilpu 250mm | gab |  |  |
| 351 | Stieple ar cilpu 375mm | gab |  |  |
| 352 | Stieple ar cilpu 500mm | gab |  |  |
| 353 | Stieple ar cilpu 750mm | gab |  |  |
| 354 | Stieple ar cilpu 1000mm | gab |  |  |
| 355 | Stieple ar cilpu 1250mm | gab |  |  |
| 356 | Stieple ar cilpu 1500mm | gab |  |  |
|  | Palodzes, galda virsmas, žalūzijas |  |  |  |
| 357 | Palodžu gali PVC 600mm /kompl./ | kompl. |  |  |
| 358 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 200 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 359 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 250 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 360 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 300 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 361 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 350 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 362 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 400 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 363 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 450 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 364 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 500 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 365 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 600 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 366 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 800 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 367 | Palodze iekšējās kokskaidu plātņu 900 balta matēta 4100mm | tek. m |  |  |
| 368 | PVC iekšējās palodze 200 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 369 | PVC iekšējās palodze 250 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 370 | PVC iekšējās palodze 300 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 371 | PVC iekšējās palodze 350 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 372 | PVC iekšējās palodze 400 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 373 | PVC iekšējās palodze 450 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 374 | PVC iekšējās palodze 500 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 375 | PVC iekšējās palodze 600 balta matēta 6000mm | tek. m |  |  |
| 376 | Darba virsma 28x600x3050mm | tek. m |  |  |
| 377 | Darba virsma 38x600x3050mm | tek. m |  |  |
|  | Līstes |  |  |  |
| 378 | Noseglīste/aploda 12x42 balta MDF L-2200 | gab |  |  |
| 379 | Noseglīste/aploda 12x60 balta MDF L-2200 | gab |  |  |
| 380 | Noseglīste/aploda 12x70 balta MDF L-2200 | gab |  |  |
| 381 | Noseglīste/aploda 12x90 balta MDF L-2200 | gab |  |  |
| 382 | Dažādu līmeņu profils 30x3.2mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 383 | Dažādu līmeņu profils 30x3.2mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 384 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 385 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 386 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 387 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 388 | Dažādu līmeņu profils 45x15mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 389 | Dažādu līmeņu profils 32x8mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 390 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 0.9m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 391 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 1.8m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 392 | Dažādu līmeņu profils 40x12mm 2.7m rievota v sudrabs | gab |  |  |
| 393 | Dekoratīvie profili griestu 20x20mm 2m | gab |  |  |
| 394 | Dekoratīvie profili griestu 30x30mm 2m | gab |  |  |
| 395 | Dekoratīvie profili griestu 50x50mm 2m | gab |  |  |
| 396 | Dekoratīvie profili griestu 65x80mm 2m | gab |  |  |
| 397 | Grīdlīste PVC ar penāli kabeļiem 20x58x2.5m ar gumiju | gab |  |  |
| 398 | Grīdlīstes PVC kabeļiem nobeigums kr/lab | gab |  |  |
| 399 | Grīdlīstes PVC kabeļiem savienojums | gab |  |  |
| 400 | Grīdlīstes PVC kabeļiem stūris ārējais/iekš. | gab |  |  |
| 401 | Stūra līste PVC 10x10/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 402 | Stūra līste PVC 15x15/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 403 | Stūra līste PVC 20x20/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 404 | Stūra līste PVC 25x25/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 405 | Stūra līste PVC 30x30/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 406 | Stūra līste PVC 35x35/dažādas toņus/ 2.75m | gab |  |  |
| 407 | Durvju apmale koka G60 60x15x2300mm | gab |  |  |
| 408 | Durvju apmale koka G80 80x11x2300mm | gab |  |  |
| 409 | PVC profils starta B2 3m balts | gab |  |  |
| 410 | PVC stūris ārējais B1 3m balts | gab |  |  |
| 411 | PVC profils savienojuma B3 3m balts | gab |  |  |
| 412 | PVC stūris iekšējais B5 3m balts | gab |  |  |
| 413 | PVC Grīdas savienojuma līste 3m balt. | gab |  |  |
|  | Dībeļi, skrūves, naglas, vītņstieņi un metāla |  |  |  |
|  | detaļas brusu savienošanai |  |  |  |
| 414 | Dībelis reģipsim neilona MFJ-S 12x29+skrūve MUNGO | gab |  |  |
| 415 | Dībeļnagla 6x 35mm | gab |  |  |
| 416 | Dībeļnagla 6x 40mm | gab |  |  |
| 417 | Dībeļnagla 6x 60mm | gab |  |  |
| 418 | Dībeļnagla 6x 80mm | gab |  |  |
| 419 | Dībeļnagla 8x 60mm | gab |  |  |
| 420 | Dībeļnagla 8x 80mm | gab |  |  |
| 430 | Dībeļnagla 8x100mm | gab |  |  |
| 431 | Dībeļnagla 8x120mm | gab |  |  |
| 432 | Dībeļnagla 10x 60mm | gab |  |  |
| 433 | Dībeļnagla 10x 80mm | gab |  |  |
| 434 | Dībeļnagla 10x100mm | gab |  |  |
| 435 | Dībeļnagla 10x120mm | gab |  |  |
| 436 | Dībeļnagla 10x140mm | gab |  |  |
| 437 | Dībeļnagla 10x160mm | gab |  |  |
| 438 | Dībeļnagla 10x180mm | gab |  |  |
| 439 | Dībeļnagla 10x200mm | gab |  |  |
| 440 | Knauf Dībelis K 6/ 35mm (100gb) | gab |  |  |
| 441 | Dībelis neilona 4x20mm | 10gab |  |  |
| 442 | Dībelis neilona 5x25mm | 10gab |  |  |
| 443 | Dībelis neilona 6x30mm | 10gab |  |  |
| 444 | Dībelis neilona 6x60mm MUNGO | 10gab |  |  |
| 445 | Dībelis neilona 8x40mm SORMAT | 10gab |  |  |
| 446 | Dībelis neilona 10x50mm SORMAT | 10gab |  |  |
| 447 | Dībelis neilona 14x70m | 10gab |  |  |
| 448 | Dībelis neilona 16x100mm | 10gab |  |  |
| 449 | Neilona dībelis pagarinatais 6x 60 | 10gab |  |  |
| 450 | Neilona dībelis pagarinātais 8x 80 | 10gab |  |  |
| 451 | Neilona dībelis pagarinātais 8x100 | 10gab |  |  |
| 452 | Knauf skrūve LN 3.5x 9mm, (1000gb/iepak.) | 10gab |  |  |
| 453 | Reģipša montaža skrūve 3,5x11mm | 10gab |  |  |
| 454 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x25mm, | 10gab |  |  |
| 455 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x35mm, | 10gab |  |  |
| 456 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x45mm, | 10gab |  |  |
| 457 | Reģipša skrūve smalk.vītne 3.5x51mm, | 10gab |  |  |
| 458 | Reģipša skrūve smalk.vītne.3.5x55/57mm, | 10gab |  |  |
| 459 | Reģipša skrūve smalk.vītne 4.2x64mm, | 10gab |  |  |
| 460 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x25mm | 10gab |  |  |
| 461 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x32mm | 10gab |  |  |
| 462 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x41mm | 10gab |  |  |
| 462 | Skrūve reģipša Rupju vītni 3.5x55mm | 10gab |  |  |
| 463 | Skrūve reģipša Rupju vītni 4.2x64mm | 10gab |  |  |
| 464 | Skrūve reģipša Rupju vītni 4.8x100mm | 10gab |  |  |
| 465 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x13 | 10gab |  |  |
| 466 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x25 | 10gab |  |  |
| 467 | Skrūve pašgriezošā din7504k 4.2x38 | 10gab |  |  |
| 468 | Skrūve s20 4.2x32 | 10gab |  |  |
| 469 | Skrūve s20 4.2x45 | 10gab |  |  |
| 470 | Skrūve s20 4.8x50 | 10gab |  |  |
| 471 | Skrūve s20 5.5x60A2 | 10gab |  |  |
| 472 | Skrūve s20 5.5x85A2 | 10gab |  |  |
| 473 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 13 | 10gab |  |  |
| 474 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 19 | 10gab |  |  |
| 475 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 25 | 10gab |  |  |
| 476 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 32 | 10gab |  |  |
| 477 | Skrūve pašgriezošā s23 4.2x 45 | 10gab |  |  |
| 478 | Skrūve pašgriezošā s21 4.2x13 | 10gab |  |  |
| 479 | Skrūve kokam s18 3.0x 12mm Zn | 10gab |  |  |
| 480 | Skrūve kokam s18 3.0x 16mm Zn | 10gab |  |  |
| 481 | Skrūve kokam s18 3.0x 20mm Zn | 10gab |  |  |
| 482 | Skrūve kokam s18 3.0x 25mm Zn | 10gab |  |  |
| 483 | Skrūve kokam s18 3.0x 40mm Zn | 10gab |  |  |
| 484 | Skrūve kokam s18 3.5x 16mm Zn | 10gab |  |  |
| 485 | Skrūve kokam s18 3.5x 20mm Zn | 10gab |  |  |
| 486 | Skrūve kokam s18 3.5x 25mm Zn | 10gab |  |  |
| 487 | Skrūve kokam s18 3.5x 35mm Zn | 10gab |  |  |
| 488 | Skrūve kokam s18 3.5x 50mm Zn | 10gab |  |  |
| 489 | Skrūve kokam s18 4.0x 30mm Zn | 10gab |  |  |
| 490 | Skrūve kokam s18 4.0x 50mm Zn | 10gab |  |  |
| 491 | Skrūve kokam s18 4.0x 60mm Zn | 10gab |  |  |
| 492 | Skrūve kokam s18 4.0x 70mm Zn | 10gab |  |  |
| 493 | Skrūve kokam s18 4.5x 50mm Zn | 10gab |  |  |
| 494 | Skrūve kokam s18 4.5x 60mm Zn | 10gab |  |  |
| 495 | Skrūve kokam s18 5.0x 40mm Zn | 10gab |  |  |
| 496 | Skrūve kokam s18 5.0x 70mm Zn | 10gab |  |  |
| 497 | Skrūve kokam s18 5.0x 80mm Zn | 10gab |  |  |
| 498 | Skrūve kokam s18 5.0x 90mm Zn | 10gab |  |  |
| 499 | Skrūve kokam s18 6.0x 50mm Zn | 10gab |  |  |
| 500 | Skrūve kokam s18 6.0x 60mm Zn | 10gab |  |  |
| 501 | Skrūve kokam s18 6.0x 80mm Zn | 10gab |  |  |
| 502 | Skrūve kokam s18 6.0x150mm Zn | 10gab |  |  |
| 503 | Skrūve kokam s18 6.0x180mm Zn | 10gab |  |  |
| 504 | Skrūve kokam s18 6.0x200mm Zn | 10gab |  |  |
| 505 | Skrūve finierim s28 4.2x19 Zn | 10gab |  |  |
| 506 | Skrūve finierim s28 4.2x25 Zn | 10gab |  |  |
| 507 | Skrūve finierim s28 4.2x32 Zn | 10gab |  |  |
| 508 | Skrūve finierim s28 4.2x65 Zn | 10gab |  |  |
| 509 | Skrūve finierim s28 4.2x75 Zn | 10gab |  |  |
| 510 | Skrūve ar seškanti din571 6x30 | 10gab |  |  |
| 511 | Skrūve ar seškanti din571 6x50 | 10gab |  |  |
| 512 | Skrūve ar seškanti din571 6x 70 | 10gab |  |  |
| 513 | Skrūve ar seškanti din571 6x 90 | 10gab |  |  |
| 514 | Skrūve ar seškanti din571 6x120 | 10gab |  |  |
| 515 | Skrūve ar seškanti din571 6x140 | 10gab |  |  |
| 516 | Skrūve ar seškanti din571 6x160 | 10gab |  |  |
| 517 | Skrūve ar seškanti din571 8x200 | 10gab |  |  |
| 518 | Naglas celtniecības 1.2x16mm | kg |  |  |
| 519 | Naglas celtniecības 1.6x 40mm | kg |  |  |
| 520 | Naglas celtniecības 1.8x 60mm | kg |  |  |
| 521 | Naglas celtniecības 2.0x 35mm | kg |  |  |
| 522 | Naglas celtniecības 2.0/2,5x 50mm | kg |  |  |
| 523 | Naglas celtniecības 3.0x 60mm | kg |  |  |
| 524 | Naglas celtniecības 3.0x 70mm | kg |  |  |
| 525 | Naglas celtniecības 4.0x100mm | kg |  |  |
| 526 | Naglas celtniecības 4.0x120mm | kg |  |  |
| 527 | Naglas celtniecības 5.0x150mm | kg |  |  |
| 528 | Naglas celtniecības 6.0x200mm | kg |  |  |
| 529 | Lenta Perforētā montāžai 19x0.55mmx10m ZN | RULLIS |  |  |
| 530 | Vītņstienis 2m cink.D 6mm | GAB |  |  |
| 531 | Vītņstienis 2m cink.D 8mm | GAB |  |  |
| 532 | Vītņstienis 2m cink.D12mm | GAB |  |  |
| 533 | Vītņstienis 2m cink.D16mm | GAB |  |  |
| 534 | Vītņstienis 2m cink.D18mm | GAB |  |  |
| 535 | Vītņstienis 2m cink.D20mm | GAB |  |  |
| 536 | Uzgrieznis DIN 934, M4 | 10gab |  |  |
| 537 | Uzgrieznis DIN 934, M6 | 10gab |  |  |
| 538 | Uzgrieznis DIN 934, M8 | 10gab |  |  |
| 539 | Uzgrieznis DIN 934, M10 | 10gab |  |  |
| 540 | Uzgrieznis DIN 934, M12 | 10gab |  |  |
| 541 | Uzgrieznis DIN 934, M16 | 10gab |  |  |
| 542 | Uzgrieznis DIN 934, M20 | 10gab |  |  |
| 543 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 12mm | 10gab |  |  |
| 544 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 25mm | 10gab |  |  |
| 545 | Bultskrūve DIN 933 M 6x 50mm | 10gab |  |  |
| 546 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 25mm | 10gab |  |  |
| 547 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 40mm | 10gab |  |  |
| 548 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 60mm | 10gab |  |  |
| 549 | Bultskrūve DIN 933 M 8x 90mm | 10gab |  |  |
| 550 | Bultskrūve DIN 933 M 8x140mm | 10gab |  |  |
| 551 | Bultskrūve DIN 933 M10x 40mm | 10gab |  |  |
| 552 | Bultskrūve DIN 933 M10x 80mm | 10gab |  |  |
| 553 | Bultskrūve DIN 933 M14x 90mm | 10gab |  |  |
| 554 | Atsperpaplāksne D127B 6mm | 10gab |  |  |
| 555 | Atsperpaplāksne D127B 10mm | 10gab |  |  |
| 556 | Paplāksne DIN125 M 4mm | 10gab |  |  |
| 557 | Paplāksne DIN125 M 8mm | 10gab |  |  |
| 558 | Paplāksne DIN125 M12mm | 10gab |  |  |
| 559 | Paplāksne DIN125 M16mm | 10gab |  |  |
| 560 | Paplāksne DIN125 M 20mm | 10gab |  |  |
| 561 | Paplāksne DIN9021 M 4mm | 10gab |  |  |
| 562 | Paplāksne DIN9021 M 6mm | 10gab |  |  |
| 563 | Paplāksne DIN9021 M10mm | 10gab |  |  |
| 564 | Paplāksne DIN9021 M12mm | 10gab |  |  |
| 565 | Paplāksne DIN9021 M16mm | 10gab |  |  |
| 566 | Paplāksne DIN9021 M20mm | 10gab |  |  |
| 567 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x40x160 | GAB |  |  |
| 568 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x60x200 | GAB |  |  |
| 569 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x80x300 | GAB |  |  |
| 570 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x100x240 | GAB |  |  |
| 571 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x120x300 | GAB |  |  |
| 572 | Taisnas savienojumu plates ar perforētiem caurumiem 2,0x60x1250 | GAB |  |  |
| 573 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x20x40x40 | GAB |  |  |
| 574 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x40x40x40 | GAB |  |  |
| 575 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x40x100x100 | GAB |  |  |
| 576 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x60x40x40 | GAB |  |  |
| 577 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x60x60x60 | GAB |  |  |
| 578 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x80x60x60 | GAB |  |  |
| 579 | Vienādmalu stūra leņķis ar perforētiem caurumiem 2,0x100x40x40 | GAB |  |  |
| 580 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x54x67x67 | GAB |  |  |
| 581 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x64x91x91 | GAB |  |  |
| 582 | Pastiprināti stūra leņķi ar stiprības 2,5x90x106x106 | GAB |  |  |
| 583 | Bruses kurpes 2,0x50x76x107 | GAB |  |  |
| 584 | Bruses kurpes 2,0x60x76x100 | GAB |  |  |
| 585 | Bruses kurpes 2,0x75x76x120 | GAB |  |  |
| 586 | Bruses kurpes 2,0x80x76x120 | GAB |  |  |
| 587 | Bruses kurpes 2,0x100x79x140 | GAB |  |  |
| 588 | Bruses kurpes 2,0x120x83x190 | GAB |  |  |
| 589 | Bruses kurpes 2,0x140x83x180 | GAB |  |  |
|  | Furnitūra |  |  |  |
| 590 | Logu stikls FLOAT CLEAR 1605x2250mm4mm | M2 |  |  |
| 591 | Slēdzene piekaramā 35mm | GAB |  |  |
| 592 | Slēdzene piekaramā PD-01-50 50mm | GAB |  |  |
| 593 | Slēdzene piekaramā PD-03-60 60mm | GAB |  |  |
| 594 | Slēdzene piekaramā PD-01-75 75mm | GAB |  |  |
| 595 | KA cilindrs 30/30mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |  |
| 596 | KA cilindrs 30/30mm niķelēts ar 6 atsl. | GAB |  |  |
| 597 | KA cilindrs 40/40mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |  |
| 598 | KA cilindrs 40/40mm niķelēts ar 6 atsl. | GAB |  |  |
| 599 | KA cilindrs 30/40mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |  |
| 600 | KA cilindrs 50/50mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |  |
| 601 | KA cilindrs 40/50mm niķelēts ar 3 atsl. | GAB |  |  |
| 602 | Durvju aizvērējs 80kg, B723 Pelēks | GAB |  |  |
| 603 | Durvju atdure 30x60mm dzeltena 3032-L | GAB |  |  |
| 604 | Durvju atdure gumijas 30mm | GAB |  |  |
| 605 | Durvju atdure gumijas 65mm | GAB |  |  |
| 606 | Vira durv. PV125 labā/kreisā 6212 | GAB |  |  |
| 607 | Stūrenis logam dek.75.1 8209 | GAB |  |  |
| 608 | Vira logam PV70 pieliek. labā/kreisā 6214-I | GAB |  |  |
| 609 | Iekaļama logu vira Zn | GAB |  |  |
| 610 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV45 ar krāsota rokturi /brūna/ un ar misiņa uzliku | kompl. |  |  |
| 611 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV45 Zn rokturis ar misiņa uzliku | kompl. |  |  |
| 612 | Iekaļama slēdzene ārdurvīm ZV9 Zn rokturis | kompl. |  |  |
| 613 | Mēbeļu slēdzene iekaļama | kompl |  |  |
| 614 | Eņģe mēb. RD-06A pārfalces O26 | GAB |  |  |
| 615 | Āķis WP89-G03 satin chrome | GAB |  |  |
| 616 | Loga izgriežņi ar Zn rokturi | Kompl |  |  |
| 617 | Loga izgriežņi ar krāsota rokturi | Kompl |  |  |
| 618 | Loga rokturi Zn | Kompl |  |  |
| 619 | Durvju uzliktnis-skava Zn | Kompl |  |  |
| 620 | Durvju skava piekaramai slēdzenei | Kompl |  |  |
| 621 | Durvju aizbidnis Zn | Kompl |  |  |
| 622 | Durvju fiksators Zn | Kompl |  |  |
|  | Ventilacijas materiāli |  |  |  |
| 623 | Gaisa vads vītais SD 100d/mm 3m. | GAB |  |  |
| 624 | Gaisa vads vītais SD 125d/mm 3m. | GAB |  |  |
| 625 | Gaisa vads vītais SD 160d/mm 3m. | GAB |  |  |
| 626 | Gaisa vads vītais SD 200d/mm 3m. | GAB |  |  |
| 627 | Gaisa vads vītais SD 250d/mm 3m. | GAB |  |  |
| 628 | Gala noslēgs ar blīvējumu D100 | GAB |  |  |
| 629 | Gala noslēgs ar blīvējumu D160 | GAB |  |  |
| 630 | Gala noslēgs ar blīvējumu D200 | GAB |  |  |
| 631 | Gala noslēgs ar blīvējumu D250 | GAB |  |  |
| 632 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d100 | GAB |  |  |
| 633 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d125 | GAB |  |  |
| 634 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d160 | GAB |  |  |
| 635 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d200 | GAB |  |  |
| 636 | Līkums 90* ar blīvējumu BFU 90/d250 | GAB |  |  |
| 637 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 125/100 d/mm | GAB |  |  |
| 638 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 160/100 d/mm | GAB |  |  |
| 639 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 160/125 d/mm | GAB |  |  |
| 640 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/100 d/mm | GAB |  |  |
| 641 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/125 d/mm | GAB |  |  |
| 642 | Pāreja ar blīvējumu RCLU 200/160 d/mm | GAB |  |  |
| 643 | Savienojums ar blīvējumu NPU 100 d/mm | GAB |  |  |
| 644 | Savienojums ar blīvējumu NPU 125 d/mm | GAB |  |  |
| 645 | Savienojums ar blīvējumu NPU 160 d/mm | GAB |  |  |
| 646 | Savienojums ar blīvējumu NPU 200 d/mm | GAB |  |  |
| 647 | Savilce QIP 125 d/mm | GAB |  |  |
| 648 | Savilce QIP 160 d/mm | GAB |  |  |
| 649 | Sedls ar blīvējumu BAU 125/100 d/mm | GAB |  |  |
| 650 | Sedls ar blīvējumu BAU 160/100 d/mm | GAB |  |  |
| 651 | Sedls ar blīvējumu BAU 160/160 d/mm | GAB |  |  |
| 652 | Stiprinājumi ar gumijām d160 | GAB |  |  |
| 653 | Stiprinājumi ar gumijām d125 | GAB |  |  |
| 654 | Stiprinājumi ar gumijām d200 | GAB |  |  |
| 655 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 100/100/100 d/mm | GAB |  |  |
| 656 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 125/125/125 d/mm | GAB |  |  |
| 657 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 200/200/200 d/mm | GAB |  |  |
| 658 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 125/100/125 d/mm | GAB |  |  |
| 659 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 250/250/250 d/mm | GAB |  |  |
| 660 | Trejgabals 90* ar blīvējumu TCPU 160/160/160 d/mm | GAB |  |  |
| 661 | Difuzors metāla nosūces DVS 100 d/mm | GAB |  |  |
| 662 | Difuzors metāla nosūces DVS 150 d/mm | GAB |  |  |
| 663 | Difuzors Plastmasas VD 100 d/mm | GAB |  |  |
| 664 | Difuzors Plastmasas VD 150 d/mm | GAB |  |  |
| 665 | Ventilātors Decor 100 CH ar mitr.dev, 95m3/5h | GAB |  |  |
| 666 | Ventilātors Decor 200 C ar žal, 180 m3/h | GAB |  |  |
| 667 | Ventilātors EXTRA kanāla D-100mm | GAB |  |  |
| 668 | Ventilātors EXTRA kanāla D-120mm | GAB |  |  |
| 669 | Ventilātors EXTRA kanāla D-150mm | GAB |  |  |
| 670 | Ventilātors kanāla TD 350/125 | GAB |  |  |
| 671 | Ventilātors kanāla TD 500/160 kanāla ventilators | GAB |  |  |
| 672 | Difuzors VD100 /balts/ | GAB |  |  |
| 673 | Difuzors VD125 /balts/ | GAB |  |  |
| 674 | Difuzors VD150 /balts/ | GAB |  |  |
| 675 | Difuzors DMP160 /balts/ | GAB |  |  |
| 676 | Difuzors DMP200 /balts/ | GAB |  |  |
| 677 | PVC ventilācijas reste VR1515/balta/ | GAB |  |  |
| 678 | PVC ventilācijas reste VR2525/balta/ | GAB |  |  |
| 679 | PVC ventilācijas reste VR1330/balta/ | GAB |  |  |
| 680 | PVC ventilācijas reste VR2517/balta/ | GAB |  |  |
| 681 | Metāla ventilācijas reste MR2619/balta/ | GAB |  |  |
| 682 | Metāla ventilācijas reste MR2628/balta/ | GAB |  |  |
| 683 | Revīzijas lūka RL2030 | GAB |  |  |
| 684 | Revīzijas lūka RL3040 | GAB |  |  |
| 685 | Revīzijas lūka RL5050 | GAB |  |  |
| 686 | Konvektors EVIDENCE 500W | GAB |  |  |
| 687 | Konvektors EVIDENCE 750W | GAB |  |  |
| 688 | Konvektors EVIDENCE 1000W | GAB |  |  |
| 689 | Konvektors EVIDENCE 1500W | GAB |  |  |
| 690 | Konvektors EVIDENCE 2000W | GAB |  |  |
|  | Līmlentas |  |  |  |
| 691 | Abpusējā līmlenta 50mmx25m PPDA721 | GAB |  |  |
| 692 | Alumīnija līmfolija AC901 50mm/50m/0.03mm 1/36 | GAB |  |  |
| 693 | AT169 Mitrumizt.lente 50mm/50m pelēka 1/24 | GAB |  |  |
| 694 | AT501 Alumīnija līmfolija armēta 50mm/45m 1/24 | GAB |  |  |
| 695 | Brīdinājuma lente 50mm/200m sark./balta | GAB |  |  |
| 696 | KEK Stiklašķiedras līmlente 50mm x 45m | GAB |  |  |
| 697 | KEK Stiklašķiedras līmlente 50mm x 90m | GAB |  |  |
| 698 | Elektroizol.līmlente 19mm x 20m PVC | GAB |  |  |
| 699 | Krāsotāju lente 50oC 50m:15mm balta 24/144 | GAB |  |  |
| 700 | Krāsotāju lente 50oC 50m:19mm balta 8/48 | GAB |  |  |
| 701 | Krāsotāju lente 50oC 50m:30mm balta 5/30 | GAB |  |  |
| 702 | Krāsotāju lente 50oC 50m:38mm balta 4/24 | GAB |  |  |
| 703 | Krāsotāju lente 50oC 50m:50mm balta 3/18 | GAB |  |  |
| 704 | 3M Respirators 9310 P1 bez vārsta | GAB |  |  |
| 705 | 3M Respirators 9312 P1 ar vārstu | GAB |  |  |
| 706 | WD-40 sleciāla eļļa 200ml | GAB |  |  |
|  | Būvķīmija, krāsas |  |  |  |
|  | Krāsas |  |  |  |
| 707 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO3 WO 2,5L | GAB |  |  |
| 708 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO3 WO 10L | GAB |  |  |
| 709 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO7 WO 2,5L | GAB |  |  |
| 710 | SADOLIN lateksa krāsa BINDO7 WO 10L | GAB |  |  |
| 711 | Dispersijas krāsa matēta ALPINA Die Trendige für Innen B1 10L | GAB |  |  |
| 712 | Dispersijas krāsa matēta ALPINA Die Beständige für Innen B1 10L | GAB |  |  |
| 713 | Dispersijas krāsa matēta Alpina Die Praktische für Innen B1 10L | GAB |  |  |
| 714 | Krāsa pilntoņu ALPINA Kolorant 500ml /dažad.toņi/ | GAB |  |  |
| 715 | Cx Samtex 3 ELF B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |  |
| 716 | Cx Samtex 7 ELF B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |  |
| 717 | Cx Samtex 20 B-1 Lateksa krāsa 10l | GAB |  |  |
| 718 | Eskaro TITAN LUX-5 9l Krāsa lateksa | GAB |  |  |
| 719 | Eskaro TITAN LUX-7 9l Krāsa lateksa | GAB |  |  |
| 720 | Eskaro TITAN Primer 5l Gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 721 | Eskaro TITAN Primer 10l Gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 722 | MASTER 30 WO alkīda krāsa 1l | GAB |  |  |
| 723 | MASTER 30 WO alkīda krāsa 2.5l | GAB |  |  |
| 724 | MASTER 90 WO alkīda krāsa 1l | GAB |  |  |
| 725 | MASTER 90 WO alkīda krāsa 2.5l | GAB |  |  |
| 726 | RILAK AUREKS-30 0.9l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |  |
| 727 | RILAK AUREKS-30 2.7l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |  |
| 728 | RILAK AUREKS-60 0.9l dz.brūna, sarkanbr. un pelēka pusmatēta krāsa | GAB |  |  |
| 729 | RILAK AUREKS-60 2.7l dz.brūnaPusspīdīga krāsa | GAB |  |  |
| 730 | RILAK NOVAKOR 0.9l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |  |
| 731 | RILAK NOVAKOR 2.7l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |  |
| 732 | RILAK NOVAKOR 10l Pretkorozijas alkīda grunts | GAB |  |  |
| 733 | RILAK Pentaprim 0.9l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 734 | RILAK Pentaprim 0.9l bēša universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 735 | RILAK Pentaprim 0.9l brūna universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 736 | RILAK Pentaprim 0.9l debeszila universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 737 | RILAK Pentaprim 0.9l zila universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 738 | RILAK Pentaprim 0.9l dzeltena universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 739 | RILAK Pentaprim 0.9l sarkana universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 740 | RILAK Pentaprim 0.9l g.pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 741 | RILAK Pentaprim 0.9l krēmkrāsa, universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 742 | RILAK Pentaprim 0.9l melna universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 743 | RILAK Pentaprim 0.9l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 744 | RILAK Pentaprim 0.9l violeta universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 745 | RILAK Pentaprim 0.9l zaļa universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 746 | RILAK Pentaprim 2.7l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 747 | RILAK Pentaprim 2,7l bēša universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 748 | RILAK Pentaprim 2,7l brūna universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 749 | RILAK Pentaprim 2,7l debeszila universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 750 | RILAK Pentaprim 2,7l zila universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 751 | RILAK Pentaprim 2,7l dzeltena universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 752 | RILAK Pentaprim 2,7l sarkana universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 753 | RILAK Pentaprim 2,7l g.pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 754 | RILAK Pentaprim 2,7l melna universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 755 | RILAK Pentaprim 2,7l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 756 | RILAK Pentaprim 2,7l violeta universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 757 | RILAK Pentaprim 2,7l zaļa universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 758 | RILAK Pentaprim 10l balta universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 759 | RILAK Pentaprim 10l pelēka universāla alkīda emalja | GAB |  |  |
| 760 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-4 A 9L | GAB |  |  |
| 761 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-7 A 9L | GAB |  |  |
| 762 | RILAK ūdensemulsijas krāsa Movilat-12 A 9L | GAB |  |  |
| 763 | RILAK Alkīda emalja GRĪDAI 10l dzeltenbrūna, gaiši brūna, sarkanbrūna un pelēka | GAB |  |  |
| 764 | RILAK Grunts GF-021 brūna 0.9l | GAB |  |  |
| 765 | RILAK Grunts GF-021 brūna 2.7l | GAB |  |  |
| 766 | RILAK Grunts GF-021 brūna 10l | GAB |  |  |
| 767 | RILAK Gruntskrāsa URF-0110 pelēka 0.9l | GAB |  |  |
| 768 | RILAK Gruntskrāsa URF-0110 pelēka 2.7l | GAB |  |  |
| 769 | Sadolin STOPGRUND 5lIzolējošā gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 770 | Sadolin STOPGRUND 10lIzolējošā gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 771 | VIVACOLOR 1 Primer AP 4,8l Pilnīgi matēta gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 772 | VIVACOLOR 1 Primer AP 9l Pilnīgi matēta gruntskrāsa | GAB |  |  |
| 773 | VIVACOLOR 3 AP 4,8l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |  |
| 774 | VIVACOLOR 3 AP 9l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |  |
| 775 | VIVACOLOR 3 AP 18l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |  |
| 776 | VIVACOLOR 7 A 4,8lMatēta akrilāta krāsa sienām | GAB |  |  |
| 777 | VIVACOLOR 7 A 9l Matēta akrilāta krāsa sienām | GAB |  |  |
| 778 | VIVACOLOR 7 AP 18l Pilnīgi matēta krāsa griestiem | GAB |  |  |
| 779 | Grīdas epoksidu krāsa MAPECOAT I Gra-31 12kg | GAB |  |  |
| 780 | Sakret KS pilnīgi matēta silikāta krāsa A 9,0L | GAB |  |  |
| 781 | Sakret KS silikāta grunts 10L | GAB |  |  |
| 782 | Sakret FM pilnīgi matēta siloksāna-akrilāta krāsa mūra fasādēm 9L | GAB |  |  |
| 783 | Sakret FM-G grunts-koncentrāts caurspīdīgs 10L | GAB |  |  |
| 784 | Krāsa alkīda alum. ALUKID HAMMER 0,9L sarkanbrūna | GAB |  |  |
|  | Antiseptiķi |  |  |  |
| 785 | KOLOREX AKVA EC Tonējošs antiseptiķis 2.7l | GAB |  |  |
| 786 | KOLOREX AKVA EC Tonējošs antiseptiķis 9l | GAB |  |  |
| 787 | KOLOREX EC antiseptiķis 2.7l tonējams | GAB |  |  |
| 788 | KOLOREX EC antiseptiķis 9l tonējams | GAB |  |  |
| 789 | Pinotex BASE 3l bezkrāsainsKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |  |
| 790 | Pinotex BASE 10l bezkrāsainsKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |  |
| 791 | Pinotex CLASSIC 3l Koksnes aizsarglīdzeklis AE | GAB |  |  |
| 792 | Pinotex CLASSIC 10l Koksnes aizsarglīdzeklis AE | GAB |  |  |
| 793 | Pinotex ULTRA 3l Koksnes aizsarglīdzeklis EU | GAB |  |  |
| 794 | Pinotex ULTRA 10l Koksnes aizsarglīdzeklis EU | GAB |  |  |
| 795 | Pinotex WOOD Primer 3lKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |  |
| 796 | Pinotex WOOD Primer 10lKoksnes gruntēšanas līdzeklis | GAB |  |  |
| 797 | Tents XMK 5l Bioaizsargs koka konstrukcijām | GAB |  |  |
| 798 | Tents XMK 10l Bioaizsargs koka konstrukcijām | GAB |  |  |
| 799 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 0,9L | GAB |  |  |
| 800 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 2,7L | GAB |  |  |
| 801 | RILAK Teksturdekors /dažad.toņi) 10L | GAB |  |  |
| 802 | VI.P. INWOOD Classic 1L koncentrats 1:1 koksnes aizsardzības līdzeklis | GAB |  |  |
| 803 | VI.P. INWOOD Classic 5L koncentrats 1:1 koksnes aizsardzības līdzeklis | GAB |  |  |
| 804 | VI.P. INWOOD FIRE 5L koncentrats 1:1 koksnes pretuguns aizsardzības līdzeklis | GAB |  |  |
| 805 | VI.P. LINEļļA 1L | GAB |  |  |
| 806 | VI.P. LINEļļA 5L | GAB |  |  |
| 807 | Bochemit Antiflash 5kg Brūns Ugunsdrošs antiseptiķis kokam | GAB |  |  |
| 808 | Bochemit Antiflash 5kg Zaļš Ugunsdrošs antiseptiķis kokam | GAB |  |  |
| 809 | Bochemit BASIC 5kg BrūnsAntiseptiķis kokam | GAB |  |  |
| 810 | Bochemit BASIC 5kg ZaļšAntiseptiķis kokam | GAB |  |  |
|  | Lakas, šķīdinātāji |  |  |  |
| 811 | AKVALAK EP akrila laka 0.9l | GAB |  |  |
| 812 | CELCO AQUA 10 akrila laka 2.5L | GAB |  |  |
| 813 | CELCO AQUA 70 akrila laka 2.5L | GAB |  |  |
| 814 | CELCO LUX 20 alkīduretāna laka 2.5L | GAB |  |  |
| 815 | RILAK AU-271 0.9l pusmatētaLaka | GAB |  |  |
| 816 | RILAK AU-271 2.7l pusmatētaLaka | GAB |  |  |
| 817 | RILAK FURNICOLOR koka virsmu tonēšanas līdzeklis Nr.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 1L | GAB |  |  |
| 818 | RILAK nitrolaka matēta 0,9l | GAB |  |  |
| 819 | RILAK nitrolaka matēta 2,7l | GAB |  |  |
| 820 | RILAK nitrolaka pusmatēta 0,9l | GAB |  |  |
| 821 | RILAK nitrolaka pusmatēta 2,7l | GAB |  |  |
| 822 | RILAK nitrolaka spīdīga 0,9l | GAB |  |  |
| 823 | RILAK nitrolaka spīdīga 2,7l | GAB |  |  |
| 824 | Šķīdinātājs 646 1l | GAB |  |  |
| 825 | Šķīdinātājs 646 5l | GAB |  |  |
| 826 | Šķīdinātājs 650 1l | GAB |  |  |
| 827 | Šķīdinātājs 650 5l | GAB |  |  |
| 828 | WHITE-SPIRIT 1l Vaitspirts | GAB |  |  |
| 829 | WHITE-SPIRIT 5l Vaitspirts | GAB |  |  |
| 830 | Šķīdinātājs Acetons 1L | GAB |  |  |
| 831 | Šķīdinātājs Acetons 5L | GAB |  |  |
| 832 | Šķīdinātājs Solvents 1L | GAB |  |  |
| 833 | Šķīdinātājs Terpentīns 1L | GAB |  |  |
| 834 | Šķīdinātājs Terpentīns 5L | GAB |  |  |
| 835 | Vivacolor UNIT EKO 1lLakbenzīns bezaromātisks | GAB |  |  |
| 836 | Vivacolor UNIT EKO 5lLakbenzīns bezaromātisks | GAB |  |  |
| 837 | Vivacolor UNIT SPRAY 1032 1lŠķīdinātājs | GAB |  |  |
|  | Līmes |  |  |  |
| 838 | Bison MontageKit 350g Montāžas līme | GAB |  |  |
| 839 | Bison MontageKit ExtremeGrip Montāžas līme 370ml | GAB |  |  |
| 840 | Casco LENTUS AQUA Līme stiklašķ.tapetēm 15l | GAB |  |  |
| 841 | Casco LENTUS 5lTapešu līme | GAB |  |  |
| 842 | Casco LENTUS 15lTapešu līme | GAB |  |  |
| 843 | BISON KIT 0,75ml Kontaktlīme | GAB |  |  |
| 844 | Līme grīdai FLOOR COVERING Adhesive 26A 15kg | GAB |  |  |
| 845 | Casco S9 SUPER 1l Kontaktlīme | GAB |  |  |
| 846 | Līme kokam VIP PVA D-1 1kg | GAB |  |  |
| 847 | Līme kokam VIP PVA D-1 10kg | GAB |  |  |
| 848 | Mitrumizturīga līme kokam VIP PVA D-3 1kg | GAB |  |  |
| 849 | Mitrumizturīga līme kokam VIP PVA D-3 10kg | GAB |  |  |
| 850 | PENOSIL Superfix 300ml Montāžas līme | GAB |  |  |
| 851 | Quelyd EXPRESS Tapešu līme 250gr | GAB |  |  |
| 852 | Quelyd VINYL Tapešu līme 300gr | GAB |  |  |
| 853 | Quelyd SUPER EXPRESS Tapešu līme 250gr | GAB |  |  |
| 854 | SOUDAL T-REX glue montāžas līme 380gr | GAB |  |  |
| 855 | EVO-STIK PU D4 želeja līme kokam 310ml | GAB |  |  |
| 856 | Līme epoksīdu Sikadur-31CF A+B 1,2kg | GAB |  |  |
| 857 | SOUDALIIM 800ml -siltumizolācijas plākšņu līme a/b | GAB |  |  |
| 858 | Universāla līme 88M 0,3kg | GAB |  |  |
| 859 | Universāla līme 88M 0,7kg | GAB |  |  |
| 860 | BISON KIT 750ml montāžas universāla līme | GAB |  |  |
| 861 | BISON KIT 2,5L montāžas universāla līme | GAB |  |  |
| 862 | BISON KIT 4,5L montāžas universāla līme | GAB |  |  |
|  | Sausie maisījumi |  |  |  |
| 863 | Sakret PM Super 40kg Java apmešanai un mūrēšanai | GAB |  |  |
| 864 | Sakret ZM 25kgMūrēšanas apmešanas java (M10) | GAB |  |  |
| 865 | Sakret ZM 40kgMūrēšanas apmešanas java (M10) | GAB |  |  |
| 866 | UNINAK AHJUSEGU 25kg Karstumizturīgā mūrjava | GAB |  |  |
| 867 | UNINAK špaktele SILER-1 mitrumizt. 20Kg | GAB |  |  |
| 868 | UNINAK špaktele SILER-2 mitrumizt. 20Kg | GAB |  |  |
| 869 | Knauf DEKORPUTZ 2mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |  |
| 870 | Knauf KLEBESPACHTEL M 25kg līmjava vatei | GAB |  |  |
| 871 | Knauf KLEBESPACHTEL P 25kg līmjava stiroporam | GAB |  |  |
| 872 | Knauf KLEBESPACHTEL PM 25kg armējoša līmjava vatei/stiroporam | GAB |  |  |
| 873 | Knauf STRUKTURPUTZ 2mm 25kg Dekoratīvais apmetums | GAB |  |  |
| 874 | Knauf STRUKTURPUTZ 3mm 25kg Dekoratīvais apmetums | GAB |  |  |
| 875 | Sakret BAK 25kgLīmēšanas un armēšanas java | GAB |  |  |
| 876 | Sakret BK 25kg Līmēšanas java | GAB |  |  |
| 877 | Sakret SBP;MRP 2mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |  |
| 878 | Sakret SBP;MRP-E 3mm 25kgDekoratīvais apmetums | GAB |  |  |
| 879 | St.šķ.siets 1363 S acs 4mm,>160g/m² 50m2 | T.M. |  |  |
| 880 | Stūris ēku siltināšanai 2.5m PVC ar dzeltenu sietu | GAB |  |  |
| 881 | Ceresit CX 5 25kg Montāžas cements | GAB |  |  |
| 882 | Sakret BE 25kg Klona betons B25 | GAB |  |  |
| 883 | Sakret BE 40kg Klona betons B25 | GAB |  |  |
| 884 | Sakret BH 25kg Betons hidrotehn.darbiem B35 | GAB |  |  |
| 885 | Knauf KZ Maschinenputz 40kg Apmetums | GAB |  |  |
| 886 | Sakret CLP Plus pelēks 40kg Universālais apmetums | GAB |  |  |
| 887 | Knauf FUGENFUELLER 25kg Šuvju špaktele | GAB |  |  |
| 888 | Knauf MP 75 30kg Ģipša mašīnapmetums | GAB |  |  |
| 889 | Knauf PERLFIX 30kg Montāžas līme ģipškartonam | GAB |  |  |
| 890 | Knauf ROTBAND 30kg Ģipša apmetums | GAB |  |  |
| 891 | Knauf UNIFLOTT 5kg Šuvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |  |
| 892 | Knauf UNIFLOTT 25kg Šuvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |  |
| 893 | Knauf UNIFLOTT impragniert 5kgŠ uvju špaktele ģipškartonam | GAB |  |  |
| 894 | WEBER LR+ 25kg Nobeiguma līdzinātājs | GAB |  |  |
| 895 | WEBER VH 25kg Nobeiguma līdzinātājs | GAB |  |  |
| 896 | Sakret BAM 25kg Grīdas izlīdzinošā masa 3-40mm | GAB |  |  |
| 897 | Sakret HDA 25kg Grīdu izlīdzinātājs | GAB |  |  |
| 898 | WEBER floor 4150 25kg Grīdas pašizlīdzinātājs 2-30mm | GAB |  |  |
| 899 | WEBER floor Base10 25kg Betons sausais grīdam 10-80mm | GAB |  |  |
| 900 | WEBER 4400 0-30mm 25kg Grīdu līdzinātājs | GAB |  |  |
| 901 | Mūrjava WEBER M100/600 10-15mm 25kg | GAB |  |  |
| 902 | Eskaro AQUASTOP 1lMitrumizolācija | GAB |  |  |
| 903 | Eskaro AQUASTOP 3lMitrumizolācija | GAB |  |  |
| 904 | Knauf K1 25kg Flīžu līme | GAB |  |  |
| 905 | Knauf K3 25kg Flīžu līme | GAB |  |  |
| 906 | Knauf K4 25kg Elastīga flīžu līme | GAB |  |  |
| 907 | Knauf FUGENBUNT 5kg balta, pelēka Flīžu šuvju aizpilde | GAB |  |  |
| 908 | SAKRET FK 25kg flīžu līme | GAB |  |  |
| 909 | SAKRET FKe 25kg elastīga flīžu līme | GAB |  |  |
| 910 | Sakret FFK 25kg Superelastīgā flīžu līme | GAB |  |  |
| 911 | Sakret FKW balta 25kg Elastīgā flīžu līme | GAB |  |  |
| 912 | Mira 4524 safecoat 1mx100cm Šķiedras audums | T.M. |  |  |
| 913 | Mira 4528 safecoat 1mx10cm Šķiedras lenta | T.M. |  |  |
| 914 | Mira 4650 AquaStop Flexbel 15kg Hidroizolācija | GAB |  |  |
| 915 | Sakret OAD 10kg Hidroizolācija | GAB |  |  |
| 916 | Sakret OAD 20kg Hidroizolācija | GAB |  |  |
| 917 | Vi.P.LATEXGRUNT 5kg Mitrumizolātors | GAB |  |  |
| 918 | Vi.P Hidroplast 15kg Hidroizolācija | GAB |  |  |
| 919 | CEM I 42.5N 40kg Cements M500 40gb/pal Brocēni | MAISS |  |  |
| 920 | CEM-I 42,5N 40kg Cements M500 40gb/pal Igaunija | MAISS |  |  |
| 923 | ASFALTS aukstais EXCEL (20kg/maiss; 5cm=0.3m2) | MAISS |  |  |
| 924 | Smiltis celt.darbiem | m3 |  |  |
| 925 | Dolomīta kaļķis 20kg | MAISS |  |  |
| 926 | Dzēstie kaļķi 25kg | MAISS |  |  |
| 927 | Krīts MTD2 33kg/maiss | GAB |  |  |
| 928 | Knauf BAUGIPS 25kg Ģipsis | GAB |  |  |
| 929 | Knauf ELEKTRIKERGIPS 5kg Ģipsis | GAB |  |  |
| 930 | Sakret Smiltis 0-2mm 25kg | GAB |  |  |
|  | Gruntis, būvķīmija, špakteles, silikoni |  |  |  |
| 931 | TIEFEGRUNTS LF005 5L Dziļi uzsūcoša akrila grunts |  |  |  |
| 932 | TIEFEGRUNTS LF005 10L Dziļi uzsūcoša akrila grunts | GAB |  |  |
| 933 | Knauf BETOKONTAKT 5kgGrunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |  |
| 934 | Knauf BETOKONTAKT 20kgGrunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |  |
| 935 | VI.P. BETONGRUNTS 7kg Grunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |  |
| 936 | VI.P. BETONGRUNTS 15kg Grunts neuzsūcošām virsmām | GAB |  |  |
| 937 | Knauf TIEFENGRUND LF 5lGrunts virsmu nostiprināšanai | GAB |  |  |
| 938 | Knauf TIEFENGRUND LF 15lGrunts virsmu nostiprināšanai | GAB |  |  |
| 939 | Sakret BG 5l Būvgrunts | GAB |  |  |
| 940 | Sakret BG 10l Būvgrunts | GAB |  |  |
| 941 | Sakret PG 25kg Dekoratīvā apmetuma grunts | GAB |  |  |
| 942 | Sakret PG 5kg Dekoratīvā apmetuma grunts | GAB |  |  |
| 943 | Sakret QG 5kg Kvarca grunts | GAB |  |  |
| 944 | Sakret QG 25kg Kvarca grunts | GAB |  |  |
| 945 | Sakret TGW 5l Dziļumgrunts | GAB |  |  |
| 946 | Sakret TGW 10l Dziļumgrunts | GAB |  |  |
| 947 | Sakret UG 5l Universālā grunts | GAB |  |  |
| 948 | Sakret UG 10l Universālā grunts | GAB |  |  |
| 949 | Sakret UG 25l Universālā grunts | GAB |  |  |
| 950 | Grunts PRIMERS TPB-5 LGTG 5L gatavs sastāvs | GAB |  |  |
| 951 | Grunts PRIMERS TPB-5 LGTG 10Lgatavs sastāvs | GAB |  |  |
| 952 | Vi.P.FUNGI 1lAntibakteriāls fungicīdsastāvs | GAB |  |  |
| 953 | Vi.P.FUNGI 5lAntibakteriāls fungicīdsastāvs | GAB |  |  |
| 954 | VI.P. LINEĻĻA 5L | GAB |  |  |
| 955 | Vi.P.VINMIX 25l Būvjavu plastificējoša piedeva | GAB |  |  |
| 956 | Vi.P.VINMIX 5l Būvjavu plastificējoša piedeva | GAB |  |  |
| 957 | Sadolin MAXI 2.5l Smalkā špakteļtepe | GAB |  |  |
| 958 | Sadolin MAXI 10l Smalkā špakteļtepe | GAB |  |  |
| 959 | Sadolin MAXI AQUA 2.5lMitrumizturīga tepe | GAB |  |  |
| 960 | Sakret LH 8kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |  |
| 961 | Sakret LH 15kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |  |
| 962 | Sakret LH 28kgUniversālā špakteļtepe | GAB |  |  |
| 963 | SHEETROCK AP 28kg Špakteļmasa universālā zaļā | GAB |  |  |
| 964 | SHEETROCK AP 20kg Špakteļmasa universālā zila | GAB |  |  |
| 965 | KIILTO LH sausa špaktele 20kg | GAB |  |  |
| 966 | KIILTO E polimēra bāzes gatavā smalkā špaktele sienām un griestiem 10L | GAB |  |  |
| 967 | Epoksīdu tepe duvkomp. 0,4kg | GAB |  |  |
| 968 | NEO ACRYL 310ml balts Akrila hermētiķis | GAB |  |  |
| 969 | NEO ACRYL 310ml /dažad.toņi/ Akrila hermētiķis | GAB |  |  |
| 970 | Mapei Mapesil sanitārais Silikons 310ml | GAB |  |  |
| 971 | PENOSIL Acrylic 280ml white Akrila hermētiķis | GAB |  |  |
| 972 | PENOSIL universālais silikons 280ml |  |  |  |
| 973 | PENOSIL neitrālais silikons 280ml |  |  |  |
| 974 | PENOSIL sanitārais silikons 280ml |  |  |  |
| 975 | BISON Acrylic universālais hermētiķis 300ml |  |  |  |
| 976 | BISON Acrylic Super Fast 30 min 300ml |  |  |  |
| 977 | BISON silikons neitrālais 280ml |  |  |  |
| 978 | BISON silikons sanitārais 280ml |  |  |  |
| 979 | BISON silikons universālais 280ml |  |  |  |
| 980 | SOUDAL GUNFOAM EE PRO yellow wint.750ml Celtniecības pistoļputas | GAB |  |  |
| 981 | SOUDAL GUNFOAM ar trubiņas 750ml Celtniecībasputas | GAB |  |  |
| 982 | SOUDAFOAM FR ar trubiņas750ml Ugunsdrošas celtniecības putas | GAB |  |  |
| 983 | PENOSIL FIRE Gunfoam B1 PRO 750ml Ugunsdrošas celtniecības putas | GAB |  |  |
| 984 | PENOSIL Standart ALL Season 640ml Celtniecības putas | GAB |  |  |
| 985 | PENOSIL Premium Gunfoam PRO 750ml Celtniecības putas | GAB |  |  |
| 986 | SOUDAL Neutral /dažad.toņi/ 300ml Neitrālais silikona hermētiķis | GAB |  |  |
| 987 | SOUDAL Sanitary 300ml /dažad.toņi/ Sanitārais silikona hermētiķis | GAB |  |  |
| 988 | SOUDAL Universal 300ml /dažad.toņi/ Universāls silikona hermētiķis | GAB |  |  |
| 989 | SOUDAL akrila hermētisķis 300ml /balts/ | GAB |  |  |
| 990 | SOUDAL BUTYRUB bituma hermētiķis 310ml | GAB |  |  |
| 991 | SOUDAL FIX ALL līme-hermētiķis kristālcaurspspīdīgs 290ml | GAB |  |  |
| 992 | SOUDAL WATER SEAL poliuretāna hermētiķis | GAB |  |  |
| 993 | SOUDAL VAPOURSEAL uz inovatīvo poliakrilātu bāzes 310ml, piemērota hermētiskiem vēja necaurlaidīgu savienojumu un tvaika barjeru izveidošanai būvniecībā. | GAB |  |  |
| 994 | SOUDAL GASKET SEAL 310ml Termoiztur.,eļļu,smērvielām un antifrīzu hermētiķis | GAB |  |  |
| 995 | Sikaflex-11FC 310ml Poliuretāna mastika | GAB |  |  |
| 996 | Soudal FIRE SiliconeB1 FR greyLiesm noturīgs hermētiķis 310ml | GAB |  |  |
| 997 | Soudal SILIKONA tīrītājs 100ml | GAB |  |  |

Firmas (preču un/vai preču ražotāja nosaukumi, zīmoli) ir minētas, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendents var piedāvāt analoģiskas preces no citiem ražotājiem vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā ja pretendents piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad obligāti jānorāda firmas (ražotāja) nosaukums.

Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja pasūtīt Preces, kuras nav iekļautas (noradītā) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā) ar noteikto pastāvīgo atlaidi _______% (vārdiem), ar iespēju pasūtīt tos no Pretendenta piedāvājumam iesniegtā preču kataloga. Pretendentam jāiesniedz preču katalogs papīrformātā.

Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām, muitas izdevumi u.c. izdevumi).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds:__________________________________________

telefona numurs: _________________________________________

e-pasta adrese: ________________________________________

norādītā e-pasta adrese tiks izmantota iepirkuma norises laikā saziņai ar pretendnetu

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums_________________

Pilnvarotās personas paraksts __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats ________________________

3. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

Nolikumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma „Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/21) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. _______________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma „ Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/21) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par  Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt  un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta preču piegāde, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika preču piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

Nolikumam

Transportlīdzekļu, ar kuriem tiek piegādātas Preces, ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu kas nepārsniedz EURO 5 standartus, saraksts:

| Nr. | Marka, modelis | Valsts reģ.Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Pielikumā Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļu  tehniskās apliecības kopija.

Datums_________________

Pilnvarotās personas paraksts __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats ___________________________

5. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

Nolikumam

Pretendenta pieredze preču piegādes veikšanā

pēdējo 2 (divu) gadu laikā

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, telefona Nr.) | Piegādes līguma numurs, nosaukums, līguma summa (īss raksturojums) | Piegādes veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

Atsauksmes noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/21)

Nolikumam

Vispārīgā vienošanās Nr._____

„Remontdarbu materiālu iegāde ar piegādi”

Rīgā								    2016.gada ___._________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata (turpmāk – Pircējs) no vienas puses, un

_________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: ______ tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem,

_________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: ______ tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem,

_________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: ______ tās __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem,

(turpmāk – katrs atsevišķi Pārdevējs vai visi kopā – Pārdevēji) no otras puses,

visi kopā saukti Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Remontdarbu  materiālu iegāde ar piegādi”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/21 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets un darbības termiņš

1.1. Puses ar šo vienojas par kārtību un noteikumiem, saskaņā ar kuriem Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pārdevējam piederošie remotdarbu materiāli  (turpmāk – Preces) saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Pārdevēja Tehnisko specifikāciju, Finanšu piedāvājumu un preču katalogu kas noformēts kā Vienošanās pielikums un ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Ar Vienošanās noslēgšanu Pārdevējs iegūst tiesības piegādāt Pircējam Preces, ja piegādes brīdī Pārdevējs var piedāvāt Preces par zemāko cenu, kura nav augstāka par Pielikumā noteikto maksimālo Preču cenu konkrētajam Pārdevējam.

1.3. Vienošanās Pielikumā noteiktais Preču daudzums Vienošanās darbības laikā var mainīties atkarībā no Pircēja vajadzībām.

1.4. Pircējam ir tiesības samazināt Vienošanās Pielikumā minēto Preču daudzumu un Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Vienošanās darbības laikā nopirktu un apmaksātu Preci Vienošanās Pielikumā noteiktajā piegādes daudzumā.

1.5. Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas 1 (vienu) gadu laikā, t.i. līdz 2018.gada ___.__________.

1.6. Vienošanās termiņš var tiks izbeigts pirmstermiņa gadījumā, ja tiks izlietota Vienošanās 4.1. punktā norādītā Līgumcena.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Pārdevējs:

2.1.1. piegādā Preces Pircējam ar savu transportu uz sava rēķina, ievērojot Preču uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus;

2.1.2. piegādājot Pircējam Preces, noformē un nodrošina nepieciešamos pavaddokumentus (pavadzīmes, u.c.) un ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Preču kvalitāti un piegādi;

2.1.3. garantē Preču daudzuma un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;

2.1.4. nodod Pircējam Preces saskaņā ar pavaddokumentiem;

2.1.5. ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

2.2. Pircējs:

2.2.1. koordinē Preču pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. garantē piegādāto Preču apmaksu saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem;

2.2.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Vienošanās Pielikumam neatbilstošu Preci, informējot par to rakstveidā Pārdevēju;

2.2.4.  informē Pārdevējus par  Vienošanās izpildi atbildīgo personu maiņu atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. Preces pasūtīšana, piegāde un pieņemšana

3.1. Pircējs (vai Pircēja Vienošanās 8.1.punktā norādītā atbildīgā persona) nosūta uz Vienošanās norādīto Pārdēvēju e-pastu vai faksa numuru nepieciešamo Preču sarakstu un Pārdevēji 2 (divu) darba dienu laikā sniedz informāciju par to, kuras Preces un par kādām cenām (ne augstākām, kā Pielikumā katra Pārdevēja norādītā augstākā Preču cena) Pārdevējs piegādā Pircējam.

3.2. Pircējs pēc Pārdevēju piedāvājumu saņemšanas izvērtē Preču cenu atbilstību Pārdevēja preču katalogam un izvēlas Preces pie Pārdevēja, kurš piedāvā zemāko katras atsevišķas Preces cenu.

3.3. Pircējs pēc Vienošanās 3.2.punktā minētās izvērtēšanas elektroniski nosūta Pārdevējiem paziņojumu par akceptēto Pārdevēja piedāvājumu un pasūta tam veikt Preču piegādi.

3.4. Pārdevējs pēc Vienošanās 3.3.punktā minētājām ar savu transportu un par saviem līdzekļiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas piegādā Preces konkrētajā Pircēja piegādes vietā. Preces, kuras ir noteiktas Vienošanās Pielikumā un kuras Pārdevējs piegādā izmantojot autotransportu ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu, kas nepārsniedz EURO 5 standartus, piegādā tikai tie transportlīdzekļi, kuri ir norādīti Vienošanās (atbilstoši Pārdēvēja piedāvājumam Iepirkumam).

3.5. Ja Pārdevējs piegādā (vai plāno piegādāt) Preces, kuras jāpiegādā izmantojot autotransportu ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu, kas nepārsniedz EURO 5 standartus, ar citiem transportlīdzekļiem, kuri netika minēti Pārdevēja piedāvājumā Iepirkumam, tad pirms piegādes veikšanas Pārdevējam ir jāinformē Pircējs, nosūtot apliecinājumu, ka minētie transportlīdzekļi atbilst Iepirkuma un Vienošanās noteikumiem (t.i., transportlīdzekļiem oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus). Pārdevējs iesniedz Pircējam transportlīdzekļu sarakstu, norādot transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta Preču piegāde.

3.6. Pārdevējs piegādā visu, Vienošanās 3.3.punktā minētajā kārtībā, pasūtīto Preču apjomu vienā piegādes reizē.

3.7. Preču piegādes precīzu laiku katrai piegādes reizei Pārdevējs saskaņo ar Vienošanos 8.1.punktā noteikto par Vienošanos izpildi atbildīgo personu.

3.8. Preču kvalitātei jāatbilst tās kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

3.9. Pircējam piegādātajām Precēm jāpievieno kvalitāti apliecinošu dokumentu, Preču pavadzīmes rēķinu (turpmāk – Rēķins) 3 (trīs) eksemplāros un lietošanas instrukciju latviešu valodā (ja tā ir paredzētā ar preces raksturojumu vai ražotāja ieteikumiem).

3.10. Preču atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pircējs, parakstot Rēķinu.

3.11. Informāciju par atklātajiem Preču sortimenta kvalitātes defektiem,  trūkumiem, iztrūkumu un/vai neatbilstību specifikācijai un iepriekš akceptētam pasūtījumam, Pircējs iesniedz Pārdevējam, nosūtot to uz Pārdevēja e-pastu un/vai Pārdevēja pārstāvja e-pastu, vai arī rakstiski uz Pārdēvēja Vienošanās noradīto adresi.

3.12. Pārdevējs par saviem līdzekļiem novērš Vienošanās 3.11.punktā minētos  trūkumus, iztrūkumu un/vai neatbilstību specifikācijai un iepriekš akceptētam pasūtījumam, kā arī veic piegādāto nekvalitātīvo Preču apmaiņu pret kvalitātīvo 2 (divu) darba dienu laikā pēc Vienošanās 3.11.punktā minētās informācijas nosūtīšanas.

3.13. Ja pēc Preču pieņemšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, defektus un neatbilstību specifikācijai un iepriekš akceptētam pasūtījumam, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Preces, vai Pircējam rodas cita veida iebildumi par Preču atbilstību Vienošanās nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no Preču saņemšanas dienas.

3.14. Ja Pircējs iesniedzis Pārdevējam pretenziju Vienošanās 3.13.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs veic Preču apmaiņu pret kvalitatīvām un Vienošanās Pielikumam atbilstošām Precēm ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pircēju rakstiski saskaņotā termiņā.

3.15. Ja Pārdevējs neakceptē Vienošanās 3.13.punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pircēju pretenzijā norādīto Preču apmaiņas termiņu, Pircējs ir tiesīgs veikt Preču kvalitātes ekspertīzi.

3.16. Ja Vienošanās 3.15.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis nekvalitatīvu un/vai Vienošanās Pielikumam neatbilstošu Preču piegādi, Pārdevējs atlīdzina Pircējam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvu un Vienošanās Pielikumam neatbilstošu Preču apmaiņu pret kvalitatīvām un Vienošanās Pielikumam atbilstošām Precēm 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

3.16. Pircējam ir tiesības 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt neizmantotas Preces vai Preču daļas Pārdevējam un Pārdevējs nedrīkst atteikties no atgrieztās Preces pieņemšanas, izņemot Vienošanās minētajos gadījumos.

3.17. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriežamo neizmantoto Preci vai Preču daļu, ja Prece ir atvērtā veidā, ir sabojāts oriģināls iepakojums, bija izmantotā Preces neatņemamā daļa.

3.18. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē Rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

3.19. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt darba dienās no plkst.8.30-12.30 un no plkst.13.00-16.00, ņemot vērā, ka transportlīdzeklim, ar kuru veikta Preces piegāde ieslodzījuma vietā, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā tiks veikta kontrole, kas aizņem noteiktu laika periodu.

3.20. Pārdevējs vismaz 2 (divas) darba dienas pirms pirmās piegādes reizes elektroniski nosūta Pircēja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.20.1. Pārdevēja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.20.2. Pārdevēja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri piegādās Preces ieslodzījuma vietas teritorijā, ievērojot Vienošanās 3.4. un 3.5. punktā minēto;

3.20.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.21. Uz Pārdevēja sadarbības partneri ir attiecināmas Vienošanās 3.4., 3.5. un 3.20.punktā norādītās prasības.

3.22. Ja Pārdevējs neiesniegs Vienošanās 3.20.punktā norādīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.23. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.23.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.23.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.23.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos;

3.23.4. uzturēšanās atļauju.

4. Vienošanās cena un norēķinu kārtība

4.1. Paredzamā Vienošanās cena bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis) par Vienošanās noteiktajām Precēm ir līdz 133 999,99 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi centi).

4.2. Puses piemēro Nodokli atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Pircējs par saņemtajām Precēm norēķinās ar Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot Rēķinā norādīto summu Pārdevēja Vienošanās norādītajā bankas norēķinu kontā.

5. Pušu atbildība

5.1. Līdz Rēķina parakstīšanai, Pārdevējs uzņemas visu atbildību par Precēm, tajā skaitā par jebkādiem to bojājumiem un nejaušu bojāeju, bet pēc Rēķina parakstīšanas atbildību par Precēm uzņemas Pircējs.

5.2. Ja kāds no Pārdevējiem atkārtoti neatbild uz Pircēja pieprasījumu iesniegt piedāvājumus par nepieciešamo Preci, Pircējam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Vienošanos ar tādu Pārdevēju. Šādā gadījumā Pircējs nosūta paziņojumu par Vienošanās izbeigšanu ar Pārdevēju un Vienošanās uzskatāma par izbeigtu septītajā dienā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas. Vienošanās paliek spēkā attiecībā uz pārējiem Pārdevējiem.

5.3. Pārdevējs Vienošanās 3.4.punktā Preču piegādes termiņa neievērošanas gadījumā maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no laikā nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā līgumsoda.

5.4. Ja Pircējs neievēro Vienošanās 4.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pārdevējam ir tiesības aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.5. Par Vienošanās 3.4, 3.12. un 3.16.punktā minētā termiņa neievērošanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un nulle centu) apmērā un atlīdzina Pircējam zaudējumus, ja tie radušies Pārdevēja darbības / bezdarbības dēļ. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdēvēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes.

5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs, piegādājot Preces Pircējam, vairāk nekā 2 (divas) reizes nav ievērojis Vienošanās 3.19. punktā norādīto termiņu (ieslodzījuma vietas darba laiku, t.i. no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00), tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un nulle centu) apmērā par katru Vienošanās 3.19. punktā norādīta termiņa (plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00) neievērošanas gadījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja izrakstītā rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes.

5.7. Ja Vienošanās 3.12. un 3.16.punktā noteiktais Preces apmaiņas termiņš nokavēts vairāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām un gadījumā, ja tas notika atkārtoti, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Vienošanos, nosūtot konkrētajam Pārdevējam paziņojumu par Vienošanās laušanu un norādot Vienošanās laušanas termiņu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līgumsoda apmaksu 200,00 EUR (divi simti euro un nulle centu) apmērā.

5.8. Pircējam radītos zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina pilnā apjomā.

6. Nepārvarama vara

6.1. Ja Pārdevēji vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citās stihiskas nelaimes gadījumi, kā arī ekonomiskās sankcijas, kara darbības, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Vienošanās saistību nepildīšanu.

6.2. Ja Vienošanās 6.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Vienošanās laušanas rezultātā. Vienošanās laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Vienošanās 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Vienošanās 6.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība, Vienošanās noteikumu grozīšana un darbības pārtraukšana

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Vienošanās darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Vienošanās noteikumos, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Vienošanos var papildināt, grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, atbilstoši Vienošanās noteikumiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Pārdevējs var vienpusēji lauzt Vienošanos par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Pārdevējs vienpusēji lauž Vienošanos saskaņā ar šī punkta noteikumiem, tas zaudē visas ar šo Vienošanos pielīgtās tiesības, Vienošanās paliek spēkā attiecībā pret pārējām Pusēm.

7.5. Pircējs var vienpusēji lauzt Vienošanos par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Minētajā gadījumā Vienošanās zaudē spēku.

7.6. Vienošanās 7.4. un 7.5. punktā minētajā gadījumā Pircējs samaksā Pārdevējam par saņemto Preci līdz Vienošanās laušanas brīdim, savukārt Pārdevējiem ir pienākums samaksāt Pircējam tos līgumsodus, kurus viņiem bija jāsamaksā saskaņā ar Vienošanās noteikumiem savu uzņemto saistību neizpildes gadījumā.

8. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas:

8.1. No Pircēja puses:

| Ieslodzījuma vieta | Amats | Vārds, uzvārds: | Telefona Nr. Faksa Nr. | E-pasta adrese: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Pircēja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, par Preces sortimentu saskaņošanu, Preces pasūtīšanu, pasūtījuma apstiprināšanu (akceptēšanu), pieņemšanu un Rēķina parakstīšanu.

8.2. No Pārdevēju puses:

______

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

______

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

______

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Pārdēvēja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, par Preces sortimentu saskaņošanu, Preces pasūtījuma  pieņemšanu.

8.3. Ievērojot Preču pasūtīšanas faktiskos apstākļus, Pircēja atbildīgā persona informē Pārdevēju pārstavjus par Pircēja atbildīgas personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrētais laikposms), vienreizējā), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Pārdēvēju e-pastu.

9. Citi noteikumi

9.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Vienošanās noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Vienošanās minētajos gadījumos un kārtībā.

9.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē, paziņojot Pircējam, izņemot Vienošanās 9.3. un 9.5.punktā minētos gadījumus.

9.3. Pārdevēja personālu, kuru Pārdevējs iesaistījis Vienošanās izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pircējam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pircējs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pircēja rakstveida piekrišanu, ievērojot Vienošanās nosacījumus.

9.4. Pircējs var nepiekrist Vienošanās 9.2.punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.4.1. Pārdevēja piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz personālu un/vai apakšuzņēmējiem;

9.4.2. Ja Pārdevējs nomaina personālu un/vai apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Pārdēvējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam personālam un/vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

9.5. Pārdevējs drīkst veikt Vienošanās izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pārdevējs par to paziņojis Pircējam un saņēmis Pircēja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pircējs piekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Pārdevēju.

9.6. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevējam personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

9.7. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Vienošanās paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez citu Pušu rakstiskas piekrišanas.

9.8. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pāradevēja transportlīdzekļa vadītājs:

9.8.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

9.8.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

9.8.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

9.8.3.1. Krimināllikums;

9.8.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

9.8.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

9.8.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

9.8.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pircējs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

9.9. Vienošanās 9.8. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Pārdevēja apakšuzņēmējam, kuru Pārdēvējs patstāvīgi informē par minēto.

9.10. Ja Pārdēvēja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pārdēvēja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta preču piegāde, tad uzskatāms, ka Pārdēvējavainas dēļ notika preču piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Vienošanās.

9.11. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

9.12. Puses ir iepazinušās ar Vienošanās saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

9.13. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Vienošanos.

9.14. Vienošanās sastādīta uz ____ (____) lapām ar pielikumiem uz ___ (___) lapām, ____ identiskos eksemplāros, un izsniegta pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

| PIRCĒJS: | PĀRDEVĒJS: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89 Rīga, LV-1009 | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece ______________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| Z.v. | Z.v. |

|  | PĀRDEVĒJS: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |  |
|  | Banka: Konts: |  |
|  | Kods: |  |
|  | _________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |  |
| Z.v. |  |  |

PĀRDEVĒJS:

Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese:

Banka: Konts:

Kods:

_________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/